МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института энергетики

и автоматизированных систем

_____________С.И. Лукьянов

«30» сентября 2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ВВЕДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЕ

Направление подготовки (специальность)

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль

Энергообеспечение предприятий

Уровень высшего образования -  бакалавриат

Программа подготовки – академическийбакалавриат

Форма обучения

очная

| Институт | Институт энергетики и автоматизированных систем |
| --- | --- |
| Кафедра | Теплотехнических и энергетических систем |
| Курс | 2 |
| Семестр | 3 |

Магнитогорск

2017г.

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВОпо направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом МОиНРФ от01.10.2015  № 1081.

Рабочая программа рассмотрена и одобренана заседании кафедры теплотехнических и энергетических систем12.09.2016, протокол  № 2.

Зав. кафедрой _______________ Е.Б.Агапитов

Рабочая программа одобрена методической комиссией Института энергетики и автоматизированных систем20.09.2016г.,  протокол  № 1.

Председатель _____________ С.И. Лукьянов

Рабочая программа составлена:		   Зав. кафедрой ТиЭС д.т.н., доцент

____________  Е.Б. Агапитов

Рецензент: 				       Зам. начальника ЦЭСТ ОАО «ММК», к.т.н.

______________ В.Н.Михайловский

1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Введение в направление»являются: формирование у студентов представлений о направлении «Теплоэнергетика и теплотехника», области профессиональной деятельности выпускников, основным принципам производства электрической и тепловой энергии, роли и места энергообеспечения в современных промышленных технологиях

Задачи дисциплины - развитие у студентов конгвитивных, деятельностных и личностных качеств в соответствии с требованиями ФГОС ВО,  усвоение студентами знаний:

- предмета, основных его разделов;

- основных нормативными документами, регламентирующими обучение студентов в высшей школе;

- основных понятий, процессов и терминологией, используемых при дальнейшем обучении на старших курсах.

2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01«Введение в направление» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Содержание дисциплины является ознакомительнымпредметом перед изучениемкурсов Гидрогазодинамика, Техническая термодинамика, «Тепломасообмен», «Топливо и топливосжигающие устройства», «Котельные установки и парогенераторы», Конструкции и тепловая работа промышленных печей.

Для успешного усвоения курса «Введение в специальность» студенты должны владеть знаниями по химии, физике и математике в объёме среднего (полного) общего образования.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения основных разделов следующих дисциплин:

Физика (молекулярная физика, термодинамика);

Химия (химическая термодинамика, химическое и фазовое равновесие.

Техническая термодинамика (первый и второй закон термодинамики, идеальные и реальные газы, водяной пар, фазовые диаграммы)

Знания (умения, владения), полученные  при изучении данной дисциплины будут необходимы при защите ВКР, выборе и установке оборудования, применяемого в энергетике.

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Введение в направление»обучающийся должен обладать следующими компетенциями

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК 1- Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных и сетевых технологий |  |
| Знать: | - основные методы исследований, используемых в поиске, хранении и анализе информации из различных источников и баз данных, - основные требования к представлению информации, основы построения информационных систем, устройство библиотечного фонда и правила хранения информации из различных источников и баз данных; |
| Уметь: | обсуждать способы эффективного поиска, хранение и анализ информации из различных источников и баз данных - применять данные поиска и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; |
| Владеть: | - практическими навыками использования элементов демонстрации информации с привлечением компьютерных технологий; -способами демонстрации умения анализировать ситуацию способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды. -методами сбора и демонстрации найденной информации, анализом исходных данных для оптимизации времени поиска информации; |
| ОК –7 – способностью к самоорганизации и самообразованию |  |
| Знать | - основные методы самоорганизации и самообразования; - основные правила самоорганизации и самообразования, способы их творческого применения; |
| Уметь | - выделять, выявлять и строить оптимальные пути самообразования - распознавать эффективное решение от неэффективного; |
| Владеть | - практическими навыками оптимизации трудозатрат на самоорганизацию - способами демонстрации и умения анализировать изученный материал; |
| ПК-7 способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины |  |
| Знать | - основные определения и понятия правил техники безопасности; - определения норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины; - основные правила производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда; |
| Уметь | - обсуждать способы эффективного решения соблюдения правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины …; - распознавать эффективное решение от неэффективного; - применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; |
| Владеть | - практическими навыками использования элементов правил техники безопасности, производственной дисциплины на других дисциплинах, на занятиях в аудитории и на практике; - способами демонстрации умения анализировать ситуацию ; - методами решения практических задач в области правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда; - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды. |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) " Введение в направление"

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц - 72 акад.часов, в том числе:

-контактная работа   55.9      акад.часов

-аудиторная - 54 акад.часов

- внеаудиторная    1.9   акад. часов

- самостоятельная работа  – 16,1 акад.часов.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Раздел Введение в направление. Система Высшего образования в России. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Тема ВУЗ и его место в системе высшего образования. Структура МГТУ | 3 | 1 |  |  | 1 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы.[ИДЗ№1] | Текущий контроль успеваемости | ОПК-1 – зув, ОК-7 – ув |
| 1.2. Тема Организация подготовки бакалавров в МГТУ. Библиотечные и библиографические ресурсы | 3 | 1 |  |  | 1 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы.[ИДЗ№2] | Текущий контроль успеваемости | ОПК-1 – зув, |
| Итого по разделу |  | 2 |  | - | 2 |  |  |  |
| 2. Раздел Основы промышленной теплоэнергетики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Тема Энергетика и общество. Энергетические ресурсы и их использование | 3 | 2 |  |  | 2 | Выполнение практических работ (решение задач), предусмотренных рабочей программой дисциплины.[АКР№1] | Текущий контроль успеваемости | ОК-7,ув ПК-7 |
| 2.2. Тема Общие понятия и определения. Единицы измерений | 3 | 2 |  | 4 |  | Выполнение практических работ (решение задач), предусмотренных рабочей программой дисциплины.[АКР№2] | Текущий контроль успеваемости | ОПК-1 – зув, |
| 2.3 Топливо и основы теории горения органического топлива | 3 | 2 |  | 8/2И | 2 | Выполнение практических работ (решение задач), предусмотренных рабочей программой дисциплины. [АКР№3] | Текущий контроль успеваемости | ОПК-1 – зув, |
| 2.4 Вода и водяной пар. Термодинамика процессов в водяном паре | 3 | 1 |  | 4 | 2 | Выполнение практических работ (решение задач.), предусмотренных рабочей программой дисциплины.[АКР№4] | Текущий контроль успеваемости | ОПК-1 – зув, |
| 2.5 Тепловые электрические станции. Основы работы | 3 | 2 |  | 4 | 2 | Выполнение практических работ (решение задач), предусмотренных рабочей программой дисциплины.[АКР№5] | Проверка индивидуальных заданий | ОПК-1 – зув, ПК -7 ув |
| 2.6 Котельные агрегаты промышленных предприятий, их назначение, конструкция. | 3 | 2 |  | 8/2И | 2 | Выполнение практических работ (решение задач), предусмотренных рабочей программой дисциплины.[АКР№6] | Текущий контроль успеваемости | ОПК-1 – зув, ПК – 7ув |
| 2.7 Атомная и гидроэнергетика | 3 | 2 |  |  | 2.1 | Подготовка докладов по заранее обозначенным темам[ПТД№1] | Текущий контроль успеваемости. Презентации докладов | ОПК-1 – зув, ПК– 7 ув |
| 2.8Основы теплофикации. Централизованное теплоснабжение | 3 | 1 |  | 4 | 2 | Выполнение практических работ (решение задач), предусмотренных рабочей программой дисциплины.[АКР№7] | Текущий контроль успеваемости | ОПК-1 – зув, ОК– 7 ув |
| 2.9 Энергетика металлургического завода. Промышленные печи и их энергообеспечение. | 3 | 2 |  | 4/2И |  | Подготовка докладов по заранее обозначенным темам [ПТД№2] | Текущий контроль успеваемости | ОК – 7 ув ПК-7 ув |
| Итого по разделу | 3 | 16 |  | 36/6И | 14.1 |  | Текущий контроль успеваемости. Презентации докладов |  |
| Итого по дисциплине | 3 | 18 |  | 36/6И | 16.1 |  | Промежуточная аттестация (зачет) |  |

5. Образовательные и информационные технологии

###### Для решения предусмотренных видов учебной работы при изучении дисциплины «Введение в направление » в качестве образовательных технологий используются как традиционные, так и технологии проектного обучения.

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). Также используются информационно – коммуникационные технологии

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

###### Передача необходимых теоретических знаний и формирование представлений по  курсу происходит с применением мультимедийного оборудования. Лекционный материал закрепляется на практических занятиях, где применяется совместная деятельность студентов в группе, направленная на решение общей задачи путем сложения результатов индивидуальной работы членов группы. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются практические занятия в виде дискуссий, анализа реальных проблемных ситуаций и междисциплинарных связей из различных областей в контексте решаемой задачи. Самостоятельная работа  стимулирует  студентов к самостоятельной проработке тем в процессе написания рефератов подготовки к дискуссиям, к контрольным работам и тестированию. При организации самостоятельной работы студентов используются электронные версии курса лекций.

Студенты также выполняют творческий проект, который, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата  - информационного доклада.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Примерные индивидуальные домашние задания (ИДЗ)

ИДЗ№1 «Задачи высшего образования РФ»

- Изменения в структуре высшего образования

- Задачи подготовки бакалавра – теплоэнергетика

- Области работы специалистов – теплоэнергетиков

- Какие возможности дает образование магистра – теплоэнергетика

ИДЗ№2 «Краткая история МГТУ им.Г.И.Носова»

- Какова роль кафедры Теплотехнических и энергетических систем в образовательной среде МГТУ

- Назовите направления научной деятельности, которые развиваются на кафедре ТиЭС

Примерные аудиторные контрольные работы (АКР)

АКР№1 Определить расход условного топлива на предприятии

| В | Потребление электроэнергии Ээс | Мазут на технологию М | Выработка тепловой энергии Qт | Выработка электроэнергии Э |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 106 кВт·ч/год | т/год | ·103 Гкал/год | 106 кВт·ч/год |
| 1 | 80 | 400 | 50 | 20 |
| 2 | 85 | 500 | 55 | 25 |
| 3 | 90 | 600 | 60 | 30 |
| 4 | 95 | 450 | 65 | 35 |
| 5 | 100 | 500 | 70 | 40 |
| 6 | 105 | 550 | 75 | 45 |
| 7 | 110 | 600 | 80 | 50 |
| 8 | 105 | 650 | 85 | 20 |
| 9 | 100 | 700 | 90 | 25 |
| 10 | 95 | 400 | 50 | 30 |
| 11 | 90 | 450 | 55 | 35 |
| 12 | 85 | 500 | 60 | 40 |
| 13 | 80 | 550 | 65 | 45 |
| 14 | 80 | 600 | 70 | 50 |
| 15 | 85 | 650 | 75 | 20 |
| 16 | 90 | 450 | 80 | 25 |
| 17 | 80 | 500 | 85 | 30 |
| 18 | 85 | 550 | 90 | 35 |
| 19 | 90 | 600 | 50 | 40 |
| 20 | 80 | 650 | 55 | 45 |
| 21 | 85 | 550 | 60 | 50 |
| 22 | 90 | 600 | 65 | 20 |
| 23 | 100 | 650 | 70 | 25 |

АКР№2 Найти состав рабочей массы угля по составу горючей массы:

| В | Сг | Нг | Sл | Nг | Ог | Ас | Wр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71.1 | 5.3 | 1.9 | 1.7 | 20 | 36 | 18 |
| 2 | 72.1 | 5.3 | 1.9 | 1.7 | 19 | 35 | 17 |
| 3 | 73.1 | 5.3 | 1.9 | 1.7 | 18 | 36 | 18 |
| 4 | 74.1 | 5.3 | 1.9 | 1.7 | 17 | 35 | 17 |
| 5 | 75.1 | 5.3 | 1.9 | 1.7 | 16 | 34 | 16 |
| 6 | 71.1 | 5.3 | 1.7 | 1.9 | 20 | 36 | 18 |
| 7 | 72.1 | 5.3 | 1.7 | 1.9 | 19 | 35 | 17 |
| 8 | 73.1 | 5.3 | 1.7 | 1.9 | 18 | 36 | 18 |
| 9 | 74.1 | 5.3 | 1.7 | 1.9 | 17 | 35 | 17 |
| 10 | 75.1 | 5.3 | 1.7 | 1.9 | 16 | 34 | 16 |
| 11 | 71.1 | 4.3 | 1.9 | 1.7 | 21 | 36 | 18 |
| 12 | 72.1 | 4.3 | 1.9 | 1.7 | 20 | 35 | 17 |
| 13 | 73.1 | 4.3 | 1.9 | 1.7 | 19 | 36 | 18 |
| 14 | 74.1 | 4.3 | 1.9 | 1.7 | 18 | 35 | 17 |
| 15 | 75.1 | 4.3 | 1.9 | 1.7 | 17 | 34 | 16 |
| 16 | 71.1 | 4.3 | 1.7 | 1.9 | 21 | 36 | 18 |
| 17 | 72.1 | 4.3 | 1.7 | 1.9 | 20 | 35 | 17 |
| 18 | 73.1 | 4.3 | 1.7 | 1.9 | 19 | 36 | 18 |
| 19 | 74.1 | 4.3 | 1.7 | 1.9 | 18 | 35 | 17 |
| 20 | 75.1 | 4.3 | 1.7 | 1.9 | 17 | 34 | 16 |
| 21 | 75.1 | 5.3 | 1.9 | 1.7 | 16 | 35 | 16 |
| 22 | 71.1 | 5.3 | 1.7 | 1.9 | 20 | 37 | 18 |
| 23 | 72.1 | 5.3 | 1.7 | 1.9 | 19 | 36 | 17 |

АКР№3 Характеристики топлива

№1. Определить, насколько изменилась теплота сгорания угля при увеличении влажности до 20%

| № | Ср | Нр | Sлр | N р | О р | А р | W р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 29.5 | 18 |
| 2 | 38.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 29.5 | 17 |
| 3 | 38.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 30.5 | 16 |
| 4 | 36.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 11 | 29.5 | 18 |
| 5 | 38.3 | 3.8 | 1.0 | 0.95 | 9. | 30.5 | 16 |
| 6 | 37.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 29.5 | 18 |
| 7 | 38.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 29.5 | 17 |
| 8 | 38.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 30.5 | 16 |
| 9 | 36.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 11 | 29.5 | 18 |
| 10 | 38.3 | 3.8 | 1.0 | 0.95 | 9. | 30.5 | 16 |
| 11 | 37.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 29.5 | 18 |
| 12 | 38.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 29.5 | 17 |
| 13 | 38.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 30.5 | 16 |
| 14 | 36.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 11 | 29.5 | 18 |
| 15 | 38.3 | 3.8 | 1.0 | 0.95 | 9. | 30.5 | 16 |
| 16 | 37.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 29.5 | 18 |
| 17 | 38.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 29.5 | 17 |
| 18 | 38.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 10. | 30.5 | 16 |
| 19 | 36.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 11 | 29.5 | 18 |
| 20 | 38.3 | 3.8 | 1.0 | 0.95 | 9. | 30.5 | 16 |
| 21 | 36.3 | 2.8 | 1.0 | 0.95 | 11 | 29.5 | 18 |
| 22 | 38.3 | 3.8 | 1.0 | 0.95 | 9. | 30.5 | 16 |

№2. Определить низшую теплоту сгорания газа

|  | СО2 | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | 84.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 7.8 |
| 2 | 0.8 | 83.5 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 7.8 |
| 3 | 0.8 | 85.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 6.8 |
| 4 | 0.7 | 82.6 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 8.8 |
| 5 | 0.8 | 83.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 8.8 |
| 6 | 0.8 | 84.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 7.8 |
| 7 | 0.8 | 83.5 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 7.8 |
| 8 | 0.8 | 85.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 6.8 |
| 9 | 0.8 | 82.5 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 8.8 |
| 10 | 0.7 | 83.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 8.9 |
| 11 | 0.8 | 84.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 7.8 |
| 12 | 0.8 | 83.5 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 7.8 |
| 13 | 0.8 | 85.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 6.8 |
| 14 | 0.8 | 82.5 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 8.8 |
| 15 | 0.6 | 83.5 | 3.9 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 8.9 |
| 16 | 0.8 | 84.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 7.8 |
| 17 | 0.8 | 83.5 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 7.8 |
| 18 | 0.8 | 85.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 6.8 |
| 19 | 0.8 | 82.5 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 8.8 |
| 20 | 0.9 | 83.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 8.7 |
| 21 | 0.8 | 82.5 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 8.8 |
| 22 | 0.8 | 83.5 | 3.8 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 8.8 |

№3  Определить объем продуктов полного сгорания газа, теоретический  и действительный объем воздуха, α =1.2

|  | СО2 | СН4 | С2 Н 6 | С3 Н8 | С4 Н10 | N2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.2 | 98.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 2 | 0.1 | 98.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| 3 | 0.2 | 98.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.0 |
| 4 | 0.1 | 98.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 |
| 5 | 0.2 | 98.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 6 | 0.1 | 98.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.0 |
| 7 | 0.2 | 97.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.0 |
| 8 | 0.1 | 97.2. | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
| 9 | 0.2 | 97.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.0 |
| 10 | 0.1 | 97.2. | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |
| 11 | 0.2 | 97.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 2.0 |
| 12 | 0.1 | 97.2. | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.0 |
| 13 | 0.2 | 97..2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.0 |
| 14 | 0.1 | 97.2. | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.0 |
| 15 | 0.2 | 96.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.0 |
| 16 | 0.1 | 96.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 3.0 |
| 17 | 0.1 | 96.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 3.0 |
| 18 | 0.2 | 96.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 3.0 |
| 19 | 0.1 | 96.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.0 |
| 20 | 0.2 | 96.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 3.0 |

АКР№4. Определить температуру, удельный объем, плотность, энтальпию и энтропию сухого насыщенного пара при заданном давлении МПа

|  | Р,Мпа |
| --- | --- |
| 1 | 1.3 |
| 2 | 1.4 |
| 3 | 1.5 |
| 4 | 1.6 |
| 5 | 1.7 |
| 6 | 1.9 |
| 7 | 2.0 |
| 8 | 2.5 |
| 9 | 2.6 |
| 10 | 2.8 |
| 11 | 2.9 |
| 12 | 3.0 |
| 13 | 3.2 |
| 14 | 3.4 |
| 15 | 3.6 |
| 16 | 3.8 |
| 17 | 4.0 |
| 18 | 4.2 |
| 19 | 4.4 |
| 20 | 4.6 |

АКР№5 Показатели работы электростанций

№1. Определить, насколько повысится кпд брутто электростанции с увеличением начальных параметров  с Р1,Т1 до Р1=10МПа и Т = 560 С при заданном Рк.

Начальные параметры пара перед турбинами и давление в конденсаторе

|  | Р1,Мпа | Т1, 0 С | Рк , КПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.8 | 535 | 4 |
| 2 | 8.0 | 520 | 4.2 |
| 3 | 7.9 | 500 | 4.3 |
| 4 | 8.6 | 530 | 4.5 |
| 5 | 8.3 | 540 | 4.4 |
| 6 | 8.8 | 535 | 4 |
| 7 | 8.0 | 520 | 4.2 |
| 8 | 7.9 | 500 | 4.3 |
| 9 | 8.6 | 530 | 4.5 |
| 10 | 8.3 | 540 | 4.4 |
| 11 | 8.8 | 535 | 4 |
| 12 | 8.0 | 520 | 4.2 |
| 13 | 7.9 | 500 | 4.3 |
| 14 | 8.6 | 530 | 4.5 |
| 15 | 8.3 | 540 | 4.4 |
| 16 | 8.8 | 535 | 4 |
| 17 | 8.0 | 520 | 4.2 |
| 18 | 7.9 | 500 | 4.3 |
| 19 | 8.6 | 530 | 4.5 |
| 20 | 8.3 | 540 | 4.4 |

АКР№6  Составить тепловой баланс котлоагрегата при заданных параметрах:

|  | D, кг/с | B кг/с | PМПа | T | P, % | υ ух, 0 C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,4 | 4 | 4 | 450 | 3.5 | 160 |
| 2 | 12.7 | 3.6 | 3.8 | 460 | 5 | 140 |
| 3 | 14 | 4.3 | 4.2 | 480 | 4 | 150 |
| 4 | 13.1 | 3.9 | 4 | 470 | 3 | 170 |
| 5 | 12.7 | 3.6 | 4 | 450 | 3.5 | 160 |
| 6 | 14 | 4.3 | 3.8 | 460 | 5 | 140 |
| 7 | 13.1 | 3.9 | 4.2 | 480 | 4 | 150 |
| 8 | 13,4 | 4 | 4 | 470 | 3 | 170 |
| 9 | 12.7 | 3.6 | 4 | 450 | 3.5 | 160 |
| 10 | 14 | 4.3 | 3.8 | 460 | 5 | 140 |
| 11 | 13.1 | 3.9 | 4.2 | 480 | 4 | 150 |
| 12 | 12.7 | 3.6 | 4 | 470 | 3 | 170 |
| 13 | 14 | 4.3 | 4 | 450 | 3.5 | 160 |
| 14 | 13.1 | 3.9 | 3.8 | 460 | 5 | 140 |
| 15 | 13,4 | 4 | 4.2 | 480 | 4 | 150 |
| 16 | 12.7 | 3.6 | 4 | 470 | 3 | 170 |
| 17 | 14 | 4.3 | 4 | 450 | 3.5 | 160 |
| 18 | 13.1 | 3.9 | 3.8 | 460 | 5 | 140 |
| 19 | 12.7 | 3.6 | 4.2 | 480 | 4 | 150 |
| 20 | 14 | 4.3 | 4 | 470 | 3 | 170 |
| 21 | 13.1 | 3.9 | 3.8 | 460 | 5 | 140 |

АКР№7 Теплоснабжение

№1 Определить расчетный расход теплоты на отопление зданий хлебозавода, если объем отапливаемых зданий Vп, удельная отопительная характеристика здания q0= 0.35 Вт/(м2·К), средняя температура воздуха внутри помещения 200С м расчетная наружная температура воздуха tнар.

| N | Vп,м3 | tнар.,0С |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15000 | -26 |
| 2 | 35000 | -35 |
| 3 | 25000 | -18 |
| 4 | 15000 | -27 |
| 5 | 23000 | -40 |
| 6 | 15000 | -35 |
| 7 | 25000 | -18 |
| 8 | 34000 | -27 |
| 9 | 15000 | -38 |

Примерный перечень докладов по заранее обозначенным темам (ПТД)

ПТД№1 Атомная энергетика

№1.Основа работы АЭС

№2.Принципиальная технологическая схема с реакторами типа ВВЭР

№3.Принципиальная технологическая схема с реакторами типа БН

№4.Перспективы развития атомной энергетики

№5.Методы повышения эффективности АЭС

№6.Цикл паротурбинной АЭС

№7.Газоохлаждаемые циклы АЭС

ПТД№2  Состояние и пути развития теплотехники России, энергосбережение

№1. Возобновляемые источники энергии.

№2. Установки криогенной техники.

№3. Состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России

№4. Вторичные энергетические ресурсы и их использование на предприятиях России.

№5. Устройство котельной установки.

№6. Гидроэнергетика

№7. Двигатели внутреннего сгорания и их пути развития.

№8. Устройство и основы работы паровых турбин.

№9. Газовая промышленность.  Перспективы развития.

№10. Угольная промышленность.

№11. Миниэнергетика

№12. Системы теплоснабжения России.

№13. Альтернативная энергетика.

№14. Локальные котельные, разновидности

№15 Структура энергохозяйства метпредприятия

№16 Как организована схема оборотного водоснабжения

№17 Какие тепловые энергоресурсы используются на предприятиях

№18 Горючие газовые энергоресурсы на предприятиях

№19  Актуальность энергосбережения на метпредприятиях

7. Оценочные средства проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК 1- Способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных и сетевых технологий |  |  |
| Знать | - основные методы исследований, используемых в поиске, хранении и анализе информации из различных источников и баз данных, - основные требования к представлению информации, основы построения информационных систем, устройство библиотечного фонда и правила хранения информации из различных источников и баз данных; | Перечень теоретических вопросов к зачету: Раздел 1: 1.Структура Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И.Носова. 2.Место МГТУ им. Г.И.Носова в системе высшего образования. 3.Кафедра теплотехнических и энергетических систем. 4.Роль кафедры в подготовке высококвалифицированных кадров и развитии науки. 5.Федеральный государственный общеобразовательный стандарт по направлению 13.03.01 6.Учебный план подготовки бакалавров по направлению 13.03.01 « Теплоэнергетика и теплотехника » профиль «Энергообеспечение предприятий» 7.Характеристика сферы профессиональной деятельности бакалавров по направлению 13.03.01 « Теплоэнергетика и теплотехника». Раздел 2: - Какова роль теплоэнергетики в развитии экономики страны? - Основные задачи развития российской теплоэнергетики. - Виды энергетических ресурсов, применяемые в промышленности. - Возобновляемые источники энергии. - Структура металлургического завода. - Источники вторичных энергоресурсов. - Вторичные энергоресурсы и их классификация. - Состав газового топлива. - Состав жидкого и твёрдого топлива. - Классификация топливосжигающих устройств. - Понятие котельной установки. - Процесс получения пара. - Процесс получения горячей воды. - Тепловые электрические станции - Газотурбинные установки - Основы теплофикации - АЭС - Понятие о котле утилизаторе. - Промышленные теплотехнические агрегаты и источники вторичных энергоресурсов. |
| Уметь | обсуждать способы эффективного поиска, хранение и анализ информации из различных источников и баз данных применять данные поиска и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; | Выполнять практические задания, связанные с подготовкой рефератов на заданные преподавателем темы. Поиск информации из различных источников, предоставление рефератов в электронном виде. Темы рефератов: 1. Состояние и пути развития теплотехники России 2. Высшее образование в России. 3. Возобновляемые источники энергии. 4. Установки криогенной техники. 5. Состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса России 6. Вторичные энергетические ресурсы и их использование на предприятиях России. 7. Устройство котельной установки. 8. Гидроэнергетика 9. Двигатели внутреннего сгорания и их применение в промышленности. 10. Устройство и основы работы паровых турбин. 11. Газовая промышленность. Перспективы развития. 12. Угольная промышленность. 13. Миниэнергетика 14. Системы теплоснабжения России. 15. Альтернативная энергетика. |
| Владеть | - практическими навыками использования элементов демонстрации информации с привлечением компьютерных технологий; -способами демонстрации умения анализировать ситуацию способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды. -методами сбора и демонстрации найденной информации, анализом исходных данных для оптимизации времени поиска информации; | Пример задания: Выбрать тему научно – информационного обзора и на основе обзора статей с интернете подготовить презентацию продолжительностью 5 – 7минут с демонстрацией метода сбора и демонстрацией найденной информации: 1. Виды и классификация нагнетателей 2. Основные рабочие характеристики нагнетательных машин 3. Работа центробежного насоса в системе 4. Регулирование работы насоса 5. Совместная работа насосов на общую сеть 6. Основные энергетические насосы ТЭС 7. Питательные насосы ТЭС 8. Конденсатные насосы ТЭС 9. Сетевые насосы. |
| ОК –7 – способностью к самоорганизации и самообразованию |  |  |
| Знать | - основные методы исследований, используемых в поиске, хранении и анализе информации из различных источников и баз данных, - основные требования к представлению информации, основы построения информационных систем, устройство библиотечного фонда и правила хранения информации из различных источников и баз данных; | Примерный перечень вопросов: 1.Каковы основные требования к представлению информации; 2.Как структурируются информационные системы; 3.Как устроен библиотечный фонд МГТУ; 4. Как правильно хранить информацию из различных источников и баз данных; |
| Уметь | обсуждать способы эффективного поиска, хранение и анализ информации из различных источников и баз данных - применять данные поиска и анализа информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; | Примерный перечень вопросов: 1.Как представить и сопоставить данные, полученные из различных источников? 2.Покажите, в каких дисциплинах могут быть использованы знания, полученные в изучаемом курсе? 3.Как воспользоваться базой данных электронных ресурсов МЭИ? |
| Владеть | - практическими навыками использования элементов демонстрации информации с привлечением компьютерных технологий; -способами демонстрации умения анализировать ситуацию способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды. -методами сбора и демонстрации найденной информации, анализом исходных данных для оптимизации времени поиска информации; | Примерный перечень вопросов: 1.Какие приемы и элементы используются для демонстрации информации с привлечением компьютерных технологий; 2. Перечислите , какие потенциальные возможности дает Интернет для поиска нужной информации; 3. Как пользоваться электронной библиотекой МГТУ 4. Расскажите, какие возможности предоставляет библиотека «Лань» 5. Что такое Scopus 6. Как опубликовать научную статью в сборнике трудов МГТУ |
| ПК-7 способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины |  |  |
| Знать | - основные определения и понятия правил техники безопасности; - определения норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины; - основные правила производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда; | - Что, запрещается начинать работу без точного знания методики опыта, без ознакомления с инструкциями и проверки годности используемого оборудования. - Что работы с ядовитыми, дурнопахнущими, огне- и взрывоопасными веществами выполняются обязательно в вытяжном шкафу. - Что при выполнении работ под тягой, голову держат вне вытяжного шкафа. - Что при работе с горючими веществами недопустимо наличие поблизости открытого огня. - Что нельзя пробовать на вкус и вдыхать неизвестное вещество. - Что в лаборатории категорически запрещено есть, курить, заниматься посторонними делами, что вход посторонним в лабораторию запрещен! - Что в лаборатории не допускается работа с распущенными волосами, в верхней одежде. Желательно использование спецодежды. - Что нельзя оставлять работающие приборы без наблюдения. - Что при смешивании концентрированной кислоты с водой, нужно лить кислоту в воду. - Что при нагревании, либо смешивании жидкости, нужно держать пробирку (либо сосуд) так, чтобы ее отверстие было направлено в сторону, противоположную от работающего и от соседей по работе. - Что наполнение пипеток кислотами, щелочами и другими ядовитыми путем засасывания ртом запрещается. Для наполнения пипеток следует пользоваться грушей. - Что в помещении, где ведутся работы с ядовитыми и огнеопасными веществами, должно находиться не менее двух человек. - Что при перерыве в подаче воды нужно немедленно перекрывать все краны. При перерыве в подаче электроэнергии выключить все электронагревательные приборы. - Что, уходя из лаборатории, необходимо выключить воду, газ, свет. |
| Уметь | - обсуждать способы эффективного решения соблюдения правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины …; - распознавать эффективное решение от неэффективного; - применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; | 1. Правильно формулировать вопросы и если обучающемуся что - либо неясно, он должен обращаться к преподавателю, учебному мастеру или лаборанту. При выполнении работ обучающийся не должен отвлекаться сам и отвлекать товарищей посторонними разговорами. 2. Правильно применять правила выполнения лабораторных и практических, всегда помнить, что правилом проведения практических работ является строгое соблюдение правил охраны труда. В зависимости от характера выполняемых работ необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. 3. Оценить ситуацию и при возникновении каких - либо причин, препятствующих соблюдению правил охраны труда и ведущих к их нарушению, проведение практических работ прекратить и доложить об этом преподавателю, ведущему занятия. 4. Уметь выполнять работы, при этом : не ходить от одной установки к другой, не трогать руками движущиеся части, приборы с термическим нагревом, не оставлять без присмотра установки, находящиеся под напряжением. 5. Уметь выполнять только ту работу, которая выдана и на том оборудовании, которое ему предоставлено, занимать только то рабочее место, которое ему отведено. 6. Уметь выполнять объем работ, при этом : включение двигателя (прибора, оборудования, рубильников общего питания) производить только преподавателем, учебным мастером, лаборантом. Преподаватель может разрешить включение прибора, оборудования под своим наблюдением или наблюдением учебного мастера, лаборанта. ##### 7. Уметь пользоваться химическими реактивами, помнить, что обучающимся строго запрещается самовольно пользоваться реактивами (кислоты, щелочи, перекись водорода), пробовать на вкус или запах какие-либо вещества, а также пить воду из лабораторной посуды. |
| Владеть | - практическими навыками использования элементов правил техники безопасности, производственной дисциплины на других дисциплинах, на занятиях в аудитории и на практике; - способами демонстрации умения анализировать ситуацию ; - методами решения практических задач в области правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда; - способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды. | Навыками оказания первой помощи. Первая помощь при несчастных случаях должна оказываться быстро и квалифицированно. - Навыками оказания первой помощи при порезах стеклом, когда удаляют из раны осколки, промывают водой, либо протирают тампоном, смоченным спиртом, смазывают 5%-ным раствором йода и накладывают повязку. - Навыками оказания помощи при тепловых ожогах, когда на обожженное место накладывают ткань либо тампон, смоченные спиртом или спиртовым раствором танина, а затем смазывают мазью от ожогов. - Навыками оказания помощи при химических ожогах, когда: - При ожогах кислотой кожу быстро промывают большим количеством воды (струей из-под крана), затем насыщенным раствором гидрокарбоната натрия, после чего смазывают обожженное место водным раствором глицерина. - При попадании кислоты в глаза необходимо промыть их немедленно как можно большим количеством воды, обработать тампоном, смоченным раствором гидрокарбоната натрия и вновь промыть водой. Пострадавшего немедленно направить к врачу. Если кислота попала на ткань одежды, ее промывают раствором гидрокарбоната натрия, а затем водой. - При ожогах щелочью кожу быстро промывают большим количеством воды, а затем раствором уксусной или борной кислот и снова промывают водой. - При ожоге глаз щелочью необходимо быстро промыть их большим количеством воды, затем обработать тампоном, смоченным раствором борной кислоты, и вновь промыть водой. Пострадавшего немедленно отправить к врачу. - При попадании щелочи на ткань одежды, ее промывают 5%-ным раствором уксусной кислоты, а затем большим количеством воды. - При ожогах фенолом пораженное место быстро промывают этиловым спиртом (либо другим растворителем), а затем теплой водой с мылом. После этого накладывают повязку с водным раствором глицерина, либо с борным вазелином. - При ожогах бромом кожу быстро промывают большим количеством спирта или бензола и смазывают обожженное место раствором глицерина. - Навыками оказания помощи при раздражении дыхательных путей, когда осторожно вдыхают 5%-ный раствор аммиака. Пострадавшего выводят на свежий воздух. - Навыками оказания помощи в случае возгорания одежды, когда на пострадавшего накидывают кошму, одеяло и др. для прекращения доступа кислорода. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Введение в направление» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, при условии выполнения текущих практических заданий, выявляющих степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета и защиты выполненной  контрольной работы.

Зачет  по данной дисциплине проводится в устной форме.

Показатели и критерии оценивания зачета:

– на оценку «зачтено» – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала,  свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «не зачтено»  – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.01.01" Введение в направление"

а) основная литература:

1. Газизова, О. В. Электроэнергетика: учебное пособие [для вузов] / О. В. Газизова, И. А. Дубина; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3817.pdf&show=dcatalogues/1/1530275/3817.pdf&view=true

- Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-1563-3. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Агапитов, Е. Б. Введение в направление "Теплоэнергетика и теплотехника" : учебно-методическое пособие / Е. Б. Агапитов, Б. К. Сеничкин, Г. Н. Матвеева. - Магнитогорск : [МГТУ], 2015. - 63 с. : ил., табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=902.pdf&show=dcatalogues/1/1118844/902.pdf&view=true   - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

б) дополнительная литература:

1. Агапитов, Е. Б. Энергетика и охрана окружающей среды : учебное пособие [для вузов] / Е. Б. Агапитов, В. Н. Михайловский, М. С. Соколова ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - ISBN 978-5-9967-1691-3. - Загл. с титул. экрана. - URL : https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4032.pdf&show=dcatalogues/1/1532661/4032.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM

2. Круглов  Г.А. Теплотехника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.А.  Круглов.– СПб.: Лань, 2012-208 с. (Учебники для вузов. Специальная литература ).- ISBN: 978-5-8114-1017-0.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3900

3. Кузьмин, С. Н. Нетрадиционные источники энергии: биоэнергетика : учебное пособие / С.Н. Кузьмин, В.И. Ляшков, Ю.С. Кузьмина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 128 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/17709. - ISBN 978-5-16-011314-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1171050  – Режим доступа: по подписке.

в) Методические указания

1. Картавцев, С. В. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии : учебное пособие / С. В. Картавцев, Е. Г. Нешпоренко. - 2-е изд., испр. и доп. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1025.pdf&show=dcatalogues/1/1119297/1025.pdf&view=true  - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Пинтя Т. Н. Термодинамика. Теплопередача : практикум / Т. Н. Пинтя, Ю. И. Тартаковский, Г. Н. Матвеева ; МГТУ. - [2-е изд., подгот. по печ. изд. 2012 г.]. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=48.pdf&show=dcatalogues/1/1124311/48.pdf&view=true  . - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

3. Свечникова Н. Ю. Практикум по технической термодинамике и теплотехнике : практикум / Н. Ю. Свечникова, С. В. Юдина, А. В. Горохов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3545.pdf&show=dcatalogues/1/1515134/3545.pdf&view=true  (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

4.Голяк, С. А. Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики : учебно-методическое пособие / С. А. Голяк, М. С. Уляков, В. С. Подкорытова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1527.pdf&show=dcatalogues/1/1124241/1527.pdf&view=true . - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| Стандартные |  |  |
| Microsoft Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| Microsoft Office 2007 | №135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое | бессрочно |
| Дополнительные |  |  |
| Microsoft Windows 10 Pro | Д-1227 от 8.10.2018 | 11.10.2021 |

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/  (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |