МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова»

Утверждаю:

Директор института энергетики и автоматизированных систем

________________С.И. Лукьянов

«30» сентября 2017г.

Рабочая программа дисциплины (МОДУЛЯ)

ОСНОВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕПЛОТЫ

Направление подготовки

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль

Энергообеспечение предприятий

Уровень высшего образования – бакалавриат

Программа подготовки – академическийбакалавриат

Форма обучения

очная

| Институт | Энергетики и автоматизированных систем |
| --- | --- |
| Кафедра | Теплотехнических и энергетических систем |
| Курс | 3 |
| Семестр | 5 |

Магнитогорск

2017г.

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВОпо направлению 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника, утвержденного приказом МОиНРФ от01.10.2015  № 1081.

Рабочая программа рассмотрена и одобренана заседании кафедры теплотехнических и энергетических систем12.09.2017, протокол  № 2.

Зав. кафедрой __________________ Е.Б. Агапитов

Рабочая программа одобрена методической комиссией института энергетики и автоматизированных систем20.09.2017,  протокол  № 1.

Председатель __________________ С.И. Лукьянов

Рабочая программа составлена:	                              Зав. кафедройТиЭС, д.т.н., доцент

________________Е.Б. Агапитов

Рецензент: 			Зам. начальника ЦЭСТ ОАО «ММК», к.т.н.

___________________В.Н. Михайловский

1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) Основы трансформации теплоты  являются:  формирование  у  студентов представлений о системах и комплексах низкотемпературных технологий, низкотемпературных технологиях, тепловых насосах, вспомогательном теплотехническом оборудовании комплексов низкотемпературных технологий, технологических жидкостях, газах и парах, как теплоносителях и рабочих телах

Задачи дисциплины-развитие у студентов конгвитивных, деятельностных и личностных качеств в соответствии с требованиями ФГОС ВО;  усвоение студентами знаний:

- предмета, основных его разделов;

-термодинамическим основам процессов трансформации теплоты;

- оценкам эффективности работы теплотехнических установок по производству холода;

- формирование у студентов умений теплотехнических расчетов и анализа процессов, совершаемых в  установках низкотемпературной техники;

- основам криогеники.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.04. «Основы трансформации теплоты» входит в вариативную часть Блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения основных разделов следующих дисциплин:

Математика (дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения, численные методы, уравнения математической физики);

Физика (молекулярная физика, термодинамика);

Химия (химическая термодинамика, химическое и фазовое равновесие.

Гидрогазодинамика (основные физические свойства жидкостей и газов, подобие гидромеханических процессов, уравнение движения вязкой жидкости, режимы движения, пограничный слой).

Техническая термодинамика (первый и второй закон термодинамики, идеальные и реальные газы, водяной пар, фазовые диаграммы).

Знания (умения, владения), полученные  при изучении данной дисциплины будут необходимы при защите ВКР, изучении дисциплин: энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях, Тепловые электрические станции, теплоэнергетические системы промышленных предприятий

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Основы трансформации теплоты» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК- 2 – способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования |  |
| Знать: | основные определения и понятия базовых знаний в области естественнонаучных дисциплин методы решения типовых задач по известным алгоритмам и правилам. |
| Уметь: | объяснять типичные модели задач в области энергетики и охраны окружающей среды обсуждать способы эффективного решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять соответствующие знания при решении задач в области низкотемпературной энергетики и охраны окружающей среды |
| Владеть | - практическими навыками использования элементов демонстрации информации с привлечением компьютерных технологий; -способами демонстрации умения анализировать ситуацию способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды. -методами сбора и демонстрации найденной информации для проектирования энергосберегающих низкотемпературных энергообъектов и их элементов |
| ПК – 9 способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве |  |
| Знать | основные методы соблюдения экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия -основные мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве |
| Уметь | обсуждать объяснять, выявлять и строить типичные модели решения экологических и энергесберегающих задач |
| Владеть | практическими навыками решения задач в области энергетики и экозащитных мероприятий методами решения практических задач в области энергосбережения |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  "Основы трансформации теплоты"

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачет. единицы - 144 акад. часа, в том числе:

-контактная работа -55 акад. часов

-аудиторная работа - 51 акад. час;

-внеаудиторная работа  - 4.0 акад. часа

- самостоятельная работа – 53,3 акад. часа;

-подготовка к экзамену - 35.7 акад. часов

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Теплотрансформаторы. Теоретические основы работы. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Введение. Классификация трансформаторов теплоты | 5 | 2 |  |  | 4 | Поиск дополнительной информации по заданной теме (работа с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями). [ИДЗ№1,2] | Текущий контроль успеваемости. Презентации | ОПК-2 – зув, ПК-9 – ув |
| Тема 1.2 Парожидкостные и абсорбционные установки и процессы в них | 5 | 12 |  | 4/1И | 15 | Выполнение практических работ (решение задач), предусмотренных рабочей программой дисциплины. [АКР№1,2] | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 – зув, ПК-9 – ув |
| Тема 1.3Дросселирование, ожижение реальных газов. Газожидкостные теплотрансформаторы | 5 | 7 |  | 4/1И | 10 | Выполнение практических работ (решение задач), предусмотренных рабочей программой дисциплины.[АКР№3] | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 – зув, |
| Итого по разделу | 5 | 21 |  | 8/10И | 29 |  |  |  |
| Раздел 2. Низкотемпературные теплотрансформаторы | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Криогенные установки и процессы в них | 5 | 8 |  | 4/1И | 10 | Выполнение практических работ (решение задач), предусмотренных рабочей программой дисциплины. [АКР№4] | Проверка индивидуальных заданий | ОПК-2 – зув, |
| Тема 2.2 Получение продуктов разделения воздуха | 5 | 5 |  | 4/1И | 11.2 | Выполнение практических работ (решение задач), предусмотренных рабочей программой дисциплины. [ИДЗ№3] | Проверка индивидуальных заданий. | ОПК-2 – зув, ПК -9 ув |
| Подготовка к промежуточной аттестации (экзамен) | 5 |  |  |  | 3.1 | Выполнение практических работ (решение задач.), предусмотренных рабочей программой дисциплины. [ИДЗ№4] | Проверка индивидуальных заданий | ОПК-2 – зув, ПК-9 зув - |
| Итого по разделу | 5 | 12 |  | 9/2И | 24.3 |  |  |  |
| Итого по дисциплине | 5 | 34 |  | 17/6И | 53.3 |  | Промежуточная аттестация (экзамен) |  |

5 Образовательные и информационные технологии

###### Для решения предусмотренных видов учебной работы при изучении дисциплины «Основы трансформации теплоты » в качестве образовательных технологий используются как традиционные, так и технологии проектного обучения.

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя). Также используются информационно – коммуникационные технологии

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

###### Передача необходимых теоретических знаний и формирование представлений по  курсу происходит с применением мультимедийного оборудования. Лекционный материал закрепляется на практических занятиях, где применяется совместная деятельность студентов в группе, направленная на решение общей задачи путем сложения результатов индивидуальной работы членов группы. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются практические занятия в виде дискуссий, анализа реальных проблемных ситуаций и междисциплинарных связей из различных областей в контексте решаемой задачи. Самостоятельная работа  стимулирует  студентов к самостоятельной проработке тем в процессе написания рефератов подготовки к дискуссиям, к контрольным работам и тестированию. При организации самостоятельной работы студентов используются электронные версии курса лекций.

Студенты также выполняют творческий проект, который, как правило, не имеет детально проработанной структуры; учебно-познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата  - информационного доклада.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Примерные аудиторные контрольные работы (АКР)

АКР№1  Рассчитать схему аммиачной одноступенной компрессионной холодильной установки для следующих условий: задана холодопроизводительность Q0 , температура хладоносителя на входе – выходе из испарителя

| В | Q0? КВт | Температура хладоносителя (вход, выход в испаритель) | Температура охлаждающей воды на входе – выходе из конденсатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0С | 0С |
| 1 | 18 | (-16)-(-23) | (20)-(27) |
| 2 | 25 | (-15)-(-24) | (21)-(28) |
| 3 | 20 | (-16)-(-25) | (20)-(25) |
| 4 | 19 | (-17)-(-23) | (22)-(28) |
| 5 | 40 | (-15)-(-25) | (20)-(27) |
| 6 | 55 | (-16)-(-23) | (21)-(29) |
| 7 | 60 | (-15)-(-24) | (20)-(26) |
| 8 | 75 | (-16)-(-25) | (23)-(29) |
| 9 | 80 | (-17)-(-23) | (22)-(28) |
| 10 | 95 | (-15)-(-25) | (20)-(27) |
| 11 | 90 | (-16)-(-23) | (21)-(29) |
| 12 | 85 | (-15)-(-24) | (20)-(26) |
| 13 | 80 | (-16)-(-25) | (23)-(29) |
| 14 | 30 | (-17)-(-23) | (20)-(26) |
| 15 | 45 | (-15)-(-25) | (23)-(29) |
| 16 | 30 | (-15)-(-24) | (22)-(28) |
| 17 | 20 | (-16)-(-25) | (20)-(27) |
| 18 | 15 | (-17)-(-23) | (21)-(29) |
| 19 | 90 | (-15)-(-25) | (20)-(26) |
| 20 | 80 | (-15)-(-24) | (20)-(27) |
| 21 | 85 | (-16)-(-25) | (21)-(28) |
| 22 | 60 | (-17)-(-23) | (20)-(25) |
| 23 | 70 | (-15)-(-25) | (22)-(28) |

АКР№2 Рассчитать схему одноступенчатого теплового насоса для промежуточного подогрева теплоносителя с теплопроизводительностью Q, кВт. В качестве источника – речная вода(tн1 иtн2 ), температура воды на входе в охладитель и выходе из конденсатора (     tв1 иtв2 ),) Рабочее вещество – аммиак

|  | tн1 | tн2 | tв1 | tв2 | Q, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 7 | 30 | 45 | 50 |
| 2 | 10 | 6 | 32 | 47 | 54 |
| 3 | 9 | 5 | 29 | 44 | 48 |
| 4 | 13 | 8 | 33 | 46 | 59 |
| 5 | 11 | 5 | 30 | 48 | 60 |
| 6 | 12 | 7 | 30 | 45 | 63 |
| 7 | 10 | 6 | 32 | 47 | 47 |
| 8 | 9 | 5 | 29 | 44 | 58 |
| 9 | 13 | 8 | 33 | 46 | 50 |
| 10 | 11 | 5 | 30 | 48 | 54 |
| 11 | 13 | 8 | 29 | 44 | 48 |
| 12 | 11 | 5 | 33 | 46 | 59 |
| 13 | 12 | 7 | 30 | 48 | 60 |
| 14 | 10 | 6 | 30 | 45 | 63 |
| 15 | 9 | 5 | 32 | 47 | 47 |
| 16 | 13 | 8 | 29 | 44 | 58 |
| 17 | 11 | 5 | 33 | 46 | 48 |
| 18 | 12 | 7 | 30 | 48 | 59 |
| 19 | 10 | 6 | 33 | 46 | 60 |
| 20 | 9 | 5 | 30 | 48 | 63 |
| 21 | 13 | 8 | 29 | 44 | 47 |
| 22 | 11 | 5 | 33 | 46 | 58 |

АКР№3Определить холодопроизводительность термодинамической системы, в которой воздух в количестве D = (кг/с) расширяется от давления Рm, МПа до Рn=0.1МПа при  температуре окружающей среды

|  | Рm, МПа | D = (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 100 |
| 2 | 12 | 40 |
| 3 | 11 | 80 |
| 4 | 14 | 75 |
| 5 | 16 | 90 |
| 6 | 10 | 50 |
| 7 | 11 | 120 |
| 8 | 12 | 100 |
| 9 | 14 | 80 |
| 10 | 17 | 90 |

АКР№4

Рассчитать дроссельный ожижитель воздуха, работающий по схеме Лннда.Исходные параметры Р1=0.1 МПа, Т1= 293К.Заданы параметры сжатого воздуха, изотермический и электромеханический кпд компрессора

|  | Р2,МПа | qизол, Кдж/кг | η из | η эм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 13 | 0.6 | 0.9 |
| 2 | 12 | 12.5 | 0.7 | 0.85 |
| 3 | 14 | 14 | 0.65 | 0.88 |
| 4 | 11 | 12 | 0.6 | 0.92 |
| 5 | 9 | 13.5 | 0.7 | 0.9 |
| 6 | 12 | 13 | 0.65 | 0.85 |
| 7 | 14 | 12.5 | 0.7 | 0.88 |
| 8 | 11 | 14 | 0.65 | 0.92 |
| 9 | 9 | 12 | 0.6 | 0.85 |
| 10 | 10 | 13.5 | 0.7 | 0.88 |
| 11 | 12 | 12 | 0.6 | 0.92 |

Примерные индивидуальные домашние задания (ИДЗ)

ИДЗ№1 «Роль низкотемпературной техники в металлургии»

- Какова роль низкотемпературной техники в развитии экономики страны?

- Основные потребители продуктов разделения воздуха

- Какие требования предъявляются к качеству продуктов разделения воздуха.

- Какие графики потребления продуктов разделения воздуха вы знаете.

5.Как классифицируются трансформаторы теплоты.

ИДЗ№2 «Трансформаторы теплоты.Робочие тела трансформаторов тепла»

- Каскадные и регенеративные трансформаторы теплоты .

- Общая характеристика хладоагентов и криоагентов.

- Абсорбционные трансформаторы теплоты.

- Струйные трансформаторы теплоты.

- Газожидкостные трансформаторы теплоты.

- Криорефрижераторы с дроссельной системой окончательного охлаждения

- Криорефрижераторы  с детандерной системой окончательного охлаждения

ИДЗ№3 «Процессы ожижения и ректификации»

- Особенности систем ожижения, замораживания и низкотемпературного разделения;

- Свойства низкотемпературной изоляции

- Классификация криогенных установок и циклов.

- Реальные циклы криогенных установок. Цикл Гейландта, Клода и Капицы.

- Холодопроизводительность, потери, эффективность реальных циклов.

- Понятие бинарной смеси. Законы разделения бинарных смесей.

- Процессы кипения и конденсации бинарной смеси.

- Процесс ректификации бинарной смеси.

- Схемы ректификационных колонн для разделения бинарной смеси.

ИДЗ№4 «Воздухоразделительные установки»

- Блочная схема воздухоразделительной установки.

- Классификация ВРУ.

- Общая характеристика ВРУ, принципы построения.

- Тенденции развития ВРУ. Энергетические показатели.

- Технология разделения воздуха.

- Холодопроизводительность и ее составляющие для ВРУ различных типов.

- Регулирование производительности ВРУ.

- Способы компенсации неравномерности потребления продуктов разделения ВРУ

ИДЗ№5  «транспорт продуктов разделения воздуха»

- Схемы снабжения предприятия газообразными продуктами разделения воздуха.

- Классификация трубопроводов для транспорта продуктов разделения воздуха.

- Проектирование трубопроводов для транспорта продуктов разделения воздуха.

- Жидкостные криогенные системы.

- Материалы труб, арматура.

7. Оценочные средства проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК- 2 – способностью демонстрировать базовые знания в области естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять для их разрешения основные законы естествознания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования |  |  |
| Знать | основные определения и понятия базовых знаний в области естественнонаучных дисциплин методы решения типовых задач по известным алгоритмам и правилам. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: 1.Классификация криогенных и холодильных установок. Тепловая трансформация. 2.Области использования тепловых трансформаторов 3.Общий принцип охлаждения 4.Классификация тепловых трансформаторов 5.Циклическеие и нециклические процессы. Цикл Карно со стационарными процессами 6.Каскадные и регенеративные тепловые трансформаторы 7.Эксергетический метод анализа работы тепловых трансформаторов 8.Схема идеального парожидкостного теплотрансформатора. Удельные затраты работы. 9.Характерные энергетические зоны в низкотемпературной области 10.Характеристики криоагентов и хладоагентов 11.Реальный парожидкостный тепловой трансформатор. Энергетические характеристики. Холодильный коэффициент 12.Процесс дросселирования. Дифференциальный дроссель – эффект Джоуля – Томпсона. Инверсия. 13.Криорефрижератор Линде. Энергетический баланс криорефрижератора. 14.Идеальные процессы ожижения и замораживания газов 15.Блочная схема воздухоразделительной установки 16.Ожижитель Линде. 17.Квазицикл Клода, Гейландта, Капицы 18.Технико – экономическое сопоставление ожижительных циклов 19. Бинарные смеси. Законы Рауля, Дальтона и Коновалова для бинарных смесей. 20.Испарение бинарной смеси 21.Дефлегмация бинарной смеси 22.Ректификация. Устройство ректификационной колонны 23.Работа колонны двукратной ректификации воздуха 24.Компановка воздухоразделительных установок низкого давления 25.Производство инертных газов 26.Системы транспорта и распределения продуктов разделения воздуха |
| Уметь | объяснять типичные модели задач в области энергетики и охраны окружающей среды обсуждать способы эффективного решения проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; применять соответствующие знания при решении задач в области низкотемпературной энергетики и охраны окружающей среды | Примеры практических заданий: - Произвести сопоставительные расчеты энергозатрат двух холодильных установок холодопроизводительностью 100КВт, работающих на аммиаке и хладоне R-123. Сопоставить холодильные коэффициенты - Оцените эффективность применения теплового насоса на хладоне R-123 и электроотопительного котла для задачи отопления здания площадью 200м2 |
| Владеть | - практическими навыками использования элементов демонстрации информации с привлечением компьютерных технологий; -способами демонстрации умения анализировать ситуацию способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды. -методами сбора и демонстрации найденной информации для проектирования энергосберегающих низкотемпературных энергообъектов и их элементов | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания Произвести комплексный расчет воздухоразделительной установки, предназначенной для одновременного получения технического кислорода высокого давления (до 20 МПа) в количестве 280 нм3/ч концентрацией 99,8% О2 и газообразного азота особой чистоты в количестве 1650 нм3/ч концентрацией 99,999% N2. G., нм3 /ч; Конц. О2,%; Конц.N2; Расход N2 нм3 /ч. 1; 280; 99.8; 99.87; 1800. 2; 300; 99.5; 99.999; 1900. 3; 340; 99.7; 99.85; 1670. 4; 310; 99.8; 99.92; 1650. 5; 270; 99.5; 99.999; 1680. 6; 300; 99.7; 99.85; 1900. 7; 340; 99.8; 99.92; 1670. 8; 310; 99.7; 99.999; 1650. 9; 270; 99.8; 99.85; 1680. 10; 300; 99.6; 99.92; 1690. |
| ПК – 9 способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве |  |  |
| Знать | основные методы соблюдения экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия -основные мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве | Перечень вопросов, необходимо знать: 1.Причины возникновения нарушений при эксплуатации воздухоразделительных и холодильных установок 2.Как взаимодействуют продукты разделения воздуха с различными веществами 3.Как проводится контроль загрязненности воздуха, проводится мониторинг состояния воздушной среды 5.Перечислите требования к размещению цехов с ВРУ 6. Перечислите, какие взрывоопасные примеси контролируются в воздухе 7. Каким правилам должны отвечать применяемые центробежные и осевые компрессоры |
| Уметь | обсуждать объяснять, выявлять и строить типичные модели решения экологических и энергесберегающих задач | Практические задания: 1.Можно ли заменить кислородные манометры на воздушные 2.Перечислите требования к автоматике кислородных компрессоров 3 Кем утверждаются эксплуатационные электрические схемы 4.Можно ли проводить ремонт электрооборудования без снятия напряжения 5.Как часто проводятся анализы состава воздуха в зоне работ |
| Владеть | практическими навыками решения задач в области энергетики и экозащитных мероприятий методами решения практических задач в области энергосбережения | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания 1. Каков порядок проведения ремонтов уровнемеров нижней и верхней колонны ВРУ 2.Сколько времени хранятся данные самопишущих приборов 3. В какой период ремонтируются электроприводы выдачи продукционного азота и кислорода 4. Как проводить работы на площадке, где возможно повышенное содержание азота 5. Как производится отогрев трубопроводной арматуры. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы трансформации теплоты» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, при условии выполнения текущих практических заданий, выявляющих степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета и защиты выполненной  контрольной работы.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) Б1.В.04" Основы трансформации теплоты"

а) Основная литература:

1. Степанов, О. А. Основы трансформации теплоты : учебник / О. А. Степанов, С. О. Захаренко. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-3722-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/122152 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Агапитов, Е. Б. Теплоэнергетика криогенных и холодильных систем промышленных предприятий. Конспект лекций : учебное пособие / Е. Б. Агапитов, А. В. Тихонов. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=910.pdf&show=dcatalogues/1/1118887/910.pdf&view=true   - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1. Осколков, С. В. Тепломассообменное оборудование предприятий : методические указания по выполнению курсового проекта для студентов направления подготовки 140100 "Теплоэнергетика" / С. В. Осколков, Л. В. Николаев ; МГТУ, Каф. теплотехнических и энергетических систем. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1547.pdf&show=dcatalogues/1/1124725/1547.pdf&view=true . - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Ляшков, В. И. Нагнетатели, тепловые двигатели и термотрансформаторы в системах энергообеспечения предприятий : учеб. пособие / В.И. Ляшков. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 218 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22122. - ISBN 978-5-16-012314-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/942815 – Режим доступа: по подписке.

3. Ляшков, В. И. Теоретические основы теплотехники: Учеб. пособие для вузов / В.И. Ляшков, 2-е изд., испр. и доп. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. -с: ил. - ISBN 978-5-905554-85-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1002345 – Режим доступа: по подписке.

# в) Методические указания:

1. Агапитов, Е. Б. Теплоэнергетика криогенных и холодильных систем промышленных предприятий. Конспект лекций : учебное пособие / Е. Б. Агапитов, А. В. Тихонов. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=910.pdf&show=dcatalogues/1/1118887/910.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Климова, Т. А. Холодильное оборудование : учебное пособие [для СПО] / Т. А. Климова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1468.pdf&show=dcatalogues/1/1123993/1468.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| Стандартные |  |  |
| Microsoft Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| Microsoft Office 2007 | №135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое | бессрочно |
| Дополнительные |  |  |
| Microsoft Windows 10 Pro | Д-1227 от 8.10.2018 | 11.10.2021 |

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/  (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Основы трансформации теплоты» предусмотрены следующие виды занятий: лекционные, практические занятия, самостоятельная работа, консультации (столбец ВНКР), экзамен.

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мел. |
| Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |