Лист регистрации изменений и дополнений

| № п/п | Раздел РПД (модуля) | Краткое содержание изменения/дополнения | Дата, № протокола заседания кафедры | Подпись зав. кафедрой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3,6,7 | Выполнена корректировка разделов | 5.09.2018 протокол № 2 | Корнилов Г.П |
| 2. | 8,9 | Выполнена корректировка разделов | 9.10.2019 протокол № 2 | Корнилов Г.П |
| 3. | 6,7,8 | Выполнена корректировка разделов | 2.09.2020 протокол № 1 | Корнилов Г.П |

      - Цели освоении дисциплины

Целью изучения дисциплины «Стандартизация и технические измерения» является формирование у обучающихся комплекса знаний в области стандартизации и измерений физических величин: принципов стандартизиции, основных параметров и характеристик средств измерения, видов погрешностей, методов обработки результатов измерений, ме- тодов измерения и основных технических средств для реализации этих методов.

      - Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина «Стандартизация и технические измерения» входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформирован- ные в результате изучения следующих дисциплин:

Математика: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, диффе- ренциальные уравнения, преобразование Фурье, вероятность и статистика.

Физика: механика (вращательное движение), электричество и магнетизм. Информатика:	навыки работы с персональным компьютером и в сети Интернет,

умение использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универ- сальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул.

Электротехника и электроника: электрические цепи постоянного и переменного то- ка, трехфазные электрические цепи, взаимоиндукция, несинусоидальный ток, магнитные цепи.

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для успешного ус- воении данной дисциплины: удовлетворительное усвоение программ по указанных выше разделам математики, физики и информатики, теоретических основ электротехники, вла- дение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы при изучении следующих дисциплин: «Электрические машины», «Силовая электроника», «Электрические и электронные аппараты».

      - Компетенции	обучающегося,	формируемые	в	результате	освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Стандартизация и технические измерения» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| Код и содержание компетенции ПК-13 - готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным про- граммам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний |  |
| Знать | - основные методы измерения электрических и неэлектрических вели- чин; - принципы действия технических средств измерений, основы теории по- грешности измерений; - важнейшие свойства и характеристики средств измерений, назначение и область применения основных измерительных приборов; - основные методы измерения электрических и неэлектрических величин; - методы диагностирования электротехнического оборудования и прин- ципы, заложенные в каждом из них. |

| Уметь | - выбирать средства измерений, эффективные методы и приборы согласно метрологическому назначению и технической документации, организо- вывать измерительный эксперимент, обрабатывать и представлять ре- зультаты измерений в соответствии с принципами метрологии; - экспериментальным способом определять характеристики электриче- ского оборудования. |
| --- | --- |
| Владеть | - методами выбора электротехнических, электронных, электроизмери- тельных устройств и навыками использования приборов для измерения электрических величин; - приемами проведения экспериментальных исследований электриче- ских цепей и электротехнических устройств; - владеть методикой обработки полученных результатов измерений с со- ответствии с нормативной документацией; - практическими навыками измерения электрических величин, с исполь- зованием нескольких способов измерения, владеть методикой оценки точности полученных результатов; - навыками самостоятельного пользования стандартами Государственной системы обеспечения единства измерений и другими обязательными к применению нормативно-техническими документами. |
| Код и содержание компетенции ПК-14 - способностью планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсис- тем мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведению экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также в обработке результатов экспериментальных исследований |  |
| Знать | - основные методы измерения электрических и неэлектрических вели- чин; - принципы действия технических средств измерений, правила обработки результатов измерений и оценивания погрешностей; - важнейшие свойства и характеристики средств измерений, назначение и область применения основных измерительных приборов; - основные методы измерения электрических и неэлектрических величин; - методы диагностирования электротехнического оборудования и прин- ципы, заложенные в каждом из них; - требуемые метрологические характеристики измерительных приборов, используемых при проведении испытаний. |
| Уметь | - определять погрешности измерений; - выбирать средства измерений, эффективные методы и приборы согласно метрологическому назначению, организовывать измерительный экспе- римент, обрабатывать и представлять результаты измерений в соответ- ствии с принципами метрологии; - экспериментальным способом определять характеристики электриче- ского оборудования; - применять устройства для расширения пределов измерения по току, на- пряжению, мощности на постоянном и переменном токе. |
| Владеть | - методами выбора электротехнических, электронных, электроизмери- тельных устройств и навыками использования приборов для измерения электрических величин; - приемами проведения экспериментальных исследований электриче- ских цепей и электротехнических устройств; - владеть методикой обработки полученных результатов измерений с со- ответствии с нормативной документацией; - практическими навыками измерения электрических величин, с исполь- |

|  | зованием нескольких способов измерения, владеть методикой оценки точности полученных результатов; - навыками самостоятельного пользования стандартами Государственной системы обеспечения единства измерений и другими обязательными к применению нормативно-техническими документами. |
| --- | --- |

      - Структура и содержание дисциплины «Стандартизация и технические измерения» для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет: единиц – 3; часов – 108

- контактная работа – 37 акад. часов, в том числе:

  - аудиторная работа –36 акад. час;

  - внеаудиторная работа –1 акад. час;

- самостоятельная работа – 71 акад. час.

Форма аттестации  - зачет

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. час.) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лабораторные занятия | практические занятия |  |  |  |  |
| 1. Введение. Содержание и структура дисциплины. Методика и организация процесса обучения. | 5 | 1 | 2 | - | 2 | Изучение лабораторных стендов. Изучение техники безопасности и порядка выполнения лабораторного практикума. | Устный опрос. | ПК-13 з |
| 2. Основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений. Погрешности измерений (абсолютная, относительная, приведенная). Класс точности. Понятие многократного измерения и метрологического обеспечения. Электрический сигнал и формы его представления. | 5 | 1 | 2/1И | - | 6 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 1 «Погрешности измерений». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе № 1. | Выполнение лабораторной работы №1. Коллоквиум по лабораторной работе №1. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 з |
| 3. Классификация средств измерений: эталоны, меры, измерительные преобразователи, электромеханические и электронные измерительные приборы, цифровые измерительные приборы, применение вычислительной техники при измерениях. Информационно–измерительные системы и измерительно–вычислительные комплексы. Основные параметры средств измерения. | 5 | 1 |  |  | 7 | Конспектирование материала, выданного на самостоятельную проработку. Подготовка к контрольному опросу. | Устный опрос. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зу |
| 4. Методы и средства измерения напряжений и токов на постоянном токе. Магнитоэлектрический измерительный механизм. Шунты и добавочные сопротивления – как способы расширения пределов измерения на постоянном токе. | 5 | 2 | 2/1И | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 2 «Измерения в цепях постоянного тока». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе. | Выполнение лабораторной работы № 2. Коллоквиум по лабораторной работе № 2. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зу |
| 5. Классификация методов измерения: прямые, косвенные, совмещенные, дифференциальные, компенсационные. Электромагнитный измерительный механизм. Электродинамический и ферродинамический измерительные механизмы. Методы и средства измерения напряжений и токов на переменном токе. | 5 | 2 | 2/1И | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 3«Измерения в цепях переменного тока». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе № 3. | Выполнение лабораторной работы № 3. Коллоквиум по лабораторной работе № 3. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зв |
| 6. Измерительные трансформаторы тока и напряжения – устройство и принцип действия. Схемы включения измерительных трансформаторов в однофазную и трехфазную цепь. | 5 | 2 | 2/1И | - | 7 | Конспектирование материала, выданного на самостоятельную проработку. Подготовка к коллоквиуму. | Коллоквиум по данной теме. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зу |
| 7. Измерение параметров электрических цепей. Аналоговый омметр. Мост постоянного тока для измерения активных сопротивлений. Мегаомметр. Мосты переменного тока для измерения емкостей и индуктивностей. | 5 | 2 | 2/1И | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 4 «Измерение параметров электрических цепей». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе. | Выполнение лабораторной работы № 4. Коллоквиум по лабораторной работе № 4. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зу |
| 8. Устройство и принцип действия ваттметра. Угловая погрешность ваттметра. Измерение активной мощности в трехфазных симметричных цепях (метод одного ваттметра). Схема для измерения мощности с искуственной нейтральной точкой. | 5 | 2 | 2/1И | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 5«Измерения в симметричных трехфазных цепях». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе № 5. | Выполнение лабораторной работы № 5. Коллоквиум по лабораторной работе № 5. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 ув |
| 9. Измерение мощности в трехфазных несимметричных цепях (методы двух и трех ваттметров). Измерение реактивной мощности. | 5 | 2 | 2 | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 6 «Измерения в несимметричных трехфазных цепях». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе № 6. | Выполнение лабораторной работы № 6. Коллоквиум по лабораторной работе № 6. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 ув |
| 10. Электронно-лучевой осциллограф. Структура, режимы работы, двухканальный режим работы однолучевого осциллографа. | 5 | 1 | 2 | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 7«Измерения с помощью электронного осциллографа». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе № 7. | Выполнение лабораторной работы №7. Коллоквиум по лабораторной работе № 7. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зв |
| 11. Цифровые измерительные приборы. Методы квантования: квантование по уровню и дискретизация, классификация цифровых измерительных приборов. Структура основных типов цифровых приборов. Цифровой вольтметр с время-импульсным преобразованием. Цифровые вольтметры с однотактным и двухтактным интегрированием. Погрешности при цифровом измерении напряжения. Цифровой осциллограф. | 5 | 2 | - | - | 7 | Конспектирование материала, выданного на самостоятельную проработку. Подготовка к коллоквиуму. | Коллоквиум по данной теме. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зв |
| Итого за семестр |  | 18 | 18/ 6И | - | 71 |  | Зачёт |  |
| Итого по дисциплине |  | 18 | 18/ 6И | - | 71 |  | Зачёт |  |

      - Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образователь- ных технологий в преподавании дисциплины «Стандартизация и технические измерения» используются традиционная технология и технология проблемного обучения. Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений может происходить с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и про- блемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поис- ка путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопрово- ждается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении лабораторных занятий используются работа в команде и методы информационных технологий.

      - Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Примерные вопросы коллоквиумов по темам Коллоквиум №1. Тема: «Погрешности измерений»

- Какие критерии приняты для классификации погрешностей?

- Что такое погрешность?

- Какие есть способы выражения погрешностей?

- Что такое поправка?

- Чем отличается динамическая погрешность от статической?

- Что такое нормирующее значение средства измерения?

- Что такое класс точности средства измерения. Как он выражается?

- В чём особенность нахождения погрешности косвенных измерений?

Коллоквиум №2. Тема: «Измерения в цепях постоянного тока»

- На базе каких измерительных механизмов можно выполнить амперметры постоянного тока?

- Как рассчитать шунт для расширения предела измерения амперметра в m раз?

- Как влияют шунты на температурную стабильность?

- Как из амперметра сделать вольтметр?

- Какие требования предъявляются к измерительным механизмам для построения вольт- метров?

- В чём сущность методической погрешности косвенного метода измерения мощности?

Коллоквиум №3. Тема: «Измерения в цепях переменного тока»

- Какие измерительные механизмы используются для построения приборов для цепей переменного тока?

- Перечислите основные формы переменных электрических сигналов и их основные ха- рактеристики.

- В чём особенность использования магнитоэлектрического измерительного механизма в цепях переменного тока?

- Как расширить предел измерения амперметра в цепях переменного тока?

- Какие отличительные особенности имеют ваттметры переменного тока от ваттметров постоянного тока?

- Как строятся вольтметры переменного тока.

Коллоквиум № 4. Тема: «Измерение параметров электрических цепей»

- Перечислите параметры электрических цепей и их компонентов.

- Как устроены магнитоэлектрические омметры?

- Как с помощью измерительного моста определить активное сопротивление?

- Какие достоинства и недостатки у метода измерения активного сопротивления «ампер- метр-вольтметр»?

- Какие есть способы и методы измерения индуктивности катушки?

- Какие есть способы и методы измерения ёмкости конденсатора?

Коллоквиум № 5. Тема: «Измерения в симметричных трехфазных цепях»

- Как связаны между собой линейные и фазные параметры в трехфазной системе?

- В каких цепях применим метод одного ваттметра для измерения активной и реактивной мощностей?

- Привести схему включения приборов для измерения тока, напряжения, активной и ре- активной мощности в симметричной трехфазной системе соединении «звезда» с дос- тупной нейтральной точкой.

- Привести схему включения приборов для измерения тока, напряжения, активной и ре- активной мощности в симметричной трехфазной системе соединении «звезда» с дос- тупной нейтральной точкой.

- Привести схему включения приборов для измерения тока, напряжения, активной и ре- активной мощности в симметричной трехфазной системе соединении «звезда» с недос- тупной нейтральной точкой.

- Привести схему включения приборов для измерения тока, напряжения, активной и ре- активной мощности в симметричной трехфазной системе соединении «треугольник».

Коллоквиум № 6. Тема: «Измерения в несимметричных трехфазных цепях»

- При каких условиях трехфазная цепь является несимметричной?

- Перечислите виды несимметрии в трехфазных цепях.

- Приведите варианты схем включения двух ваттметров ля измерения активной мощно- сти.

- При каких условиях показания одного из ваттметров, включенных по схеме двух ватт- метров, будут отрицательными?

- При каких условиях показания обоих ваттметров, включенных по схеме двух ваттмет- ров, будут одинаковыми?

- Приведите варианты схем включения двух ваттметров ля измерения реактивной мощ- ности.

Коллоквиум № 7. Тема: « Измерения с помощью электронного осциллографа»

- Как осуществляется перемещение электронного луча осциллографа в вертикальном и горизонтальном направлениях?

- Чем отличаются режимы внутренней и внешней синхронизации?

- Перечислить основные технические и метрологические параметры осциллографа.

- Чем обусловлена нелинейность развертки осциллографа?

- Как измерить с помощью осциллографа ток, напряжение, фазовый угол сдвига?

- Перечислить основные режимы работы осциллографа.

- Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-13 - готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных час- тей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным про- граммам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний ПК-14 - способностью планировать проведение испытаний отдельных модулей и подсис- тем мехатронных и робототехнических систем, участвовать в работах по организации и проведению экспериментов на действующих объектах и экспериментальных макетах, а также в обработке результатов экспериментальных исследований |  |  |
| Знать | - основные методы измерения электрических и неэлектриче- ских величин; - принципы действия техниче- ских средств измерений, ос- новы теории погрешности из- мерений; - важнейшие свойства и харак- теристики средств измерений, назначение и область приме- нения основных измеритель- ных приборов; - методы диагностирования электротехнического обору- дования и принципы, зало- женные в каждом из них. - основные методы измерения электрических и неэлектриче- ских величин; - методы диагностирования электротехнического обору- дования и принципы, зало- женные в каждом из них; - требуемые метрологические характеристики измеритель- ных приборов, используемых при проведении испытаний. | Перечень теоретических вопросов: - Основные понятия и определения: метро- логия, физическая величина, значение физи- ческой величины, единица физической вели- чины, измерение, истинное и действительное значения физической величины, погрешность измерения, точность измерения. - Электрические сигналы - классификация (детерминированные и случайные, периоди- ческие и непериодические, синусоидальные и несинусоидальные). Средневыпрямленное и среднеквадратичные значения сигнала, коэф- фициенты амплитуды и формы. - Случайные сигналы: выборочная функция, среднее значение, корреляционная функция, стационарные и нестационарные сигналы, эр- годический сигнал, математическое ожидание и дисперсия. - Классификация измерений: прямые и кос- венные, непосредственной оценки и метод сравнения с мерой. - Классификация средств измерений: меры, измерительные преобразователи, измеритель- ные приборы, измерительные установки. Эта- лон, образцовое и рабочее средства измерения. Поверка прибора. - 6 Классификация измерительных приборов по обобщенным признакам: электромеханиче- ские и электронные приборы, аналоговые и цифровые приборы, показывающие и регист- рирующие приборы. - Метрологические характеристики средств измерений: функция преобразования измери- тельного прибора, чувствительность, цена де- ления, порог чувствительности, диапазон из- мерений. |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Погрешности измерений: абсолютная, от- носительная и приведенная, инструментальная и методическая, основная и дополнительная, динамическая. - Класс точности, нормирующее значение. - Аналоговые электромеханические измери- тельные приборы: устройство и принцип рабо- ты. - Условные обозначения систем электроиз- мерительных приборов и значение знаков, на- носимых на их шкалы. - Магнитоэлектрический измерительный механизм. - Электромагнитный измерительный меха- низм. - Электродинамический и ферродинамиче- ский измерительные механизмы. - Индукционный измерительный механизм. - Масштабные измерители напряжения: шунты, делители напряжения, трансформато- ры тока и напряжения. - Измерения напряжения и тока в цепях по- стоянного тока: типы используемых измери- тельных механизмов, расширение пределов измерений по току и напряжению. - Погрешности измерения тока и напряже- ния, вносимые включением амперметра и вольтметра. - Косвенное измерение токов. - Измерение переменных токов и напряже- ний: без преобразователей рода тока и с пре- образователями рода тока, типы используемых измерительных механизмов и области их ис- пользования, расширение пределов измерения по току и напряжению, одно- и двухполупери- одные схемы выпрямления. - Электронные вольтметры. - Измерение мощности. Устройство ватт- метра, особенности его использования на по- стоянном и переменном токе, угловая погреш- ность. Косвенное измерение мощности. - Ваттметр с преобразователем Холла. Элек- трический счетчик электроэнергии на основе индукционного измерительного механизма, на основе широтно-импульсной модуляции |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ШИМ). - Измерение активной мощности в трехфаз- ных цепях: методы одного, двух и трех ватт- метров, метод одного ваттметра с искусствен- ной нулевой точкой. - Измерение реактивной мощности в трех- фазных цепях при симметричной и несиммет- ричной нагрузках. - Электронный частотомер на приборе кон- денсаторного типа. Фазометр на основе пре- образования угла сдвига фаз во временной ин- тервал. - Измерение сопротивлений омметром: по- следовательная и параллельные схемы вклю- чения измерительного механизма. - Измерение сопротивлений с помощью моста постоянного тока. - Мегомметр. Устройство, принцип дейст- вия, методика измерений. - Метод амперметра-вольтметра при изме- рении сопротивлений. - Измерение емкостей и индуктивностей. Косвенные и прямые методы. - Мосты переменного тока для измерений емкостей и индуктивностей. - Электронный осциллограф: назначение, устройство электронно-лучевой трубки, блоч- ная схема электронной части: схема синхрони- зации, генератор развертки, двухканальный режим однолучевого осциллографа. - Цифровые измерительные приборы: дис- кретизация, квантование, цифровое кодирова- ние. Классификация цифровых приборов по способу преобразования непрерывной величи- ны в дискретную: кодоимпульсное, время- и частотно-импульсное. - Цифровой вольтметр с времяимпульсным преобразованием. |
| Уметь | - выбирать средства измерений, эффективные методы и при- боры согласно метрологиче- скому назначению и техниче- ской документации, органи- зовывать измерительный экс- перимент, обрабатывать и | Примерные практические задания: - По условному обозначению на лицевой па- нели прибора определить название, тип при- бора, тип измерительного механизма, класс точности, рабочее положение. - Предел измерения амперметра Iном=1А, сопротивление измерительной обмотки 0,02 |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  | представлять результаты из- мерений в соответствии с принципами метрологии; - экспериментальным способом определять характеристики электрического оборудования. - определять погрешности из- мерений; - применять устройства для расширения пределов измере- ния по току, напряжению, мощности на постоянном и переменном токе. | Ом, включен с шунтом. Рассчитать сопротив- ление шунта Rш, если при токе нагрузки 5 А прибор показывал ток 1 А. - Вольтметр с диапазоном измерений 200 В имеет класс точности 1,0. Какова максималь- ная возможная абсолютная погрешность при показаниях прибора 105 В. - Ваттмерт имеет номинальные данные Uном=250 В, Iном=1А, Rw=5 кОм количество делений на шкале – 50. Прибор включён с до- бавочным сопротивлением Rд=15 кОм. Опре- делить цену деления. - Нагрузка с номинальным сопротивлением 125 Ом подключена к источнику постоянного напряжения 50 В с внутренним сопротивлени- ем 1,2 Ом. Рассчитать относительную погреш- ность, вносимую вольтметром с номинальным напряжением 200 В и током измерительного механизма 50 мА. |
| Владеть | - методами выбора электротех- нических, электронных, элек- троизмерительных устройств и навыками использования приборов для измерения элек- трических величин; - приемами проведения экспе- риментальных исследований электрических цепей и элек- тротехнических устройств; - владеть методикой обработки полученных результатов из- мерений с соответствии с нормативной документацией; - практическими навыками из- мерения электрических вели- чин, с использованием не- скольких способов измерения, владеть методикой оценки точности полученных резуль- татов; - навыками самостоятельного пользования стандартами Го- сударственной системы обес- печения единства измерений и другими обязательными к | Перечень лабораторных работ: - Правила техники безопасности в лабора- тории. Правила выполнения, оформления и сдачи лабораторных работ. - Погрешности измерений - Измерения в цепях постоянного тока - Измерения в цепях переменного тока - Измерение параметров электрических це- пей - Измерения в симметричных трехфазных цепях - Измерения в несимметричных трехфазных цепях - Измерения с помощью электронного ос- циллографа |

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
|  | применению нормативно- техническими документами. |  |

б)Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

Для получения зачета по дисциплине «Стандартизация и технические измерения» обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, навыки решения простых задач в области стандартизации, метрологии и технических из- мерений электрических и неэлектрических величин, умеет пользоваться современными измерительными приборами, владеет практическими навыками работы со средствами из- мерений.

Показатели и критерии оценивания зачета:

на оценку «зачтено» студент должен показать высокий уровень знания материала по дисциплине не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и продемонстрировать интеллектуальные навыки решения проблем, нахождения уникальных ответов, вынесения критических суждений; продемонстрировать знание и понимание законов дисциплины, умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;

на оценку «не зачтено» студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации по дисциплине, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, умение критически оценивать свои личностные качества, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков.

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

«Стандартизация и технические измерения»

а)  Основная литература:

- Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков ; под редакцией К. К. Кима. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3031-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107287   (дата обращения: 24.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ : учебное пособие / Н. М. Попов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-3598-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118629   (дата обращения: 24.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

- Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений : учеб. пособие / В.Ф. Пелевин. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 273 с. : ил. — (Высшее образо-вание: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006769-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988250  – Режим доступа: по подписке.

- Электротехнический справочник: В 4 т. Т. 1. Общие вопросы. Электротехнические материалы [Электронный ресурс] / под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. (гл. ред. И.Н. Орлов) - 10-е изд., стер. - М.: Издательский дом МЭИ, 2007. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383000823.html

в) Методические указания и учебные пособия

- Методические указания для студентов по подготовке к к лаборатор-ной работе № 1 / составители: Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, Р.Р. Храм-шин ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. - 16с. : ил., табл. - Текст : непосредственный

- Методические указания для студентов по подготовке к к лаборатор-ной работе № 2 / составители: Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, Р.Р. Храм-шин ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. - 13с. : ил., табл. - Текст : непосредственный

- Методические указания для студентов по подготовке к к лаборатор-ной работе № 3 / составители: Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, Р.Р. Храм-шин ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. - 10с. : ил., табл. - Текст : непосредственный

- Методические указания для студентов по подготовке к к лаборатор-ной работе № 4 / составители: Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, Р.Р. Храм-шин ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. - 8с. : ил., табл. - Текст : непосредственный

- Методические указания для студентов по подготовке к к лаборатор-ной работе № 5 / составители: Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, Р.Р. Храм-шин ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. - 8с. : ил., табл. - Текст : непосредственный

- Методические указания для студентов по подготовке к к лаборатор-ной работе № 6 / составители: Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, Р.Р. Храм-шин ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. - 8с. : ил., табл. - Текст : непосредственный

- Методические указания для студентов по подготовке к к лаборатор-ной работе № 7 / составители: Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, Р.Р. Храм-шин ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2017. - 24с. : ил., табл. - Текст : непосредственный

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО |  |  | № договора |  | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MS Windows 7 Professional(для классов) |  |  | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 Professional |  |  | № 135 от 17.09.2007 |  | бессрочно |
| 7Zip |  |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |
| MathWorks MathLab v.2014 Classroom License |  |  | К-89-14 от 08.12.2014 |  | бессрочно |
| MathCAD v.15 Education University Edition |  |  | Д-1662-13 от 22.11.2013 |  | бессрочно |
| FAR Manager |  |  | свободно распространяемое ПО |  | бессрочно |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |  |

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебные лаборатории для проведения лабораторных работ: лаборатория электрических цепей | Универсальный лабораторный стенд по электрическим цепям, электрическим измерениям -9 шт. Наглядные пособия-плакаты-12 шт. |
| Учебные лаборатории для проведения лабораторных работ: лаборатория электрических цепей | Универсальный лабораторный стенд по электрическим цепям, электрическим измерениям -8 шт. Наглядные пособия-плакаты-11 шт. |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования. Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |