

1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Методы исследования материалов и процессов» являются: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общепрофессиональной и профессиональной компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия.

**2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра**

Дисциплина «Методы исследования материалов и процессов» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин:

- физика (механика, термодинамика, поведение веществ в электрическом и магнитном поле);

- физическая химия (законы и методы физической химии);

- материаловедение (влияние структурных характеристик на свойства материалов);

- метрология, стандартизация и сертификация (методы и средства измерений физических величин).

Знания и умения студентов, полученные при изучении дисциплины «Методы исследования материалов и процессов» будут необходимы им при дальнейшей подготовке и выполнении ВКР.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Методы исследования материалов и процессов» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный  элемент  компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| **ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы** | |
| Знать | * классификацию основных методов исследований материалов; * основы просвечивающей и сканирующей электронной, зондовой, туннельной и атомно-силовой микроскопии; |
| Уметь | * выбрать метод исследования для определения параметров материалов при решении конкретной практической задачи; * модернизировать методики получения и обработки экспериментальных данных; * выбирать и использовать методы и оборудование для анализа физико-механических свойств новых материалов и изделий из них; |
| Владеть | * практическими навыками проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и оборудования для исследований, рационального определения условий и диапазона экспериментов, обработки, систематизации и анализа полученных результатов. |
| **ОПК-1 готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания** | |
| Знать | * методы изучения физико-химических процессов, физических, химических свойств и эксплуатационных характеристик материалов, устройств, приборов и изделий на их основе; |
| Уметь | * применять дифракционные, спектроскопические, резонансные и другие методы при исследовании материалов; |
| Владеть | * практическими навыками использования элементов методов исследования материалов и процессов на других дисциплинах, на занятиях в аудитории и на учебной практике; |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 акад. часов, в том числе:

– контактная работа – 59,7 акад. часов:

– аудиторная – 56 акад. часов;

– внеаудиторная – 3,7 акад. часов;

– самостоятельная работа – 48,6 акад. часов;

– подготовка к экзамену – 35,7 часов.

| Раздел/ тема  дисциплины | Семестр | Аудиторная  контактная работа  (в акад. часах) | | | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной  работы | Форма текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации | Код и структурный  элемент  компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| лекции | лаборат.  занятия | практич. занятия |
| 1 Классификация материалов и особенности исследования различных материалов | 7 | 4 | 2/2 |  | 8 | Изучение научной и учебной литературы, написание реферата. Подготовка доклада. | Реферат | ПК-2-з, ОПК-1-з |
| 2 Методы изучения структуры материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Оптическая, просвечивающая и сканирующая (растровая) электронная, сканирующая зондовая микроскопия | 7 | 8 | 4/2 |  | 6 | Подготовка к лабораторной работе № 1, 2 [1, 2] | Защита лабораторной работы:  «Изучение устройства и принципов работы растрового электронного микроскопа», «Сканирующая зондовая микроскопия» | ПК-2-зув, ОПК-1-зув |
| 2.2 Методы определения размеров структурных элементов | 7 | 2 | 6 |  | 6 | Подготовка к лабораторной работе № 3 [3] | Защита лабораторной работы:  «Количественный анализ параметром микроструктуры» |  |
| Итого по разделу 2 |  | 12 | 10/4 |  | 12 | Подготовка к тесту № 1. | Тест № 1по разделу «Методы изучения структуры материалов» | ПК-2-зув, ОПК-1-зув |
| 3. Методы изучения физических, химических и биологических свойств, механических и эксплуатационных характеристик материалов, устройств, приборов и изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Рентгеновские методы исследования | 7 | 4 | 2/2 |  | 4 | Подготовка к лабораторной работе № 4 [5] | Защита лабораторной работы № 4:  «Микрорентгеноспектральный анализ» | ПК-2-зув, ОПК-1-зув |
| 3.2 Испытания механических свойств |  | 4 | 8/2 |  | 12 | Подготовка к лабораторным работам [3, 4, 6, 8-10] | Защита лабораторных работ:  «Оценка механических свойств стали (испытание на растяжение, ударный изгиб, твердость и микротвердость», «Изучение устройства и принципов работы стереомикроскопа», «Количественный анализ доли вязкой составляющей излома» | ПК-2-зув, ОПК-1-зув |
| 3.3 Термические методы исследования материалов |  | 4 | 4 |  | 4 | Подготовка к лабораторной работе № 4 | Защита лабораторной работы:  «Дилатометрический анализ структурных превращений в сталях» | ПК-2-зув, ОПК-1-зув |
| Итого по разделу 3 |  | 12 | 14/4 |  | 18 | Подготовка к тесту № 2. | Тест № 2 по разделу. |  |
| 4 Неразрушающие методы контроля | 7 | 2 | 2/4 |  | 8,6 | Изучение научной и учебной литературы, написание реферата. Подготовка доклада. | Реферат | ПК-2-зув, ОПК-1-зув |
| **Итого по дисциплине** |  | **28** | **28/12** |  | **48,6** |  | **Экзамен-35,7 ч** |  |

**5 Образовательные и информационные технологии**

Для усвоения студентами знаний по дисциплине «Методы исследования материалов и процессов» применяются традиционная и компетентностно-модульная технологии обучения, включающие в себя объяснения преподавателя на лекциях, самостоятельную работу с учебной и справочной литературой по дисциплине, выполнение лабораторных работ по методическим указаниям и т.п.

В качестве интерактивных методов обучения используются:

- опережающая самостоятельная работа и работа в команде при выполнении лабораторных работ;

- проблемное обучение при поиске информационных источников, составлении и написании реферата по полученным индивидуальным заданиям.

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление теоретического материала, изложенного преподавателем, на проработку тем, отведенных на самостоятельное изучение, на подготовку к лабораторным занятиям, написание реферата, подготовку к контрольным работам и итоговому зачету по дисциплине.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Вопросы к тесту № 1:

**ТЕМА: «Оптическая микроскопия»**

**1. В световой микроскопии для исследования объекта применяется**

1. пучок света

2. электронный пучок

3. ионный пучок

**2. Разрешающая способность – это**

1. максимальное расстояние, на котором два точечных объекта воспринимаются как две отдельных друг от друга точки

2. минимальное расстояние, на котором два точечных объекта воспринимаются как две отдельных друг от друга точки

3. это расстояние, на котором два точечных объекта воспринимаются как одна точка

**3. Для исследования структуры полупрозрачных и прозрачных объектов применяются**

1. микроскопы отраженного света

2. микроскопы проходящего сета

3. стереомикроскопы

**4. Для исследования структуры металлических и не прозрачных образцов применяются**

1. микроскопы отраженного света

2. микроскопы проходящего сета

3. стереомикроскопы

**5. Для исследования строения изломов применяются**

1. микроскопы отраженного света

2. микроскопы проходящего сета

3. стереомикроскопы

**6. Что ограничивает максимальное увеличение светового микроскопа?**

1. качество линз микроскопа – объектив и окуляр

2. количество линз микроскопа

3. длина волны света

**7. Флуоресцентная микроскопия – это**

1 метод получения увеличенного изображения с использованием [люминесценции](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) возбуждённых атомов и молекул образца

2. метод, в котором на объекте единовременно засвечивается только одна точка, ограниченная дифракционным пределом

3. метод, основанный на взаимодействии монохроматического излучения с веществом, сопровождающийся изменением энергии рассеянного излучения по сравнению с энергией падающего на объект излучения

4. метод, при котором происходит подавление спонтанного излучения на периферии пятна люминесценции, за счет вынужденного излучения

**8. Конфокальная микроскопия – это**

1 метод получения увеличенного изображения с использованием [люминесценции](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) возбуждённых атомов и молекул образца

2. метод, в котором на объекте единовременно засвечивается только одна точка, ограниченная дифракционным пределом

3. метод, основанный на взаимодействии монохроматического излучения с веществом, сопровождающийся изменением энергии рассеянного излучения по сравнению с энергией падающего на объект излучения

4. метод, при котором происходит подавление спонтанного излучения на периферии пятна люминесценции, за счет вынужденного излучения

**9. Спектроскопия комбинационного рассеяния – это**

1 метод получения увеличенного изображения с использованием [люминесценции](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) возбуждённых атомов и молекул образца

2. метод, в котором на объекте единовременно засвечивается только одна точка, ограниченная дифракционным пределом

3. метод, основанный на взаимодействии монохроматического излучения с веществом, сопровождающийся изменением энергии рассеянного излучения по сравнению с энергией падающего на объект излучения

4. метод, при котором происходит подавление спонтанного излучения на периферии пятна люминесценции, за счет вынужденного излучения

**10. STED-микроскопия – это**

1 метод получения увеличенного изображения с использованием [люминесценции](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) возбуждённых атомов и молекул образца

2. метод, в котором на объекте единовременно засвечивается только одна точка, ограниченная дифракционным пределом

3. метод, основанный на взаимодействии монохроматического излучения с веществом, сопровождающийся изменением энергии рассеянного излучения по сравнению с энергией падающего на объект излучения

4. метод, при котором происходит подавление спонтанного излучения на периферии пятна люминесценции, за счет вынужденного излучения

**ТЕМА: «Электронная микроскопия»**

**1. Электронная микроскопия – это**

1. совокупность электронно-зондовых методов исследования микроструктуры твердых тел, их локального состава и микрополей с помощью электронного пучка

2. исследование морфологии и локальных свойств поверхности твердого тела с высоким пространственным разрешением с помощью специальным образом приготовленных зондов в виде игл

3. исследования микроструктуры твердых тел, их локального состава с помощью приборов оснащенных современной электроникой

**2. Просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ) – это**

1. прибор, позволяющий получать изображения поверхности образца с большим разрешением

2. прибор, в котором электронный луч пропускается через ультратонкий образец, при этом взаимодействуя с ним

3. микроскоп, в котором изображение формируется потоком частиц, испускаемых поверхностью объекта при нагревании, наложении сильного электрического поля

**3. Растровый электронный микроскоп (РЭМ) – это**

1. прибор, позволяющий получать изображения поверхности образца с большим разрешением

2. прибор, в котором электронный луч пропускается через ультратонкий образец, при этом взаимодействуя с ним

3. микроскоп, в котором изображение формируется потоком частиц, испускаемых поверхностью объекта при нагревании, наложении сильного электрического поля

**4. Что является объектом исследования в ПЭМ?**

1. микрошлиф

2. реплика

3. металлическая фольга

4. объект с сильно развитым рельефом

**5. Что является объектом исследования в РЭМ?**

1. микрошлиф

2. реплика

3. металлическая фольга

4. объект с сильно развитым рельефом

**6. Косвенный метод электронномикроскопических исследований металлов и сплавов в ПЭМ проводят**

1. на металлических фольгах

2. на репликах

3. на изломах

**7. Прямой метод электронномикроскопических исследований металлов и сплавов в ПЭМ проводят**

1. на металлических фольгах

2. на репликах

3. на изломах

**8. Исследование распределение и плотности дислокаций возможно**

1. с помощью просвечивающего электронного микроскопа

2. с помощью растрового электронного микроскопа

3. с помощью светового микроскопа

**9. Проведение фраактографических исследований возможно**

1. с помощью просвечивающего электронного микроскопа

2. с помощью растрового электронного микроскопа

3. с помощью светового микроскопа

**10. Фокусирование пучка электронов в электронных микроскопах осуществляется с помощью**

1. оптических линз

2. электромагнитными линзами

**11. Разрешающая способность ПЭМ составляет**

1. 1,5-10 нм

2. 0,2-1,0 нм

3.0,2 мм

**12. Разрешающая способность РЭМ составляет**

1. 1,5-10 нм

2. 0,2-1,0 нм

3.0,2 мм

**13. Какие электроны обладают большей разрешающей способностью для получения изображения поверхности образца с помощью РЭМ?**

1. вторичные

2. отраженные

3. поглощенные

**ТЕМА: «Сканирующая зондовая микроскопия»**

**1. Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) – это**

1. совокупность электронно-зондовых методов исследования микроструктуры твердых тел, их локального состава и микрополей с помощью электронного пучка

2. исследование морфологии и локальных свойств поверхности твердого тела с высоким пространственным разрешением с помощью специальным образом приготовленных зондов в виде игл

3. исследования микроструктуры твердых тел, их локального состава с помощью приборов оснащенных современной электроникой

**2. Исследование микрорельефа поверхности и ее локальных свойств в СЗМ проводится с помощью**

1. пучка света

2. электронного зонда

3. зонда в виде иглы

**3. Сканирующий туннельный микроскоп – это**

1. микроскоп, принцип работы которого основан на регистрации силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом

2. микроскоп, в котором для получения информации о свойствах поверхности используется электрическое взаимодействие между зондом и образцом

3. микроскоп, принцип работы которого основан на явлении туннелирования электронов через узкий потенциальный барьер между металлическим зондом и проводящим образцом во внешнем электрическом поле

4. микроскоп, в котором для получения информации о свойствах поверхности используется магнитное взаимодействие между зондом и образцом

**4. Атомно-силовой микроскоп – это**

1. микроскоп, принцип работы которого основан на регистрации силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом

2. микроскоп, в котором для получения информации о свойствах поверхности используется электрическое взаимодействие между зондом и образцом

3. микроскоп, принцип работы которого основан на явлении туннелирования электронов через узкий потенциальный барьер между металлическим зондом и проводящим образцом во внешнем электрическом поле

4. микроскоп, в котором для получения информации о свойствах поверхности используется магнитное взаимодействие между зондом и образцом

**5. Электросиловой микроскоп – это**

1. микроскоп, принцип работы которого основан на регистрации силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом

2. микроскоп, в котором для получения информации о свойствах поверхности используется электрическое взаимодействие между зондом и образцом

3. микроскоп, принцип работы которого основан на явлении туннелирования электронов через узкий потенциальный барьер между металлическим зондом и проводящим образцом во внешнем электрическом поле

4. микроскоп, в котором для получения информации о свойствах поверхности используется магнитное взаимодействие между зондом и образцом

**6. Магнитно-силовой** **микроскоп – это**

1. микроскоп, принцип работы которого основан на регистрации силового взаимодействия между поверхностью исследуемого образца и зондом

2. микроскоп, в котором для получения информации о свойствах поверхности используется электрическое взаимодействие между зондом и образцом

3. микроскоп, принцип работы которого основан на явлении туннелирования электронов через узкий потенциальный барьер между металлическим зондом и проводящим образцом во внешнем электрическом поле

4. микроскоп, в котором для получения информации о свойствах поверхности используется магнитное взаимодействие между зондом и образцом

**7. Изображение рельефа поверхности в сканирующем туннельном микроскопе при исследовании образца с микрорельефом формируется**

1. методом постоянного туннельного тока

2. методом постоянной высоты

3. методом постоянной силы

**8. Изображение рельефа поверхности в сканирующем туннельном микроскопе при исследовании образца с атомарно гладкой поверхностью формируется**

1. методом постоянного туннельного тока

2. методом постоянной высоты

3. методом постоянной силы

**9. В сканирующих туннельных микроскопах используются зонды, изготовленные методом**

1. электрохимического травления вольфрамовой проволоки

2. перерезанием тонкой проволоки с помощью обыкновенных ножниц

3. тонкой заточки

**10. Контактный режим работы атомно-силового микроскопа – это**

1. расстояние от иглы кантилевера до образца составляет порядка нескольких десятых нанометра

2. кантилевер с помощью пьезокристалла колеблется над изучаемой поверхностью с амплитудой ~2 нм

3. игла кантилевера в нижней точке своих колебаний слегка касается поверхности образца

**11. Бесконтактный режим работы атомно-силового микроскопа – это**

1. расстояние от иглы кантилевера до образца составляет порядка нескольких десятых нанометра

2. кантилевер с помощью пьезокристалла колеблется над изучаемой поверхностью с амплитудой ~2 нм

3. игла кантилевера в нижней точке своих колебаний слегка касается поверхности образца

**12. Полуконтактный режим работы атомно-силового микроскопа – это**

1. расстояние от иглы кантилевера до образца составляет порядка нескольких десятых нанометра

2. кантилевер с помощью пьезокристалла колеблется над изучаемой поверхностью с амплитудой ~2 нм

3. игла кантилевера в нижней точке своих колебаний слегка касается поверхности образца

**13. Для исследования диэлектрических свойств образцов в электросиловом микроскопе применяется**

1. однопроходная методика – фиксируются изменения амплитуды колебаний кантилевера, которые связаны с изменением емкости системы зонд-образец вследствие изменения диэлектрических свойств образца

2. двухпроходная методика: первый проход – снимается изображение рельефа поверхности образца, второй проход – фиксируются изменения амплитуды колебаний кантилевера, которые связаны с изменением емкости системы зонд-образец вследствие изменения диэлектрических свойств образца

3. двухпроходная методика: первый проход – фиксируются изменения амплитуды колебаний кантилевера, которые связаны с изменением емкости системы зонд-образец вследствие изменения диэлектрических свойств образца, второй проход – снимается изображение рельефа поверхности образца

**14.** **Магнито-силовое** **изображение поверхности образцов, имеющих слабо развитый рельеф поверхности, формируется**

1. по методу постоянной высоты, при этом фиксируется величина изгиба кантилевера, за счет силы магнитного взаимодействия зонда с образцом

2. по двухпроходной методике: первый проход – снимается изображение рельефа поверхности образца, второй проход – фиксируются изменения изгиба кантилевера связанные с неоднородностью магнитных сил, действующих на зонд со стороны образца

3. по двухпроходной методике: первый проход – фиксируются изменения изгиба кантилевера связанные с неоднородностью магнитных сил, действующих на зонд со стороны образца, второй проход – снимается изображение рельефа поверхности образца

**15.** **Магнито-силовое** **изображение поверхности образцов, имеющих с сильно развитым рельефом поверхности, формируется**

1. по методу постоянной высоты, при этом фиксируется величина изгиба кантилевера, за счет силы магнитного взаимодействия зонда с образцом

2. по двухпроходной методике: первый проход – снимается изображение рельефа поверхности образца, второй проход – фиксируются изменения изгиба кантилевера связанные с неоднородностью магнитных сил, действующих на зонд со стороны образца

3. по двухпроходной методике: первый проход – фиксируются изменения изгиба кантилевера связанные с неоднородностью магнитных сил, действующих на зонд со стороны образца, второй проход – снимается изображение рельефа поверхности образца

**16. Зонд для магнито-силового микроскопа представляет собой**

1. игла зонда покрыта слоем ферромагнитного материала

2. игла зонда покрыта слоем токопроводящее покрытие

3. игла зонда изготовлена из вольфрамовой проволоки

**17. Зонд для электросилового микроскопа представляет собой**

1. игла зонда покрыта слоем ферромагнитного материала

2. игла зонда покрыта слоем токопроводящее покрытие

3. игла зонда изготовлена из вольфрамовой проволоки

**18. Зондовая литография – это**

1. получение оттиска с совершенно гладкой поверхности с помощью краски

2. создание на поверхности образца заранее заданных структур с нанометровым уровнем пространственного разрешения при повышенном уровне взаимодействия между зондом и образцом

3. вид печатной графики, обычно относимый к гравюре (хотя приемы гравирования в нем отсутствуют), при котором изображение печатается с плоской поверхности камня

Вопросы к тесту № 2:

**ТЕМА: «Рентгеновские методы исследования»**

**1. Рентгеновские лучи – это**

1. электромагнитные волны в диапазоне от 0,1до1 Å

2. электромагнитные волны в диапазоне от 100 до 0,01 Å

3. инфракрасные волны

**2. Сплошной рентгеновский спектр возникает**

1. в результате торможения ускоренных электронов электростатическим полем атомного ядра и атомных электронов вещества анода

2. при выбивании электрона одного из внутренних слоёв атома с последующим  переходом на освободившуюся орбиту электрона с какого-либо внешнего слоя

3.излучением, которое испускают атомы

**3. Характеристический рентгеновский спектр возникает**

1. в результате торможения ускоренных электронов электростатическим полем атомного ядра и атомных электронов вещества анода

2. при выбивании электрона одного из внутренних слоёв атома с последующим  переходом на освободившуюся орбиту электрона с какого-либо внешнего слоя

3.излучением, которое испускают атомы

**4. Рентгеноструктурный анализ – это**

1. метод, использующий рентгеновские спектры элементов для химического анализа веществ

2. методы исследования структуры вещества по распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного на анализируемом объекте рентгеновского излучения

3. совокупность методов качественного и количественного определения состава объекта, основанная на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц

**5. Рентгеноспектральный анализ – это**

1. метод, использующий рентгеновские спектры элементов для химического анализа веществ

2. методы исследования структуры вещества по распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного на анализируемом объекте рентгеновского излучения

3. совокупность методов качественного и количественного определения состава объекта, основанная на изучении спектров взаимодействия материи с излучением, включая спектры электромагнитного излучения, акустических волн, распределения по массам и энергиям элементарных частиц

**6. В** **рентгеноструктурном анализе применяется**

1. только сплошной рентгеновский спектр

2. только характеристический рентгеновский спектр

3. сплошной и характеристический рентгеновские спектры

**7. В** **рентгеноспектральном анализе применяется**

1. только сплошной рентгеновский спектр

2. только характеристический рентгеновский спектр

3. сплошной и характеристический рентгеновские спектры

**8. Метод Лауэ заключается**

1. в съемке неподвижного монокристалла в сплошном спектре

2. в съемке вращающегося (качающегося) монокристалла в параллельном пучке характеристического излучения

3. в съемке неподвижного монокристалла в широко расходящемся пучке характеристического излучения

4. в съемке поликристаллического агрегата (например, порошка) в параллельном пучке характеристического излучения

**9. Метод вращения заключается**

1. в съемке неподвижного монокристалла в сплошном спектре

2. в съемке вращающегося (качающегося) монокристалла в параллельном пучке характеристического излучения

3. в съемке неподвижного монокристалла в широко расходящемся пучке характеристического излучения

4. в съемке поликристаллического агрегата (например, порошка) в параллельном пучке характеристического излучения

**9. Метод Косселя заключается**

1. в съемке неподвижного монокристалла в сплошном спектре

2. в съемке вращающегося (качающегося) монокристалла в параллельном пучке характеристического излучения

3. в съемке неподвижного монокристалла в широко расходящемся пучке характеристического излучения

4. в съемке поликристаллического агрегата (например, порошка) в параллельном пучке характеристического излучения

**10. Метод Дебая-Шеррера заключается**

1. в съемке неподвижного монокристалла в сплошном спектре

2. в съемке вращающегося (качающегося) монокристалла в параллельном пучке характеристического излучения

3. в съемке неподвижного монокристалла в широко расходящемся пучке характеристического излучения

4. в съемке поликристаллического агрегата (например, порошка) в параллельном пучке характеристического излучения

**11. Микрорентгеноспектральный анализ позволяет определить**

1. химический состав исследуемого образца

2. локальный химический состав в исследуемом образце

3 фазовый состав исследуемого образца

4. структуру исследуемого образца

**12. Качественный** **микрорентгеноспектральный анализ**

1. позволяет установить наличие того или иного элемента в исследуемой пробе

2. определяет количество элемента в образце путем сравнения кривых интенсивностей, снятых с образца и эталона, содержащего 100 % анализируемого элемента

3. позволяет точно определить химический состав микрообъемов вещества

**13. Количественный** **микрорентгеноспектральный анализ**

1. определяет количество элемента в образце путем сравнения кривых интенсивностей, снятых с образца и эталона, содержащего 100 % анализируемого элемента

2. позволяет установить наличие того или иного элемента в исследуемой пробе

3. позволяет точно определить химический состав микрообъемов вещества

**14. Полуколичественный** **микрорентгеноспектральный анализ**

1. позволяет установить наличие того или иного элемента в исследуемой пробе

2. определяет количество элемента в образце путем сравнения кривых интенсивностей, снятых с образца и эталона, содержащего 100 % анализируемого элемента

3. позволяет точно определить химический состав микрообъемов вещества

**ТЕМА: «Механические свойства»**

**1. Механические свойства определяют поведение материала**:

1. под действием приложенных внешних нагрузок

2. под действием приложенных внутренних нагрузок

3. под действием механической обработки материала

**2. Статические испытания предусматривают**

1. медленное и плавное увеличение нагрузки на образец

2. резкое приложение нагрузки к образцу

3. циклическое (знакопеременное) нагружение

**3. Динамические испытания предусматривают**

1. медленное и плавное увеличение нагрузки на образец

2. резкое приложение нагрузки к образцу

3. циклическое (знакопеременное) нагружение

**4. Циклические испытания предусматривают**

1. медленное и плавное увеличение нагрузки на образец

2. резкое приложение нагрузки к образцу

3. циклическое (знакопеременное) нагружение

**5. К статическим испытаниям относится:**

1. испытание на ударную вязкость

2. испытание на растяжение

3. испытание на усталостное разрушение

**6. К динамическим испытаниям относится:**

1. испытание на ударную вязкость

2. испытание на растяжение

3. испытание на усталостное разрушение

**7. К циклическим испытаниям относится:**

1. испытание на ударную вязкость

2. испытание на растяжение

3. испытание на усталостное разрушение

**8. Определение твердости относится**

1. к статическим испытаниям

2. к динамическим испытаниям

3. к циклическим испытаниям

**9. Измерение твердости по Бринеллю возможно для материалов**

1. малой и средней твердости

2. средней и высокой твердости

3. от малой до высокой твердости

4. тонких поверхностных слоев, а также материалов с очень высокой твердостью

**10. Измерение твердости по Роквеллу возможно для материалов**

1. малой и средней твердости

2. средней и высокой твердости

3. от малой до высокой твердости

4. тонких поверхностных слоев, а также материалов с очень высокой твердостью

**11. Измерение твердости по Виккерсу возможно для материалов**

1. малой и средней твердости

2. средней и высокой твердости

3. от малой до высокой твердости

4. тонких поверхностных слоев, а также материалов с очень высокой твердостью

**12. В качестве индентора используется четырехгранная алмазная пирамида в методе измерения твердости**

1. по Бринеллю

2. по Роквеллу

3. по Виккерсу

**13. В каком методе измерения твердости используется в качестве индентора алмазный конус**

1. по Бринеллю

2. по Роквеллу

3. по Виккерсу

**14. В каком методе измерения твердости используется в качестве индентора алмазный конус**

1. по Бринеллю

2. по Роквеллу

3. по Виккерсу

**15. В каком методе измерения твердости используется в качестве индентора** **стальной закаленный шарик диаметром D=2,5; 5 или 10 мм**

1. по Бринеллю

2. по Роквеллу

3. по Виккерсу

**16. Твердость – это**

1. напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которая предшествует разрушению образца

2. свойство материала сопротивляться пластической деформации при вдавливании в его поверхность твердого тела

3. способность материала поглощать механическую энергию в процессе деформирования и разрушения под действием ударной нагрузки

**17. Ударная вязкость – это**

1. работа, затраченная на разрушение образца, отнесенная к площади рабочего поперечного сечения образца

2. напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которая предшествует разрушению образца

3. разрушение металла под действием знакопеременных нагрузок

**18.** **Порог хладноломкости – это**

1. температура (интервал температур), при которой протекает испытание

2. температура (интервал температур), при котором происходит переход от вязкого разрушения к хрупкому

3. температура (интервал температур), при котором происходит переход от хрупкого разрушения к вязкому

**19. Вязкому разрушению соответствует**

1. излом с блестящим, кристаллическим строением

2. излом с наличием очага разрушения, зоны постепенного собственно усталостного развития и зоны долома

3. излом, имеющий матовое, волокнистое строение

**20. Хрупкому разрушению соответствует**

1. излом с блестящим, кристаллическим строением

2. излом с наличием очага разрушения, зоны постепенного собственно усталостного развития и зоны долома

3. излом, имеющий матовое, волокнистое строение

**21. Предел выносливости – это**

1. максимальное напряжение, при котором образец не разрушается после бесконечного или заданного числа циклов нагружения

2. напряжение, соответствующее максимальной нагрузке, которая предшествует разрушению образца

3. свойство материала сопротивляться пластической деформации при вдавливании в его поверхность твердого тела

Темы для реферата

- Классификация материалов и особенности исследования различных материалов.

- Неразрушающие методы контроля (визуально-оптический, рентгеновская и гамма-дефектоскопия, ультразвуковая дефектоскопия, капиллярные методы контроля, магнитные методы неразрушающего контроля).

**7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации**

**а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:**

| Структурный элемент  компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| **ПК-2: способностью выбирать методы исследования, планировать и проводить необходимые эксперименты, интерпретировать результаты и делать выводы** | | |
| Знать | * классификацию основных методов исследований материалов;   - основы просвечивающей и сканирующей электронной, зондовой, туннельной и атомно-силовой микроскопии | ***Перечень теоретических вопросов к экзамену:***   1. Оптическая микроскопия. Основные понятия – разрешающая способность, предел разрешения, дифракционный предел. Устройство оптического микроскопа. 2. Микроскопия комбинационного рассеяния света – конструкция, применение. 3. Микроскопия с насыщением люминесценции (STED) – конструкция, применение. 4. Конфокальная микроскопия – конструкция, применение. 5. ПЭМ. Основы просвечивающей электронной микроскопии. Конструкция ПЭМ. Формирование луча. 6. Возможности и применение ПЭМ. Объекты исследования. Достоинства и недостатки метода ПЭМ. Области применения ПЭМ. 7. РЭМ. Физические основы РЭМ. Устройство и работа РЭМ. 8. Технические возможности РЭМ. Конструкция РЭМ. Применение. МРСА. 9. СЗМ. Сканирующая туннельная микроскопия – устройство, принципы работы, применение. 10. СЗМ. Атомно-силовая микроскопия – устройство, принципы работы, применение. 11. СЗМ. Электросиловая микроскопия – устройство, принципы работы, применение. 12. СЗМ. Магнитно-силовая микроскопия – устройство, принципы работы, применение. |
| Уметь | * выбрать метод исследования для определения параметров материалов при решении конкретной практической задачи; * модернизировать методики получения и обработки экспериментальных данных;   - выбирать и использовать методы и оборудование для анализа физико-механических свойств новых материалов и изделий из них; | ***Практические задания:***  Описать методику проведения исследований:  - на оптическом микроскопе;  - на РЭМ;  - на АСМ;  - определения балла зерна;  - определения дисперсности перлита;  - определения количества неметаллических включений;  - измерение твердости по Виккерсу;  - измерение твердости по Роквеллу;  - измерение твердости по Бринеллю;  - измерение микротвердости;  - определение ударной вязкости металлов. |
| Владеть | - практическими навыками проведения эксперимента с учетом выбора оптимальных методик и оборудования для исследований, рационального определения условий и диапазона экспериментов, обработки, систематизации и анализа полученных результатов. | ***Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания:***  Выбрать метод измерения твердости:  - для материалов низкой твердости;  - для материалов средней твердости;  - для материалов высокой твердости;  - для массивных изделий и сложной формы;  - для тонких образцов.  Выбор метода исследования:  - для определения размера зерна в крупнозернистых материалах;  - для определения размера зерна в ультрамелкозернистых материалах;  - для исследования дислокационной структуры;  - для исследования микрорельефа поверхности. |
| **ОПК-1 готовностью использовать фундаментальные общеинженерные знания** | | |
| Знать | методы изучения физико-химических процессов, физических, химических свойств и эксплуатационных характеристик материалов, устройств, приборов и изделий на их основе; | ***Перечень теоретических вопросов к экзамену:***   1. Основы физики рентгеновского излучения. Взаимодействие рентгеновских лучей с веществом. 2. Основные методы рентгеноструктурного анализа. 3. Методы РСА – Лауэ, Косселя. 4. Методы РСА – метод вращения, порошка. 5. Основные методы рентгеноспектрального анализа. Общее устройство спектрометров. 6. Методы рентгеноспекрального анализа – качественный, полуколичественный, количественный. 7. Статические методы определения механических свойств. 8. Динамические методы определения механических свойств. 9. Циклические методы определения механических свойств. 10. Неразрушающие методы контроля. |
| Уметь | - применять дифракционные, спектроскопические, резонансные и другие методы при исследовании материалов; | ***Практические задания:***  Описать методику проведения исследований:  ***-*** на ПЭМ;  - на МРСА;  - неразрушающих методов контроля. |
| Владеть | - практическими навыками использования элементов методов исследования материалов и процессов на других дисциплинах, на занятиях в аудитории и на учебной практике; | ***Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания:***  Выбрать метод измерения твердости:  - для материалов низкой твердости;  - для материалов средней твердости;  - для материалов высокой твердости;  - для массивных изделий и сложной формы;  - для тонких образцов.  Выбор метода исследования:  - для определения размера зерна в крупнозернистых материалах;  - для определения размера зерна в ультрамелкозернистых материалах;  - для исследования дислокационной структуры;  - для исследования микрорельефа поверхности. |

**б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:**

***Примерная структура и содержание пункта:***

Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы исследования материалов и процессов» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса.

***Показатели и критерии оценивания экзамена:***

– на оценку **«отлично»** (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку **«хорошо»** (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности.

– на оценку **«удовлетворительно»** (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков.

– на оценку **«неудовлетворительно»** (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку **«неудовлетворительно»** (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

**8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

а) Основная литература:

* 1. Методы исследования материалов и процессов : учебное пособие для вузов / В. Ю. Конюхов, И. А. Гоголадзе, З. В. Мурга. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 226 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-05475-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://biblio-online.ru/bcode/439014> (дата обращения: 25.09.2020).
  2. Абрамов, Н.Н. Методы и средства измерений, испытаний и контроля. Современные методы исследований функциональных материалов : учебное пособие / Н.Н. Абрамов, В.А. Белов, Е.И. Гершман ; под редакцией С.Д. Калошкина. — Москва : МИСИС, 2011. — 160 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/47412/#1> (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

1. Механические свойства металлов : статические испытания : учебное пособие / В.С. Золоторевский, В.К. Портной, А.Н. Солонин, А.С. Просвиряков. — Москва : МИСИС, 2013. — 116 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL**:** <https://e.lanbook.com/book/117123> (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Беломытцев, М.Ю. Механические свойства металлов : учебное пособие / М.Ю. Беломытцев. — Москва : МИСИС, [б. г.]. — Часть 1 : Твердость .Прочность . Пластичность — 2007. — 140 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL**:** <https://e.lanbook.com/book/117085> (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Беломытцев, М.Ю. Механические свойства металлов : учебное пособие / М.Ю. Беломытцев, А.В. Кудря. — Москва : МИСИС, [б. г.]. — Часть 3 : Вязкость. Разрушение. Лабораторный практикум — 2008. — 85 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL**:** <https://e.lanbook.com/book/1831> (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Бублик, В.Т. Методы исследования материалов и структур в электронике. Рентгеновская дифракционная микроскопия : учебное пособие / В.Т. Бублик, А.М. Мильвидский. — Москва : МИСИС, 2006. — 93 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — <https://e.lanbook.com/reader/book/117093/#1> (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Чумичев, А.М. Техника и технология неразрушающих методов контроля деталей горных машин и оборудования : учебное пособие / А.М. Чумичев. — 2-е изд. — Москва : Горная книга, 2003. — 378 с. — ISBN 5-7418-0064-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — **URL:** <https://e.lanbook.com/book/3470> (дата обращения: 25.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. Миронов В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Учебное пособие для студентов старших курсов высших учебных заведений. РАН. Институт физики микроструктур. Нижний Новгород, 2004. – 114 с. <http://window.edu.ru/resource/535/73535/files/mironov_book.pdf> (дата обращения: 25.09.2020).

в) Методические указания:

1. Изучение устройства и принципов работы растрового электронного микроскопа: Метод. указ. / Н.В. Копцева, Ю.Ю. Ефимова, М.А. Полякова, М.П. Барышников. Магнитогорск, 2011. 6 с.
2. Сканирующая зондовая микроскопия: лабораторный практикум / Ю.Ю. Ефимова, М.А. Полякова, А.Е. Гулин. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2017. 41 с.
3. Изучение устройства и принципов работы стереомикроскопа: метод. указ. / О.А. Никитенко, Ю.Ю. Ефимова, Н.В. Копцева. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. 10 с.
4. Количественный анализ доли вязкой составляющей излома: метод. указ. / О.А. Никитенко, Ю.Ю. Ефимова, Н.В. Копцева. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. 6 с.
5. Микрорентгеноспектральный анализ: метод. указ. / Ю.Ю. Ефимова, О.А. Никитенко, Н.В. Копцева. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2014. 9 с.
6. Микротвердость: метод. указ. / Н.Н. Ильина, М.П. Барышников, Ю.Ю. Ефимова. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2011. 8 с.
7. Определение количественных характеристик микроструктуры с помощью компьютерной системы анализа изображений Thixomet PRO: лабораторный практикум. / О.А. Никитенко, Ю.Ю. Ефимова, Н.В. Копцева. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. 29 с.
8. Определение механических свойств металла и построение кривых упрочнения по диаграмме растяжения: метод. указ. / В.г. Дорогобид. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2008. 49 с.
9. Измерение твердости: метод. указ. / В.Г. Мустафина, И.Г. Шубин, М.В. Шубина. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2010. 19 с.
10. Испытание на ударную вязкость: метод. указ. / В.Г. Мустафина. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2009. 15 с.
11. Определение количественных характеристик микроструктуры с помощью компьютерной системы анализа изображений Thixomet PRO: лабораторный практикум. / О.А. Никитенко, Ю.Ю. Ефимова, Н.В. Копцева. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. 29 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018  Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021  27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| FAR Manager | свободно  распространяемое | бессрочно |
| 7Zip | Свободно  распространяемое | бессрочно |

Библиотека открытых ресурсов Интернет URL: <http://www.iqlib.ru/>;   
[Российская Государственная библиотека](file:///G:\РП%20ФГОС-3%20каф.%20ММТ%20-%202012\2%20курс\Другим\221700.68\Российская%20Государственная%20библиотека) URL:<http://www.rsl.ru/>;   
[Российская национальная библиотека](file:///G:\РП%20ФГОС-3%20каф.%20ММТ%20-%202012\2%20курс\Другим\221700.68\Российская%20национальная%20библиотека) URL: <http://www.nlr.ru/>;   
[Государственная публичная научно-техническая библиотека России](http://www.gpntb.ru/) URL: <http://www.gpntb.ru/>;   
[Public.Ru - публичная интернет-библиотека](file:///G:\РП%20ФГОС-3%20каф.%20ММТ%20-%202012\2%20курс\Другим\221700.68\Public.Ru%20-%20публичная%20интернет-библиотека) URL: <http://www.public.ru/>;   
[Vbooks.ru - библиотека онлайн vbooks.ru](file:///G:\РП%20ФГОС-3%20каф.%20ММТ%20-%202012\2%20курс\Другим\221700.68\Vbooks.ru%20-%20библиотека%20онлайн%20vbooks.ru) URL: <http://www.vbooks.ru/>;   
[Lib.students.ru - Студенческая библиотека lib.students.ru](http://lib.students.ru) URL: [http://www.lib.students.ru](http://www.lib.students.ru/);   
[Научная библиотека Санкт-Петербургского Государственного Университета](http://www.lib.pu.ru/) URL: <http://www.lib.pu.ru/>;   
[Библиотека Конгресса США](file:///G:\РП%20ФГОС-3%20каф.%20ММТ%20-%202012\2%20курс\Другим\221700.68\Библиотека%20Конгресса%20США%20)  URL: <http://www.loc.gov/index.html>;   
[Букинист](http://bukinist.agava.ru/) (Поисковая система "Букинист" предназначена для поиска книг и других электронных текстов, имеющихся в свободном доступе в Интернет)   URL: <http://bukinist.agava.ru/>;   
[Библиотека Российского Государственного Гуманитарного университета](http://www.rsuh.ru/section.html?id=677) URL: <http://liber.rsuh.ru/>;   
[Библиотека ЮНЕСКО](file:///G:\РП%20ФГОС-3%20каф.%20ММТ%20-%202012\2%20курс\Другим\221700.68\Библиотека%20ЮНЕСКО) URL: <http://www.unesco.org/new/ru/unesco/>;   
[Поиск книг Google](file:///G:\РП%20ФГОС-3%20каф.%20ММТ%20-%202012\2%20курс\Другим\221700.68\Поиск%20книг%20Google) URL: <http://books.google.com/>.

Национальная информационно-аналитическая система –Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – URL: <https://elibrary.ru/project_risc.asp>.

Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: <https://scholar.google.ru/>.

Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. – URL: <http://window.edu.ru/>.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности». – Режим доступа: http://wwwl.fips.ru/.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

|  |  |
| --- | --- |
| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления учебной информации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория оптической микроскопии | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ:  - Анализатор стереоизображений поверхности твердых тел на базе стереомикроскопа Meiji Techno RZ-B;  - Анализатор микроструктуры твердых тел на базе металлургического инвертированного микроскопа Zeiss Axio Observer 3;  - Система обработки изображенмий на базе ПО «Thixomet PRO». |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория механических испытаний | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ:  - Микротвердомер BuehlerMicromet 5103 Buehler;  - Универсальный твердомер М4С075G3 ЕmсоTest;  - Напольная универсальная испытательная двухколонная машина AG IC-300 kN Shimadzu Corp;  - Напольная универсальная испытательная двухколонная машина AG IC-50 kN Shimadzu Corp;  - Видеоэкстензометр TRWiew XShimadzu Corp;  - Копер маятниковый МК 300 ООО « ИМПУЛЬС». |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория сканирующей электронной микроскопии | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ:  - Микроскоп сканирующий электронный JEOL JSM – 6490LV;  - Камера шлюзовая с системой управления шлюзом для растрового электронного микроскопа MP 6490 LV;  - Система микроанализа INCA Energy 450 x-МАХ 50 Premium, HKL Premium EBSD System Nordlys II 2 S Oxford InstrumentsLtd. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория физического моделирования деформационных процессов | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ:  - Исследовательский комплекс Gleeble 3500. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория зондовой микроскопии | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ:  - Сканирующий зондовый микроскоп NanoEducator II. |
| Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для самостоятельной работы | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы, стеллажи для хранения инструментов для ремонта лабораторного оборудования |