# 1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Монтаж и наладка электрических сетей» является формирование теоретических знаний и овладение организационными и техническими вопросами рациональной эксплуатации и передовыми индустриальными методами монтажа электрооборудования.

# 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки аспиранта

Дисциплина «Монтаж и наладка электрических сетей» входит в вариативную часть образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные в результате изучения дисциплин, и умения, сформированные при изучении дисциплины «Электроэнергетические системы и сети».

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы при изучении дисциплины «Электрические станции и подстанции», «Надежность систем электроснабжения» и «Эксплуатация электрических сетей и систем электроснабжения», а также при подготовке к государственному экзамену и защите ВКР.

# 3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Монтаж и наладка электрических сетей» бакалавр должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-11 Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при производстве монтажных работ в системах электроснабжения; - основные понятия и определения, используемые при монтаже электроэнергетического и электротехнического оборудования электрических сетей; - основные требования к проведению монтажа оборудования электрических сетей в зависимости от погодных условий, особенностей рельефа местности, типа грунта и т.д.; - базовые методы проведения монтажных работ в воздушных и кабельных линиях электропередач напряжение до и выше 1000 В. |
| Уметь | - выделять основные производственные факторы, которые необходимо учитывать при монтаже электрооборудования в электрических сетях напряжением до и выше 1000 В; - выбирать способы и методы монтажа электрических сетей при определенных условиях построения системы электроснабжения или организации технологического процесса; - подготавливать оборудование электрических сетей к проведению монтажных работ с соблюдением всех необходимых требований последующей эксплуатации и техники безопасности; - организовывать производство электромонтажных работ в воздушных и кабельных электрических сетях. |
| Владеть | - практическими навыками монтажа электрооборудования в электрических сетях напряжением до и выше 1000 В; - методами и навыками проведения монтажа как отдельно взятых элементов воздушных и кабельных линий, так и сложных электрических сетей, включающих множество взаимосвязанных элементов и объектов; - методами и навыками проведения монтажных работ в электрических сетях при сложных погодных и климатических условиях; - навыками работы со специальными техническими средствами для проведения монтажных работ в электрических сетях при нестандартных условиях производства работ или организации технологического процесса; |
| ПК-12 Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при проведении испытаний вводимого в эксплуатацию оборудования электрических сетей напряжением до и выше 1000 В; - основные понятия и определения в области испытаний воздушных и кабельных линий электропередач; - основные способы и методы проведения испытательных мероприятий как отдельно взятых элементов воздушных и кабельных линий, так и сложных электрических сетей, включающих множество взаимосвязанных элементов и объектов; - методики и способы проведения оценки технического состояния и возможности ввода в эксплуатацию электрических сетей на основании анализа результатов испытаний. |
| Уметь | - устанавливать причинно-следственные связи между параметрами технологического процесса и техническим состоянием электрооборудования; - определять основные параметры воздушных и кабельных линий на основании анализа результатов испытаний в заданном эксплуатационном режиме; - выделять основные условия корректного проведения испытательных работ оборудования электрических сетей напряжением до и выше 1000 В; - подготавливать электрооборудование к проведению испытательных работ с соблюдением всех необходимых требований правил техники безопасности при производстве монтажных работ в электрических сетях; - организовывать испытательные мероприятия основного оборудования электрических сетей напряжением до и выше 1000 В. |
| Владеть | - методиками и навыками расчета основных параметров оборудования электрических сетей напряжением до и выше 1000 В для заданного технологического процесса или эксплуатационного режима; - практическими навыками оценивания технического состояния воздушных и кабельных линий; - практическими навыками оценивания технического состояния как отдельно взятых элементов воздушных и кабельных линий электропередач, так и сложных электрических сетей, включающих множество взаимосвязанных элементов и объектов; - способами подготовки оборудования к проведению испытательных работ с соблюдением всех необходимых требований правил техники безопасности при производстве монтажных работ в электрических сетях. |
| ПК-13 Способность участвовать в пуско-наладочных работах |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при проведении пуско-наладочных работ в электрических сетях напряжением до и выше 1000 В; - основные понятия и определения в области пуско-наладочных работ; - основные способы и методы проведения пуско-наладочных работ основного оборудования воздушных и кабельных линий электропередач. |
| Уметь | - выделять основные условия корректного проведения пуско-наладочных работ в электрических сетях напряжением до и выше 1000 В; - подготавливать оборудование электрических сетей к проведению пуско-наладочных работ с соблюдением всех необходимых требований последующей эксплуатации и техники безопасности; - организовывать проведение пусконаладочных работ основного и вспомогательного оборудования воздушных и кабельных линий электропередач. |
| Владеть | - практическими навыками производства пусконаладочных работ отдельно взятых элементов электрических сетей напряжением до и выше 1000 В; - практическими навыками производства пуско-наладочных работ в сложных и разветвлённых электрических сетях напряжением до и выше 1000 В, включающих множество взаимосвязанных объектов и элементов; - навыками проведения пуско-наладочных работ воздушных и кабельных линий электропередач при нестандартных условиях производства работ или организации технологического процесса. |

- 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 акад. часа, в том числе:

–	контактная работа – 59.7 акад. часов:

–	аудиторная –56 акад. часов;

–	внеаудиторная –3.7 акад. часа

–	самостоятельная работа – 48.6 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 35.7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | контроль | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |  |
| 1. Монтаж и наладка возду-шных линий электропередач | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | ПК-11, ПК-12, ПК-13 |
| 1.1. Краткие сведения по устройству воздушных линий |  | 4 | 4/2И |  | 5 | 2 | 1) изучение рекомендованной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к экспресс-опросу. | Экспресс-опрос №1 |  |
| 1.2. Монтаж и наладка воздуш-ных линий напряжением до 1000 В |  | 4 | 4/2И |  | 4,8 | 8 | 1) изучение рекомендованной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к защите реферата. | Защита реферата |  |
| 1.3. Монтаж и наладка воздуш-ных линий напряжением свыше 1000 В |  | 4 | 4 |  | 10 | 8 | 1) изучение рекомендованной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к аудиторной контрольной работе №1. | Выполнение аудиторной контрольной работы №1 |  |
| Итого по разделу |  | 12 | 12/4И |  | 19,8 | 17,7 |  | Проверка конспектов |  |
| 2. Монтаж и наладка кабель-ных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Краткие сведения по уст-ройству кабельных линий. |  | 4 | 4 |  | 9 | 2 | 1) изучение рекомендованной литературы; 2) проработка лекционного материала; | Экспресс-опрос №2 |  |
|  | 3,5 |  |  |  |  |  | 3) подготовка к экспресс-опросу. |  | ПК -11, ПК-12, ПК-13 |
| 2.2. Способы прокладки кабель-ных линий |  | 4 | 4/2И |  | 8 | 2 | 1) изучение рекомендованной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к экспресс-опросу. | Экспресс-опрос №3 |  |
| 2.3. Монтаж кабеля, кабельных заделок и муфт |  | 4 | 4/2И |  | 5 | 6 | 1) изучение рекомендованной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к защите реферата. | Защита реферата |  |
| 2.4. Наладка кабельных линий |  | 4 | 4/2И |  | 6,8 | 8 | 1) изучение рекомендованной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к аудиторной контрольной работе №2. | Выполнение аудито-рной контрольной работы №2 |  |
| Итого по разделу |  | 16 | 16/6И |  | 28,8 | 18 |  | Проверка конспектов |  |
| Итого за семестр | 3,5 | 28 | 28/10И |  | 48,6 | 35,7 |  |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 28 | 28/10И |  | 48,6 | 35,7 |  | Экзамен |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

# 5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины ««Монтаж и наладка электрических сетей» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Монтаж и наладка электрических сетей» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении лабораторных занятий используются работа в команде и методы IT.

Самостоятельная работа обеспечивает процесс подготовки к аудиторным контрольным работам, промежуточной и итоговой аттестации.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов

По дисциплине «Монтаж и наладка электрических сетей» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение контрольных задач на практических занятиях.

Примеры заданий к аудиторной контрольной работе №1

Вариант №1

1) Назовите основные конструкции опор, их маркировку и область применения.

2) Приведите методику расчета механической прочности и выбора опор и арматуры ВЛ.

Вариант №2

1) Назовите основные конструкции проводов и грозозащитных тросов, их маркировку и область применения.

2) Какое влияние оказывают основные негативные атмосферные воздействия на воздушные линии (гололед, ветер, температура)?

Вариант №3

1) Назовите основные конструкции изоляторов, их маркировку и область применения.

2) Приведите методику расчета сечения и выбора марки провода и грозозащитного троса.

Вариант №4

1) Опишите технологию монтажа сталеалюминиевых проводов и СИП.

2) Приведите методику расчета удельных механических нагрузок на провод в пролете и

построения монтажных графиков стрел провеса.

Примеры заданий к аудиторной контрольной работе №2

Вариант №1

1) Определение мест повреждения кабельных линий. Приведите методику импульсного метода.

2) Приведите методику монтажа кабелей с бумажной и поливинилхлоридной изоляцией.

Вариант №2

1) Определение мест повреждения кабельных линий. Приведите методику индуктивного и акустического метода.

2) Приведите методику монтажа кабелей в траншеях, блоках и трубках.

Вариант №3

1) Определение мест повреждения кабельных линий. Приведите методику емкостного метода.

2) Приведите методику контроля над нагревом и нагрузкой кабельных линий.

Вариант №4

1) Определение мест повреждения кабельных линий. Приведите методику петлевого метода.

2) Приведите методику испытания кабелей повышенным напряжением.

- 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-11 Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при производстве монтажных работ в системах электроснабжения; - основные понятия и определения, используемые при монтаже электроэнергетического и электротехнического оборудования электрических сетей; - основные требования к проведению монтажа оборудования электрических сетей в зависимости от погодных условий, особенностей рельефа местности, типа грунта и т.д.; - базовые методы проведения монтажных работ в воздушных и кабельных линиях электропередач напряжение до и выше 1000 В. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Трасса и охранная зона ВЛ. - Режимы работы ВЛ. - Участки трассы ВЛ, пролеты и габариты подвески проводов. - Провода, изоляторы, опоры и арматура ВЛ. - Техническая документация и технологические инструкции на производство электромонтажных работ на ВЛ. - Правила, нормы и технические условия на производство электромонтажных работ на ВЛ. - Требования к сооружению ВЛ. - Расположение проводов на опоре и расстояние между ними. - Крепление проводов к изоляторам. Соединение проводов. - Унифицированные опоры для ВЛ в сельской и городской местности. - Пересечение ВЛ с инженерными сооружениями: железными и шоссейными дорогами, линиями связи, трубопроводами и т.п. - Грозозащита и заземление ВЛ. - Технология монтажа ВЛ. Этапы монтажа: подготовительные работы и производственный пикетаж. - Технология монтажа ВЛ. Этапы монтажа: возведение временных сооружений, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. - Разбивка трассы ВЛ, расчистка трассы в лесной местности. - Земляные работы: разбивка котлованов под фундаменты опор, разметка центров для погружения железобетонных свай под металлические опоры. Механизация земляных работ. - Монтаж отдельных элементов воздушных линий: монтаж фундаментов и сборных железобетонных фундаментов, монтаж заземления опор. - Монтаж опор: операции по монтажу, способы монтажа, осмотр перед монтажом и определение дефектов деревянных, металлических, железобетонных и комбинированных опор, применение механизмов для монтажа опор. - Монтаж проводов и тросов: осмотр, соединение и ремонт проводов и тросов, устройство переходов, закрепление проводов на опорах. - Определение стрелы провеса проводов методом визирования, натяжение проводов и тросов, монтажные таблицы и графики. - Определение усиления натяжения проводов и тросов. |
| Уметь | - выделять основные производственные факторы, которые необходимо учитывать при монтаже электрооборудования в электрических сетях напряжением до и выше 1000 В; - выбирать способы и методы монтажа электрических сетей при определенных условиях построения системы электроснабжения или организации технологического процесса; - подготавливать оборудование электрических сетей к проведению монтажных работ с соблюдением всех необходимых требований последующей эксплуатации и техники безопасности; - организовывать производство электромонтажных работ в воздушных и кабельных электрических сетях. | Примерные практические задания к экзамену: 1. Какое сечение имеет заземляющий проводник в электроустановках до 1 кВ? А) Сечение заземляющего проводника в электроустановках до 1 кВ медных проводников не менее 10 мм2, алюминиевых – 16 мм2, стальных – 75 мм2. Б) Сечение заземляющего проводника в электроустановках до 1 кВ медных проводников не менее 4 мм2, алюминиевых – 10 мм2, стальных – 25 мм2. В) Сечение заземляющего проводника в электроустановках до 1 кВ медных проводников не менее 6 мм2, алюминиевых – 15 мм2, стальных – 35 мм2. 2. Какое сечение имеет проводник уравнения потенциалов? А) Проводник уравнения потенциалов медный не менее 25 мм2, алюминиевый – 10 мм2, стальной - 16 мм2. Б) Проводник уравнения потенциалов медный не менее 4 мм2, алюминиевый – 4 мм2, стальной - 35 мм2. В) Проводник уравнения потенциалов медный не менее 6 мм2, алюминиевый – 16 мм2, стальной - 50 мм2. 3. Какая должна быть величина заземления при линейном напряжении 380 В и фазном напряжении 220 В? А) Величина заземления при линейном напряжении 380 В и фазном напряжении 220 В не более 8 Ом. Б) Величина заземления при линейном напряжении 380 В и фазном напряжении 220 В не более 4 Ом. В) Величина заземления при линейном напряжении 380 В и фазном напряжении 220 В не более 6 Ом. 4. Какова площадь поперечного сечения молниеотводов тросовых и стержневых? А) Площадь поперечного сечения молниеотвода тросового должна быть не менее 35 мм2, а у стержневого – 100 мм2. Б) Площадь поперечного сечения молниеотвода тросового должна быть не менее 16 мм2, а у стержневого – 35 мм2. В) Площадь поперечного сечения молниеотвода тросового должна быть не менее 25 мм2, а у стержневого – 50 мм2. 5. Каков искровый промежуток трубчатых разрядников на напряжение 3…10 кВ ? А) Искровый промежуток трубчатых разрядников на напряжение 3…10 кВ составляет -+ 3 мм. Б) Искровый промежуток трубчатых разрядников на напряжение 3…10 кВ составляет -+ 2 мм. В) Искровый промежуток трубчатых разрядников на напряжение 3…10 кВ составляет -+ 4 мм. 6. Какие преимущества кабельных линий перед воздушными линиями? А) Кабельные линии имеют ряд преимуществ перед воздушными линиями: - повышенная надежность; - повышенная электробезопасность; - не требует отвода земель сельхозугодий; Б) Кабельные линии имеют ряд преимуществ перед воздушными линиями: - повышенная надежность; - повышенная электробезопасность; - не требует отвода земель сельхозугодий; - не загромождаются улицы населенных пунктов; - меньше затраты на эксплуатацию и капитальный ремонт; В) Кабельные линии имеют ряд преимуществ перед воздушными линиями: - повышенная надежность; - не загромождаются улицы населенных пунктов; - меньше затраты на эксплуатацию и капитальный ремонт; 7. Какова глубина прокладки кабелей до 20 кВ? А) При прокладке кабелей до 20 кВ необходимо выдержать глубину залеганий кабелей: - кабели до 20 кВ прокладывают на глубину 0,5 м; - при пересечении улиц, шоссейных и железнодорожных путей – на глубине 0,8 м; Б) При прокладке кабелей до 20 кВ необходимо выдержать глубину залеганий кабелей: - кабели до 20 кВ прокладывают на глубину 0,6 м; - при пересечении улиц, шоссейных и железнодорожных путей – на глубине 0,9 м; В) При прокладке кабелей до 20 кВ необходимо выдержать глубину залеганий кабелей: - кабели до 20 кВ прокладывают на глубину 0,7 м; - при пересечении улиц, шоссейных и железнодорожных путей – на глубине 1 м;__ |
| Владеть | - практическими навыками монтажа электрооборудования в электрических сетях напряжением до и выше 1000 В; - методами и навыками проведения монтажа как отдельно взятых элементов воздушных и кабельных линий, так и сложных электрических сетей, включающих множество взаимосвязанных элементов и объектов; - методами и навыками проведения монтажных работ в электрических сетях при сложных погодных и климатических условиях; - навыками работы со специальными техническими средствами для проведения монтажных работ в электрических сетях при нестандартных условиях производства работ или организации технологического процесса; | Примерные задания к экспресс-опросу №1 - Назовите основные этапы проектирования воздушных линий электропередачи. - Что такое трассировка воздушных линий электропередачи? - Какие нормативные документы регламентируют проектирование и строительство воздушных линий? - Назовите основные этапы работ по организации высоковольтных испытаний электрооборудования и электрических сетей. - Какие виды испытаний проводятся для контроля состояния изоляции воздушных ЛЭП? - Назовите основные неисправности воздушных линий электропередач. - Какие существуют способы борьбы с гололедом на проводах? - Какие существуют способы борьбы с вибрацией и пляской проводов ЛЭП? |
| ПК-12 Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |  |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при проведении испытаний вводимого в эксплуатацию оборудования электрических сетей напряжением до и выше 1000 В; - основные понятия и определения в области испытаний воздушных и кабельных линий электропередач; - основные способы и методы проведения испытательных мероприятий как отдельно взятых элементов воздушных и кабельных линий, так и сложных электрических сетей, включающих множество взаимосвязанных элементов и объектов; - методики и способы проведения оценки технического состояния и возможности ввода в эксплуатацию электрических сетей на основании анализа результатов испытаний. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Сборка гирлянд. Количество изоляторов в гирлянде в зависимости от напряжения ВЛ, материала опор и загрязненности местности. - Отбраковка изоляторов: измерение изоляции мегаомметром напряжением 2500 В, измерение диэлектрической прочности постоянным током напряжением 50 кВ, обнаружение частичных разрядов. - Контроль изоляторов на ВЛ: с помощью штанг, распределение потенциала по изоляторам на гирлянде. - Выбор трассы, охранная зона и обозначения КЛ на генпланах предприятий. - Основные способы кабельной канализации. - Выбор способа прокладки кабелей на электростанциях, подстанциях, на территории промышленного предприятия, городах, поселках, в районах вечной мерзлоты, внутри зданий и сооружений. - Изгибы кабелей на поворотах трассы. - Прокладка кабелей в земляных траншеях: способы монтажа, растягивающие усилия на кабель при монтаже, механизмы, применяемые при раскатке кабеля. - Прокладка кабелей в земляных траншеях: прокладка одного и нескольких кабелей, в том числе и различных напряжений, прокладка в одной траншее кабелей различного назначения. - Прокладка кабелей в земляных траншеях: пересечение и сближение кабелей, проложенных в земляных траншеях, с другими инженерными сооружениями (теплотрассой, водопроводом, железной дорогой и т.п.), установка кабельных муфт в траншеях. - Прокладка кабелей в блоках: типы блоков, глубина заложения блоков, изоляция блоков в обводненных грунтах, осуществление поворотов при блочной прокладке КЛ. |
| Уметь | - устанавливать причинно-следственные связи между параметрами технологического процесса и техническим состоянием электрооборудования; - определять основные параметры воздушных и кабельных линий на основании анализа результатов испытаний в заданном эксплуатационном режиме; - выделять основные условия корректного проведения испытательных работ оборудования электрических сетей напряжением до и выше 1000 В; - подготавливать электрооборудование к проведению испытательных работ с соблюдением всех необходимых требований правил техники безопасности при производстве монтажных работ в электрических сетях; - организовывать испытательные мероприятия основного оборудования электрических сетей напряжением до и выше 1000 В. | Примерные практические задания: 1. Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей -основные требования, предъявляемые к соединению и оконцеванию жил проводов и кабелей -технология соединения жил проводов сваркой -технология соединения жил проводов пайкой -технология соединения жил проводов опрессовкой -способы выполнения разборных контактных соединений -технология присоединения жил проводов и кабелей к выводам электрооборудования. 2. Монтаж ввода в здание, группового щитка, счетчика электрической энергии -устройство, принцип действия и технология монтажа средств учета электрической энергии -монтаж вводов в здание (через стены зданий, через трубостойки, тросовыми проводами, кабелями), вводы в здания заземляющих проводников, учетно-определительного щитка и счетчиков электрической энергии -технические условия на монтаж электропроводок -монтаж основных элементов электропроводки (пересечения, проходы, сближения). 3. Приемосдаточные испытания силовых кабельных линий -перечень приемосдаточных испытаний -проверка целости и фазировка жил кабеля -измерение сопротивления изоляции -испытание повышенным напряжением выпрямленного тока -определение электрической рабочей емкости жил. 4. Прогрев кабеля на барабане -требования к прокладке кабелей в холодное время года -способы прогрева кабелей -прогрев кабеля специальным трехфазным трансформатором типа ТСПК 5. Приемо-сдаточные испытания воздушной линии электропередачи -объем и нормы приемо-сдаточных испытаний ВЛ -проверка изоляторов -проверка соединений проводов -измерение сопротивления заземления опор, их оттяжек и тросов -измерение габаритов от проводов ВЛ |
| Владеть | - методиками и навыками расчета основных параметров оборудования электрических сетей напряжением до и выше 1000 В для заданного технологического процесса или эксплуатационного режима; - практическими навыками оценивания технического состояния воздушных и кабельных линий; - практическими навыками оценивания технического состояния как отдельно взятых элементов воздушных и кабельных линий электропередач, так и сложных электрических сетей, включающих множество взаимосвязанных элементов и объектов; - способами подготовки оборудования к проведению испытательных работ с соблюдением всех необходимых требований правил техники безопасности при производстве монтажных работ в электрических сетях. | Примерные задания к экспресс-опросу №2 - Перечислите основные виды, объем и нормы приемо-сдаточных испытаний силовых трансформаторов. - Назовите основные способы измерения характеристик изоляции. - Что показывает тангенс угла диэлектрических потерь? - Каковы основные условия включения трансформаторов без сушки? - Как производят измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току? - Как производят испытание трансформаторного бака с радиаторами гидравлическим давлением? - Как производят проверку состояния силикагеля? - Назовите основные способы испытания трансформаторного масла. |
| ПК-13 Способность участвовать в пуско-наладочных работах |  |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при проведении пуско-наладочных работ в электрических сетях напряжением до и выше 1000 В; - основные понятия и определения в области пуско-наладочных работ; - основные способы и методы проведения пуско-наладочных работ основного воздушных и кабельных линий электропередач. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Прокладка кабелей в блоках: способ монтажа кабелей в блоках, стоимость и целесообразность прокладки кабелей в блоках. - Прокладка кабелей в туннелях и коллекторах, их вывод из кабельных помещений, размещение кабелей различных назначений и напряжений в туннелях и коллекторах, вентиляция и противопожарные мероприятия в туннелях. - Прокладка кабелей в каналах, типы каналов, требования к прокладке и способ подвески кабеля, противопожарные мероприятия. - Прокладка кабелей в производственных помещениях: по стенам и конструкциям, по мостам и эстакадам. - Требования к прокладке, способы крепления кабелей при прокладке по стенам и конструкциям (вертикально и горизонтально), защита от механических повреждений. - Прокладка кабелей при низких температурах окружающей среды, способы прогрева кабелей. - Общие сведения о муфтах и заделках, их назначение и классификация. Ступенчатая разделка кабеля. - Концевые заделки для внутренней установки: поливинилхлоридной лентой, в резиновых перчатках, эпоксидные, в стальных воронках. - Заделки кабеля для наружной установки и материалы, применяемые для них. - Соединение кабелей. Свинцовые, чугунные и эпоксидные соединительные муфты |
| Уметь | - выделять основные условия корректного проведения пуско-наладочных работ в электрических сетях напряжением до и выше 1000 В; - подготавливать оборудование электрических сетей к проведению пуско-наладочных работ с соблюдением всех необходимых требований последующей эксплуатации и техники безопасности; - организовывать проведение пусконаладочных работ основного и вспомогательного оборудования воздушных и кабельных линий электропередач. | Примерные практические задания: 1. Испытание оборудования распределительных устройств на напряжение 6 и 10 кВ -испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты оборудования распределительных устройств -испытание изоляции повышенным напряжением: масляных выключателей, трансформаторов тока и напряжения, разъединителей, вводов, проходных изоляторов, реакторов, конденсаторов. 2. Измерение сопротивления заземляющих устройств -допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок и опор воздушных линий электропередач -условия проведения измерений -измерение сопротивления заземляющих устройств методом амперметра и вольтметра -измерение сопротивления заземляющих устройств прибором МС-08 -измерение сопротивления заземляющих устройств прибором М 416 -испытание заземляющей сети. 3. Проверка и подготовка к эксплуатации асинхронного электродвигателя -приемно-сдаточные испытания -внешний осмотр и проверка механической части -проверка смазки подшипников и легкости вращения вала электродвигателя -определение направления вращения ротора электродвигателя -сушка обмотки электродвигателя (метод внешнего нагрева, метод потерь в меди, метод индукционных потерь в стали). 4. Предмонтажная ревизия, соединение обмоток и монтаж трехфазного асинхронного двигателя переменного тока -назначение, устройство, принцип действия, маркировка асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и фазным ротором -способы пуска асинхронных электродвигателей -способы и порядок измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя -порядок определения начала и конца обмоток асинхронного электродвигателя (схемы на постоянном и переменном токе). 5. Центровка валов электрических машин -условия, определяющие надежность и долговечность эксплуатации электрических машин -грубая и точная центровка валов -проверка соосности валов. |
| Владеть | - практическими навыками производства пусконаладочных работ отдельно взятых элементов электрических сетей напряжением до и выше 1000 В; - практическими навыками производства пуско-наладочных работ в сложных и разветвлённых электрических сетях напряжением до и выше 1000 В, включающих множество взаимосвязанных объектов и элементов; - навыками проведения пуско-наладочных работ воздушных и кабельных линий электропередач при нестандартных условиях производства работ или организации технологического процесса. | Примерный перечень тем рефератов в рамках изучаемой дисциплины: 1. Самонесущие изолированные провода. 2. Стальные многогранные опоры. 3. Композитные опоры. 4. Пляска и гашение колебаний проводов. 5. Борьба с гололедом на ВЛ. 6. Отыскание мест обрывов и коротких замыканий на ВЛ. 7. Монтаж заземлителей опор ВЛ. 8. Технический надзор за работами, выполняемыми на трассе кабельной линии. 9. Осмотры и проверки кабельных линий. 10. Тепловизионная диагностика кабельных и воздушных линий. 11. Экранирование кабельных линий. 12. Отогрев грунта при раскопке кабеля. 13. Контроль блуждающих токов КЛ. Методические рекомендации по написанию и защите рефератов Реферат по дисциплине «Монтаж и наладка электрических сетей» представляет собой самостоятельный анализ информационных источников по определенной теме. Реферат должен включать в себя титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список источников. В список должны включаться только те источники, которые были использованы при написании реферата. На каждый источник должны быть ссылки по тексту. Тема реферата задается ведущим преподавателем дисциплины или предлагается аспирантом самостоятельно и согласуется с преподавателем. Тема должна быть посвящена одной из актуальных проблем в российской или мировой электроэнергетике. Реферат предварительно сдается на проверку преподавателю. При отсутствии замечаний в течение семестра проводится защита в форме собеседования. Дата защиты назначается преподавателем. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Монтаж и наладка электрических сетей» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, защиту выполненных лабораторных работ, формирующих умения и владения и проводится в форме экзамена. Обязательным условием допуска к сдаче экзамена является успешная защита всех запланированных в курсе лабораторных работ. В течение семестра студенты выполняют две аудиторные контрольные работы.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – студент демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – студент демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – студент демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – студент демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 271 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006952-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/992991 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

б) Дополнительная литература:

# 1. Суворин, А.В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учеб. пособие / А.В. Суворин. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 400 с. - ISBN 978-5-7638-3813-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032101 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112060 (дата обращения: 17.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Бредихин, А. Н.  Методика профессионального обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08740-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437664 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

7. Журнал «Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика» https://vestnik.susu.ru/power/issue/archive

в) Методические указания:

1. Лаврентьев В.М., Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110 - 1150 кВ : учебно-практическое пособие / Лаврентьев В.М. - М. : Издательский дом МЭИ, 2019. - ISBN 978-5-383-01242-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012420.html (дата обращения: 17.09.2020). - Режим доступа : по подписке.

2. Бредихин, А. Н.  Методика профессионального обучения. Электромонтер-кабельщик : учебное пособие для академического бакалавриата / А. Н. Бредихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08740-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437664 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Перечень программного обеспечения:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Calculate Linux Desktop Xfce | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Список Интернет-ресурсов, доступ к которым при регистрации обеспечен с любого компьютера:

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Экономика. Социология. Менеджмент : Федеральный образовательный портал : сайт. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 –    . – Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Abb.ru : Официальный сайт группы компаний ABB Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abb.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Elektrozavod.ru : Официальный сайт Уфимского завода «Электроаппарат» [Электронный ресурс]. – Уфа. – Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/reports/ea, свободный. – Загл. с экрана.

- Stps.ru : Официальный сайт ООО «Стройподстанции» [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: http://www.stps.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Siemens.com : Официальный сайт компании Siemens [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://new.siemens.com/ru/ru.html, свободный. – Загл. с экрана.

- Schneider-electric.com : Официальный сайт компании Schneider Electric [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://www.se.com/ru/ru/, свободный. – Загл. с экрана.

- Magtu.ru : Официальный сайт ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.magtu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Mmk.ru : Официальный сайт ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.mmk.ru, свободный. – Загл. с экрана.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Монтаж и наладка электрических сетей» предусмотрены следующие виды занятий: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, консультации (столбец ВНКР)  и экзамен.

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: Межфакультетская лаборатория моделирования систем электроснабжения (ауд. 217) | Лабораторные стенды: Стенд лабораторный ЭЭ1-ОРС-Н-Р. Стенд лабораторный ЭЭ1-ОРС-Н-Р. «Однолинейная модель распределительной эл.сети». Комплект типового лабораторного оборудования «Определение повреждений кабельных линий». Стенд лабораторный ЭЭ1-Л-Н-Р «Модель электротехнической системы». Комплект лабораторного оборудования «Электрические аппараты» 2ЭАЗ-С-Р. Комплект типового оборудования «Модель длинной линии электропередачи». |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |