1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения» является формирование теоретических знаний и овладение организационными и техническими вопросами рациональной эксплуатации и передовыми индустриальными методами монтажа электрооборудования.

# 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки аспиранта

Дисциплина «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения» входит в вариативную часть образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные в результате изучения дисциплин «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», и умения, сформированные при изучении дисциплины «Основы технической эксплуатации и обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы при изучении дисциплины «Надежность систем электроснабжения» и «Монтаж и наладка электрических сетей», а также при подготовке к государственному экзамену и защите ВКР.

# 3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения» бакалавр должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-14 Способность применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при проведении эксплуатационных испытаний и использовании устройств диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования; - основные понятия и определения в области эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования; - базовые методы проведения эксплуатационных испытаний и диагностики воздушных и кабельных линий, силовых и измерительных трансформаторов, электрических машин, коммутационной и защитной аппаратуры; - основные методики обработки результатов, полученных при испытаниях. |
| Уметь | - выделять основные условия корректного проведения эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования; - подготавливать электрооборудование к проведению эксплуатационных испытаний и диагностики с соблюдением всех необходимых требований эксплуатации и техники безопасности; - организовывать проведение эксплуатационных испытаний и диагностики воздушных и кабельных линий, силовых и измерительных трансформаторов, электрических машин, коммутационной и защитной аппаратуры; - обрабатывать результаты испытаний с учетом погрешностей и воздействия внешних факторов; - оценивать текущее состояние и давать заключение о готовности к эксплуатации или монтажу электроэнергетического и электротехнического оборудования на основании анализа результатов испытаний или диагностики. |
| Владеть | - практическими навыками работы с основными техническими средствами для проведения эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования; - методами и навыками проведения эксплуатационных испытаний и диагностики как отдельно взятых элементов, так и комплекса электроэнергетического и электротехнического оборудования, включающего несколько взаимосвязанных объектов; - навыками работы со специальными техническими средствами для проведения испытаний и диагностики электроэнергетического и электротехнического оборудования при нестандартных условиях производства работ или организации технологического процесса; - практическими навыками обработки и анализа полученных результатов испытаний; - способами оценки текущего эксплуатационного состояния воздушных и кабельных линий, силовых и измерительных трансформаторов, электрических машин, коммутационной и защитной аппаратуры на основании анализа результатов испытаний. |
| ПК-15 Способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования |  |
| Знать | - физические и математические зависимости параметров работы электрооборудования в различных эксплуатационных режимах; - основные понятия и определения в области надежности и диагностики электрооборудования; - основные критерии и параметры оценки технического состояния и остаточного ресурса электрооборудования; - методики и способы проведения оценки технического состояния и остаточного ресурса воздушных и кабельных линий, силовых и измерительных трансформаторов, электрических машин, коммутационной и защитной аппаратуры на основании анализа результатов испытаний. |
| Уметь | - устанавливать причинно-следственные связи между параметрами технологического процесса и техническим состоянием электрооборудования; - определять основные параметры воздушных и кабельных линий, силовых и измерительных трансформаторов, электрических машин, коммутационной и защитной аппаратуры на основании анализа результатов испытаний в заданном эксплуатационном режиме; - выделять критерии оценки технического состояния электрооборудования; - производить расчет остаточного ресурса, исходя из полученных данных технического состояния электрооборудования; - прогнозировать срок службы электрооборудования, основываясь на текущем техническом состоянии и условиях эксплуатации. |
| Владеть | - методиками и навыками расчета основных параметров электрооборудования для заданного технологического процесса или эксплуатационного режима; - практическими навыками оценивания технического состояния воздушных и кабельных линий, силовых и измерительных трансформаторов, электрических машин, коммутационной и защитной аппаратуры; - практическими навыками оценивания технического состояния как отдельно взятых элементов электрооборудования, так и электротехнических комплексов, включающих несколько взаимосвязанных объектов; - способами расчета остаточного ресурса электрооборудования по заданной методике с учетом условий эксплуатации электрооборудования; - навыками оценивания технического состояния и остаточного ресурса электроэнергетического и электротехнического оборудования при нестандартных условиях производства работ или организации технологического процесса. |
| ПК-17 Готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт |  |
| Знать | - основные правила заполнения технической и производственной документации; - основные формы и правила составления заявок на оборудование и запасные части; - формы и правила подготовки технической документации на ремонт силового, коммутационного и измерительного электрооборудования. |
| Уметь | - выделять основные критерии и позиции при составлении заявки на оборудование и запасные части; - формировать заявку на оборудование и запасные части, исходя из требований текущего процесса ремонта электрооборудования; - формировать техническую документацию на ремонт силового, коммутационного и измерительного электрооборудования с учетом располагаемых ресурсов и условий логистики. |
| Владеть | - практическими навыками пользования стандартными формами технической и производственной документации; - методиками и навыками составления заявок на электрооборудование и запасные части; - способами подготовки технической документации на ремонт силового, коммутационного и измерительного электрооборудования. |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 акад. часа, в том числе:

–	контактная работа – 55.9 акад. часов:

–	аудиторная – 54 акад. часов;

–	внеаудиторная –1.9 акад. час

–	самостоятельная работа – 52.1 акад. часов;

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лаб. работы | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Общие вопросы монтажа и эксплуатации электрооборудования систем электроснабжения. | 34,7 |  |  |  |  |  |  | ПК-15, ПК-14, ПК-17 |
| 1.1. Структура и задачи электромонтажных организаций. Основы их организации, индустриализации и механизации. Техническая документация, технологические инструкции, правила, нормы и технические условия на производство электромонтажных работ. |  | 4 |  | 2/1И | 10,1 | 1) изучение рекомендован-ной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к экспресс-опросу | Экспресс-опрос |  |
| 1.2. Организация эксплуатации электрооборудования промышленных предприятий. Основные требования по охране труда при монтаже эксплуатации электрооборудования промышленных предприятий, органи-зация снабжения, транспортировки и материалов, хранения их на складах и в процессе монтажа. | 34,7 | 4 |  | 2/1И | 10 | 1) изучение рекомендован-ной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к экспресс-опросу | Экспресс-опрос | ПК-15, ПК-14, ПК-17 |
| Итого по разделу |  | 8 | - | 4/2И | 20,1 |  | Экспресс-опрос |  |
| 2. Монтаж и эксплуатация электро-оборудования распределительных устройств и подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Монтаж и эксплуатация комплект-ных трансформаторных подстанций и распределительных устройств |  | 4 |  | 2/2И | 10 | 1) изучение рекомендован-ной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к защите реферата | Защита реферата |  |
| 2.2. Монтаж и эксплуатация разъеди-нителей, короткозамыкателей, отдели-телей, измерительных трансформа-торов, предохранителей, бетонных реакторов, выключателей нагрузки, разрядников |  | 8 |  | 4/2И | 10 | 1) изучение рекомендован-ной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к защите реферата | Выполнение аудиторной контрольной работы №1 |  |
| 2.3. Монтаж и эксплуатация выключателей |  | 4 |  | 2 | 5 | 1) изучение рекомендован-ной литературы; 2) проработка лекционного материала; 3) подготовка к аудиторной контрольной работе №2; 4) подготовка к экзамену. | Экспресс-опрос | ПК-15, ПК-14, ПК-17 |
| 2.4. Монтаж и эксплуатация шин, комплектных шинопроводов и токо-проводов |  | 4 |  | 4/2И | 5 |  |  |  |
| 2.5. Монтаж и эксплуатация силовых трансформаторов |  | 8 |  | 4 | 2 |  | Выполнение аудиторной контрольной работы №2 |  |
| Итого по разделу |  | 28 |  | 14/6И | 32 |  | Экспресс-опрос |  |
| Итого за семестр | 4,7 | 36 | - | 18/8И | 52,1 |  |  |  |
| Итого по дисциплине | 4,7 | 36 | - | 18/8И | 52,1 |  | Зачет |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

# 5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических и лабораторных занятий используются работа в команде и методы IT.

Самостоятельная работа обеспечивает процесс подготовки к аудиторным контрольным работам, практическим заданиям, промежуточной и итоговой аттестации.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы бакалавров

По дисциплине «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение контрольных задач на практических занятиях.

Примерные аудиторные контрольные работы (АКР):

АКР №1 «Испытания изоляции электрооборудования»

Вариант №1

1) С какой целью в процессе эксплуатации проводятся испытания электрооборудования?

2) Назовите основные причины старения изоляции электротехнических изделий.

3) Каковы нормы допустимых перенапряжений на зажимах электроприемников?

Вариант №2

1) В чем заключается принципиальная разница между капитальным, средним и текущем ремонтами?

2) Сформулируйте и поясните правило восьми градусов для срока службы изоляции электрооборудования.

3) Назовите основные меры контроля состояния изоляции при эксплуатации электрических сетей.

АКР №2 «Трансформаторное масло»

Вариант №1

1) От каких факторов зависят диэлектрические свойства трансформаторного масла?

2)Какие измерения и испытания проводятся после капитального ремонта трансформатора?

3) В чем принципиальная разница с очки зрения эксплуатационного обслуживания между масляными, элегазовыми, воздушными и вакуумными выключателями?

Вариант №2

1) Как правильно взять пробу масла на испытания?

2) Дайте оценку возможных методов сушки трансформаторов.

3) На что следует обращать внимание при внешнем осмотре разделителей, отделителей и короткозамыкателей?

- 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-14 Способность применять методы и технические средства эксплуатационных испытаний и диагностики электро-энергетического и электротехнического оборудования |  |  |
| Знать | современные методы проведения эксплуатационных испытаний и диагностики электроэнергетичес-кого и электротехнического оборудования | Перечень теоретических вопросов к зачёту: - Структура и задачи электромонтажных организаций. Основы их организации, индустриализации и механизации. - Техническая документация, технологические инструкции, правила, нормы и технические условия на производство электромонтажных работ. - Последовательность производства переключений при включении и отключении линий электропередачи и трансформаторов. - Организация эксплуатации электрооборудования промышленных предприятий. - Основные требования по охране труда при монтаже эксплуатации электрооборудования промышленных предприятий. - Организация снабжения, транспортировки электрооборудования и материалов, хранения их на складах и в процессе монтажа. - Монтаж комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств. - Монтаж разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. |
| Уметь | организовывать проведение эксплуатационных испытаний и диагностики основного электро-энергетического и электро-технического оборудования | Примерные вопросы для расчётного задания и практические задания к зачёту: - Начертите структурную схему управления электромонтажным производством и объясните ее. - Приведите перечень технической документации регламентирующей производство электромонтажных работ. - Каковы общие условия производства электромонтажных работ? - Начертите сетевой график планирования электромонтажных работ и объясните принцип его построения. - Назовите материалы и изделия, которые применяются при выполнении электро-монтажных работ. - Напишите о назначении заземляющих устройств и дайте определения терминов, относящихся к элементам заземляющих устройств в электрических установках. - Дайте классификацию заземляющих устройств и напишите технологию их монтажа. - Какие механизмы и машины применяются при монтаже заземлителей? - Напишите об особенностях монтажа внутренних электрических сетей. Как выбирают способ прокладки, марку и площадь поперечного сечения провода? - Какие марки проводов применяются в электропроводках? - Какие бывают кабели, их классификация и маркировка? - Напишите о технологии прокладки кабелей внутри и вне зданий. - Какие способы соединения и оконцевания кабелей Вы знаете? - Особенности монтажа опор, изоляторов, проводов и тросов. Как осуществляется натяжка проводов? - Сколько стадий предусматривается при монтаже распределительных устройств? Напишите о них. - В какой последовательности проверяют работу разъединителей? - Какие существуют способы соединения прямоугольных шин распределительных устройств? - Дайте понятие шинопровода (до 1000 В) и его назначение. - Назовите типы шинопроводов. Из каких секций они комплектуются? - Назначение шинопроводов и токопроводов (выше 1000 В). Где они применяются? - Особенности монтажа шинопроводов и токопроводов (выше 1000 В). - Требования, предъявляемые к монтажу систем освещения. Как монтируют установочные изделия и светильники? - Напишите о технологии монтажа пускорегулирующих аппаратов и устройств. - Какие работы входят в монтаж силовых трансформаторов? - Как происходит приемка, хранение, наружный и внутренний осмотр силовых трансформаторов? - Напишите о технологии монтажа трансформаторов. - Перечислите основные технологические операции монтажа электрических машин. - Технология монтажа электрических машин малой мощности. - Напишите о выверке установки электродвигателя при разных способах соединения. Карта технологического и трудового процессов на монтаж; Вариант; Наименование темы. 1; Электропроводки в лотках. 2; Электропроводки в коробах. 3; Электропроводки в трубах. 4; Чердачной проводки. 5; Скрытой электропроводки. 6; Тросовой электропроводки. 7; Концевой муфты наружной установки на железобетонной опоре. 8; Кабельной линии в коробах. 9; Кабельной линии в лотках. 10; Механизированной прокладки кабеля по эстакадам. |
| Владеть | навыками работы с основными техническими средствами для проведения эксплуатационных испытаний и диагностики отдельно взятых элементов электроэнергетического и элек-тротехнического оборудования | Примерный перечень тем рефератов: 1. Контроль сопротивления цепи «фаза-ноль» и методы измерения тока короткого замыкания. 2. Способы сушки изоляции силовых трансформаторов. 3. Методы тепловизионного контроля электрооборудования. 4. Монтаж аккумуляторных батарей и комплектных конденсаторных установок.. 5. Техническое обслуживание и эксплуатация термических установок. 6. Пропитка и сушка обмоток электрических машин. 7. Эксплуатация трансформаторного масла. 8. Монтаж опор воздушных линий в болотистых и промерзших грунтах. Методические рекомендации по написанию и защите рефератов Реферат по дисциплине «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения» представляет собой самостоятельный анализ информационных источников по определенной теме. Реферат должен включать в себя титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список источников. В список должны включаться только те источники, которые были использованы при написании реферата. На каждый источник должны быть ссылки по тексту. Тема реферата задается ведущим преподавателем дисциплины или предлагается аспирантом самостоятельно и согласуется с преподавателем. Тема должна быть посвящена одной из актуальных проблем в российской или мировой электроэнергетике. Реферат предварительно сдается на проверку преподавателю. При отсутствии замечаний в течение семестра проводится защита в форме собеседования. Дата защиты назначается преподавателем. |
| ПК-15 Способность оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования |  |  |
| Знать | методики и способы проведения оценки технического состояния и остаточного ресурса электро-оборудования | Перечень теоретических вопросов к зачёту: - Монтаж измерительных трансформаторов и реакторов. - Монтаж предохранителей, выключателей и разрядников. - Монтаж шин, комплектных шинопроводов и токопроводов. - Монтаж силовых трансформаторов. - Эксплуатация разъединителей, короткозамыкателей и отделителей. - Эксплуатация измерительных трансформаторов и реакторов. - Эксплуатация предохранителей, выключателей нагрузки и разрядников. - Эксплуатация комплектных трансформаторных подстанций и распределительных устройств. |
| Уметь | прогнозировать остаточный ресурс электрооборудования, основываясь на текущем техни-ческом состоянии и условиях эксплуатации | Примерные вопросы для расчётного задания и практические задания к зачёту: - Какими приспособлениями пользуются монтажники при снятии шкивов, полумуфт, шестерен и при снятии и насадке подшипников качения? - Как и чем выверяют положение валов электродвигателя и вращаемой им машины? - Назовите способы сушки изоляции обмоток электродвигателей. - Особенности монтажа электрических машин мощностью более 1000 кВт. - Какие операции выполняют перед монтажом погружного электронасоса? - Назовите основные этапы наладочных работ. - Начертите структурную схему участка наладочных работ. v - Каков объем работ по наладке пускозащитной аппаратуры перед вводом в эксплуатацию? - Какие методы определения мест повреждений на кабельных линиях Вы знаете? - Как испытывают опорную и подвесную изоляции повышенным напряжением? - Какие испытания проводят при приемке смонтированного электродвигателя в эксплуатацию? - Какими методами можно определить маркировку выводных концов асинхронных электродвигателей? - Как контролируют загрузку и температуру электродвигателей? - Что входит в объем испытаний после ремонта асинхронных электродвигателей и машин постоянного тока? - Напишите об основных принципах организации наладочных работ. - Какие аппараты и приборы используются при наладочных работах? - Напишите о профилактических испытаниях изоляции электрооборудования. - Какие методы испытания наиболее эффективны для определения степени влажности изоляции? - Какие виды испытаний необходимы при эксплуатации и ремонте электрооборудования? - Какие элементы входят в схему замещения изоляции, и какое. свойство диэлектрика характеризует каждый из них? - В чем заключается физический смысл коэффициента абсорбции? - Какие особенности необходимо учитывать при измерении сопротивления изоляции мегомметром? - Когда применяют методы «емкость-частота», «емкость- время»? - В чем особенности нахождения тангенса угла диэлектрических потерь? - Почему испытание повышенным напряжением считают основным для диэлектриков? - Перечислите особенности испытания изоляции повышенным переменным напряжением. - В каких случаях целесообразно испытывать изоляцию повышенным выпрямленным напряжением? - Для чего проводят пусконаладочные испытания аппаратуры напряжением до 1 кВ? - Каков объем работ по наладке пускозащитной аппаратуры перед вводом в эксплуатацию? - Перечислите особенности проверки автоматических выключателей. Карта технологического и трудового процессов на монтаж; Вариант; Наименование темы. 1; Воздушной линии напряжением до 1000 В. 2; Воздушной линии напряжением 35 кВ. 3; Воздушной линии напряжением 10 кВ. 4; Муфты соединительной на кабелях марки АЛБ напряжением 10 кВ с соединением жил термитной сваркой. 5; Муфты соединительной на кабелях марки ААБ напряжением 10 кВ с соединением жил электрической сваркой. 6; Муфты соединительной на кабелях марки ААБ напряжением 10 кВ с соединением жил газовой сваркой. 7; Магистрального шинопровода на стойках. 8; Распределительных шинопроводов типа ШРА. 9; Осветительного шинопровода на стене. 10; Троллейного шинопровода на стене. |
| Владеть | навыками оценивания техни-ческого состояния и остаточного ресурса электроэнергетического и электротехнического обору-дования при нестандартных условиях производства работ или организации технологического процесса | Примеры заданий к аудиторной контрольной работе №1 Вариант №1 1) С какой целью в процессе эксплуатации проводятся испытания электрооборудования? 2) Назовите основные причины старения изоляции электротехнических изделий. 3) Каковы нормы допустимых перенапряжений на зажимах электроприемников? Вариант №2 1) В чем заключается принципиальная разница между капитальным, средним и текущем ремонтами? 2) Сформулируйте и поясните правило восьми градусов для срока службы изоляции электрооборудования. 3) Назовите основные меры контроля состояния изоляции при эксплуатации электрических сетей. Вариант №3 1) Какие задачи решает диагностика электрооборудования? 2) Допустимы ли температурные перегрузки для изоляции электротехнических изделий? 3) Почему ставится под сомнение целесообразность проверки электрической прочности изоляции повышенным напряжением? Вариант №4 1) Каковы тенденции развития диагностических средств в настоящее время? 2) Как влияет влажность на качество изоляции? 3) С помощью, каких приборов измеряется переходное сопротивление контактных соединений? |
| ПК-17 Готовность к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт |  |  |
| Знать | основные формы и правила подготовки технической | Перечень теоретических вопросов к зачёту: - Эксплуатация шин, комплектных шинопроводов и токопроводов. - Эксплуатация силовых трансформаторов. - Эксплуатация изоляции высоковольтного оборудования. - Эксплуатация трансформаторного масла. - Сушка трансформаторного масла. - Пропитка и сушка обмоток электрических машин. - Методы контроля и диагностики трансформаторного масла. - Контроль сопротивления изоляции. - Эксплуатация заземляющих устройств. Контроль сопротивления заземляющих устройств. |
| Уметь | формировать техническую документацию на ремонт с учетом располагаемых ресурсов и условий логистики | Примерные вопросы для расчётного задания и практические задания к зачёту: - Каковы объем и последовательность наладки магнитных пускателей? - Перечислите основные типы тепловых реле и требования, предъявляемые к ним. - В чем особенность настройки тепловых реле типов ТРП, ТРН и РТЛ? - Перечислите типы испытательных стендов, основные этапы проверки и регулирования тепловых реле (расцепителей) на них. - Напишите об устройстве встроенной температурной защиты (УВТЗ) и особенностях его наладки. - В чем заключается наладка средств автоматизации? - Объясните, чем статическая наладка отличается от динамической? - Что относят к объектам управления и в чем их различие? - Какие виды переходных процессов в системах автоматического регулирования наиболее распространены и чем они определяются? - Как выбрать параметры настройки регулирующего прибора по динамической характеристике объекта управления? - В чем заключается наладка двухпозиционных регуляторов? - Чем отличаются регуляторы непрерывного и импульсного действия? - В чем заключается наладка регуляторов непрерывного и импульсного действия? • - Как выполняют статическую наладку регуляторов? - Изложите методику динамической наладки системы автоматического регулирования по изменению регулирующего воздействия на объект управления. - Как выбирают образцовые приборы для проверки работоспособности контролируемых приборов? - Какие существуют виды поверок средств измерения? - Кто устанавливает сроки между проверками? Могут ли быть они изменены? - Как оформляют результаты поверок? - Что называют условной единицей эксплуатации? - Как определить, сколько потребуется электриков для электротехнической службы предприятия? - Как определить число инженерно-технических работников для электротехнической службы предприятия? - Каковы особенности организации эксплуатации электрических сетей? - Какие задачи решаются при эксплуатации электрохозяйства? - Каковы основные функции лица, ответственного за эксплуатацию электрохозяйства? - Назовите правила приемки электроустановок в эксплуатацию. - На каком основании делают вывод о пригодности или непригодности прибора к эксплуатации? - Какие требования предъявляют к кабельным линиям электропередачи? - Напишите об эксплуатации кабельных линий. - Как определяют максимальные токовые нагрузки? Карта технологического и трудового процессов на монтаж; Вариант; Наименование темы. 1; Заземлителей. 2; Электрических машин напряжением до 1000 В. 3; Электрических машин напряжением выше 1000 В. 4; Малых электрических машин напряжением до 400 В. 5; Электрических машин мощностью более 1000 кВт. 6; Коммутационных аппаратов до 1 кВ. 7; Выключателей высокого напряжения. 8; Коммутационных аппаратов выше 1 кВ (разъединители, короткозамыкатели. отделители). 9; Измерительных трансформаторов напряжения. 10; Синхронных генераторов. |
| Владеть | навыками подготовки техничес-кой документации на ремонт оборудования | Примеры заданий к аудиторной контрольной работе №2 Вариант №1 1) От каких факторов зависят диэлектрические свойства трансформаторного масла? 2)Какие измерения и испытания проводятся после капитального ремонта трансформатора? 3) В чем принципиальная разница с очки зрения эксплуатационного обслуживания между масляными, элегазовыми, воздушными и вакуумными выключателями? Вариант №2 1) Как правильно взять пробу масла на испытания? 2) Дайте оценку возможных методов сушки трансформаторов. 3) На что следует обращать внимание при внешнем осмотре разделителей, отделителей и короткозамыкателей? Вариант №3 1) Каким образом проводится восстановление трансформаторного масла? 2) Приведите перечень выполняемых работ при внешнем осмотре трансформатора 3) Дайте оценку различных способов сушки изоляции электрических машин. Вариант №4 1) Приведите и поясните методы испытания заземляющих устройств 2) Какие эксплуатационные мероприятия по поддержанию работоспособного состояния проводятся для трансформаторов электросетевыми предприятиями? 3)Приведите перечень работ по техническому обслуживанию асинхронных электродвигателей. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачёта. Обязательным условием сдачи зачёта является успешное выступление с подготовленным во время обучения докладом.

Зачёт по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса.

Показатели и критерии оценивания зачёта:

– «зачтено» – обучающийся демонстрирует высокий или средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации;

– «не зачтено»  – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Хорольский, В. Я. Эксплуатация электрооборудования : учебник / В. Я. Хорольский, М. А. Таранов, В. Н. Шемякин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-2511-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106891 (дата обращения: 17.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Малафеев, А. В. Организация эксплуатации и ремонта электроэнергетического оборудования : учебное пособие / А. В. Малафеев ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3773.pdf&show=dcatalogues/1/1527872/3773.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

# 1. Суворин, А.В. Монтаж и эксплуатация электрооборудования систем электроснабжения : учеб. пособие / А.В. Суворин. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2018. - 400 с. - ISBN 978-5-7638-3813-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1032101 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Грунтович, Н. В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования : учеб. пособие / Н.В. Грунтович. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 271 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006952-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/992991 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

3. Полуянович, Н. К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий : учебное пособие / Н. К. Полуянович. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 396 с. — ISBN 978-5-8114-1201-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112060 (дата обращения: 17.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Дайнеко, В. А. Эксплуатация электрооборудования и устройств автоматики: Учебное пособие / Дайнеко В.А., Забелло Е.П., Прищепова Е.М. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 333 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010296-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/483146 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

5 Хорольский, В. Я. Эксплуатация систем электроснабжения : учеб. пособие / В.Я. Хорольский, М.А. Таранов. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-014457-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/983549 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

6. Эксплуатация линий распределительных сетей систем электроснабжения: Учебное пособие / Привалов Е.Е., Ефанов А.В., Ястребов С.С. - Ставрополь:СтГАУ - "Параграф", 2018. - 168 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/976989 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

7. Полищук, В. И. Эксплуатация, диагностика и ремонт электрооборудования : учебное пособие / В. И. Полищук. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 203 с. : ил. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015510-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039250 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

8. Журнал «Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика» https://vestnik.susu.ru/power/issue/archive

в) Методические указания:

1. Лаврентьев В.М., Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт ВЛ 110 - 1150 кВ : учебно-практическое пособие / Лаврентьев В.М. - М. : Издательский дом МЭИ, 2019. - ISBN 978-5-383-01242-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012420.html (дата обращения: 17.09.2020). - Режим доступа : по подписке.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Перечень программного обеспечения:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Calculate Linux Desktop Xfce | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Список Интернет-ресурсов, доступ к которым при регистрации обеспечен с любого компьютера:

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Экономика. Социология. Менеджмент : Федеральный образовательный портал : сайт. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 –    . – Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Abb.ru : Официальный сайт группы компаний ABB Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abb.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Elektrozavod.ru : Официальный сайт Уфимского завода «Электроаппарат» [Электронный ресурс]. – Уфа. – Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/reports/ea, свободный. – Загл. с экрана.

- Stps.ru : Официальный сайт ООО «Стройподстанции» [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: http://www.stps.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Siemens.com : Официальный сайт компании Siemens [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://new.siemens.com/ru/ru.html, свободный. – Загл. с экрана.

- Schneider-electric.com : Официальный сайт компании Schneider Electric [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://www.se.com/ru/ru/, свободный. – Загл. с экрана.

- Magtu.ru : Официальный сайт ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.magtu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Mmk.ru : Официальный сайт ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.mmk.ru, свободный. – Загл. с экрана.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии  с учебным планом по дисциплине «Эксплуатация и монтаж систем электроснабжения» предусмотрены следующие виды занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации (столбец ВНКР) и зачет.

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |