1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «Электроэнергетика» является ознакомление студентов с особенностями различных типов электростанций, участвующих в выработке электроэнергии, основным электрооборудованием и главными схемами электрических соединений электростанций и районных подстанций, линиями электропередачи переменного и постоянного тока сверхвысокого и ультравысокого напряжений, характеристиками и параметрами электрических сетей и систем, элементами теории передачи энергии по линиям электрической сети.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина «Электроэнергетика» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения:

Математики: элементы топологии, графы, дифференциальное и интегральное исчисления, матричная алгебра. теория  функций комплексного переменного, элементарная теория вероятностей. Статистические методы обработки экспериментальных данных.

Информатики.

Физики: электричество и магнетизм.

Теоретических основ электротехники.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы

Электрические машины.

Математических задач энергетики и применение ЭВМ.

Общая энергетика.

Электрические станции и подстанции.

Выпускная квалификационная работа.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Электроэнергетика» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| Cпособностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3) |  |
| Знать | - назначение и классификацию электрических сетей; - способы представления нагрузок в расчетных схемах электрических сетей; - знать основные принципы построения схем замещения линий электрических сетей; |
| Уметь | - строить графики электрических нагрузок; - определять активное и индуктивное сопротивление воздушных и кабельных линий; - строить схемы замещения двухобмоточных трансформаторов; |
| Владеть | - навыками построения статических характеристик нагрузки по напряжению и частоте; - навыками определения активной и емкостной проводимости воздушных и кабельных линий; - навыками построения схем замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов; |
| Способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6) |  |
| Знать | - принципы регулирования напряжения в электрической цепи; - принципы определения потерь мощности в линиях электропередачи; |
| Уметь | - определять баланс активных и реактивных мощностей; - определять потери мощности в трансформаторах; |
| Владеть | - навыками определения зависимости частоты и напряжения от баланса мощностей в электроэнергетической системе; - навыками определения потери электроэнергии в элементах электрической сети. |
| Готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-7) |  |
| Знать | - типы электрических станций; - особенности энергетических систем; |
| Уметь | - определять основное и вспомогательное оборудование электростанций; - формулировать принципы управления электроэнергетическими системами; |
| Владеть | - навыками расчета параметров режимов энергосистем; |
| Способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-15) |  |
| Знать | - главные схемы электрических станций; - схемы электроснабжения собственных нужд ТЭС |
| Уметь | - давать характеристику главным схемам электрических подстанций; - определять правильность построения схем собственных нужд КЭС и ТЭЦ |
| Владеть | - навыками формулирования основных требований к главным схемам электроустановок; - навыками составления схем питания собственных нужд подстанций; |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 71,15 акад. часов:

–	аудиторная – 68 акад. часов;

–	внеаудиторная – 3,15 акад. часов

–	самостоятельная работа – 37,15 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Раздел. Производство электрической энергии | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Тип электрических станций. Основное оборудование электрических станций и подстанций. | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | Подготовка к написанию АКР № 1 | Написание АКР № 1 | ПК-7 – знать типы электрических станций; уметь определять основное и вспомогательное оборудование электростанций; |
| 1.2. Главные схемы электрических станций и подстанций. | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | Подготовка к выполнению лабораторной работы "Токопроводы. Конструктивное исполнение". Выполнение практического занятия "Расчет токопроводов." Подготовка к написанию АКР № 1 | Защита лабораторной работы "Токопроводы. Конструктивное исполнение". Защита практического занятия "Расчет токопроводов." Написание АКР № 1 | ПК-15 – знать главные схемы электрических станций; уметь давать характеристику главным схемам электрических подстанций; владеть навыками формулирования основных требований к главным схемам электроустановок; |
| 1.3. Схемы электроснабжения собственных нужд электростанций | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | Подготовка к написанию АКР № 1 | Написание АКР № 1 | ПК-15 – знать схемы электроснабжения собственных нужд ТЭС; уметь определять правильность построения схем собственных нужд КЭС и ТЭЦ; владеть навыками составления схем питания собственных нужд подстанций; |
| 2. Раздел. Энергетические системы | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Режимы энергетических систем. Управление электроэнергетическими системами. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | Выполнение практического занятия "Расчет режимов сложнозамкнутой сети." Подготовка к написанию АКР № 2 | Защита практического занятия "Расчет режимов сложнозамкнутой сети." Написание АКР № 2. | ПК-7 – знать особенности энергетических систем; уметь формулировать принципы управления электроэнергетическими системами; владеть навыками расчета параметров режимов энергосистем; |
| 2.2. Баланс активных и реактивных мощностей энергетической системы. Зависимость частоты и напряжения от баланса мощностей электроэнергетической системы | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | Подготовка к написанию АКР № 2 | Написание АКР № 2 | ПК-6 – знать принципы регулирования напряжения в электрической цепи; уметь определять баланс активных и реактивных мощностей; владеть навыками определения зависимости частоты и напряжения от баланса мощностей в электроэнергетической системе. |
| 3. Раздел. Передача и распределение электрической энергии. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Назначение и классификация электрических сетей. Графики электрических нагрузок | 4 | 2 | 6 | 2/2И | 3 | Подготовка к выполнению лабораторной работы "Определение времени использования максимума нагрузки и время максимальных потерь". Выполнение практического занятия " Определение времени использования максимума нагрузки и время максимальных потерь." | Защита лабораторной работы "Определение времени использования максимума нагрузки и время максимальных потерь". Защита практического занятия " Определение времени использования максимума нагрузки и время максимальных потерь." | ОПК-3 – знать назначение и классификацию электрических сетей; уметь строить графики электрических нагрузок; владеть навыками построения статических характеристик нагрузки по напряжению и частоте. |
| 3. 2. Представление нагрузок в расчетных схемах электрических сетей. Активное и индуктивное сопротивление воздушных и кабельных линий. Активная и емкостная проводимость воздушных и кабельных линий. | 4 | 2 | 6 | 2/2И | 3 | Подготовка к выполнению лабораторной работы "Расчет параметров схемы замещения ЛЭП". Выполнение практического занятия "Построение векторной диаграммы ЛЭП." | Защита лабораторной работы "Расчет параметров схемы замещения ЛЭП". Защита практического занятия "Построение векторной диаграммы ЛЭП." | ОПК-3 – знать способы представления нагрузок в расчетных схемах электрических сетей; уметь определять активное и индуктивное сопротивление воздушных и кабельных линий; владеть навыками определения активной и емкостной проводимости воздушных и кабельных линий. |
| 3.3. Схемы замещения линий электрических сетей. Схемы замещения трансформаторов. | 4 | 2 | 8/7И | 2/2И | 3 | Подготовка к выполнению лабораторной работы "Расчет параметров схемы замещения трансформаторов". Подготовка к выполнению лабораторной работы "Расчет режима в электрической сети". Выполнение практического занятия "Определение параметров схем замещения трансформаторов." Выполнение практического занятия "Определение параметров схем замещения ЛЭП." | Защита лабораторной работы "Расчет параметров схемы замещения трансформаторов". Защита лабораторной работы "Расчет режима в электрической сети". Защита практического занятия "Определение параметров схем замещения трансформаторов." Защита практического занятия "Определение параметров схем замещения ЛЭП." | ОПК-3 – знать основные принципы построения схем замещения линий электрических сетей; уметь строить схемы замещения двухобмоточных трансформаторов; владеть навыками построения схем замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов; |
| 3.4. Потери мощности и энергии в электрических сетях (в линиях, трансформаторах и др. элементах сети). Расчет режимов электрической сети. Расчет линии по току нагрузки. Расчет линии по мощности нагрузки. Приближенные методы определения потерь напряжения. | 4 | 2 | 8/7И | 2 | 4,15 | Подготовка к написанию АКР № 3 Подготовка к выполнению лабораторной работы "Определение потерь мощности в электрической сети". Подготовка к выполнению лабораторной работы "Определение потерь напряжения в ЛЭП и трансформаторах". Выполнение практического занятия "Расчет линии по току нагрузки." Выполнение практического занятия "Расчет линии по мощности нагрузки." | Написание АКР № 3 Защита лабораторной работы "Определение потерь мощности в электрической сети". Защита к выполнению лабораторной работы "Определение потерь напряжения в ЛЭП и трансформаторах". Защита практического занятия "Расчет линии по току нагрузки." Защита практического занятия "Расчет линии по мощности нагрузки." | ПК-6 - знать принципы определения потерь мощности в линиях электропередачи; уметь определять потери мощности в трансформаторах; владеть навыками определения потери электроэнергии в элементах электрической сети. |
| Итого за семестр |  | 17 | 34/14 | 17/6 | 37,15 |  | Экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  | 17 | 34/14 | 17/6 | 37,15 |  |  |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

# 5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Электроэнергетика» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Электроэнергетика» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе оформления отчетов и анализе результатов практических работ, при подготовке к контрольным работам и итоговой аттестации.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Электроэнергетика» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение контрольных задач на практических занятиях.

Примерные аудиторные контрольные работы (АКР):

АКР №1 «Производство электрической энергии»

№1. Перечислите типы электрических станций, участвующих в выработке электроэнергии.

№2. Каковы основные особенности технологического процесса производства электроэнергии на конденсационных электростанциях (КЭС)?

№3. Каковы основные особенности технологического процесса производства электроэнергии на теплофикационных электростанциях (ТЭЦ)?

АКР №2 «Электроэнергетические системы»

№1. Сформулируйте назначение и дайте общую характеристику электроэнергетических систем.

№2. Каковы преимущества объединенных энергетических систем?

№3. Когда началось формирование Единой энергетической системы в России? Что сыграло решающую роль на первом этапе работы?

АКР №3 «Передача и распределение электрической энергии.»

№1. Что принимается за номинальное напряжение электрических сетей, генераторов, трансформаторов?

№2. Какие виды графиков электрических нагрузок используются при проектировании? Для чего они служат?

№3. Что представляют собой обобщенные статические характеристики мощности нагрузки электрической системы по напряжению и частоте?

Примерные практические задания (ПЗ):

ПЗ №1 «Расчет токопроводов»

№ 1. Выбрать токопровод на напряжение 10 кВ с целью передачи мощности 35 МВт, сosφ=0,8, на расстояние 500 м. Мощность короткого замыкания на источнике питания составляет 200 МВА.

№ 2. Трубчатый токопровод крепится на подвесных изоляторах при симметричном расположении фаз по вершинам равностороннего треугольника. Первоначальное крепление изоляторов осуществляется через 20 м. Определить , является ли принятая длина пролета допустимой.

№ 3. Кабельная линия питает двигатель мощностью 25 кВт, сosφ=0,91, ПВ=60%. Длина линии 15 м. Кабель проложен в канале. Помещение не относится к взрывоопасным. Продолжительность рабочего периода составляет 4 мин. Необходимо выбрать марку и сечение кабельной линии.

ПЗ №2 «Расчет режимов сложнозамкнутой сети»

На рисунке показан граф сети с двумя источниками питания, пятью электрическими нагрузками пунктов и номерами линий. Выполнить расчет распределения потоков мощности по участкам сети методом преобразования сети. Примем, что напряжения питательных пунктов равны по величине и совпадают по фазе.

Рис. Сложно-замкнутая сеть

ПЗ №3 «Определение времени использования максимума нагрузки и время максимальных потерь»

Для заданного годового графика электрических нагрузок определить по продолжительности определить время использования максимума нагрузки и время максимальных потерь.

ПЗ №4 «Построение векторной диаграммы ЛЭП»

Определить активное и индуктивное сопротивления воздушных линий электропередачи номинальным напряжением 10 кВ, протяженностью 4 км, выполненной стальными проводами ПС-25 с расположением проводов на опоре треугольником. Расстояние между проводами 1 м. Мощность нагрузки, подключенной в конце линии, составляет 560 кВА. Построить векторную диаграмму ЛЭП.

ПЗ №5 «Определение параметров схем замещения ЛЭП»

№ 1. Определить параметры схемы замещения линии электропередачи 110 кВ, выполненной проводом АС-70, протяженностью 40 км. Подвеска проводов горизонтальная, расстояние между проводами 4 м. В линии осуществлена транспозиция.

№ 2. Линия электропередачи 110 кВ, протяженностью 80 км выполнена проводом АС-150. Определить, как будет изменяться активное сопротивление этой линии в течение года, если минимальная температура воздуха  -25ºС, а максимальная  +30ºС.

№ 3. Определить, как изменится полное сопротивление воздушной линии электропередачи 220 кВ, выполненной проводом АСО-240 при горизонтальном расположении проводов с расстоянием 8 м, если: а) провода расположить в вершинах равностороннего треугольника; б) линию заменить линией электропередачи постоянного тока.

ПЗ №6 «Определение параметров схем замещения трансформаторов»

№ 1. Определить параметры упрощенной схемы замещения трехобмоточного трансформатора ТДТН-25000/110.

№ 2. Определить параметры упрощенной схемы замещения трехфазного автотрансформатора АТДЦТН-200000/220/110, у которого номинальные мощности обмоток высшего и среднего напряжения равны номинальной мощности автотрансформатора, а номинальная мощность обмотки низшего напряжения составляет 50 % от номинальной мощности автотрансформатора.

№ 3. Определить параметры упрощенной схемы замещения двухобмоточного трансформатора с расщепленными обмотками ТРДЦН-63000/230.

ПЗ №7 «Расчет линии по току нагрузки»

№ 1. Главная понижающая подстанция завода питается при напряжении 220 кВ по линии электропередачи протяженностью 160 км, выполненной проводом АСО – 400. Напряжение на шинах источника питания в момент максимальной нагрузки (116000+j87000 кВА) равно 240 кВ. определить потерю и падение напряжения в сети, а также напряжение на шинах понижающей подстанции.

Погонные сопротивления и зарядная мощность провода:

АСО-400:  r0=0,08 Омкм, x0=0,414 Омкм,q0=0,145 Мвар .

Выполнить расчет линии по току нагрузки по параметрам конца.

№ 2. Трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 1000 кВА питается при напряжении 6 кВ от главной распределительного пункта по кабельной линии протяженностью 2,2 км, выполненной кабелем ААБ (3 X 95). На стороне низшего напряжения трансформатора подключена нагрузка, потребляющая мощность (420+j330) кВА. Определить потери напряжения в линии и трансформаторе.

Выполнить расчет линии по току нагрузки по параметрам начала.

ПЗ №8 «Расчет линии по мощности нагрузки»

Найти наибольшую потерю напряжения в сети 6 кВ, показанной на рисунке. Мощности нагрузок (кВА) и протяженности участков (км) указаны на схеме.

250+j180

5

А-16

3                            4

A-5 0                    A-16

320+j200

Рисунок

Погонные сопротивления провода:

А-50:

А-16:

Выполнить расчет линии по мощности нагрузки.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| Cпособностью использовать методы анализа и моделирования электрических цепей (ОПК-3) |  |  |
| Знать | - назначение и классификацию электрических сетей; - способы представления нагрузок в расчетных схемах электрических сетей; - знать основные принципы построения схем замещения линий электрических сетей; | ## Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Назначение и классификация электрических сетей. - Основные характеристики электрических нагрузок. - Представление характеристик в расчетных схемах электрических сетей. - Активное и индуктивное сопротивление воздушных и кабельных линий. - Активная и емкостная проводимость воздушных и кабельных линий. - Схемы замещения линий электрических сетей. - Схемы замещения трансформаторов. - Потери мощности в электрических сетях. - Потери электроэнергии в электрических сетях. - Натуральная мощность линии электропередачи. - Дальние электропередачи переменного тока. - Компенсированные линии переменного тока. - Круговые диаграммы линий электропередачи. - Расчет линии по току нагрузки. - Расчет линии по мощности нагрузки. - Определение потерь напряжения. |
| Уметь | - строить графики электрических нагрузок; - определять активное и индуктивное сопротивление воздушных и кабельных линий; - строить схемы замещения двухобмоточных трансформаторов; | Примерные практические задания для экзамена: 1. Определить параметры схемы замещения воздушной линии электропередачи номинальным напряжением Uном=110 кВ протяжённостью l=35 км, выполненной проводами АС-185/29 на одноцепных П-образных опорах с горизонтальным расположением проводов. Привести схему замещения. Вычислить зарядный ток и зарядную мощность линии. 2.Определить параметры упрощённой схемы замещения трёхобмоточного трансформатора ТДТН-25000/110. 3. Главная понижающая подстанция завода питается при напряжении 220 кВ по линии электропередачи протяженностью 160 км, выполненной проводом АСО – 400. Напряжение на шинах источника питания в момент максимальной нагрузки (116000+j87000 кВА) равно 240 кВ. определить потерю и падение напряжения в сети, а также напряжение на шинах понижающей подстанции. Погонные сопротивления и зарядная мощность провода: АСО-400: r0=0,08 Омкм, x0=0,414 Омкм,q0=0,145 Мвар . |
| Владеть | - навыками построения статических характеристик нагрузки по напряжению и частоте; - навыками определения активной и емкостной проводимости воздушных и кабельных линий; - навыками построения схем замещения трехобмоточных трансформаторов и автотрансформаторов; | ПЗ №5 «Определение параметров схем замещения ЛЭП» № 1. Определить параметры схемы замещения линии электропередачи 110 кВ, выполненной проводом АС-70, протяженностью 40 км. Подвеска проводов горизонтальная, расстояние между проводами 4 м. В линии осуществлена транспозиция. № 2. Линия электропередачи 110 кВ, протяженностью 80 км выполнена проводом АС-150. Определить, как будет изменяться активное сопротивление этой линии в течение года, если минимальная температура воздуха -25ºС, а максимальная +30ºС. № 3. Определить, как изменится полное сопротивление воздушной линии электропередачи 220 кВ, выполненной проводом АСО-240 при горизонтальном расположении проводов с расстоянием 8 м, если: а) провода расположить в вершинах равностороннего треугольника; б) линию заменить линией электропередачи постоянного тока. |
| Способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности (ПК-6) |  |  |
| Знать | - принципы регулирования напряжения в электрической цепи; - принципы определения потерь мощности в линиях электропередачи; | - Назначение и условия функционирования энергетических систем. - Возникновение науки об электроэнергетических системах и их режимах. - .Объединение энергетических систем. - Особенности функционирования энергетических систем. - Управление электроэнергетическими системами. - Планирование и проектирование развития энергетических систем. - Режимы энергетических систем. - Баланс активных и реактивных мощностей в энергосистемы. - Регулирование частоты и напряжения в энергосистеме. |
| Уметь | - определять баланс активных и реактивных мощностей; - определять потери мощности в трансформаторах; | Примерные практические задания для экзамена: 1. Определить параметры схемы замещения воздушной линии электропередачи номинальным напряжением Uном=110 кВ протяжённостью l=35 км, выполненной проводами АС-185/29 на одноцепных П-образных опорах с горизонтальным расположением проводов. Привести схему замещения. Вычислить зарядный ток и зарядную мощность линии. 2.Определить параметры упрощённой схемы замещения трёхобмоточного трансформатора ТДТН-25000/110. 3. Главная понижающая подстанция завода питается при напряжении 220 кВ по линии электропередачи протяженностью 160 км, выполненной проводом АСО – 400. Напряжение на шинах источника питания в момент максимальной нагрузки (116000+j87000 кВА) равно 240 кВ. определить потерю и падение напряжения в сети, а также напряжение на шинах понижающей подстанции. Погонные сопротивления и зарядная мощность провода: АСО-400: r0=0,08 Омкм, x0=0,414 Омкм,q0=0,145 Мвар . |
| Владеть | - навыками определения зависимости частоты и напряжения от баланса мощностей в электроэнергетической системе; - навыками определения потери электроэнергии в элементах электрической сети. | ИДЗ №8 «Расчет линии по мощности нагрузки» Найти наибольшую потерю напряжения в сети 6 кВ, показанной на рисунке. Мощности нагрузок (кВА) и протяженности участков (км) указаны на схеме. 250+j180 5 А-16 3 4 A-5 0 A-16 320+j200 Рисунок Погонные сопротивления провода: А-50: А-16: Выполнить расчет линии по мощности нагрузки. |
| Готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике (ПК-7) |  |  |
| Знать | - типы электрических станций; - особенности энергетических систем; | - Классификация электрических станций. - Тепловые конденсационные электростанции. - Теплофикационные электростанции. - Атомные электростанции. - Типы и конструктивное исполнение синхронных генераторов. - Классификация и конструктивное исполнение силовых трансформаторов. - Синхронные компенсаторы. - Выключатели высокого напряжения. - Разъединители высокого напряжения. - Короткозамыкатели и отделители высокого напряжения. |
| Уметь | - определять основное и вспомогательное оборудование электростанций; - формулировать принципы управления электроэнергетическими системами; | Примерные практические задания для экзамена: 1. Определить параметры схемы замещения воздушной линии электропередачи номинальным напряжением Uном=110 кВ протяжённостью l=35 км, выполненной проводами АС-185/29 на одноцепных П-образных опорах с горизонтальным расположением проводов. Привести схему замещения. Вычислить зарядный ток и зарядную мощность линии. 2.Определить параметры упрощённой схемы замещения трёхобмоточного трансформатора ТДТН-25000/110. 3. Главная понижающая подстанция завода питается при напряжении 220 кВ по линии электропередачи протяженностью 160 км, выполненной проводом АСО – 400. Напряжение на шинах источника питания в момент максимальной нагрузки (116000+j87000 кВА) равно 240 кВ. определить потерю и падение напряжения в сети, а также напряжение на шинах понижающей подстанции. Погонные сопротивления и зарядная мощность провода: АСО-400: r0=0,08 Омкм, x0=0,414 Омкм,q0=0,145 Мвар . |
| Владеть | - навыками расчета параметров режимов энергосистем; | ПЗ №6 «Определение параметров схем замещения трансформаторов» № 1. Определить параметры упрощенной схемы замещения трехобмоточного трансформатора ТДТН-25000/110. № 2. Определить параметры упрощенной схемы замещения трехфазного автотрансформатора АТДЦТН-200000/220/110, у которого номинальные мощности обмоток высшего и среднего напряжения равны номинальной мощности автотрансформатора, а номинальная мощность обмотки низшего напряжения составляет 50 % от номинальной мощности автотрансформатора. № 3. Определить параметры упрощенной схемы замещения двухобмоточного трансформатора с расщепленными обмотками ТРДЦН-63000/230. |
| Способностью оценивать техническое состояние и остаточный ресурс оборудования (ПК-15) |  |  |
| Знать | - главные схемы электрических станций; - схемы электроснабжения собственных нужд ТЭС | - Классификация и конструктивное исполнение силовых трансформаторов. - Синхронные компенсаторы. - Выключатели высокого напряжения. - Разъединители высокого напряжения. - Короткозамыкатели и отделители высокого напряжения. - Главные и структурные схемы электростанций и подстанций. |
| Уметь | - давать характеристику главным схемам электрических подстанций; - определять правильность построения схем собственных нужд КЭС и ТЭЦ | Примерные практические задания для экзамена: 1. Определить параметры схемы замещения воздушной линии электропередачи номинальным напряжением Uном=110 кВ протяжённостью l=35 км, выполненной проводами АС-185/29 на одноцепных П-образных опорах с горизонтальным расположением проводов. Привести схему замещения. Вычислить зарядный ток и зарядную мощность линии. 2.Определить параметры упрощённой схемы замещения трёхобмоточного трансформатора ТДТН-25000/110. 3. Главная понижающая подстанция завода питается при напряжении 220 кВ по линии электропередачи протяженностью 160 км, выполненной проводом АСО – 400. Напряжение на шинах источника питания в момент максимальной нагрузки (116000+j87000 кВА) равно 240 кВ. определить потерю и падение напряжения в сети, а также напряжение на шинах понижающей подстанции. Погонные сопротивления и зарядная мощность провода: АСО-400: r0=0,08 Омкм, x0=0,414 Омкм,q0=0,145 Мвар . |
| Владеть | - навыками формулирования основных требований к главным схемам электроустановок; - навыками составления схем питания собственных нужд подстанций; | ПЗ №4 «Построение векторной диаграммы ЛЭП» Определить активное и индуктивное сопротивления воздушных линий электропередачи номинальным напряжением 10 кВ, протяженностью 4 км, выполненной стальными проводами ПС-25 с расположением проводов на опоре треугольником. Расстояние между проводами 1 м. Мощность нагрузки, подключенной в конце линии, составляет 560 кВА. Построить векторную диаграмму ЛЭП. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Газизова, О. В. Электроэнергетика : учебное пособие [для вузов] / О. В. Газизова, И. А. Дубина ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2019. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3817.pdf&show=dcatalogues/1/1530275/3817.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - ISBN 978-5-9967-1563-3. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1. Удалов С.Н. Возобновляемые источники энергии : учеб. пособие / С.Н. Удалов. -  3-е изд., перераб. и доп. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. - 459 с.  (Серия «Учебники НГТУ»). ISBN 978-5-7782-2467-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/556622 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

4. Бурман А.П., Основы современной энергетики : в 2 т. Том 2. Современная электроэнергетика : учебник для вузов : в 2 т. / - М. : Издательский дом МЭИ, 2019. - ISBN 978-5-383-01338-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383013380.html (дата обращения: 17.09.2020). - Режим доступа : по подписке.

5. Бортник И.М., Основы современной энергетики в 2 т. Том 2. Современная электроэнергетика : учебник для вузов / под ред. профессоров А.П. Бурмана и В.А. Строева; под общей редакцией чл.-корр. РАН Е.В. Аметистова - М. : Издательский дом МЭИ, 2016. - 678 с. - ISBN 978-5-383-01044-0 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383010440.html (дата обращения: 17.09.2020). - Режим доступа : по подписке.

6. Николаева, С. И. Электроэнергетические сети и системы: Учебное пособие / Николаева С.И. - Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 2018. - 64 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007833 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

6. Ершов, Ю. А. Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Ершов, О. П. Халезина, А. В. Малеев и др. - Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 68 с. - ISBN 978-5-7638-2555-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/492157 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

7. Максимов Б.К., Электроэнергетика России после проведения реформ и основы рынка электроэнергии : учебное пособие для вузов / Максимов Б.К. - М. : Издательский дом МЭИ, 2019. - ISBN 978-5-383-01274-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012741.html (дата обращения: 17.09.2020). - Режим доступа : по подписке.

8. Электроэнергетические системы и сети: модели развития : учебное пособие для вузов / С. С. Ананичева, П. Е. Мезенцев, А. Л. Мызин ; под научной редакцией П. И. Бартоломея. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07671-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455365 (дата обращения: 17.09.2020).

9. Лыкин, А. В.  Электроэнергетические системы и сети : учебник для вузов / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04321-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451023 (дата обращения: 17.09.2020).

10. Журнал «Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика» https://vestnik.susu.ru/power/issue/archive

11. Журнал «Электротехнические системы и комплексы» http://esik.magtu.ru/ru/

12. Журнал "Вестник Ивановского государственного энергетического университета" http://vestnik.ispu.ru/taxonomy/term/102#

в) Методические указания

- 1. Электроэнергетика : практикум [для вузов] / О. В. Газизова, И. А. . Дубина, А. В. Варганова, Ю. Н. Кондрашова ; Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г. И. Носова. - Магнитогорск : МГТУ им. Г. И. Носова, 2020. - 1 CD-ROM. - Загл. с титул. экрана. – URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=4209.pdf&show=dcatalogues/1/1536082/4209.pdf&view=true (дата обращения: 29.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Перечень программного обеспечения:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Calculate Linux Desktop Xfce | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Список Интернет-ресурсов, доступ к которым при регистрации обеспечен с любого компьютера:

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Экономика. Социология. Менеджмент : Федеральный образовательный портал : сайт. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 –    . – Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Abb.ru : Официальный сайт группы компаний ABB Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abb.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Elektrozavod.ru : Официальный сайт Уфимского завода «Электроаппарат» [Электронный ресурс]. – Уфа. – Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/reports/ea, свободный. – Загл. с экрана.

- Stps.ru : Официальный сайт ООО «Стройподстанции» [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: http://www.stps.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Siemens.com : Официальный сайт компании Siemens [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://new.siemens.com/ru/ru.html, свободный. – Загл. с экрана.

- Schneider-electric.com : Официальный сайт компании Schneider Electric [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://www.se.com/ru/ru/, свободный. – Загл. с экрана.

- Magtu.ru : Официальный сайт ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.magtu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Mmk.ru : Официальный сайт ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.mmk.ru, свободный. – Загл. с экрана.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Электроэнергетика» предусмотрены следующие виды занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа, консультации (столбец ВНКР) и экзамен.

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: Межфакультетская лаборатория моделирования систем электроснабжения (217) | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ: Стенд лабораторный ЭЭ1-Л-Н-Р «Модель электротехнической системы». |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |