1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» являются: подготовка обучающихся в вопросах, связанных с изучением основных источников питания электроэнергией объектов, структурных схем главных понижающих подстанций, районных электрических сетей питающих энергосистем, распределительных электрических сетей внутризаводского электроснабжения, режимов работы электрических сетей.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина «Электроэнергетические системы и сети» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения физики, теоретических основ электротехники, общей энергетики, электрических машин.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин «Электрические станции и подстанции», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Электроснабжение», «Управление качеством электрической энергии», «Надежность систем электроснабжения», для написания выпускной квалификационной работы.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Электроэнергетические системы и сети» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| Способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1) |  |
| Знать | Основные определения и понятия в электроэнергетических системах. Основные методы исследований, используемых в расчетах электрических сетей. Основные нормы и правила при оформлении расчетно-графических работ. |
| Уметь | Обсуждать способы и средства для эффективного решения задач; Распознавать эффективное решение от неэффективного; Выявлять типичные модели поставленных задач; Применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; Анализировать параметры установившихся эксплуатационных режимов Рассчитывать допустимые нагрузки оборудования электрических сетей в нормальных и аварийных режимах |
| Владеть | Навыками расчета допустимых нагрузок оборудования электрических сетей в нормальных и аварийных режимах Навыками определения параметров установившихся эксплуатационных режимов |
| Способностью обрабатывать результаты экспериментов(ПК-2) |  |
| Знать | Приборы для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей. Особенности работы приборов для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей Методы пользования приборами для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей и об их погрешностях при обработке результатов эксперимента |
| Уметь | Использовать приборы для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей Применять приборы для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей Рассчитывать погрешности приборов и применять приборы для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей |
| Владеть | Навыками работы с приборами для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей Навыками работы с приборами для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей, а также их наладки и оценки их погрешностей . |
| Способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования(ПК-3) |  |
| Знать | Требования к допустимой перегрузке ЛЭП, трансформаторов в нормальном и аварийном режимах Требования по допустимым потерям напряжения и мощности в сетях различного уровня напряжения |
| Уметь | Пользоваться нормативно-технической документацией с целью определения допустимых загрузок оборудования Применять навыки расчета потерь напряжения и мощности в электрических сетях различных уровней напряжения |
| Владеть | Навыками проверки оборудования по допустимым загрузкам в нормальных и послеаварийных режимах Навыками расчета потерь напряжения и мощности в электрических сетях различных уровней напряжения Навыками расчета целесообразных отпаек РПН и ПБВ трансформаторов, мощностей, количества и места установки компенсирующих устройств |
| Способностью проводить обоснование проектных решений(ПК-4) |  |
| Знать | Основные технико-экономические показатели электрических сетей Критерии технико-экономического обоснования принятого целесообразного варианта сети Основы технико-экономического обоснования выбора варианта электрической сети |
| Уметь | Определять основные технико-экономические показатели электрических сетей Применять критерии технико-экономического обоснования с целью принятия целесообразного варианта сети Определять экономически целесообразного варианта электрической сети |
| Владеть | Навыками расчета технико-экономические показатели электрических сетей Навыками технико-экономического обоснования с целью принятия целесообразного варианта сети Навыками определения экономически целесообразного варианта электрической сети с использованием основных технико-экономических обоснований |
| Способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности(ПК-6) |  |
| Знать | Основные параметры режима электрических сетей Методы расчета электрических сетей Методы расчета электрических сетей с двухсторонним питанием |
| Уметь | Анализировать величины параметров установившихся режимов Применять методы расчета электрических сетей Применять методы расчета электрических сетей с двухсторонним питанием |
| Владеть | Методами расчета отдельных параметров установившегося режима Методами расчета электрических сетей Методами расчета электрических сетей с двухсторонним питанием |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 216 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа 103,2 акад. часов:

–	аудиторная 98 акад. часов;

–	внеаудиторная 5,2 акад. часов

–	самостоятельная работа 77,1 акад. часов;

–	подготовка к экзамену 35,7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Тема 1. Основные источники питания электроэнергией объектов Современные и перспективные источники электроэнергии. Типы электрических станций, участвующих в выработке электроэнергии. Основные особенности различных типов электростанций. Основные требования к главным схемам электроустановок. Главные схемы ТЭЦ. Главные понижающие подстанции, их структуры, схемы. Выбор числа и мощности трансформаторов связи на ТЭЦ и подстанциях. Основное электрооборудование. | 5 | 2 |  |  | 2 | Подготовка к входному контролю | АКР№1 | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В) ,ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У.В) |
| Тема 2. Общие сведения об электроэнергетических системах. Особенности электроэнергетических систем, их классификация. Типы конфигураций электрических сетей. Объединение энергетических систем. Управление электроэнергетическими системами. Планирование и проектирование развития энергосистем. Режимы электроэнергетической системы. Балансы активных и реактивных мощностей в энергосистеме, меры по их обеспечению. Принципы обеспечения надежности, резервирования и качества электроэнергии в электроэнергетической системе. | 5 | 4 |  | 2 | 4 | Подготовка к контрольной работе | АКР№2 | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В) ,ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У.В) |
| Тема 3. Передача и распределение электроэнергии Электрические нагрузки узлов электрических сетей, представление нагрузок в расчетных схемах электрических сетей. Схемы замещения линий, трансформаторов и автотрансформаторов. Определение параметров схем замещения различных элементов электрических сетей. Элементы теории передачи энергии по линиям электрической сети. Линии электропередачи переменного и постоянного тока высоких, сверхвысоких и ультравысоких напряжений. Расчет режимов линий электропередачи и электрических сетей в нормальных и послеаварийных режимах. Понизительные, повысительные, преобразовательные и инверторные подстанции электроэнергетических систем. Принципиальные схемы электрических соединений районных подстанций. Пути повышения пропускной способности электропередач. Регулирование напряжения и частоты в электроэнергетической системе. Общие сведения по оптимизации режимов электроэнергетических систем. | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | Изучение схем замещения | Решение задач | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| Тема 4. Конструктивное выполнение линий электрических сетей Общая характеристика условий работы воздушных линий. Провода, изоляция, линейная арматура воздушных линий, опоры ЛЭП. Характеристика кабельных линий и условия их работы. Основные сведения о конструкциях кабелей и кабельной арматуры. Токопроводы промышленных предприятий. Внутренние электрические линии, выполненные проводами, шнурами. | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | Изучение конструктивного исполнения воздушных и кабельных сетей, промышленных токопроводов | устный опрос | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В) ,ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У.В) |
| Тема 5. Расчет районных и местных распределительных сетей Параметры электрических сетей. Проектирование электрических сетей питающих энергосистем, включая выбор схемных решений, параметры основного электрооборудования. Особенности расчета местных сетей. Схемы замещения воздушных и кабельных линий силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Расчет замкнутых электрических сетей; распределение мощностей в линиях с двухсторонним питанием, распределение мощностей в линиях с двухсторонним питанием при разных напряжениях в питательных пунктах; распределение мощностей с учетом потерь мощности на участках сети. Распределение мощностей в сложных замкнутых сетях. Расчеты основных режимов и регулирования напряжения. | 5 | 2 | 8/5И | 2/2И | 6 | РГР№1"Расчет местных сетей" | Защита РГР№1 | ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В) ПК-6(З,У.В) |
| Тема 6. Выбор сечений жил проводов ВЛЭП и кабелей – Основы выбора сечений проводов и кабелей. Выбор экономически целесообразных сечений проводов и кабелей; выбор сечений проводников в местных сетях по допускаемой потере напряжения; области применения дополнительных условий при выборе сечений по допускаемой потере напряжения. Проверка сечений проводов и кабелей по условиям нагрева. | 5 | 4 |  | 2/2И | 4 | Подготовка к решению задач по выбору марки и сечения проводов | АКР№3, отчет по лабораторным работам | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В),ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В) ПК-6 (З,У.В) |
| Тема 7. Технико-экономические расчеты электрических сетей – Основные технико-экономические показатели и критерии выбора оптимального варианта электрической сети. Вероятность перерывов электроснабжения и надежность элементов электрической сети. Учет фактора надежности при проектировании электрической сети. Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии. | 5 | 4 |  | 2/2И | 4 | Подготовка к устному опросу | Устный опрос | ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В) ПК-6(З,У,В) |
| Тема 8. Режимы работы электрических сетей в составе энергетической системы Общие сведения о работе электрических систем. Регулирование напряжения и реактивной мощности. Способы и средства регулирования напряжения в электрических сетях. Баланс активной и реактивной мощностей электроэнергетических систем. Регулирование частоты. Особенности регулирования напряжения в электросетях, основы компенсации реактивных нагрузок.Современные источники реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий. Выбор мощности источников реактивной мощности и экономически целесообразное размещение их в электросетях.Качество электрической энергии и его обеспечение в электросетях промышленных предприятий. Влияние качества электрической энергии на работу электроприемников и электроаппаратов. Показатели качества. | 5 | 4 | 8/5И | 2 | 6,6 | Изучение режимов работы электрических сетей | Отчет и сдача лабораторных работ по данной теме | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| Итого за 5-й семестр |  | 28 | 28/10 И | 14/6/И | 34,6 |  | Экзамен |  |
| 9. Выбор номинального напряжения и конфигурации сети | 6 |  |  | 2 | 3 | Изучение методов выбора номинального напряжения электрических сетей | Устный опрос | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| 10. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов понизительных подстанций, их проверка по нагрузочной способности | 6 |  |  | 2 | 3 | Изучение конструктивных особенностей силовых трансформаторов на подстанциях | Устный опрос | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| 11. Выбор воздушных линий электропередачи | 6 |  |  | 4/4И | 5 | Расчет ЛЭП | Устный опрос | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| 12. Выбор рационального варианта электрической сети | 6 |  |  | 4/4И | 5 | Изучение схем соединения электрических сетей | Устный опрос | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| 13. Расчет технико-экономических показателей вариантов электрической сети | 6 |  |  | 4/4И | 5 | Изучение технико-экономических показателей элементов электрических сетей | Устный опрос | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| 14. Уточненный расчет принятого варианта электрической сети | 6 |  |  | 4 | 5 | Изучение стандартов и ГОСТов при оформлении электрических схем | Устный опрос | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| 15. Выбор компенсирующих устройств | 6 |  |  | 4 | 5 | Изучение способов и средств компенсации реактивной мощности | Устный опрос | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| 16. Выбор коммутационных аппаратов и схемы подключения подстанции к сети | 6 |  |  | 4 | 4 | Изучение конструкции высоковольтного оборудования | Устный опрос | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| 17. Оформление пояснительной записки | 6 |  |  |  | 6 |  |  | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| 18. Защита курсового проекта | 6 |  |  |  | 1,5 |  | Защита курсового проекта | ПК-1(З,У.В), ПК-2(З,У.В), ПК-3(З,У.В), ПК-4(З,У.В), ПК-6(З,У,В) |
| Итого за 6-й семестр |  |  |  | 28/12И | 42,5 |  | Зачет с оценкой |  |
| Итого по дисциплине |  | 28 | 28/10И | 42/18И | 77,1 |  |  |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

# 5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Электроэнергетические системы и сети» используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Электроэнергетические системы и сети» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении практических занятиях используются работа в команде и методы IT.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки расчетно-графических работ, при решении задач на практических занятиях, при подготовке к контрольным работам и итоговой аттестации.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Электроэнергетические системы и сети» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение контрольных задач на практических занятиях.

Примерные аудиторные контрольные работы (АКР):

АКР №1 Выбор числа и мощности трансформаторов связи на ТЭЦ и подстанциях

Выбрать силовые трансформаторы на понизительных подстанциях и станциях

| № вари- анта | Номинальное высшее напряжение сети,кВ | Номинальное напряжение нагрузки,кВ | Номинальная мощность генератора, МВа | Расчетная мощность нагрузки , МВА | Соотношние потребителей по категориям надежности,% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 110 | 10 | 160(cosφ=0.85) | 83 | 70 | 6 | 24 |

2.Выбрать трансформаторы на ГПП, если номинальное напряжение рассматриваемой подстанции равно 35 кВ, а нагрузка составляет S=33+j18 МВА. Определить параметры упрощенной схемы замещения выбранного трансформатора, подсчитать потери мощности в трансформаторе.

АКР№2 Схемы замещения ЛЭП и трансформаторов

1.Определить параметры упрощенной схемы замещения трехобмоточного трансформатора ТДТН-25000/110.

2. Определить, как изменятся погонные индуктивное сопротивление и емкостная проводимость линии электропередачи 330 кВ при горизонтальном расположении проводов и расстоянии между ними 10 м, если вместо провода АСО-600 в каждой фазе подвесить два провода АСО-300 с расстоянием между проводами аср = 40 см.

АКР№3 Определение параметров схем замещения

1.Определить параметры схемы замещения воздушной линии электропередачи номинальным напряжением 35 кВ протяженностью 21 км, выполненной на двух одноцепных П-образных опорах с горизонтальным расположением проводов, район по гололеду 2. На линии подвешены провода марки АС-95/16. Вычертить схему замещения рассматриваемой линии. Проверить выдержит ли данная линия нагрузку S=21+j11 МВА. Подсчитать потери мощности и напряжения в линии.

2. Определить параметры упрощенной схемы замещения трехфазного автотрансформатора АТДЦТН-200000/220/110, у которого номинальные мощности обмоток высшего и среднего напряжения равны номинальной мощности автотрансформатора, а номинальная мощность обмотки низшего напряжения составляет 50 % от номинальной мощности автотрансформатора.

АКР№4 Расчет токопроводов и выбор марки сечения проводов

1.Выбрать марку и сечение проводов для воздушной линии электропередач напряжением 110кВ, проверить выдержит данная линия нагрузку S=80+j50 МВА.

2.Выбрать токопровод на напряжение 10кВс целью передачи мощности 35МВт, cosφ=0.8 ,на расстояние 700м. мощность короткого замыкания на источнике питания составляет 200МВА.

Расчетно-графическая работа №1

Магистральная сеть с несколькими нагрузками выполнена воздушными линиями электропередачи, с расположением проводов на железобетонных опорах по вершинам равностороннего треугольника. Схема сети представлена на рис. 1. Требуется определить сечение проводов на участках сети по допустимой потере напряжения, равной 5%:

1) при условии равенства сечения проводов на всех участках сети;

2) при условии минимума расхода металла на провода сети;

3) при условии постоянства плотности тока на всех участках сети.

Выбрать экономически целесообразный вариант электрической сети.

Рис. 1

Исходные данные

Uном=6 кВ;

Марка провода: А;

Расстояние между проводами на опоре: 0.8 м;

Время использования наибольшей нагрузки: 4200 ч;

Длина участков сети: l1=1.6 км; l2=2 км; l3=1 км;

Нагрузка сети: Sb=2.0+j1.7 МВА; Sc=2.2+j0.8 МВА; Sd=1.0+j0.7 МВА;

Стоимость потерянной электроэнергии: 1.50 руб./кВт∙ч.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| Способностью участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых экспериментальных исследований по заданной методике (ПК-1) |  |  |
| Знать | Основные определения и понятия в электроэнергетических система. Основные методы исследований, используемых в расчетах электрических сетях. Основные нормы и правила при оформлении расчетно графических работ. | Перечень контрольных вопросов к экзамену 1. Изоляция воздушных и кабельных ЛЭП. Габариты воздушных линий электропередачи. Механический расчет. 2. Воздушные линии эл. передач. Конструктивное исполнение воздушных ЛЭП. 3. Регулирование напряжения в электрических сетях изменением напряжения на шинах эл. станций. 4. Кабельные линии. Способы прокладки. 5. Схемы замещения линий электропередачи и трансформаторов. Расчет линий электропередачи по схеме замещения с учетом трансформаторов. 6. Методы определения места повреждения кабелей 7. Выбор сечений проводов и кабелей. Методы выбора. 8. Режимы работы нейтрали в электрических сетях. |
| Уметь | Обсуждать способы и средства для эффективного решения задач; Распознавать эффективное решение от неэффективного; Выявлять типичные модели поставленных задач; Применять полученные знания в профессиональной деятельности; использовать их на междисциплинарном уровне; Анализировать параметры установившихся эксплуатационных режимов Рассчитывать допустимые нагрузки оборудования электрических сетей в нормальных и аварийных режимах | Решить задачу: Задача №1 Определить параметры схемы замещения воздушной линии электропередачи номинальным напряжением 35 кВ протяженностью 21 км, выполненной на двух одноцепных П-образных опорах с горизонтальным расположением проводов, район по гололеду 2. На линии подвешены провода марки АС-95/16. Вычертить схему замещения рассматриваемой линии. Проверить выдержит ли данная линия нагрузку S=21+j11 МВА. Подсчитать потери мощности и напряжения в линии. |
| Владеть | Навыками расчета допустимых нагрузок оборудования электрических сетей в нормальных и аварийных режимах Навыками определения параметров установившихся эксплуатационных режимов. | Содержание курсового проекта В курсовом проекте проектируется местная электрическая сеть, согласно заданию. Назначение курсового проекта состоит в усвоении методов расчета разомкнутых и замкнутых местных электросетей, выбора сечений проводов и кабелей, определении мощности и распределения компенсирующих устройств, технико-экономических расчетов электрических сетей, способов регулирования напряжения. Курсовой проект включает пояснительную записку объемом до 50 стр. и графическую часть. На работу над курсовым проектом отводится 59 час. самостоятельной работы. Курсовой проект содержит следующие разделы: 1. Выбор номинального напряжения и конфигурации сети. 2. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов понизительных подстанций, их проверка по нагрузочной способности. 3. Выбор воздушных линий электропередачи. 4. Выбор коммутационных аппаратов и схемы подключения подстанции к сети. 5. Выбор рационального варианта электрической сети. 6. Расчет технико-экономических показателей вариантов электрической сети. 7. Уточненный расчет принятого варианта электрической сети. 8. Выбор компенсирующих устройств. 9. Выполнение листа графической части проекта. |
| Способностью обрабатывать результаты экспериментов(ПК-2) |  |  |
| Знать | Приборы для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей Особенности работы приборов для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей Методы работы приборами для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей и об их погрешностях при обработке результатов эксперимента | 1. Определение сечений проводов по допустимой потере напряжения по условию равенства плотности тока на всех участках сети. 2. Регулирование напряжения в эл. сетях и системах. 3. Определение вероятности перерывов ЭС потребителей в связи с повреждаемостью элементов. 4. Регулирование напряжения изменением коэффициента трансформаторов. 5. Регулирование напряжения перераспределением реактивной мощности. 6. Методы определения места повреждения кабелей |
| Уметь | Использовать приборы для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей Применять приборы для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей Рассчитывать погрешности приборов и применять приборы для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей | Задача №1 Определить параметры схемы замещения воздушной линии электропередачи номинальным напряжением 110 кВ протяженностью 22 км, выполненной на одноцепных П-образных опорах с горизонтальным расположением проводов, район по гололеду 1. На линии подвешены провода марки АС-150/24. Вычертить схему замещения рассматриваемой линии. Проверить выдержит ли данная линия нагрузку S=41+j30 МВА. Подсчитать потери мощности и напряжения в линии |
| Владеть | Навыками работы с приборами для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей Навыками работы с приборами для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей, а также их наладки Методами работы приборами для измерения и контроля параметров режимов электрических сетей и оценки их погрешностей | Определить место повреждения в кабельной линии с помощью "измерителя неоднородности линий Р5/10" |
| Способностью принимать участие в проектировании объектов профессиональной деятельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документацией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования(ПК-3) |  |  |
| Знать | Требования к допустимой перегрузке ЛЭП, трансформаторов в нормальном и аварийном режимах Требования по допустимым потерям напряжения и мощности в сетях различного уровня напряжения | 1. Регулирование напряжения изменением коэффициента трансформаторов. 2. Регулирование напряжения перераспределением реактивной мощности. 3. Регулирование напряжения в электрических сетях изменением напряжения на шинах эл. станций. 4. Выбор сечения проводов по условию постоянства сечения проводов на всех участках сети. 5. Регулирование напряжения в эл. сетях изменением сопротивления элементов сети. 6. Трансформаторы с устройством РПН. 7. Выбор ответвлений трансформатора. |
| Уметь | Пользоваться нормативно-технической документацией с целью определения допустимых загрузок оборудования Применять навыки расчета потерь напряжения и мощности в электрических сетях различных уровней напряжения | Решить задачу : Нагрузка, потребляющая мощность 26 кВт, питается по четырехпроводной воздушной линии длиной 200 м при напряжении 380/220 В. Линия выполнена алюминиевыми проводами , причем сечение фазных проводов равно 16 мм2, а сечение нулевого провода – 10 мм2. Определить потерю напряжения в линии (в вольтах и процентах). Погонные сопротивления провода: А-16: r0=1,98 Омкм, x0=0,377 Омкм. |
| Владеть | Навыками проверки оборудования по допустимым загрузкам в нормальных и послеаварийных режимах Навыками расчета потерь напряжения и мощности в электрических сетях различных уровней напряжения Навыками расчета целесообразных отпаек РПН и ПБВ трансформаторов, мощностей, количества и места установки компенсирующих устройств | 1. Выбор ответвлений трансформатора. 2. Трансформаторы с устройством РПН. 3. Регулирование напряжения изменением коэффициента трансформаторов. 4. Регулирование напряжения в эл. сетях и системах. 5. Качество электроэнергии. Показатели качества |
| Способностью проводить обоснование проектных решений(ПК-4) |  |  |
| Знать | Основные технико-экономические показатели электрических сетей Критерии технико-экономического обоснования принятого целесообразного варианта сети Основы технико-экономического обоснования выбора экономически целесообразного варианта электрической сети | 1. Основы технико-экономических расчетов эл.сети. 2. Определение вероятности перерывов ЭС потребителей в связи с повреждаемостью элементов 3. Народнохозяйственный ущерб от перерывов электроснабжения 4. Основные требования к схемам электроснабжения. Выбор схем и напряжений электрических сетей. 5. Главные задачи проектирования и эксплуатации систем ЭС. 6. Качество электроэнергии. Показатели качества. 7. Факторы, определяющие построение схем ЭС. |
| Уметь | Определять основные технико-экономические показатели электрических сетей Применять критерии технико-экономического обоснования с целью принятия целесообразного варианта сети Определять экономически целесообразного варианта электрической сети с использованием основных технико-экономических обоснований | Определить технико-экономические показатели электрической сети по исходным данным на курсовое проектирование |
| Владеть | Навыками расчета технико-экономические показатели электрических сетей Навыками технико-экономического обоснования с целью принятия целесообразного варианта сети Навыками определения экономически целесообразного варианта электрической сети с использованием основных технико-экономических обоснований | Рассчитать замкнутые и разомкнутые электрические сети по индивидуальным исходным данным на курсовое проектирование |
| Способностью рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности(ПК-6) |  |  |
| Знать | Основные параметры режима электрических сетей Методы расчета электрических сетей Методы расчета электрических сетей с двухсторонним питанием | 1. Баланс активных и реактивных мощностей в эл. сети и в системе. 2. Схемы замещения линий электропередачи и трансформаторов. Расчет линий электропередачи по схеме замещения с учетом трансформаторов. 3. Главные задачи проектирования и эксплуатации систем ЭС. |
| Уметь | Анализировать величины параметров установившихся режимов Применять методы расчета электрических сетей Применять методы расчета электрических сетей с двухсторонним питанием | 1. Регулирование напряжения в эл. сетях и системах 2. Выбор сечения проводов по условию минимума расхода металла. 3. Выбор сечения проводов по условию постоянства сечения проводов на всех участках сети 4. Выбор сечений проводов и кабелей. Методы выбора. 5. Определение мощности компенсирующих устройств по условию экономической целесообразности их размещения. 6. Порядок расчета замкнутых местных сетей. |
| Владеть | Методами расчета отдельных параметров установившегося режима Методами расчета электрических сетей Методами расчета электрических сетей с двухсторонним питанием | Содержание курсового проекта В курсовом проекте проектируется местная электрическая сеть, согласно заданию. Назначение курсового проекта состоит в усвоении методов расчета разомкнутых и замкнутых местных электросетей, выбора сечений проводов и кабелей, определении мощности и распределения компенсирующих устройств, технико-экономических расчетов электрических сетей, способов регулирования напряжения. Курсовой проект включает пояснительную записку объемом до 50 стр. и графическую часть. На работу над курсовым проектом отводится 59 час. самостоятельной работы. Курсовой проект содержит следующие разделы: 1. Выбор номинального напряжения и конфигурации сети. 2. Выбор числа и мощности силовых трансформаторов понизительных подстанций, их проверка по нагрузочной способности. 3. Выбор воздушных линий электропередачи. 4. Выбор коммутационных аппаратов и схемы подключения подстанции к сети. 5. Выбор рационального варианта электрической сети. 6. Расчет технико-экономических показателей вариантов электрической сети. 7. Уточненный расчет принятого варианта электрической сети. 8. Выбор компенсирующих устройств. 9. Выполнение листа графической части проекта. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Примерная структура и содержание пункта:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электроэнегретические системы и сети» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена и в форме выполнения и защиты курсовой работы.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Курсовой проект выполняется под руководством преподавателя, в процессе его написания обучающийся развивает навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса «Электроэнегретические системы и сети». При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

В процессе написания курсового проекта обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.

Показатели и критерии оценивания курсового проекта:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Антонов, С.Н. Проектирование электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Антонов, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев, А.В. Ивашина; Ставропольский гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 2014. – 104 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514943 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

2. Дубина, И. А. Электроэнергетические системы и сети : учебное пособие / И. А. Дубина, А. В. Варганова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3178.pdf&show=dcatalogues/1/1136593/3178.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

1.  Дубина, И. А. Проектирование районных и местных электрических сетей : учебное пособие / И. А. Дубина, О. В. Газикова, А. В. Кочкина. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=988.pdf&show=dcatalogues/1/1119140/988.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Электроэнергетические системы и сети : учебное пособие / И. А. Дубина, О. В. Газизова, А. В. Кочкина, Ю. Н. Кондрашова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 159 с. : ил., табл., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1143.pdf&show=dcatalogues/1/1120746/1143.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0566-5. - Имеется печатный аналог.

3. Николаева, С. И. Электроэнергетические сети и системы: Учебное пособие / Николаева С.И. - Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 2018. - 64 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007833 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

4. Николаева, С. И. Расчет режимов электрических сетей: Практикум / Николаева С.И. - Волгоград:Волгоградский государственный аграрный университет, 2018. - 60 с.: ISBN. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007827 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

5. Антонов, С.Н. Проектирование электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Антонов, Е.В. Коноплев, П.В. Коноплев, А.В. Ивашина; Ставропольский гос. аграрный ун-т. – Ставрополь, 2014. – 104 с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514943 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

6. Ананичева, С. С.  Электроэнергетические системы и сети. Примеры и задачи : учебное пособие для вузов / С. С. Ананичева, С. Н. Шелюг. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07672-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455366 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

7. Электроэнергетические системы и сети: модели развития : учебное пособие для вузов / С. С. Ананичева, П. Е. Мезенцев, А. Л. Мызин ; под научной редакцией П. И. Бартоломея. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07671-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455365 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

8. Электроэнергетические системы. Всережимный моделирующий комплекс реального времени : учебное пособие для вузов / М. В. Андреев [и др.] ; ответственный редактор М. В. Андреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10916-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454516 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

9. Лыкин, А. В.  Электроэнергетические системы и сети : учебник для вузов / А. В. Лыкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04321-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451023 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

10. Ушаков, В. Я.  Электроэнергетические системы и сети : учебное пособие для вузов / В. Я. Ушаков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00649-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451327 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

11. Журнал «Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика» https://vestnik.susu.ru/power/issue/archive

12. Журнал «Электротехнические системы и комплексы» http://esik.magtu.ru/ru/

в) Методические указания:

1. Буланова, О.В. Определение параметров установившегося режима электрической сети с односторонним питанием [Текст]: Методические указания к проведению лабораторной работы по дисциплине «Электропитающие системы и электрические сети» для студентов специальности 140211 всех форм обучения и направления 140200 / О.В. Буланова, И.А. Дубина, А.В. Кочкина. - Магнитогорск: : Изд-во Магнитогорск. гос. тех. ун-та им. Г.И. Носова, 2011. – 14 с.

2. Буланова, О.В. Определение потерь электрической энергии в распределительных сетях [Текст]: Методические указания к проведению лабораторной работы по дисциплине «Электропитающие системы и электрические сети» для студентов специальности 140211 всех форм обучения и направления 140200 / О.В. Буланова, И.А. Дубина, А.В. Кочкина. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. тех. ун-та им. Г.И. Носова, 2011. – 13 с.

3. Дубина, И. А. Проектирование районных и местных электрических сетей : учебное пособие / И. А. Дубина, О. В. Газикова, А. В. Кочкина. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=988.pdf&show=dcatalogues/1/1119140/988.pdf&view=true (дата обращения: 14.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

4. Электроэнергетические системы и сети : учебное пособие / И. А. Дубина, О. В. Газизова, А. В. Кочкина, Ю. Н. Кондрашова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 159 с. : ил., табл., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1143.pdf&show=dcatalogues/1/1120746/1143.pdf&view=true (дата обращения: 14.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0566-5. - Имеется печатный аналог.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- Magtu.ru : Официальный сайт ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.magtu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Gostexpert.ru : Официальный сайт Единой базы ГОСТов РФ [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://gostexpert.ru/ , свободный. – Загл. с экрана.

- Fsk-ees.ru : Официальный сайт ОАО «ФСК ЕЭС» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.fsk-ees.ru/, свободный. – Загл. с экрана.

(г) «Программное обеспечение и Интернет-ресурсы»

Перечень программного обеспечения:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Calculate Linux Desktop Xfce | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Список Интернет-ресурсов, доступ к которым при регистрации обеспечен с любого компьютера:

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Экономика. Социология. Менеджмент : Федеральный образовательный портал : сайт. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 –    . – Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Abb.ru : Официальный сайт группы компаний ABB Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abb.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Elektrozavod.ru : Официальный сайт Уфимского завода «Электроаппарат» [Электронный ресурс]. – Уфа. – Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/reports/ea, свободный. – Загл. с экрана.

- Stps.ru : Официальный сайт ООО «Стройподстанции» [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: http://www.stps.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Siemens.com : Официальный сайт компании Siemens [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://new.siemens.com/ru/ru.html, свободный. – Загл. с экрана.

- Schneider-electric.com : Официальный сайт компании Schneider Electric [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://www.se.com/ru/ru/, свободный. – Загл. с экрана.

- Magtu.ru : Официальный сайт ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.magtu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Mmk.ru : Официальный сайт ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.mmk.ru, свободный. – Загл. с экрана.

Раздел 9 «Материально-техническое обеспечение»

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Электроэнергетические системы и сети» предусмотрены следующие виды занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа, консультации (столбец ВНКР), курсовой проект и экзамен.

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория электрических измерений (Межфакультетская лаборатория моделирования систем электроснабжения ауд. 217) | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ: 1.Стенд лабораторный 1.КЭЭСЭСТ1 –С-К «Качество электроэнергии в системах электроснабжения». 2. Комплект типового лабораторного оборудования «Определение повреждений кабельных линий». 3. Стенд лабораторный ЭЭ1-Л-Н-Р «Модель электротехнической системы». 4. Комплект типового оборудования «Модель длинной линии электропередачи». |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Учебные аудитории для выполнения курсового проектирования, помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |