1 Цели освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Технические измерения и приборы» заключается в освоении тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности; в получении умений и навыков производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления; получении навыков организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств автоматизации и управления

Для достижения поставленной цели в дисциплине решаются задачи:

– изучение методов измерения различных технологических параметров;

– изучение принципов работы современных средств измерений;

– изучение методов контроля в металлургическом производстве.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.06 «Технические измерения и приборы» входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин образовательного стандарта бакалавра (обязательные дисциплины) по направлению подготовки бакалавров 27.03.04 – Управление в технических системах, профиль – Системы и средства автоматизации технологических процессов (обязательная дисциплина). Дисциплина изучается в шестом семестре.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих освоенных дисциплинах в рамках ООП  подготовки бакалавра по направлению 27.03.04 – Управление в технических системах, профиль – Системы и средства автоматизации технологических процессов:

- Б1.Б.9 «Математика»;

- Б1.Б.10 «Физика»;

- Б1.Б.14 «Метрология и средства измерений»;

- Б1.В.07 «Электроника в управляющих устройствах»

Перед началом изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

знать:

- основные понятия из математики: производная, дифференциал, неопределённый интеграл, дифференциальные уравнения, ряды: общие сведения, ряды Фурье, разложение функций в ряд Фурье; основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры

- основные положения из физики: физические величины и закономерности их взаимодействия, электрические явления, магнитные явления, электрические явления в твердом теле, термоэлектрические явления, полупроводники; колебания и волны, физические основы механики, электричество и магнетизм,

- основные химические понятия и законы

- теоретические основы метрологии и стандартизации, принципы действия средств измерений, методы измерений различных физических величии; методы определения и нормирования основных метрологических характеристик средств измерений

- физические основы электроники, принципы действия полупроводниковых и электронных приборов;

- основные законы электротехники, основные определения, методы расчета электрических цепей;

уметь:

- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств;

- пользоваться измерительными приборами;

- оценивать погрешности измерений;

- определять статические и динамические параметры простых технологических объектов; оформлять результаты расчетов и экспериментов;

- оценивать результаты измерения

- использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач

владеть:

- основами теории вероятности;

- основами анализа электрических цепей;

- основами математической статистики;

- методологией анализа веществ;

- основными приемами обработки и представления экспериментальных данных;

- навыками самостоятельной работы с литературой и библиотечными каталогами;

- элементарными оценками погрешности измерений;

- приемами постановки простых экспериментов;

- навыками включения и отключения электрических приборов и потребителей, измерения электрических параметров, построения графиков, зависимостей.

- методами и средствами разработки и оформления технической документации; современными информационными и информационно-коммуникационными технологиями и инструментальными средствами для решения общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда (офисное ПО, математические пакеты, WWW)

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисциплин:

- Б1.Б.18 «Комплексы технических средств в САУ»;

- Б1.В.ДВ.01.01 «Системы автоматизации и управления» (Б1.В.ДВ.01.02 «Автоматизированное управление в технических системах»);

- Б1.В.ДВ.02.01 «Автоматизация технологических процессов и производств» (Б1.В.ДВ.02.02 «Оптимизация управления технологическими процессами металлургического производства»)

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины, и планируемые результаты обучения:

В результате освоения дисциплины «Технические измерения и приборы» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |  |
| Знать | - принципы действия средств измерений, методы измерений различных физических величин; - типовые методы и средства измерения основных технологических параметров металлургии черных металлов, методы и приборы контроля окружающей среды и промышленных приборов; - принципы построения и функционирования автоматизированных средств информационного обеспечения систем автоматизации |
| Уметь | - использовать технические средства для измерения различных физических величин; - выбирать современные технические средства для измерения различных физических величин; - рассчитывать метрологические характеристики средств измерений |
| Владеть | - навыками необходимыми для выбора, создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных средств технологических измерений, а также информационного обеспечения систем автоматизации; - навыками, необходимыми для создания автоматизированных средств технологических измерений, а также информационного обеспечения систем автоматизации |
| ПК-6 Способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления |  |
| Знать | - основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-технических комплексов; - устройство основных типов технических средств автоматизации и управления, методы и способы получения информации о параметрах управляемого объекта; - методы проектирования и расчёта отдельных блоков и устройств систем автоматизации. |
| Уметь | - выбирать стандартные средства измерительной и вычислительной техники с целью проектирования систем автоматического управления; - согласовывать работу устройств измерительной и вычислительной техники для выбранной конфигурации системы автоматического управления; - выполнять проектирование систем управления на основе типовых программно-технических комплексов |
| Владеть | - навыками получения статических и динамических характеристик параметров структурных блоков и объектов управления; - умением рассчитывать параметры настройки автоматических регуляторов; - практическими навыками монтажа и налаживания систем автоматического управления |
| ДПК-1 Способностью организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств автоматизации и управления |  |
| Знать | - теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации; - классификации стандартов по видам и назначению; - практическую базу метрологии и способы обеспечения единства измерений; |
| Уметь | - использовать стандарты в практической деятельности; - выполнять задания в области сертификации технических средств, систем; - выполнять задания в области сертификации процессов, оборудования и материалов |
| Владеть | - навыками выбора необходимых схем и методов сертификации; - навыками самостоятельно разбираться в новых вопросах сертификации, технического нормирования, стандартизации и метрологического обеспечения; - навыками выбора метрологического оборудования, обеспечивающего необходимые диапазоны и точность измерения |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 акад. часа, в том числе:

- контактная работа –89 акад. часов:

- аудиторная – 85 акад. часов;

- внеаудиторная – 4 акад. часов;

- самостоятельная работа – 55,3 акад. часов;

- подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Измерение температуры | 6 |  |  |  |  |  |  | ОПК-7 - зув ДПК-1 – зв ПК-6 – зув |
| 1.1 Измерение температуры контактными методами |  | 2 | 8/4И1 |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Отчёт и защита лабораторной работы |  |
| 1.2 Измерение температуры бесконтактными методами |  | 2 | 2 |  | 5 |  | Устный опрос, контрольная работа |  |
| Итого по разделу |  | 4 | 10/4И1 |  | 10 |  |  |  |
| 2.Измерение давления, количества, расхода и уровня | 6 |  |  |  |  |  |  | ОПК-7 - зув ДПК-1 – зув ПК-6 – зув |
| 2.1 Методы измерения давления. Классификация методов и средств измерений давления. Датчики типа Метран |  | 4 | 6/4И1 |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Отчёт и защита лабораторной работы Устный опрос, контрольная работа |  |
| 2.2 Измерение количества и расхода жидких и газообразных средств. Классификация методов измерения расхода |  | 4 | 8/2И1 |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Отчёт и защита лабораторной работы Устный опрос, контрольная работа |  |
| 2.3. Измерение уровня жидких и сыпучих материалов. Классификация методов |  | 4 | 8/2И1 |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Отчёт и защита лабораторной работы Устный опрос, контрольная работа |  |
| Итого по разделу |  | 12 | 22/8И1 |  | 15 |  |  |  |
| 3. Методы и приборы анализа состава веществ | 6 |  |  |  |  |  |  | ОПК-7 - зув ДПК-1 – зув ПК-6 – зув |
| 3.1 Автоматический газовый анализ. Классификация методов. Газоанализаторы, хроматографы, масс-спектрометры |  | 4 | 8/4И1 |  | 5 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Отчёт и защита лабораторной работы Устный опрос, контрольная работа |  |
| 3.2. Измерение влажности газовых сред и сыпучих материалов. Классификация методов |  | 2 | - |  | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос, контрольная работа |  |
| 3.3. Измерение концентрации водородных ионов. pH-метры |  | 2 | - |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос, контрольная работа |  |
| Итого по разделу |  | 8 | 8/4И1 |  | 11 |  |  |  |
| 4. Измерение геометрических размеров и механических величин | 6 | 2 | 6/4И1 |  | 5 | Подготовка к лабораторным занятиям | Отчёт и защита лабораторной работы | ДПК-1 - зув |
| 5. Приборы и системы контроля окружающей среды и промышленных выбросов | 6 | 2 | 5/4И1 |  | 5 | Подготовка к лабораторным занятиям | Отчёт и защита лабораторной работы |  |
| 6. Автоматизированные системы контроля | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Контроль температуры жидкой стали. Контроль концентрации водорода. Система Hydris |  | 2 | - |  | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 6.2. Примеры автоматизированных систем контроля технологических параметров |  | 2 | - |  | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Реферат |  |
| Итого по разделу |  | 4 | – |  | 6 |  |  |  |
| 7.Метрологическое обеспечение технологических измерений металлургической промышленности | 6 | 2 | - |  | 3,3 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Реферат | ОПК-7 - зув ДПК-1 – зв ПК-6 – зув |
| Итого по дисциплине: |  | 34 | 51/22 |  | 55,3 |  | Экзамен |  |

5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Технические измерения и приборы» используются:

Традиционные образовательные технологии – информационная лекция (вводную лекцию, где дает первое представление о предмете и знакомство студентов с назначением и задачами курса); лекции – консультации, изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы; лабораторные работы.

Технологии проблемного обучения – проблемные лекции является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения; лабораторные работы с использованием проблемного обучение, которое заключается в стимулировании студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – в ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование электронного демонстрационного материала (лекции-визуализации), использование Интернет ресурсов для промежуточных аттестаций и проверки остаточных знаний

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме.

Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке в процессе выполнения контрольных работ, а также в процессе подготовки к устному опросу, тестированию и итоговой аттестации.

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается:

- использование электронного демонстрационного материала по современной измерительной технике;

- использование электронных учебников по отдельным темам занятий;

- встречи с представителями проектных и обслуживающих предприятий: ООО «ОСК», ООО «Информсервис ММК», ООО «КонсОМ»; предполагаемые темы встреч: «Инновации в области контрольно-измерительной техники», «Интеллектуальные мехатронные системы», «Диагностика и поверка средств измерений».

- активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос, контрольная работа, тестовый опрос, индивидуальная «защита» лабораторных работ и т.д.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Технические измерения и приборы» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение и защиту лабораторных работ, решение контрольных задач.

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| Измерение температуры | - Принцип действия термоэлектрического преобразователя. - Перечислить градуировки стандартных термопар с пределами измерений по температуре. - Объяснить влияние температуры холодных концов на показания термопары. - Перечислить способы введения поправки на температуры свободных концов. - Объяснить способ введения поправки с помощью компенсационного моста. - Какие требования предъявляются к материалам для изготовления термопары? - Нарисовать градуировочную зависимость (в общем виде) для термоэлектрического преобразователя. - По графику, полученному в результате проведения лабораторной работы, объяснить результаты эксперимента |
| Измерение давления | - Для чего предназначены преобразователи типа Метран 100? - Какие технологические параметры можно измерять с помощью датчиков типа Метран – 100 и перечислить наименования датчиков в соответствии с измеряемым параметром? - Какие сигналы могут быть на выходе датчика Метран 100? - В чём заключается принцип действия тензодатчика? Нарисовать схематично конструкцию. - Сколько тензодатчиков в преобразователе Метран 100? По какой схеме они соединены (нарисовать, объяснить)? - Нарисовать структурную схему преобразователя Метран 100 и объяснить принцип действия. - Есть ли в преобразователе Метран 100 устройство термокоррекции и если есть, то зачем оно необходимо? - Что такое структура КНС? - Как производили поверку преобразователя Метран 100? |
| Измерение количества и расхода | - Метод переменного перепада давления: принцип действия, достоинства, недостатки. - Метод переменного перепада давления: комплект приборов для измерения расхода, объяснить назначение каждого. - Перечислить виды сужающих устройств и выбрать такое, чтобы уменьшить потери давления. - Метод постоянного перепада давления: принцип действия - Перечислить достоинства и недостатки стеклянных ротаметров. - Написать формулу для определения расхода методом динамического давления. - Принцип действия измерения расхода методом динамического давления. - Нарисовать комплект приборов для измерения расхода методом динамического давления. - Написать формулу для измерения расхода (объёмного и массового) через среднюю скорость потока |
| Измерение уровня | - Перечислить способы измерения уровня сыпучих материалов. - Радиоизотопный способ измерения уровня(формула, конструкция, принцип действия, градуировочная характеристика). - Ультразвуковой способ измерения уровня (формула, конструкция, принцип действия, градуировочная характеристика). - Принцип действия зондового метода измерения уровня (по лабораторной установке). - Почему измерять уровень сыпучих материалов сложнее, чем уровень жидкости? - Рассчитать относительную погрешность измерения уровня по экспериментальным данным. - Рассчитать максимально возможную абсолютную погрешность измерения для данного прибора |
| Определение свойств и состава веществ | - Как подразделяются магнитные газоанализаторы? - Для определения концентрации какого газа предназначен термомагнитный газоанализатор? - Что является чувствительным элементом термомагнитного газоанализатора? - При какой температуре следует производить измерения, используя термомагнитный газоанализатор? - Перечислить основные погрешности термомагнитных газоанализаторов. Как исключить влияние этих погрешностей? |
| Измерение геометрических размеров и механических величин | - Для чего предназначены оптоэлектронные преобразователи перемещения? - Принцип действия оптоэлектронных преобразователей перемещения инкрементального типа. - Назначение квадратурного энкодера. - Устройство линейного магнитного датчика перемещения. - Устройство и назначение вращающихся трансформаторов. - Нарисовать зависимость ЭДС обмотки А при холостом ходе и при нагрузке от угла поворота ротора. - Потенциометрический датчик перемещения. - Нарисовать схему включения потенциометрического датчика перемещения. - Нарисовать статическую характеристику потенциометрического датчика |
| Приборы и системы контроля окружающей среды и промышленных выбросов | - Назначение газоанализаторов. - Какой основной закон лежит в работе оптико-абсорбционных газоанализаторов? - Нарисовать статическую характеристику оптико-абсорбционных газоанализаторов. - Для чего нужны источники инфракрасного излучения в оптико-абсорбционных газоанализаторах? - Чем заполняются фильтровые камеры, если в газовой смеси необходимо определить содержание СО? - Для чего нужны сравнительные камеры? - Чем заполняется компенсационная камера оптико-абсорбционных газоанализаторов? - Какая шкала у оптико-абсорбционных газоанализаторов с газовой компенсацией? - Достоинства и недостатки оптико-абсорбционных газоанализаторов |

Примеры контрольных задач

- Определить перепад давления, создаваемый напорными трубками, если поток воды движется со скоростью υ, если плотность измеряемой среды ρ.

- По трубе диаметром D движется поток жидкости плотностью ρ со средней скоростью υ. Определить массовый и объёмный расход.

- Определите значение ЭДС, индуцируемой в электромагнитном расходомере с диаметром проходного отверстия d, при расходе воды Q, индукция магнитного поля B.

- В трубопроводе диаметром d протекает жидкость, расход которой Q. Для измерения расхода применяется ультразвуковой расходомер, расстояние между источником и приёмником l. Определить время прохождения «по потоку» и «против него» если скорость распространения ультразвуковых колебаний в измеряемой среде c.

- Термопара находится в измеряемой среде, температура которой равна 1000С, а температура окружающей среды равна 35С. Что покажет измерительный прибор, если поправку на температуру окружающей среды не вводить? Подобрать тип термопары и вторичный прибор. Рассчитать относительную погрешность измерения (объяснить ответ)

- Калориметрический расходомер состоит из нагревателя мощностью W, расположенный в трубопроводе диаметром D. Определить разность температур измеряемой среды до и после нагревателя  при средней скорости потока ср.

- Класс точности прибора равен 0,5; градуировка ХА; пределы измерения от -200С до +600С. Определить максимально допустимую погрешность в С. Что означает градуировка?

- У поверяемого датчика давления со шкалой измерения от 0 до 250 кПа основная относительная погрешность измерения во всем диапазоне измерений равна 4%. Датчик имеет токовый выход 4…20 мА. На датчик калибратором подано давление
 125 кПа, при этом его выходной сигнал равен 12,62 мА. Необходимо определить укладываются ли показания датчика в допустимые пределы.

- Рассчитать погрешность измерения для чашечного манометра, если соотношение диаметров 1/400.

- При измерении температуры в печи с помощью термопары «платина-платинородий» (тип S) вольтметр показал 7,8 мВ. Температура холодного спая была стабилизирована на уровне 100°С.  Пользуясь градуировочной таблицей для данной термопары, определить температуру Tx в печи.

Перечень практических работ:

  - ГОСТ 21.208-2013 Условные обозначения (задание на составление схем измерения и регулирования технических параметров):

- САР уровня;

- САР давления;

- САР температуры;

- САР расхода (соотношения расходов);

- Газовый анализ

  - Рассчитать и построить градуировочную характеристику теплового газоанализатора;

  - Рассчитать и построить градуировочную характеристику термокондуктометрического газоанализатора

  - Расчет термомагнитного газоанализатора

Темы рефератов выбираются индивидуально, после собеседования со студентом и с учетом мест практик, пройденных на предыдущих курсах обучения.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-7: способность учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | - принципы действия средств измерений, методы измерений различных физических величин; - типовые методы и средства измерения основных технологических параметров металлургии черных металлов, методы и приборы контроля окружающей среды и промышленных приборов; - принципы построения и функционирования автоматизированных средств информационного обеспечения систем автоматизации | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Жидкостные и грузопоршневые манометры. - Пьезометрический метод измерения давлений. - Преобразователи давлений серии МЕТРАН-100, МЕТРАН-150. Структурная схема. Принцип действия, область применения. - Механические методы измерения уровня сыпучих материалов. Особенности измерения уровня сыпучих материалов. - Измерение уровня жидкостей гидростатическими методами. Пьезометрический и манометрический методы измерения уровня. Измерение плотности неизвестной жидкости с помощью пьезометрического метода. - Измерение уровня ультразвуковыми методами. - Радарные и волновые уровнемеры. Устройство, принцип действия. - Измерение уровня жидкостей электрическими методами. Ёмкостные уровнемеры: область применения, принцип действия, схема измерения электропроводной и неэлектропроводной среды. - Контроль уровня жидкого металла в кристаллизаторах МНЛЗ. - Измерение расхода методом переменного перепада давления на сужающем устройстве. Комплект приборов. Формула расхода. - Измерение расхода методом постоянного перепада. Устройство ротаметров. Формула расхода. - Измерение расхода методом динамического напора. Формула расхода. Устройство напорной трубы. - Электромагнитные расходомеры. Принцип действия. Устройство - Ультразвуковые расходомеры. Принцип действия. Устройство. - Счетчики количества. Скоростные и объемные. - Вихревые расходомеры. Принцип действия. Устройство расходомера МЕТРАН-300ПР. - Оптико-акустические газоанализаторы. Принцип действия. Устройство. - Термокондуктометрические газоанализаторы. Принцип действия. Устройство. - Термохимические газоанализаторы. Принцип действия. Устройство. - Термомагнитные газоанализаторы. Принцип действия. Устройство. - Газовые хроматографы. Принцип действия. Устройство - Массспектрометры. Принцип действия. Устройство. - Измерение влажности газов электрическими гигрометрическими датчиками (метод точки росы). - Психрометрический метод измерения влажности газов - Нейтронный метод измерения влажности. - Измерение толщины проката - Измерение ширины проката. - Принцип действия оптоэлектронных преобразователей перемещения инкрементального типа. - Потенциометрический датчик перемещения. Устройство, принцип действия. - Измерение концентрации водородных ионов (рН-метры). - Измерение концентрации кислорода в воде. Привести пример измерительной системы. - Определение содержания углерода в жидком металле. Привести пример измерительной системы. - Измерение концентрации водорода в жидком металле (система HYDRIS). |
| Уметь | - использовать технические средства для измерения различных физических величин; - выбирать современные технические средства для измерения различных физических величин; - рассчитывать метрологические характеристики средств измерений | Перечень лабораторных работ: - Измерение температуры - Измерение давления - Измерение расхода и количества - Измерение уровня жидкости - Измерение уровня сыпучих материалов - Термомагнитный газоанализатор - Оптико-акустический газоанализатор - Измерение геометрических размеров и механический величин |
| Владеть | - навыками необходимыми для выбора, создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных средств технологических измерений, а также информационного обеспечения систем автоматизации; - навыками, необходимыми для создания автоматизированных средств технологических измерений, а также информационного обеспечения систем автоматизации | Перечень практических работ: - Определить перепад давления, создаваемый напорными трубками, если поток воды движется со скоростью υ, если плотность измеряемой среды ρ. - По трубе диаметром D движется поток жидкости плотностью ρ со средней скоростью υ. Определить массовый и объёмный расход. - Определите значение ЭДС, индуцируемой в электромагнитном расходомере с диаметром проходного отверстия d, при расходе воды Q, индукция магнитного поля B. - В трубопроводе диаметром d протекает жидкость, расход которой Q. Для измерения расхода применяется ультразвуковой расходомер, расстояние между источником и приёмником l. Определить время прохождения «по потоку» и «против него» если скорость распространения ультразвуковых колебаний в измеряемой среде c. - Термопара находится в измеряемой среде, температура которой равна 1000С, а температура окружающей среды равна 35С. Что покажет измерительный прибор, если поправку на температуру окружающей среды не вводить? Подобрать тип термопары и вторичный прибор. Рассчитать относительную погрешность измерения (объяснить ответ) - Калориметрический расходомер состоит из нагревателя мощностью W, расположенный в трубопроводе диаметром D. Определить разность температур измеряемой среды до и после нагревателя при средней скорости потока ср. - Класс точности прибора равен 0,5; градуировка ХА; пределы измерения от -200С до +600С. Определить максимально допустимую погрешность в С. Что означает градуировка? - У поверяемого датчика давления со шкалой измерения от 0 до 250 кПа основная относительная погрешность измерения во всем диапазоне измерений равна 5%. Датчик имеет токовый выход 4…20 мА. На датчик калибратором подано давление 125 кПа, при этом его выходной сигнал равен 12,62 мА. Необходимо определить укладываются ли показания датчика в допустимые пределы. - Рассчитать погрешность измерения для чашечного манометра, если соотношение диаметров 1/400. |
| ПК-6 Способность производить расчёты и проектирование отдельных блоков и устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования систем автоматизации и управления |  |  |
| Знать | - основные структуры, принципы типизации, унификации, построения программно-технических комплексов; - устройство основных типов технических средств автоматизации и управления, методы и способы получения информации о параметрах управляемого объекта; - методы проектирования и расчёта отдельных блоков и устройств систем автоматизации. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Дифференциально-трансформаторный преобразователь. Система передачи показаний на расстояние. - Токовая система передачи показаний на расстояние. - Измерение температуры жидкого металла - Привести примеры автоматизированных систем контроля температуры жидкой стали - Привести примеры автоматизированных систем контроля уровня металла в сталеразливочном ковше - Метрологическое обеспечение технологических измерений металлургической промышленности - Приборы и системы контроля окружающей среды и промышленных выбросов - Метрология. Основные понятия и определения - Государственная система приборов (ГСП) - Единство измерений - Измеряемые величины. Виды измерений - Методы измерений. Методика выполнения измерений - Основные положения теории погрешностей. Классификация погрешностей - Вероятностные оценки погрешностей измерения - Средства измерения, виды. Сигналя измерительной информации - Метрологические характеристики. Неметрологические характеристики - Структурные схемы и свойства средств измерения - Обработка результатов измерения |
| Уметь | - выбирать стандартные средства измерительной и вычислительной техники с целью проектирования систем автоматического управления; - согласовывать работу устройств измерительной и вычислительной техники для выбранной конфигурации системы автоматического управления; - выполнять проектирование систем управления на основе типовых программно-технических комплексов | Перечень практических работ: ГОСТ 21.208-2013 Условные обозначения (задание на составление схем измерения и регулирования технических параметров): - САР уровня; - САР давления; - САР температуры; - САР расхода (соотношения расходов); - Газовый анализ |
| Владеть | - навыками получения статических и динамических характеристик параметров структурных блоков и объектов управления; - умением рассчитывать параметры настройки автоматических регуляторов; - практическими навыками монтажа и налаживания систем автоматического управления | Перечень практических работ: - Рассчитать и построить градуировочную характеристику теплового газоанализатора; - Рассчитать и построить градуировочную характеристику термокондуктометрического газоанализатора - Расчет термомагнитного газоанализатора |
| ДПК-1 Способностью организовать метрологическое обеспечение производства систем и средств автоматизации и управления |  |  |
| Знать | - теоретические основы метрологии, стандартизации и сертификации; - классификации стандарт по видам и назначению; - практическую базу метрологии и способы обеспечения единства измерений; | Перечень теоретических вопросов к экзамену - Основные понятия. Цели стандартизации - Задачи, органы и службы стандартизации - Виды стандартов. Нормативные документы - Методические основы стандартизации. Принципы и методы - Основные понятия, цели и объекты сертификации - Схемы сертификации - Правила и порядок проведения сертификации - Методы сертификации |
| Уметь | - использовать стандарты в практической деятельности; - выполнять задания в области сертификации технических средств, систем; - выполнять задания в области сертификации процессов, оборудования и материалов | Примеры практических заданий: - Использование ГОСТов для составления схем приборов, технологических процессов - Выбор и обоснование схемы сертификации СИ - Составление спецификации оборудования для заданного контура измерения технологического параметра в выбранном производстве |
| Владеть | - навыками выбора необходимых схем и методов сертификации; - навыками самостоятельно разбираться в новых вопросах сертификации, технического нормирования, стандартизации и метрологического обеспечения; - навыками выбора метрологического оборудования, обеспечивающего необходимые диапазоны и точность измерения | Примеры практических заданий к экзамену: - Использование контрольных карт по количественным признакам для контроля качества технологического процесса - Использование контрольных карт по качественным признакам для контроля качества технологического процесса - Использование диаграммы разброса для контроля качества технологического процесса |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Технические измерения и приборы» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в устной форме по теоретическим вопросам и задачам.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен полно раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, чётко и правильно дать определения, привести доказательства на основе математических и логических выкладок, показать навыки исследовательской деятельности. Ответ должен быть самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся должен раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, в основном правильно дать основные определения и понятия предмета. При ответе допущены неточности, нарушена последовательность изложения, допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов, практические навыки нетвёрдые;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся должен усвоить основное содержание материала. При ответе определения и понятия даны не чётко, допущены ошибки при промежуточных математических выкладках в выводах, практические навыки слабые;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 баллов) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач. При ответе допущены грубые ошибки в определениях, доказательства теорем не проведено, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя, отсутствуют навыки исследовательской деятельности;

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, основное содержание учебного материала не раскрыто.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

- Сажин, С. Г. Средства автоматического контроля технологических параметров : учебник / С. Г. Сажин. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1644-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51355 (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. - Гребенникова, В. В. Технические измерения и приборы : учебное пособие / В. В. Гребенникова, М. В. Вечеркин ; МГТУ, [каф. ЭиЭС]. - Магнитогорск, 2014. - 150 с. : ил., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=817.pdf&show=dcatalogues/1/1116327/817.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0543-6. - Имеется печатный аналог.

| б) Дополнительная литература: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Афанасьев, А. А. Физические основы измерений и эталоны : учеб. пособие / А.А. Афанасьев, А.А. Погонин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 246 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/textbook_598da02128e609.60046688. - ISBN 978-5-16-012858-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/882396 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. - Сажин, С. Г. Приборы контроля состава и качества технологических сред : учебное пособие / С. Г. Сажин. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1237-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4134 (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. - Сажин, С. Г. Средства автоматического контроля технологических параметров : учебник / С. Г. Сажин. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1644-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/51354 (дата обращения: 18.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей |  |  |  |  |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |
| 1. Гребенникова, В.В. Технические измерения и приборы. Лабораторный практикум: учеб. пособие / В.В.Гребенникова, И.Г. Самарина. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та, 2016. – 102 с. – Текст: непосредственный |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows XP Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | MS Office 2003 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент |  | http://ecsocman.hse.ru/ |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  | http://link.springer.com/ |  |
|  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols |  | http://www.springerprotocols.com/ |  |
|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  | http://materials.springer.com/ |  |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  | http://www.springer.com/references |  |
|  | Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH |  | http://zbmath.org/ |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» |  | https://www.nature.com/siteindex |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория метрологии и технологических измерений | Лабораторные установки для выполнения лабораторных работ: - лабораторный стенд «Измерение расхода газа»; - лабораторный стенд «Поверка термопар»; - лабораторный стенд «Поверка прибора Диск-250, логометра Ш-4540/1 и прибора А-566»; - лабораторный стенд «Испытание и поверка КСП-3, вольтметра Ш-4540, прибора Диск-250»; - лабораторный стенд «Измерение уровня жидкостей»; - лабораторный стенд «Измерение уровня сыпучих материалов»; - лабораторный стенд «Преобразователи давления Метран»; - лабораторный стенд «Статические и динамические характеристики объекта управления» Электронные плакаты по курсу "Основы метрологии и технические измерения" (136), ключ на 2 ПК. |