| 1 Цели освоения дисциплины (модуля) |  |
| --- | --- |
| Целями освоения дисциплины «Транспорт, процессы и аппараты для очистки вод » является: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.04.02 наземные транспортно-технологические комплексы (уровень магистратуры). |  |
| 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы |  |
| Дисциплина «Транспорт, процессы и аппараты для очистки вод» входит в вариативную часть учебного плана образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: |  |
| Физика Химия Обогащение полезных ископаемых Гидромеханика |  |
| Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик: |  |
| Расчет и конструирование специальных устройств для транспорта складирования и усреднения минерального сырья |  |
| Проектирование транспортирующих комплексов обогащения минерального сырья и переработки отходов |  |
| Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена |  |
| Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы |  |
| Расчет и конструирование устройств для транспортирования продукции обогатительного производства |  |
| 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) «Транспорт, процессы и аппараты для очистки вод» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: |  |
| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| ОК-2 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые решения |  |
| Знать | основные приемы действий в нестандартных ситуациях; социальную и этическую ответственность за принятые решения |
| Уметь | применять основные приемы действий в нестандартных ситуациях |
| Владеть | основными приемами действий в нестандартных ситуациях |
| ОК-6 способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов |  |
| Знать | устройство и принципы работы основных видов современного оборудования и приборов для гидротранспортных систем и очистки сточных вод, соответствующих целям магистерской программы; |

| Уметь | профессионально эксплуатировать современное оборудование и приборы для гидротранспортных систем и очистки сточных вод, применять современные контрольно-измерительные приборы и оборудование при эксплуатации машин; |
| --- | --- |
| Владеть | основными принципами и методами проектирования, расчета современного оборудования и приборов для гидротранспортных систем и очистки сточных вод; современными методами и средствами обработки и анализа измеряемых величин |
| ОПК-2 способностью применять современные методы исследования, оценивать и представлять результаты выполненной работы |  |
| Знать | современные методы проведения теоретических и экспериментальных исследований |
| Уметь | разрабатывать программу и методику исследований в соответствии с поставленной целью; |
| Владеть | навыками применения современных методов исследования, методами оценивания и формами представления результатов выполненной работы стандартами, техническими условиями, нормативными и руководящими материалами на проведение испытаний и исследований |
| ПК-7 способностью разрабатывать технические условия на проектирование и составлять технические описания наземных транспортно-технологических машин и их технологического оборудования |  |
| Знать | структуру, правила формирования и согласования технических условий на проектирование и технических описаний гидротранспортирующих систем и технологического оборудования для очистки сточных вод; |
| Уметь | разрабатывать технические условия на проектирование, составлять технические описания гидротранспортирующих систем; |
| Владеть | информацией о стандартах, нормативных документах, технических условиях проектирования и описаниях машин для гидротранспортирующих систем и очистки сточных вод и их технологического оборудования |

4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов, в том числе:

– контактная работа – 28,8 акад. часов:

– аудиторная – 28 акад. часов;

– внеаудиторная – 0,8 акад. часов

– самостоятельная работа – 43,2 акад. часов;

Форма аттестации - зачет

| Раздел/ тема дисциплины |  | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа студента | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек. | лаб. зан. | практ. зан. |  |  |  |  |
| 1. Гидротранспортирующие системы горных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Общие сведения о гидротранспортирующих установках |  | 1 | 1 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Решение домашних задач по теме «Расчет водопроводной сети». | Устный опрос. Защита лабораторных работ. Проверка решения домашних задач | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 1.2 Физические основы транспортировании грузов в жидкостной среде |  |  | 1 | 2 |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Решение домашних задач по теме «Показатели влагосодержания ». | Устный опрос. Защита лабораторных работ. Проверка решения домашних задач | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 1.3 Гидравлический транспорт угля |  |  | 1 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка лабораторному занятию. | Устный опрос. Защита лабораторных работ | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 1.4 Гидротранспортные системы заводов промышленности строительных материалов |  |  | 1 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. Решение домашних задач по теме «Расчет напорного гидравлического транспорта». | Устный опрос. Защита лабораторных работ. Проверка решения домашних задач | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 1.5 Гидротранспортные системы при разработке золотосодержащих рос-сыпей |  |  | 1 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка лабораторному занятию. | Устный опрос. Защита лабораторных работ | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 1.6 Гидротранспорт концентратов обогатительных фабрик |  |  | 1 | 2 |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка лабораторному занятию | Устный опрос. Защита лабораторных работ | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 1.7 Гидротранспортные системы по удалению отходов обогатительных фабрик |  |  | 1 |  |  | 3 | Решение домашних задач по теме «Расчет хвостового хозяйства обогатительной фабрики». | Устный опрос. Защита лабораторных работ. Проверка решения домашних задач | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 1.8 Оборудование гидротранспортных установок. Эксплуатация гидротранспортных установок |  |  | 1 | 2 |  | 3 | Решение домашних задач по теме «Расчет хвостового хозяйства обогатительной фабрики». | Устный опрос. Защита лабораторных работ. Проверка решения домашних задач | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 8 | 6 |  | 24 |  |  |  |
| 2. Оборудование для технологии очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Оборудование для механической очистки сточных вод |  | 1 | 1 | 2 |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. | Устный опрос. Защита лабораторных работ. | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 2.2 Оборудование для отстаивания сточных вод |  |  | 1 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. | Устный опрос. Защита лабораторных работ. | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 2.3 Оборудование для фильтрования сточных вод |  |  | 1 | 2 |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. | Устный опрос. Защита лабораторных работ | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 2.4 Оборудование для осаждения в центробежном поле |  |  | 1 |  |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. | Устный опрос. Защита лабораторных работ | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 2.5 Оборудование для физико-химической очистки сточных вод. Коагуляция и флокуляция. |  |  | 1 | 2 |  | 3 | Самостоятельное изучение учебной и научной литературы. Подготовка к лабораторному занятию. | Устный опрос. Защита лабораторных работ | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| 2.6 Оборудование для физико-химической очистки сточных вод. Электрофлотация и гальванокоагуляция |  |  | 1 | 2 |  | 4,2 | Подготовка к зачету. | Устный опрос. Защита лабораторных работ | ОК-2, ОК-6, ОПК-2, ПК-7 |
| Итого по разделу |  |  | 6 | 8 |  | 19,2 |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  | 14 | 14 |  | 43,2 |  | зачёт |  |
| Итого по дисциплине |  |  | 14 | 14 |  | 43,2 |  | зачет | ОК-2,ОК- 6,ОПК-2,ПК- 7 |

5 Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Гидротранспортирующие системы, оборудование для технологии очистки сточных вод» применяются традиционная и интерактивная технологии. Усвоение дисциплины достигается в ходе аудиторных занятий и выполнения студентами различных видов самостоятельной работы. Лекции проходят как в традиционной форме «лекция-информация», так и в форме «лекция-дискуссия» и «семинар-дискуссия» с целью коллективного обсуждения вопроса, проблемы (заранее вынесенных преподавателем на обсуждение) и межгруппового диалога. «Лекция-дискуссия» так проходит в форме научно-практического занятия с заранее поставленной проблематикой и системой докладов студентов длительностью 5-10 минут, а в конце лекции преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, дополняет или уточняет пред-ставленную информацию и формулирует основные выводы. При проведении лекционных занятий используются: метод контекстного обучения, который позволяет усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его применением, метод междисциплинарного обучения для использования знаний из разных областей, их группировки и концентрации в контексте конкретной решаемой задачи, учебная дискуссия как метод интерактивного обучения по обсуждению итогов выполнения расчетных заданий и анализу конкретных производственных ситуаций. Лекционный материал углубляется при самостоятельном изучении материала по темам курса, закрепляется при решении домашних задач и при подготовке выступлений на семинарских занятиях, где разбираются конкретные проектно-компоновочные решения на примере действующих предприятий, при выполнении и защите лабораторных работ. Ис-пользуются иллюстративные видеоматериалы (видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компьютерные презентации). В качестве оценочных средств на протяжении изучения дисциплины используются: устный опрос, тестирование, выступление на семинарских занятиях, проверка решения домашних задач. Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме. Лабораторный практикум выполняется с целью приобретения практических навыков по изучению процессов обезвоживания и установлению влияния основных параметров на показатели обезвоживания, регулировке оборудования. При проведении лабораторных работ студенты должны научиться работать на лабораторном оборудовании, уметь правильно организовывать эксперимент, ясно и точно описывать проведенные опыты. При проведении лабораторных занятий используется метод контекстного обучения, который позволяет усвоить материал путем выявления связей между конкретным знанием и его применением. Самостоятельная работа студентов стимулирует студентов к самостоятельной проработке тем, в процессе выполнения индивидуальных домашних заданий, в процессе выполнения курсовой работы и при подготовке к промежуточной аттестации. Результаты усвоения материала проверяются в форме зачета

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Гудков, А. Г. Механическая очистка сточных вод : учебное пособие / А. Г. Гудков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. - 188 с. - ISBN 978-5-9729-0311-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1053347. – Режим доступа: по подписке.

2. Каракеян, В. И. Процессы и аппараты защиты окружающей среды в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, В. Б. Кольцов, О. В. Кондратьева ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06055-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451925.

3. Крутов, Д. А. Гидротехнические сооружения : учебное пособие для вузов / Д. А. Крутов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12898-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448524.

б) Дополнительная литература:

1. Ветошкин, А. Г. Основы инженерной экологии : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-2822-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107280. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Ветошкин, А. Г. Технические средства инженерной экологии : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-2825-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107281. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Ксенофонтов, Б. С. Очистка сточных вод: кинетика флотации и флотокомбайны : монография / Б.С. Ксенофонтов. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. - ISBN 978-5-8199-0618-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1089803. – Режим доступа: по подписке.

4. Луканин, А. В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки сточных вод и переработки осадков : учеб. пособие / А. В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 605 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org / 10.12737/22139. - ISBN 978-5-16-012132-1. - Текст : электронный. - URL: ttps://znanium.com/catalog/product/924677. – Режим доступа: по подписке.

5. Луканин, А. В. Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных вод : учебное пособие / А.В. Луканин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 242 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011332-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1089867. – Режим доступа: по подписке.

6. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для вузов / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00626-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449931.

7. Самыгин, В. Д. Обезвоживание и очистка сточных вод при обогащении минерального сырья (разделение твердой и жидкой фаз) : учебник / В. Д. Самыгин, В. А. Игнаткина, Р. В. Коржова. — Москва : МИСИС, 2013. — 247 с. — ISBN 978-5-87623-696-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116443. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Гидротранспортные системы горнодобывающих предприятий [Текст]: учебное пособие /Л.А. Пучков, О.В. Михеев, С.П. Казаков. – М.: МГГУ, 2000. ISBN: 5-7418-0138-2.

9. Напорные гидротранспортные установки в горной промышленности [Текст]: учебное пособие / Ю.Д. Тарасов, В.П. Докукин, А.К. Николаев. – Санкт- Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2008. 104 с.

10. .Калицун В. И. и др. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Учеб. Пособие для ВУЗов / В. И. Калицун, В. С. Кедров, Ю. М. Ласков. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Стройиздат, 2000. – 397 с.: ил.

11. Ксенофонтов, Б. С. Водоподготовка и водоотведение : учебное пособие / Б. С. Ксенофонтов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 298 с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-8199-0679-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1083206. – Режим доступа: по подписке.

12. Авдохин, В. М. Основы обогащения полезных ископаемых : учебник : в 2 томах / В. М. Авдохин. — 4-е изд., стер. — Москва : Горная книга, 2018 — Том 1 : Обогатительные процессы — 2018. — 420 с. -Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/134944

13. Горлова, О. Е. Обезвоживание продуктов обогащения и оборотное водоснабжение обогатительных фабрик : учебное пособие / О. Е. Горлова, Н. Н. Орехова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3298.pdf&show=dcatalogues/1/1137687/3298.pdf&view=true (дата обращения: 04.10.2019). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

в) Методические указания:

Методические указания по выполнению лабораторных работ приведены в приложении 3.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Программное обеспечение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |

https://e.lanbook.com/book/114480 Михалкина, Е.В. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Е.В. Михалкина, А.Ю. Никитаева, Н.А. Косолапова. — Ростов-на-Дону : ЮФУ, 2016. — 146 с. — ISBN 978-5-9275-1988-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

https://e.lanbook.com/book/72717 Федотов, К.В. Проектирование обогатительных фабрик [Электронный ресурс] : учебник / К.В. Федотов, Н.И. Никольская. — Электрон. дан. — Москва : Горная книга, 2014. — 536 с.

https://e.lanbook.com/book/47414 Адамов, Э.В. Основы проектирования обогатительных фабрик [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Адамов. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2012. — 647 с.

http://mining-media.ru/ru/ Научно-технический журнал «Горная промышленность»

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
| Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |
| Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

Тип и название аудитории Оснащение аудитории 1.Специальные помещения для проведения занятий лекционного типа: Лекционная аудитория 104 - Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации; 2.Помещения для самостоятельной работы: Компьютерный класс - Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; Читальные залы библиотеки Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 3.Специальные помещения для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ауд. 10, 013 Установки для проведения лабораторных работ: • установка для изучения кинетики осаждения шламов из сточных вод при осветлении; • установка кинетики сгущения • установка для фильтрации взвесей через зернистый материал; • установка электрофлотации; • установка гальванокоагуляции; • титрометрическая установка. 4.Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: комн.030, 9, - Шкафы для хранения учебно-методической документации, учебного оборудования и учебно-наглядных пособий; 07А - Слесарное оборудование.