# 1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Диагностика и надёжность автоматизированных систем» являются:

приобретение студентами основополагающих знаний в области анализа, построения альтернативных моделей и расчета характеристик надежности восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем, способов оптимального резервирования, расчета надежности программного обеспечения, а также в приобретении навыков по проектированию эргономичных систем, оценке и повышения качества создаваемой АСУ ТП.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки специалиста

Дисциплина «Диагностика и надёжность автоматизированных систем» входит в вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла (Б1.В.ДВ.3.1) основной образовательной программы ВО по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело», специализации «Электрификация и автоматизация горного производства». Изучается студентами на 4 курсе (8 семестр).

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные в результате изучения:

- Б1.В.ДВ.5.1 Средства электроавтоматики в гидро- и пневмоприводах;

- Б1.В.ДВ.5.2 Теории автоматов.

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы для изучения следующих дисциплин:

- Б1.Б.37 Теория автоматического управления;

- Б1.В.ОД.4 Автоматизированный электропривод машин и установок горного производства;

- Б1.В.ОД.5 Автоматика машин и установок горного производства;

- Б1.В.ДВ.1.1 Управление техническими системами;

- Б1.В.ДВ.6.1 Программируемые контроллеры в системах автоматизации производственных процессов;

- Б1.В.ДВ.6.2 Современные системы автоматизации на горных предприятиях.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Диагностика и надёжность автоматизированных систем» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пороговый уровень | Средний уровень | Высокий уровень |
| ПК-8 готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством |  |  |  |
| Знать схемы подключения дискретных и аналоговых датчиков, а также схемы подключения нагрузки | Демонстрирует частичные знания схем подключения к входам и выходам программируемого реле | Демонстрирует знания схем подключения к входам и выходам программируемого логического контроллера и программируемого реле, но только российской фирмы Owen или RealLab | Раскрывает полное знание схем подключения к входам и выходам программируемого логического контроллера и программируемого реле |
| Уметь подключать к компьютеру (программируемому реле, программируемому логическому контроллеру) датчики, измерительные преобразователи и исполнительные устройства | При подключении датчиков к программируемому реле, программируемому логическому контроллеру использует только дискретные входы и дискретного выходы и при разработке конкретной системы не учитывает множество сложных практических вопросов, касающихся стандартизации, безопасности, коммерческой эффективности, технологичности, точности, надежности, совместимости, технического сопровождения и т.п. | Подключает к компьютеру (программируемому реле, программируемому логическому контроллеру) датчики, измерительные преобразователи и исполнительные устройства, но только российской фирмы Owen или RealLab | Готов и умеет подключать к компьютеру (программируемому реле, программируемому логическому контроллеру) датчики, имеющие стандартный сигнал по напряжению ±10 В и по току 4÷20 мА, измерительные преобразователи и исполнительные устройства |
| Владеть экспериментальными методами получения моделей технологических объектов управления | Владеет отдельными экспериментальными методами получения моделей технологических объектов управления | Владеет приемами идентификации технологических объектов управления | Демонстрирует владение экспериментальными методами получения моделей технологических объектов управления |
| ПСК-10.4 способностью и готовностью создавать и эксплуатировать системы автоматизации технологических процессов, машин и установок горного производства |  |  |  |
| Знать языки программирования для ПЛК и ПР |  | Сформированные знания функций основных логических элементов и функциональных блоков программы |  |
| Уметь разрабатывать коммутационную программу для программируемого реле и для программируемого логического контроллера по собственному алгоритму | В целом успешно, но для решения ряда задач малой автоматизации, с использованием только программируемого реле и среды программирования Owen Logic | В целом успешные, но только для сред программирования Owen Logic и CoDeSys | Сформированное умение разрабатывать коммутационную программу для программируемого реле и для программируемого логического контроллера по собственному алгоритму на пяти языках программирования международного стандарта МЭК 61131-3 |
| Владеть синтезом релейно-контактной комбинационной и последовательностной системы логического управления | В целом успешное, но с последующей разработкой коммутационной программы только для дискретных входов и выходов | В целом успешное, но с последующей разработкой коммутационной программы только на графическом языке релейно-контактных схем или функциональных блоковых диаграмм | Успешное проектирование релейно-контактной комбинационной системы логического управления с последующей разработкой коммутационной программы на графическом языке релейно-контактных схем, функциональных блоковых диаграмм и последовательностных функциональных диаграмм |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единицы 108 часов:

–	аудиторная работа – 54 часа;

–	самостоятельная работа – 54 часа;

–	подготовка к зачету – 4 часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  | Формы текущего и промежуточного контроля успеваемости | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практич. занятия | самост. раб. |  |  |
| 1. Введение. Основные понятия и определения. Классификация отказов | 8 | 4 | 2 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.4 – зув |
| 2. Показатели надежности АСУ. Анализ надежности АСУ в процессе проектирования | 8 | 4 | 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.4 – зув |
| 3. Эффективность АСУ. Методы повышения надежности АСУ | 8 | 4 | 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.4 – зув |
| 4. Резервирование АСУ. Техническая диагностика АСУ, алгоритмы и методы диагностирования | 8 | 4 | 2 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.4 – зув |
| Итого по разделу |  | 16 | 8/2 | 24 | Рубежная контрольная работа |  |
| 5. Принципы построения надежных АСУ. Диагностика и надежность АСУ, построенных на базе персональных компьютеров | 8 | 4 | 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.4 – зув |
| 6. Классические симметричные криптосистемы. Современные криптосистемы | 8 | 4 | 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.4 – зув |
| 7. Элементы теории чисел. Асимметричные криптосистемы | 8 | 4 | 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.4 – зув |
| 8. Идентификация и аутентификация. Организация системы ключей | 8 | 4 | 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.4 – зув |
| 9. Компьютерные вирусы. Термины и основные понятия | 8 | 4 | 2 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.4 – зув |
| Итого по разделу |  | 20 | 10/4 | 30 | Реферат |  |
| Итого по дисциплине |  | 36 | 18/6 | 54 | Промежуточный контроль (зачет) |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного под хода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процесса усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связи нового учебного материала с ранее освоенным.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике.

Дискуссия групповая – метод организации совместной коллективной деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его реализации. Данный комплекс методов обучения используется в учебном процессе при проведении практических занятий.

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющие собой развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад может быть представлен различными участниками процесса обучения: преподавателем, приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. Доклады направлены на более глубокое изучение студентами лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного изучения. Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении курса практических занятий.

Пост-тест – тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов по пройденным темам. Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении тестирования с использованием аттестационного педагогического измерительного материала для оценки качества знаний студентов по дисциплине. Используется на практических занятиях по всем темам дисциплины.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных занятий, что определяется требованиям и ФГОС с учетом специфики ООП.

Практические занятия проводятся в интерактивном режиме коллективного рассмотрения учебных задач по основным темам дисциплины. При этом особое внимание уделяется инженерному обоснованию принимаемых решений и получаемых результатов.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения с проработкой материала и выполнения домашних заданий с консультациями преподавателя.

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Введение. Основные понятия и определения. Классификация отказов | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 2. Показатели надежности АСУ. Анализ надежности АСУ в процессе проектирования | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 3. Эффективность АСУ. Методы повышения надежности АСУ | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 4. Резервирование АСУ. Техническая диагностика АСУ, алгоритмы и методы диагностирования | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| Итого по разделу |  | 24 | Рубежная контрольная работа |
| 5. Принципы построения надежных АСУ. Диагностика и надежность АСУ, построенных на базе персональных компьютеров | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 6. Классические симметричные криптосистемы. Современные криптосистемы | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 7. Элементы теории чисел. Асимметричные криптосистемы | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 8. Идентификация и аутентификация. Организация системы ключей | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 9. Компьютерные вирусы. Термины и основные понятия | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| Итого по разделу |  | 30 | Реферат |
| Итого по дисциплине |  | 54 | Промежуточный контроль (Зачет) |

Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям:

- Основные понятия и определения.

- Классификация отказов.

- Показатели надежности АСУ.

- Анализ надежности АСУ в процессе проектирования.

- Эффективность АСУ.

- Методы повышения надежности АСУ.

- Резервирование АСУ.

- Техническая диагностика АСУ, алгоритмы и методы диагностирования.

- Принципы построения надежных АСУ.

- Диагностика и надежность АСУ, построенных на базе персональных компьютеров.

- Классические симметричные криптосистемы.

- Современные криптосистемы.

- Элементы теории чисел.

- Асимметричные криптосистемы.

- Идентификация и аутентификация.

- Организация системы ключей.

- Компьютерные вирусы.

- Термины и основные понятия.

Примерный перечень тем рефератов:

- Основные понятия и определения.

- Классификация отказов.

- Показатели надежности АСУ.

- Анализ надежности АСУ в процессе проектирования.

- Эффективность АСУ.

- Методы повышения надежности АСУ.

- Резервирование АСУ.

- Техническая диагностика АСУ, алгоритмы и методы диагностирования.

- Принципы построения надежных АСУ.

- Диагностика и надежность АСУ, построенных на базе персональных компьютеров.

- Классические симметричные криптосистемы.

- Современные криптосистемы.

- Элементы теории чисел.

- Асимметричные криптосистемы.

- Идентификация и аутентификация.

- Организация системы ключей.

- Компьютерные вирусы.

- Термины и основные понятия.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Итоговая аттестация по дисциплине «Диагностика и надёжность автоматизированных систем» заключается в сдаче зачета студентами по дисциплине.

Для получения итоговой аттестации необходимо:

- посещение и текущая работа на всех занятиях;

- посещение и выполнение практических работ;

- выполнение и защита заданных задач по разделу.

Вопросы, выносимые на зачет, в полном объеме отражаются в лекционном цикле, практических занятиях и самостоятельной работе студентов.

Перечень тем и заданий для подготовки к зачету:

- Основные понятия и определения.

- Классификация отказов.

- Показатели надежности АСУ.

- Анализ надежности АСУ в процессе проектирования.

- Эффективность АСУ.

- Методы повышения надежности АСУ.

- Резервирование АСУ.

- Техническая диагностика АСУ, алгоритмы и методы диагностирования.

- Принципы построения надежных АСУ.

- Диагностика и надежность АСУ, построенных на базе персональных компьютеров.

- Классические симметричные криптосистемы.

- Современные криптосистемы.

- Элементы теории чисел.

- Асимметричные криптосистемы.

- Идентификация и аутентификация.

- Организация системы ключей.

- Компьютерные вирусы.

- Термины и основные понятия.

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

– на оценку «зачтено» – обучающийся показывает пороговый уровень форсированности компетенций, т.е. показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «не зачтено» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Веревкин А.П. Диагностика и надежность./Курс лекций. Уфа, УГНТУ. 2004. - 70 с.

б) Дополнительная литература:

- Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности. –М.: ВШ. 1977.- 160 с.

- Ястребенецкий М.А., Иванова Г.М. Надежность АСУТП. –М.: Энергоатомиздат. 1989. -264 с.

- Глазунов Л.П. и др. Основы теории надежности автоматических систем управления. –Л.: Энергоатомиздат. ЛО. 1984. -208 с.

- Мозгалевский А.В., Калявин В.П. Системы диагностирования судового оборудования. –Л.: Судостроение. 1987. -224 с. /Учебное пособие.

- Обновленский П.А., Мусяков Л.А., Чельцов А.В. Системы защиты потенциально опасных процессов химической технологии. –Л.: Химия. 1978. –224 с.

- Балакирев В.С., Софиев А.Э. Применение средств пневмо- и гидроавтоматики в химических производствах. –М.: Химия. 1984. -192 с.

- Автомян И.О. и др. Надежность автоматизированных систем управления./Под ред. Я.А. Хетагурова. –М.: ВШ. 1979. -287 с.

- Палюх Б.В. и др. Надежность систем управления химическими процессами. –М.: Химия. 1987. -178 с.

- Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП). Аналитические методы оценки надежности. РТМ 25 376-80.

- Белов Ю.К. и др. Надежность технически систем. Справочник.  /Под ред. И.А. Ушакова. –М.: Радио и связь. 1985. -608 с.

- ГОСТ 20738-75.

- ГОСТ27.002-83.

- ГОСТ 23642-79.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- Издательство «Лань», режим доступа: http://e.lanbook.com/ (договор от 05.11.2013 №К-162-13; договор от 05.11.2013 №К-163-13; договор от 15.072.2014 №Д-892-14; договор от 15.07.2014 №Д-893-14), а также Издательство «ИНФРА-М», режим доступа: http://znanium.com/ (договор от 15.07.2014 №Д-891-14);

- http://standard.gost.ru – Госстандарт.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория 401а | 1. Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации: - проектор; - экран; - компьютер. |
| Лекционная аудитория 501 | 1. Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации: - проектор; - экран; - компьютер. |
| Компьютерный класс | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |