1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Монтаж и эксплуатация электроустановок» являются:

формирование теоретических знаний и овладение организационными и техническими вопросами рациональной эксплуатации и передовыми индустриальными методами монтажа электрооборудования.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки специалиста

Дисциплина «Монтаж и эксплуатация электроустановок» входит в вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла (Б1.В.ДВ.4.1) основной образовательной программы ВО по направлению подготовки 21.05.04 «Горное дело», специализации «Электрификация и автоматизация горного производства». Изучается студентами на 6 курсе (В семестр).

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные в результате изучения:

- Б1.Б.39 Электроснабжения горного производства.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Монтаж и эксплуатация электроустановок» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пороговый уровень | Средний уровень | Высокий уровень |
| ПК-8 готовностью принимать участие во внедрении автоматизированных систем управления производством |  |  |  |
| Знать схемы подключения дискретных и аналоговых датчиков, а также схемы подключения нагрузки | Демонстрирует частичные знания схем подключения к входам и выходам программируемого реле | Демонстрирует знания схем подключения к входам и выходам программируемого логического контроллера и программируемого реле, но только российской фирмы Owen или RealLab | Раскрывает полное знание схем подключения к входам и выходам программируемого логического контроллера и программируемого реле |
| Уметь подключать к компьютеру (программируемому реле, программируемому логическому контроллеру) датчики, измерительные преобразователи и исполнительные устройства | При подключении датчиков к программируемому реле, программируемому логическому контроллеру использует только дискретные входы и дискретного выходы и при разработке конкретной системы не учитывает множество сложных практических вопросов, касающихся стандартизации, безопасности, коммерческой эффективности, технологичности, точности, надежности, совместимости, технического сопровождения и т.п. | Подключает к компьютеру (программируемому реле, программируемому логическому контроллеру) датчики, измерительные преобразователи и исполнительные устройства, но только российской фирмы Owen или RealLab | Готов и умеет подключать к компьютеру (программируемому реле, программируемому логическому контроллеру) датчики, имеющие стандартный сигнал по напряжению ±10 В и по току 4÷20 мА, измерительные преобразователи и исполнительные устройства |
| Владеть экспериментальными методами получения моделей технологических объектов управления | Владеет отдельными экспериментальными методами получения моделей технологических объектов управления | Владеет приемами идентификации технологических объектов управления | Демонстрирует владение экспериментальными методами получения моделей технологических объектов управления |
| ПСК-10.3 способностью создавать и эксплуатировать электромеханические комплексы машин и оборудования горных предприятий, включая электроприводы, преобразовательные устройства, в том числе закрытого и рудничного взрывозащищенного исполнения, и их системы управления |  |  |  |
| Знать методы монтажа; рациональную, безопасную техническую эксплуатацию электромеханического оборудования горных и общепромышленных предприятий | Общие, но не структурированные знания методов монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и общепромышленных предприятий | Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания методов монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и общепромышленных предприятий | Сформированные систематические знания методов монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и общепромышленных предприятий |
| Уметь владеть передовыми индустриальными методами монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и общепромышленных предприятий | В целом успешно, но не систематически осуществляемые методы монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и общепромышленных предприятий | В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы методов монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и общепромышленных предприятий | Сформированное умение владеть передовыми индустриальными методами монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и общепромышленных предприятий |
| Владеть передовыми индустриальными методами монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и обще-промышленных предприятий | В целом успешное, но не систематическое применение передовых индустриальных методов монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и обще-промышленных предприятий | В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение передовых индустриальных методов монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и обще-промышленных предприятий | Успешное и систематическое применение передовых индустриальных методов монтажа; рациональной, безопасной технической эксплуатации электромеханического оборудования горных и обще-промышленных предприятий |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единицы 108 часов:

–	аудиторная работа – 54 часа;

–	самостоятельная работа – 54 часа;

–	подготовка к зачету – 4 часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  | Формы текущего и промежуточного контроля успеваемости | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат./ практич. занятия | самост. раб. |  |  |
| 1. Введение Классификация электропомещений. Классификация электрооборудования. Контроль состояния электрооборудования. Требования к электротехническому персоналу. Средства защиты, применяемые в электроустановках. Безопасное производство работ в действующих электроустановках. Поражение электрическим током. Первая помощь при поражении электрическим током | 6 | 2 | 2 2 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.3 – зув |
| 2. Монтаж электрических машин. Испытание электрических машин. Особенности монтажа электрических машин в горных выработках | 6 | 2 | 2/1 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.3 – зув |
| 3. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ). Монтаж силовых трансформаторов и передвижных трансформаторных подстанций. Монтаж распределительных пунктов. Монтаж аппаратуры газовой защиты. Монтаж электрооборудования электровозных гаражей и преобразовательных подстанций | 6 | 2 | 2/1 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.3 – зув |
| 4. Монтаж средств автоматизации на поверхности шахты. Монтаж аппаратуры автоматизации в шахте | 6 | 2 | 2 2 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.3 – зув |
| Итого по разделу |  | 8 | 8/2 8/2 | 24 | Рубежная контрольная работа |  |
| 5. Монтаж осветительных установок на поверхности шахт. Монтаж осветительных установок в шахтах. Освещение карьеров | 6 | 2 | 2/1 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.3 – зув |
| 6. Монтаж изоляторов и шин. Монтаж разъединителей, отделителей, короткозамыка-телей и предохранителей. Монтаж выключателей. Монтаж реакторов. Монтаж измерительных трансформаторов. Монтаж силовых трансформаторов. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ) | 6 | 2 | 2/1 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.3 – зув |
| 7. Раскатка кабелей. Прокладка кабеля на поверхности шахт и рудников. Прокладка кабелей в подземных выработках. Соединение и присоединение кабеля. Защиты металлических оболочек кабеля от коррозии | 6 | 2 | 2/1 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.3 – зув |
| 8. Строительные работы. Монтаж воздушных линий электропередачи | 6 | 2 | 2/1 2/1 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.3 – зув |
| 9. Назначение и конструкция заземляющих устройств. Заземление электрического оборудования. Монтаж заземления подземных электроустановок. Защитное заземление на карьерах | 6 | 2 | 2 2 | 6 | Устный опрос | ПК-8 – зув ПСК-10.3 – зув |
| Итого по разделу |  | 10 | 10/4 10/4 | 30 | Реферат |  |
| Итого по дисциплине |  | 18 | 18/6 18/6 | 54 | Промежуточный контроль (зачет) |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного под хода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения, при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процесса усвоения материала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связи нового учебного материала с ранее освоенным.

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов по предложенной тематике.

Дискуссия групповая – метод организации совместной коллективной деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его реализации. Данный комплекс методов обучения используется в учебном процессе при проведении практических занятий.

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющие собой развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад может быть представлен различными участниками процесса обучения: преподавателем, приглашенным экспертом, студентом, группой студентов. Доклады направлены на более глубокое изучение студентами лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного изучения. Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении курса практических занятий.

Пост-тест – тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов по пройденным темам. Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении тестирования с использованием аттестационного педагогического измерительного материала для оценки качества знаний студентов по дисциплине. Используется на практических занятиях по всем темам дисциплины.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе составляет не менее 20% аудиторных занятий, что определяется требованиям и ФГОС с учетом специфики ООП.

Практические занятия проводятся в интерактивном режиме коллективного рассмотрения учебных задач по основным темам дисциплины. При этом особое внимание уделяется инженерному обоснованию принимаемых решений и получаемых результатов.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения с проработкой материала и выполнения домашних заданий с консультациями преподавателя.

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Введение Классификация электропомещений. Классификация электрооборудования. Контроль состояния электрооборудования. Требования к электротехническому персоналу. Средства защиты, применяемые в электроустановках. Безопасное производство работ в действующих электроустановках. Поражение электрическим током. Первая помощь при поражении электрическим током | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 2. Монтаж электрических машин. Испытание электрических машин. Особенности монтажа электрических машин в горных выработках | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 3. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ). Монтаж силовых трансформаторов и передвижных трансформаторных подстанций. Монтаж распределительных пунктов. Монтаж аппаратуры газовой защиты. Монтаж электрооборудования электровозных гаражей и преобразовательных подстанций | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 4. Монтаж средств автоматизации на поверхности шахты. Монтаж аппаратуры автоматизации в шахте | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| Итого по разделу |  | 24 | Рубежная контрольная работа |
| 5. Монтаж осветительных установок на поверхности шахт. Монтаж осветительных установок в шахтах. Освещение карьеров | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 6. Монтаж изоляторов и шин. Монтаж разъединителей, отделителей, короткозамыка-телей и предохранителей. Монтаж выключателей. Монтаж реакторов. Монтаж измерительных трансформаторов. Монтаж силовых трансформаторов. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ) | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 7. Раскатка кабелей. Прокладка кабеля на поверхности шахт и рудников. Прокладка кабелей в подземных выработках. Соединение и присоединение кабеля. Защиты металлических оболочек кабеля от коррозии | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 8. Строительные работы. Монтаж воздушных линий электропередачи | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| 9. Назначение и конструкция заземляющих устройств. Заземление электрического оборудования. Монтаж заземления подземных электроустановок. Защитное заземление на карьерах | Проработка лекционного материала, изучение и конспектирование дополнительного материала | 6 | Устный опрос |
| Итого по разделу |  | 30 | Реферат |
| Итого по дисциплине |  | 54 | Промежуточный контроль (Зачет) |

Перечень тем для подготовки к семинарским занятиям:

- Монтаж электрических машин.

- Испытание электрических машин.

- Особенности монтажа электрических машин в горных выработках.

- Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ).

- Монтаж силовых трансформаторов и передвижных трансформаторных подстанций.

- Монтаж распределительных пунктов.

- Монтаж аппаратуры газовой защиты.

- Монтаж электрооборудования электровозных гаражей и преобразовательных подстанций

- Монтаж средств автоматизации на поверхности шахты.

- Монтаж аппаратуры автоматизации в шахте.

- Монтаж осветительных установок на поверхности шахт.

- Монтаж осветительных установок в шахтах.

- Освещение карьеров.

- Монтаж изоляторов и шин.

- Монтаж разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и предохранителей.

- Монтаж выключателей.

- Монтаж реакторов.

- Монтаж измерительных трансформаторов.

- Монтаж силовых трансформаторов.

- Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ)

- Раскатка кабелей.

- Прокладка кабеля на поверхности шахт и рудников.

- Прокладка кабелей в подземных выработках.

- Соединение и присоединение кабеля.

- Защиты металлических оболочек кабеля от коррозии.

- Монтаж воздушных линий электропередачи.

- Монтаж заземления подземных электроустановок.

- Защитное заземление на карьерах.

Примерный перечень тем рефератов:

- Монтаж электрических машин.

- Испытание электрических машин.

- Особенности монтажа электрических машин в горных выработках.

- Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ).

- Монтаж силовых трансформаторов и передвижных трансформаторных подстанций.

- Монтаж распределительных пунктов.

- Монтаж аппаратуры газовой защиты.

- Монтаж электрооборудования электровозных гаражей и преобразовательных подстанций

- Монтаж средств автоматизации на поверхности шахты.

- Монтаж аппаратуры автоматизации в шахте.

- Монтаж осветительных установок на поверхности шахт.

- Монтаж осветительных установок в шахтах.

- Освещение карьеров.

- Монтаж изоляторов и шин.

- Монтаж разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и предохранителей.

- Монтаж выключателей.

- Монтаж реакторов.

- Монтаж измерительных трансформаторов.

- Монтаж силовых трансформаторов.

- Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ)

- Раскатка кабелей.

- Прокладка кабеля на поверхности шахт и рудников.

- Прокладка кабелей в подземных выработках.

- Соединение и присоединение кабеля.

- Защиты металлических оболочек кабеля от коррозии.

- Монтаж воздушных линий электропередачи.

- Монтаж заземления подземных электроустановок.

- Защитное заземление на карьерах.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Итоговая аттестация по дисциплине «Монтаж и эксплуатация электроустановок» заключается в сдаче зачета студентами по дисциплине.

Для получения итоговой аттестации необходимо:

- посещение и текущая работа на всех занятиях;

- посещение и выполнение практических работ;

- выполнение и защита заданных задач по разделу.

Вопросы, выносимые на зачет, в полном объеме отражаются в лекционном цикле, практических занятиях и самостоятельной работе студентов.

Перечень тем и заданий для подготовки к зачету:

- Монтаж электрических машин.

- Испытание электрических машин.

- Особенности монтажа электрических машин в горных выработках.

- Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ).

- Монтаж силовых трансформаторов и передвижных трансформаторных подстанций.

- Монтаж распределительных пунктов.

- Монтаж аппаратуры газовой защиты.

- Монтаж электрооборудования электровозных гаражей и преобразовательных подстанций

- Монтаж средств автоматизации на поверхности шахты.

- Монтаж аппаратуры автоматизации в шахте.

- Монтаж осветительных установок на поверхности шахт.

- Монтаж осветительных установок в шахтах.

- Освещение карьеров.

- Монтаж изоляторов и шин.

- Монтаж разъединителей, отделителей, короткозамыкателей и предохранителей.

- Монтаж выключателей.

- Монтаж реакторов.

- Монтаж измерительных трансформаторов.

- Монтаж силовых трансформаторов.

- Монтаж комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и комплектных распределительных устройств (КРУ)

- Раскатка кабелей.

- Прокладка кабеля на поверхности шахт и рудников.

- Прокладка кабелей в подземных выработках.

- Соединение и присоединение кабеля.

- Защиты металлических оболочек кабеля от коррозии.

- Монтаж воздушных линий электропередачи.

- Монтаж заземления подземных электроустановок.

- Защитное заземление на карьерах.

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

– на оценку «зачтено» – обучающийся показывает пороговый уровень форсированности компетенций, т.е. показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «не зачтено» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Курбатов О.А., Павлюченко В.М. Монтаж и ремонт горных машин и электрооборудования: Учеб. пособие. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ. – 2004. – 286 с.

б) Дополнительная литература:

- Атабеков В.Б. Ремонт электрооборудования промышленных предприятий. – М.: Высш. шк., 1970.

- Бельфедор В.Е., Горлин А.М., Морозов В.И. Автоматизация управления ремонтом оборудования на горных предприятиях. – М.: Недра, 1986.

- Бритарев В.А. Эксплуатация и ремонт горных машин: Конспект лекций. – М.: Изд-во МГИ, 1986.

- Бубновский Б.И., Ефимов В.Н., Морозов В.И. Ремонт шагающих экскаваторов: Справочник. – М.: Недра, 1991.

- Воробьев Л.Н. Технология машиностроения и ремонт горных машин. – М.: Высш. шк., 1981.

- Гимельштейн Л.Я. Ремонт и обслуживание подземного оборудования. – М.: Недра, 1979.

- Гимельштейн Л.Я. Техническое обслуживание и ремонт подземного оборудования. – М.: Недра, 1084.

- Гончаров И.Б., Матангин К.М. Дефектоскопия оборудования в угольной промышленности. – М.: Недра, 1990.

- ГОСТ 18322-78. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. – М.: Стандарт, 1978.

- ГОСТ 2-601-68 (95 г. по ИУСУ 5-96): Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы. – М.: Стандарт, 1995.

- ГОСТ 27674-88 (7-88). Трение, изнашивание и смазка. Термины и определения. – М.: Стандарт, 1988.

- ГОСТ 20911-75 (89 г. по ИУСУ 4-90). Техническая диагностика. Термины и определения. – М.: Стандарт, 1989.

- Груба В.И., Калинин В.В., Макаров М.И. Монтаж и эксплуатация электроустановок. – М.: Недра, 1991.

- Дефектоскопия деталей локомотивов и вагонов / Ф.В. Левакин, И.М. Лысенко, А.Н. Матвеев и др. – М.: Транспорт, 1974.

- Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. – М.: Энергоатомиздат, 1984.

- Зайков В.И. Эксплуатация горных и транспортных машин и комплексов: Учебное пособие. В 2-х ч. – М.: Изд-во МГИ, 1985.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

- Издательство «Лань», режим доступа: http://e.lanbook.com/ (договор от 05.11.2013 №К-162-13; договор от 05.11.2013 №К-163-13; договор от 15.072.2014 №Д-892-14; договор от 15.07.2014 №Д-893-14), а также Издательство «ИНФРА-М», режим доступа: http://znanium.com/ (договор от 15.07.2014 №Д-891-14);

- http://standard.gost.ru – Госстандарт.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория 06 | 1. Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации: - проектор; - экран; - компьютер. |
| Лекционная аудитория 06 | 1. Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации: - проектор; - экран; - компьютер. |
| Компьютерный класс | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |