1 Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Электробезопасность на горных предприятиях» является: » является изучение вопросов безопасности труда, предупреждения производственного электротравматизма, пожаров и взрывов от электроустановок в горных выработках, а также специальных вопросов, знание которых необходимо при проектировании, монтаже и эксплуатации электроустановок.

# 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки

# специалиста

Дисциплина «Электробезопасность на горных предприятиях» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин  математики, физики, химии, физические основы электроники, электрические машины.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при изучении дисциплин: электроснабжение горного производства, проектирование электрооборудования и электроснабжения горных предприятий.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пороговый уровень | Средний уровень | Высокий уровень |
| ПСК-10.2 - способностью и готовностью создавать и эксплуатировать системы защиты и автоматики с искробезопасными цепями управления, а также комплексы обеспечения электробезопасности и безопасной эксплуатации технологических установок |  |  |  |
| Знать: | основные понятия и термины, основные сведения о законодательстве в области техники электробезопасности; состояние и причины электротравматизма на горных предприятиях | основные защитные меры и средства в электроустановках горных предприятий и меры первой помощи при электротравме; | основные требования к электротехническому персоналу; основы организации безопасной эксплуатации электроустановок |
| Уметь: | пользоваться индивидуальными средствами защиты от поражения электрическим током и проверять их исправность; оказать первую помощь пострадавшим от электрического тока | проверять электроустановки на соответствие электротехнических и отраслевых правил в части требованиий электробезопасности | использовать общие принципы электробезопасности в своей профессиональной деятельности |
| Владеть: | средствами защиты от пожаротушения электрическим то- ком, другими средствами коллективной и индивидуальной защиты и пожаротушения | навыками рациональной организации труда электротехнического персонала | проводить расследования и учет несчастных случаев на производстве |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 единицы 216 часов:

–	аудиторная работа – 126 часа;

–	самостоятельная работа –54 часов;

–	подготовка к экзамену –  36 часов;

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)1 |  |  |  | Формы текущего и промежуточного контроля успеваемости | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия | самост. раб. |  |  |
| - Введение. Правовые и организационные вопросы электробезопасности | В | 4 | 4 |  |  | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Действие тока на организм человека. Нормирование напряжений и токов через человека. Меры первой доврачебной помощи | В | 4 | 4/2 | 3/2 | 6 | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Заземляющие устройства электроустановок и их технические параметры. Напряжение прикосновения и шага | В | 4 | 4/2 | 3/2 | 6 | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Классификация электроустановок в соответствии с нормативной документацией | В | 4 | 4/2 | 3/2 | 6 | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях | В | 4 | 4/2 | 3/2 | 6 | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Защитное зануление | В | 4 | 4/2 | 3/2 | 6 | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Защитное отключение | В | 4 | 4/2 | 3/2 | 6 | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Защита от воздействия электрического поля промышленной частоты в электроустановках высокого напряжения | В | 4 | 4/2 | 3 | 6 | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Формы оперативного управления электрохозяйством и порядок их установления. Документация на оперативный персонал | В | 4 | 4/2 | 3 | 6 | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин, котельных установок, сосудов под давлением, газового хозяйства | В | 4 | 4 | 3 | 6 | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Безопасность эксплуатации производственных технологических машин и механизмов | В | 4 | 4/2 | 3 |  | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| - Профилактика и тушение пожаров на предприятиях. Организация пожарной охраны | В | 4 | 4 |  |  | Текущий опрос по предыдущей лекции | ПСК-10.2 |
| Итого по дисциплине |  | 48 | 48/18 | 30/12 | 54 | Экзамен |  |

5 Образовательные технологии

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование современного мультимедийного оборудования (проекторов, персональных компьютеров) для более четкого и наглядного восприятия учебного материала.

В ходе проведения всех практических занятий предусматривается использование средств вычислительной техники при выполнении индивидуальных заданий и контрольной работы; использование электронного демонстрационного материала по темам, требующим иллюстрации работы программных продуктов: MS Word, MS Excel, MS Power Point;

В процессе преподавания дисциплины широко используются современные технические средства обучения.

Текущий, промежуточный и рубежный контроль проводится в  виде беседы и обсуждения заданий индивидуальной научно-исследовательской работы.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Действие тока на организм человека. Нормирование напряжений и токов через человека. Меры первой доврачебной помощи | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование; | 6 | - Беседа - обсуждение |
|  | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование; | 6 | - Беседа - обсуждение |
| 2.Заземляющие устройства электроустановок и их технические параметры. Напряжение прикосновения и шага | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование; | 6 | - Беседа - обсуждение |
| 3.Классификация электроустановок в соответствии с нормативной документацией | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование; | 6 | - Беседа - обсуждение |
| 4.Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование; | 6 | - Беседа - обсуждение |
| 5.Защитное зануление | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование; | 6 | Беседа - обсуждение |
| 6.Защитное отключение | самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование; | 6 | Беседа - обсуждение |
| 7.Защита от воздействия электрического поля промышленной частоты в электроустановках высокого напряжения | самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование; | 6 | Беседа - обсуждение |
| 8.Формы оперативного управления электрохозяйством и порядок их установления. Документация на оперативный персонал | самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование; | 6 | Беседа – обсуждение |
| 9. Безопасность эксплуатации грузоподъемных машин, котельных установок, сосудов под давлением, газового хозяйства | самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование; | 6 | Беседа – обсуждение |
| Итого по дисциплине |  | 54 | Экзамен |

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень тем и заданий для подготовки к экзамену:

- Что такое электробезопасность?

- Какие показатели электротравматизма, Вы знаете?

- Как классифицируются электротравмы?

- Что такое электотравма?

- Что такое электропоражение?

- Какие виды электротравм, Вы знаете?

- Каково действие электрического тока на организм человека?

- Что показывает коэффициент частоты?

- Условия возникновения электротравм?

- От каких факторов зависит степень опасности при поражении электрическим током?

- Что показывает коэффициент тяжести?

- Какие контактные электротравмы, Вы знаете?

- Что такое электрический ожог?

- Что такое ожог электрической дугой?

- Что такое электрический удар?

- Что такое фибриляция и условия ее возникновения?

- Суть механизма электропоражения с точки зрения медицины?

- Каково влияние величины тока на степень опасности?

- Какова зависимость прохождения тока через организм человека при сухой коже?

- Какова зависимость прохождения тока через организм человека при мокрой коже?

- Внутреннее сопротивление человека?

- Как влияет длительность воздействия тока на организм человека?

- Каков путь тока при прохождении тока через организм человека и степень его тяжести?

- Что происходит с сопротивлением тела человека при прохождении по нему тока?

- Какой ток опаснее переменный, постоянный или высокочастотный и почему?

- Каково влияние частоты тока на степень поражения?

- Какова связь состояния организма и его физиологических способностей на степень поражения?

- От каких факторов зависит величина тока проходящего через организм человека?

- Что происходит с сопротивлением тела человека при прохождении по нему тока?

- Какой ток является длительно – безопасным для человека в России и других странах?

- Какие режимы нейтрали электрической сети Вы знаете?

- Какую нейтраль рекомендуют использовать на горных предприятиях ?

- Достоинства и недостатки сети с изолированной нейтралью?

- Достоинства и недостатки сети с глухозаземленной нейтралью?

- Сети с изолированной нейтралью, с малой емкостью.

- Сети с изолированной нейтралью, с большой емкостью.

- Конструкция сети с глухозаземленной нейтралью.

- Какие меры защиты от  поражения электрическим током Вы знаете?

- Защитное заземление.

- Защитное зануление.

- Как осуществляется испытание индивидуальных средств защиты от поражения электрическим током?

- В чем суть термина применение «малых напряжений»?

- Как осуществляется контроль изоляции в электроустановках?

- Какие средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током Вы знаете?

- Как осуществляется процедура допуска бригады к работе в электроустановке?

- Какие технические мероприятия выполняемые в электроустановках Вы знаете?

- Какие организационные мероприятия выполняемые в электроустановках Вы знаете?

- Кто имеет право выдачи наряда для ведения ремонтных работ в электроустановках?

- Функции производителя работ в электроустановках?

- Функции ответственного руководителя работ в электроустановках?

- Функции наблюдающего при производстве работ в электроустановках?

- Кто имеет право выдачи наряда для производстве работ в электроустановках?

- Для чего и как производится проверка отсутствия напряжения в электроустановках?

- Каков порядок выдачи наряда для производства работ по телефону

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

- Цапенко Е.Ф. Электробезопасность на горных предприятиях: Учебное пособие / Е.Ф. Цапенко, С.З. Шкундин. – М.: МГГУ, 2008 – 103 с.

- Правила устройства электроустановок. 10-ое издание (Электронная версия), 2007г

б) Дополнительная литература:

1. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках. - М.: Недра,1979.

2. Охрана труда /Под ред. Б.А. Князевского - М.: Высшая школа, 1982.

3.Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС,2001.- 216.

4. Безопасность эксплуатации электроустановок на углеобогатительных фабриках

/Под ред. В.И.Щуцкого. - М.: Недра,1979.

5. Электробезопасность на открытых горных работах /Под ред. В.И.Щуцкого/. - М.: Недра,1983.

6. Сычев Л.И., Цапенко Е Ф. Шахтные гибкие кабели и электробезопасность сетей. - М.: Недра,1978.

7. Электробезопасность в горнодобывающей промышленности/ Л.В. Гладилин, В.И. Щуцкий, Ю.Г. Бацежев, Н.И. Чеботаев. - М.:Недра,1977.

8. Изучение схемы и принципа действия шахтного реле утечки РУ-127/220. Метод. указ. к лаб. работе. Магнитогорск: МГТУ,  2002.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

elanbook.com

www.azbukadvs.ru/,

bibliotekar.ru/enc-Tehnika/68.htm,

www.dvigatel.ucoz.ru/

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория | - Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации, проекторы для лучшего восприятия лекционного материала - Плакаты - Фильмы |
| Аудитория для самостоятельной работ - аспирантская | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |