1.  Цели освоении дисциплины

Курс "Теоретические основы электротехники" (ТОЭ) является базовой дисциплиной направления "Электроэнергетика и электротехника". Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка будущих бакалавров в области электротехники в такой степени, чтобы они могли анализировать, эксплуатировать и моделировать электрические части различных установок и оборудования в своей профессиональной деятельности, решать электротехнические задачи и объяснять разнообразные электромагнитные явления в электротехнических и электронных устройствах.

# . 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б.1Б.17 «Теоретические основы электротехники» входит в базовую часть образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения математики ( линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения), физики  (электричество и магнетизм), информатики (простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет, умение использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул).

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым  для успешного усвоении данной дисциплины: удовлетворительное усвоение  программ по указанных выше разделам математики, физики и информатики, владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы при изучении всех последующих профессиональных дисциплин:” Электрические машины”, “Электроснабжение”, “Техника высоких напряжений”.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля) «Теоретические основы электротехники» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| Код и содержание компетенции: ОПК-3 - способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей |  |
| Знать | - основные определения, понятия и законы теории электрических, магнитных и электронных цепей, электротехническую терминологию и символику; - методы анализа и моделирования электрических, магнитных и электронных цепей; - области применения и потенциальные возможности методов анализа и моделирования электромагнитных и электронных цепей |
| Уметь: | - описывать электрическое состояние цепей и электромагнитных устройств; - - выбирать эффективные способы анализа электрических и магнитных цепей, читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств, строить простейшие физические и математические модели электрических узлов различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования; - - экспериментальным способом и теоретически определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств |
| Владеть: | - методами анализа и моделирования электрических цепей, навыками измерения электрических величин; - - приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; - - основными приемами обработки и представления экспериментальных данных, методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств |
| Код и содержание компетенции: ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию |  |
| Знать | - - содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности |
| Уметь: | - планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности; - - самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности |
| Владеть: | - приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; - - технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности |

# 4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теоретические основы электротехники» для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  единиц 11  часов 396 акад.часа

–  контактная работа  –             38,2  акад. часов, в том числе

–	аудиторная работа –        34   акад. часов ;

–	внеаудиторная работа –  4,2  акад. часов;

–  самостоятельная работа –      345,2 акад. часов;

–     подготовка  к зачету–          3,9 акад. часов;

–    подготовка к экзамену –       8,7  акад. часов .

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Основные понятия и законы теории электрических цепей | 2 | 1 | 2 |  | 27 | 1. Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2.Самостоятельное изучение учебной литературы. 3. Работа с электронными библиотеками. 4. Выполнение лабораторной работы№1. Определение параметров лабораторного стенда. | Защита лабораторной работы № 1. | ОПК-3 ПК-7 ЗУВ |
| 2. Анализ цепей постоянного тока | 2 | 1 | 2 | 2 | 35 | 1. Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2.Самостоятельное изучение учебной литературы. 3. Работа с электронными библиотеками. 4. Решение задач «Анализ линейных цепей постоянного тока». 5.Выполнение РГР№1. 6.Выполнение лабораторной работы № 2. Исследование цепей постоянного тока. | 1.РГР №1. Анализ цепей постоянного тока. 2.Защита лабораторной работы № 2. | ОПК-3 ПК-7 ЗУВ |
| 3. Анализ цепей при синусоидальных воздействиях | 2 | 2 | 2/2И | 2/2И | 40 | 1. Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2. Самостоятельное изучение учебной литературы. 3. Выполнение лабораторной работы №5 «Исследование физических свойств электрических цепей однофазного синусоидального тока» 4. Решение задач «Анализ линейных цепей при синусоидальных воздействиях, векторные и топографические диаграммы». тока». 5. Выполнение РГР №2. Анализ цепей синусоидального тока. | РГР №2. Анализ цепей синусоидального тока. Защита лабораторной работы № 5. | ОПК-3 ПК-7 ЗУВ |
| 4. Трехфазные цепи | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 1. Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2.Самостоятельное изучение учебной литературы. 3. Выполнение лабораторных работ №8 и 9. Исследование трехфазных цепей. | Защита лабораторных работ №8 и 9. Исследование трехфазных цепей. | ОПК-3 ПК-7 ЗУВ |
| 5. Основы теории четырехполюсников | 2 |  |  |  | 25 | 1. Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2. Самостоятельное изучение учебной литературы. |  | ОПК-3 ПК-7 ЗУВ |
| 6. Анализ цепей при воздействии сигналов произвольной формы. Спектральный метод анализа цепей. | 2 | 2 |  |  | 28,8 | 1. Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2.Самостоятельное изучение учебной литературы. 3. Решение задач | 1. Проверка решенных задач. | ОПК-3 ПК-7 ЗУВ |
| Итого за 2 курс |  | 8 | 8/2И | 6/2И | 188,8 |  | Контрольная, Зачет |  |
| 7. Методы анализа переходных процессов в линейных цепях с сосредоточенными параметрами | 3 | 2 | 2 | 2 | 80,4 | 1. Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2. Самостоятельное изучение учебной литературы. 3. Решение задач «Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях» 4. Выполнение лабораторной работы №12 «Исследование переходных процессов». 5. Выполнение РГР №3 «Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях». | 1. Проверка решенных задач. 2. Защита лабораторной работы №12. 3. РГР №3 «Исследование переходных процессов в линейных электрических цепях». | ОПК-3 ПК-7 ЗУВ |
| 8. Анализ и расчет нелинейных и магнитных цепей | 3 | 4 | 4/2И | 4/2И | 76 | 1. Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2. Самостоятельное изучение учебной литературы. 3. Выполнение лабораторной работы №13 «Исследование нелинейных цепей постоянного тока». | 1. Защита лабораторной работы №13 «Исследование нелинейных цепей постоянного тока». | ОПК-3 ПК-7 ЗУВ |
| Итого за 3 курс |  | 4 | 4/2И | 4/2И | 156,4 |  | Контрольная, Экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  | 12 | 12/4И | 10/4И | 345,2 |  |  |  |

# 5. Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины используются традиционная технология и технология проблемного обучения. Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений может происходить с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных и практических работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме.

При проведении лабораторных и практических занятий используются работа в команде и методы информационных технологий.

# 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Примерные варианты контрольной работы

1. Проанализировать влияние резистора R3на токи ветвей схемы (рис. 1).

Рис. 1

2. Проанализировать влияние тока источника тока ℑ на токи ветвей схемы (рис. 2).

Рис. 2

3. Определить показания приборов и построить векторные диаграммы токов и напряжений (рис. 3). Параметры схемы: R1=10 Ом, X1=30 Ом, R2=X2=20 Ом, u=2002sinω t+π/2B.

Рис. 3

4. Известна матрица цепи, полученная по методу контурных токов

Ζ=4+j4−2+j0−2+j5+j−20−28.

Составить схему цепи и определить величины сопротивлений ветвей, полагая, что ветви не связаны индуктивно.

5. Определить Ucd, ΙС2, ΙL, если Е=5 B, ω=105 c-1, C1=10мкФ, С2=5 мкФ, R=10 Ом, L=2⋅10−2мГн. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений (рис. 4).

Рис. 4

6. Цепь  на рисунке получает питание от симметричного источника с линейным напряжением 660 В.

Дано: r=ωL=1/ωC=10 Ом; r1=ωL1=5 Ом.

Найти токи в фазах приемников, соединенных звездой и треугольником, а также активную мощность цепи.

7. К симметричному трехфазному генератору с фазной ЭДС E=127 В и внутренним сопротивлением Z0=(0,3+j0,9) Ом через линию с сопротивлением Zл=(0,5+j1,0) Ом подключена симметричная нагрузка Z=(10+j6) Ом, соединенная звездой. Определить ток в каждой фазе, фазное и линейное напряжения на нагрузке, мощность, доставляемую генератором и расходуемую в нагрузке. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений.

8. Опытным путем были определены входные сопротивления симметричного четырехполюсника при холостом ходе  и при коротком замыкании . Определить коэффициент четырехполюсника А.

9. Для цепи, изображенной на рисунке выразить комплексную функцию передачи по напряжению К(jω) через параметры цепи.

10. Электрический фильтр  должен быть заграждающим для первой гармоники и не создавать сопротивления для его седьмой гармоники. Определить индуктивности L1 и L2  катушек, если емкость C=50мкФ и частота основной гармоники 50Гц.

11. Определить действующие значения тока и напряжений на отдельных участках электрической цепи , если u=400+282sinωt, ωL=1ωС=60 Ом, R=40Ом.

12. Для цепи  определить значение напряжения uL(0), если: E=12В, R1=4 Ом, R2=2 Ом, R3=6 Ом, L=1 мГн, С=1 мкФ.

13. Для цепи определить значение установившегося  тока iС пр, если напряжение источника задано: u=Umsinωt, R=21ωС.

14. Определить постоянный ток заданной магнитной цепи, если R1=2,18 см R2=4,18 см, W=1000, а магнитная индукция B=1,5 Тл.

15. Цепь питается генератором синусоидального напряжения U=120 В и состоит из линейной индуктивности XL=50 Ом и лампы накаливания (инерционного н.э.). Определить ток в цепи.

16. Через нелинейный конденсатор протекает ток i=1sin314t. Кулон-вольтная характеристика конденсатора выражается формулой U=q3. Определить напряжение на конденсаторе.

Индивидуальные расчетно-графические работы (РГР)

РГР№ 1. Исследование электрических цепей постоянного тока.

1. По базе данных (табл.1.1) для своего варианта определить  параметры  электрической цепи  (рис. 1.1), питающейся от сети постоянного тока с напряжением U.

Рис. 1.1

2. Заменить треугольник, состоящий с резисторов R3, R4, R5 эквивалентной звездой.

3. Методом эквивалентных преобразований рассчитать входное сопротивление цепи.

4. Рассчитать токи ветвей.

5. Определить показания вольтметра и ваттметра.

6. Исследовать влияние величины резистора, указанного в столбце 9 табл. 1.1, на параметры эквивалентной звезды  и  токи ветвей.  Построить  графики Rвх,Rзв=f(R) и I=f(R), проанализировать их, сделать выводы.

РГР№ 2.Исследование электрических цепей  синусоидального тока с одним источником питания

1. По базе данных (табл.1.1) для своего варианта определить  параметры  электрической цепи  (рис. 1.1), питающей от сети синусоидального тока с напряжением U.

Рис. 1.1

2. Определить комплексные сопротивления ветвей в алгебраической и показательной формах.

3. Рассчитать комплексные сопротивления параллельного участка dh в алгебраической и показательной формах.

4. Определить комплексное входное сопротивление в алгебраической и показательной формах.

5. Рассчитать входной ток I1 в алгебраической и показательной формах.

6. Рассчитать напряжение параллельного участка dh Uпар в алгебраической и показательной формах.

РГР № 3. Исследование переходных процессов в линейных цепях

В электрической цепи (рис. 2.1), питаемой от сети постоянного тока, происходит коммутация ключом  К.

Требуется:

1. Составить характеристическое уравнение и найти его корни.

2. Составить уравнения  для расчета переходных процессов тока индуктивности iL=f(t), напряжения индуктивности uL=f(t), напряжения конденсатора uС=f(t) и его тока iС=f(t)для двух вариантов сопротивления R2=R2,зад и R2=5R2,зад.

3. Рассчитать  переходные процессы  и построить на одном графике зависимости  iL=f(t),  uL=f(t),  uС=f(t)  и iС=f(t) в относительных единицах для двух вариантов сопротивления R2.

4. Построить на одном графике зависимости  iL=f(t),  uL=f(t) при вещественных и комплексных корнях.

Построить на одном графике зависимости  uС=f(t)  и iС=f(t) при вещественных и комплексных корнях.

Проанализировать построенные кривые и сделать соответствующие выводы.

7.  Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а)  Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 - способность решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей |  |  |
| Знать | - основные определения, понятия и законы теории электрических, магнитных и электронных цепей, электротехническую терминологию и символику; - методы анализа и моделирования электрических, магнитных и электронных цепей; - области применения и потенциальные возможности методов анализа и моделирования электромагнитных и электронных цепей | - Электрическая цепь и ее элементы. Идеализированные пассивные элементы и их характеристики. - Законы Ома и Кирхгофа. - Компонентные и топологические уравнения электрических цепей. - Расчеты электрических цепей с одним источником методом эквивалентных преобразований. - Методы анализа электрического состояния разветвленных цепей. Метод контурных токов. - Методы анализа электрического состояния разветвленных цепей. Метод наложения. - Методы анализа электрического состояния разветвленных цепей. Метод узловых потенциалов. Формула двух узлов. - Характеристики и схемы замещения источников и приемников электрической цепи. - Взаимные преобразования звезды и треугольника сопротивлений. - Топологические графы электрических цепей. Топологические матрицы. - Свойства линейных электрических цепей: принципы суперпозиции, компенсации и взаимности. - Способы представления электрических величин синусоидальных функций: временные диаграммы, вектора, комплексные числа. - Способы представления электрических величин синусоидальных функций: временные диаграммы, вектора, комплексные числа. - Особенности анализа разветвленных и неразветвленных цепей при синусоидальных воздействиях. Активное, реактивное, полное сопротивление цепи. - Уравнения электрического равновесия цепей синусоидального тока. Запись уравнений в дифференциальной и комплексной формах. - Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного тока. - Треугольник мощностей. Колебания энергии мощности. Способы повышения коэффициента мощности. - Резонанс токов в цепях переменного тока, условия возникновения и его практическое применение. - Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного тока. Треугольник мощностей. Колебания энергии мощности. Способы повышения коэффициента мощности. - Резонанс токов в цепях переменного тока, условия возникновения и его практическое применение. - Индуктивно связанные элементы. Эквивалентная замена индуктивных связей. Линейный трансформатор. - Резонанс напряжений в цепях переменного тока. Частотные характеристики и резонансные кривые последовательного колебательного контура. Добротность контура. - Расчет симметричных режимов трехфазных режимов цепей. - Расчет несимметричных режимов трехфазных цепей. - Получение трехфазных ЭДС. Симметричная и несимметричная системы ЭДС. - Получение трехфазных ЭДС. Симметричная и несимметричная системы ЭДС. - Мощность трехфазных цепей и методы ее измерения. - Разложение периодических несинусоидальных напряжений и токов в ряд Фурье. Свойства периодических кривых, обладающих симметрией. - Расчет линейных цепей при несинусоидальных воздействиях. - Резонансные режимы в электрических цепях при несинусоидальных токах. Электрические фильтры. - Классификация схемы включения многополюсников. - Основные уравнения и первичные параметры неавтономных многополюсников. - Схемы соединения элементарных четырехполюсников. Первичные параметры составных четырехполюсников. - Электрические фильтры нижних частот. Расчет фильтров по заданным параметрам. - Реализация высокочастотных фильтров. - Особенности и назначение активных фильтров. Классификация активных фильтров. - Методы определения первичных параметров четырехполюсников. Z-параметры. - Классификация частотных электрических фильтров. - Характеристическое сопротивление постоянная передачи симметричного четырехполюсника. - Характеристические сопротивления и постоянная передачи несимметричного четырехполюсника. - Методы определения первичных параметров четырехполюсников. А-параметры - Причины возникновения переходных процессов в электрических цепях. Законы коммутации. - Установившиеся (принужденные) и свободные составляющие токов и напряжений при расчете переходных процессов. - Расчет переходных процессов в электрических цепях с одним реактивным элементом. - Последовательность расчета переходных процессов в электрических цепях классическим методом. - Расчет переходных процессов классическим методом с двумя реактивными элементами. Вид свободных составляющих при различных корнях характеристического уравнения. - Оригиналы и изображения функций. Эквивалентные операторные схемы. - Эквивалентные операторные схемы. Операторные уравнения и их решение. Составление операторных решений. - Законы Ома и Кирхгофа в операторной форме. - Последовательность расчета переходных процессов операторным методом. - Последовательность расчета переходных процессов операторным методом. Преобразования Лапласа. Переход от изображений к оригиналу. Теорема разложения. - Определение реакции цепи на произвольное воздействие. Интеграл Дюамеля. - Расчет нелинейных резистивных цепей при постоянном токе. - Нелинейные элементы электрических цепей. Их свойства и характеристики. Инерционные и безинерционные элементы. - Графоаналитические методы расчета нелинейных цепей постоянного тока. - Расчет магнитны цепей при постоянном токе. Прямая и обратная задачи. - Уравнения, векторные диаграммы и схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником и трансформатора. - Влияние кривой намагничивания на форму кривых напряжения и тока, магнитного потока. - Явление феррорезонанса при параллельном соединении катушки с сердечником и конденсатора. - Расчет магнитных цепей при постоянном токе. Законы Ома и Кирхгофа для магнитных цепей. - Явление феррорезонанса при последовательном соединении катушки с сердечником и конденсатора. - Преобразование Фурье и его свойства. Спектры непериодических функций. |
| Уметь | - описывать электрическое состояние цепей и электромагнитных устройств; - - выбирать эффективные способы анализа электрических и магнитных цепей, читать электрические схемы электротехнических и электронных устройств, строить простейшие физические и математические модели электрических узлов различного функционального назначения, а также использовать стандартные программные средства их компьютерного моделирования; - - экспериментальным способом и теоретически определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств | Примерные практические задания: 1. Определить токи в цепи, применяя: а) преобразование схемы; б) метод пропорциональных величин (метод подобия). Сопротивления указаны в Омах. 2. Определить мощность, потребляемую сопротивлением R, если E=120 B, R=10 Ом, X1=60 Ом, X2=50 Ом, X3=40 Ом, X4=50 Ом. Построить векторную диаграмму токов и топографическую диаграмму напряжений. 3. Для схемы на рис. известны следующие параметры: , , , ,. Линейное напряжение 120 В. Найти фазные и линейные токи схемы и построить векторную диаграмму для нее: а) в нормальном режиме, б) при обрыве провода в фазе bc треугольника нагрузки. 4. Найти операторное изображение тока I(p)и его оригинал, если E1=40B, , , , , при а) замыкании и б) размыкании ключа. 5. Рассчитать ток в нелинейном резисторе при питании цепи (рис. а) от источника ЭДС Е=24 В. ВАХ нелинейного резистора представлена на рис. б. Параметры цепи: R1=R2=4 Ом, R3=3 Ом; R4=1 Ом. Найти токи в остальных ветвях цепи. Решение провести графо-аналитическим методом. 6. Определить законы изменения токов i1, i2, i3 , если U=120+282sinwt, R1=R2=40 Ом, xC=xL=30 Ом, R3=100 Ом 7. Найти А-параметры Т-образного четырехполюсника, если R=100 Ом, xL=200 Ом, xC=100 Ом. Проверить соотношение: А11А-А12А21=1. |
| Владеть | - методами анализа и моделирования электрических цепей, навыками измерения электрических величин; - - приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; - - основными приемами обработки и представления экспериментальных данных, методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств | ## Перечень лабораторных работ: - Правила техники безопасности в лаборатории ТОЭ. Правила выполнения, оформления и сдачи лабораторных работ. Определение параметров источников постоянного тока и активных сопротивлений стенда. - Соотношения в линейных электрических цепях постоянного тока. - Исследование сложных электрических цепей постоянного тока. - Исследование параметров реактивных элементов. - Исследование линейных электрических цепей однофазного синусоидального тока. - Исследование частотных свойств линейной электрической цепи при синусоидальных воздействиях. - Исследование линейных электрических цепей с взаимоиндукцией. - Исследование трехфазных цепей при соединении приемников энергии звездой. - Исследование трехфазных цепей при соединении приемников энергии треугольником. - Исследование пассивных четырехполюсников. - Исследование линейных цепей несинусоидального тока. - Исследование переходных процессов в линейных цепях. - Исследование нелинейной цепи постоянного тока. Перечень расчетно-графических работ - Исследование электрических цепей постоянного тока. - Исследование цепей синусоидального тока. - Расчет и анализ переходных процессов. |
| ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию |  |  |
| Знать | - - содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности | - Демонстрирует знание содержания и особенностей процессов самоорганизации и самообразования, но дает неполное обоснование соответствия выбранных технологий реализации процессов целям. - Владеет полной системой знаний о содержании, особенностях процессов самоорганизации и самообразования, аргументированно обосновывает принятые решения при выборе технологий их реализации с учетом целей |
| Уметь | - планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; осуществления деятельности; - - самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности | - Готов и умеет формировать приоритетные цели деятельности, давая полную аргументацию принимаемым решениям при выборе способов выполнения деятельности. - Планируя цели деятельности с учетом условий их достижения, дает не полностью аргументированное обоснование соответствия выбранных способов выполнения деятельности намеченным целям. - Умеет строить процесс самообразования с учетом внешних и внутренних условий реализации. - Владеет системой отбора содержания обучения в соответствии с намеченными целями самообразования, но при выборе методов и приемов не полностью учитывает условия и личностные возможности овладения этим содержанием. |
| Владеть | - приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при выполнении профессиональной деятельности; - - технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности | - Демонстрирует обоснованный выбор приемов саморегуляции при выполнении деятельности в условиях неопределенности. - Демонстрирует возможность и обоснованность реализации приемов саморегуляции при выполнении деятельности в конкретных заданных условиях. - Демонстрирует возможность переноса технологии организации процесса самообразования, сформированной в одной сфере деятельности, на другие сферы, полностью обосновывая выбор используемых методов и приемов. - Владеет системой приемов организации процесса самообразования только в определенной сфере деятельности. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основы электротехники» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена и в форме зачета с оценкой.

Экзамен (зачет с оценкой) по данной дисциплине проводится в письменно устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 практических задания и один теоретический вопрос.

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой и экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8 .Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а)  Основная литература:

- Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Линейные электрические цепи [Электронный ресурс]: учебник / Г.И. Атабеков. - СПб.: Лань, 2019.– 592 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/119286 – Заглавие с экрана.- ISBN:978-5-8114-8114-4383-3

- Атабеков, Г.И. Теоретические основы электротехники. Нелинейные электрические   цепи. Электромагнитное поле. [Электронный ресурс] : учебник / Г.И. Атабеков, С.Д. Купалян, А.Б. Тимофеев, С.С. Хухриков. СПб.: Лань, 2010.– 432 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/644 – Заглавие с экрана.- ISBN:978-5-8114-0803-0

б) Дополнительная литература:

- Потапов Л.А. Теоретические основы электротехники: краткий курс. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.А.Потапов. СПб.: Лань, 2016.– 376 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76282– Заглавие с экрана.- ISBN:978-5-8114-2889-6

- Бычков, Ю.А. Сборник задач по основам теоретической электротехники [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.А.Бычков, В.М.Золотницкий, Э.П.Чернышов, А.Н.Белянин. - СПб.: Лань, 2011.– 400 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/703  – Заглавие с экрана.- ISBN:978-5-8114-1157-3.

- Аполлонский, С. М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле [Электронный ресурс]: учебник / С. М. Аполлонский. - СПб.: Лань, 2012.– 592 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3188 – Заглавие с экрана.- ISBN:978-5-8114-1155-9.

- Аполлонский С.М. Теоретические основы электротехники. Практикум. [Электронный ресурс]: учебник / С.М. Аполлонский. - СПб.: Лань, 2017.– 320 с.- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93583 – Заглавие с экрана.- ISBN:978-5-8114-2543-3

- Анализ и расчет трехфазных цепей : учебное пособие / О. И. Петухова, Г. В. Шурыгина, В. Р. Храмшин, Ю. И. Мамлеева. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1070.pdf&show=dcatalogues/1/1119496/1070.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Расчет однофазных цепей синусоидального тока : учебное пособие / Г. В. Шурыгина, В. Р. Храмшин, О. И. Карандаева и др. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1071.pdf&show=dcatalogues/1/1119497/1071.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

в) Методические указания

1.Храмшин, В.Р. Определение параметров источников постоянного тока и активных сопротивлений стенда : методические указания к лабораторной работе №1 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» для студентов электротехнических специальностей / В.Р. Храмшин, О.И. Петухова, Е.А. Храмшина; Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-20 с. :ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

2.Шурыгина, Г.В. Исследование линейных электрических цепей постоянного тока: методические указания к лабораторной работе №2 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» для студентов электротехнических специальностей / Г.В. Шурыгина, О.И. Петухова, Е.А. Храмшина; ; Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-20 с. : ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

3.Шурыгина, Г.В. Измерение параметров реактивных элементов и углов сдвига между напряжениями и токами: методические указания к лабораторной работе №4 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» для студентов электротехнических специальностей / Г.В. Шурыгина, В.Р. Храмшин, Е.А. Храмшина; ; Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2014.-7 с. :ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

4.Яббарова, Л.В. Исследование линейных электрических однофазных цепей синусоидального тока: методические указания к лабораторной работе №5 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» для студентов электротехнических специальностей / Л.В. Яббарова, В.Р. Храмшин, О.И. Карандаева, Г.В. Шурыгина; Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-13 с. :ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

5.Шурыгина, Г.В. Исследование трехфазных цепей при соединении нагрузки по схеме «звезда» : методические указания к лабораторной работе №8 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» для студентов электротехнических специальностей / Г.В. Шурыгина, В.Р. Храмшин, О.И. Петухова; Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2014.-7 с. :ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

6.Шурыгина, Г.В. Исследование трехфазных цепей при соединении нагрузки по схеме «треугольник»: методические указания к лабораторной работе №9 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» для студентов электротехнических специальностей / Г.В. Шурыгина, В.Р. Храмшин, О.И. Петухова; Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2014.-6 с. :ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

7.Петухова О.И, Исследование пассивных четырехполюсников: методические указания к лабораторной работе №10 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» для студентов электротехнических специальностей / О.И. Петухова, Г.В. Шурыгина, Л.В Яббарова,; Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2015.-10 с. : ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

8. Яббарова, Л.В. Исследование линейной цепи несинусоидального тока: методические указания к лабораторной работе №11 по дисциплине «Теоретические основы электротехники» для студентов электротехнических специальностей / Л.В. Яббарова, В.Р. Храмшин, О.И. Петухова; Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2014.-10 с. :ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный..

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Перечень программного обеспечения:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Calculate Linux Desktop Xfce | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Список Интернет-ресурсов, доступ к которым при регистрации обеспечен с любого компьютера:

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Экономика. Социология. Менеджмент : Федеральный образовательный портал : сайт. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 –    . – Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Abb.ru : Официальный сайт группы компаний ABB Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abb.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Elektrozavod.ru : Официальный сайт Уфимского завода «Электроаппарат» [Электронный ресурс]. – Уфа. – Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/reports/ea, свободный. – Загл. с экрана.

- Stps.ru : Официальный сайт ООО «Стройподстанции» [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: http://www.stps.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Siemens.com : Официальный сайт компании Siemens [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://new.siemens.com/ru/ru.html, свободный. – Загл. с экрана.

- Schneider-electric.com : Официальный сайт компании Schneider Electric [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://www.se.com/ru/ru/, свободный. – Загл. с экрана.

- Magtu.ru : Официальный сайт ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.magtu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Mmk.ru : Официальный сайт ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.mmk.ru, свободный. – Загл. с экрана.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебная лаборатория для проведения лабораторных работ: лаборатория теоретических основ электротехники ауд.357 | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ: -многофункциональный лабораторный стенд: -двухканальный осциллограф GOS-620 ; -мультиметр APPA203; -магазин сопротивлений; -магазин емкостей; -магазин индуктивностей; -генератор многофункциональный; -регулируемый источник питания постоянного тока; -регулируемый источник питания переменного тока; -регулируемый источник трехфазного тока. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |