1 Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Электрические аппараты» является изучение основных вопросов теории, принципов работы, конструктивных особенностей и условий эксплуатации электрических аппаратов, а также воспитание навыков принятия технически обоснованных решений в области расчета, конструирования и эксплуатации электрических аппаратов.

Задачи дисциплины – усвоение студентами:

– теоретических основ, принципов действия и основных схемных решений различных типов электрических аппаратов;

– практических навыков экспериментального определения технических характеристик электрических аппаратов;

– основных правил ввода в эксплуатацию электрических аппаратов с соблюдением мероприятий по технике безопасности и охране труда.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки
бакалавра

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Электрические аппараты», входящая в профессиональный цикл ОП направления подготовки 13.03.02 занимает важное место в образовательной программе бакалавриата. Ее изучение позволит студентам осуществлять грамотный расчет и выбор электрических аппаратов для подстанций и цехов промышленных предприятий при выполнении комплексного курсового проекта и написании выпускной квалификационной работы бакалавра. В дальнейшем, в процессе профессиональной деятельности, знания, полученные в процессе изучения данной дисциплины, позволят специалисту-бакалавру выполнять расчет параметров и выбор устройств электротехнического оборудования, а также определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов электроэнергетики и электротехники. Также эти знания будут полезны для различных видов научно-исследовательской деятельности.

Дисциплина изучается на 5 курсе, относится к дисциплинам вариативной части – дисциплины по выбору.

Изучение дисциплины основывается на теоретических знаниях, полученных из дисциплин: Физика (разделы «Механика» и «Электричество и магнетизм»),  Математика (разделы: «Линейная алгебра», «Векторная алгебра» и «Дифференциальное и интегральное исчисление»); Теоретические основы электротехники (разделы: «Физические основы электротехники», «Основные законы, элементы и параметры электрических цепей», «Электрические цепи постоянного тока», «Электрические цепи переменного тока», «Переходные процессы в электрических цепях», «Нелинейные электрические цепи постоянного тока», «Магнитные цепи при постоянном магнитном потоке», «Нелинейные электрические цепи переменного тока», «Цепи переменного тока с ферромагнитными элементами»); Материаловедение и технология конструкционных материалов (разделы: «Материалы, применяемые в электроаппаратостроении», «Магнитные материалы» и «Электроизоляционные материалы»).

Дисциплина должна давать теоретическую подготовку в области теории электрических аппаратов, конструктивного устройства и принципов работы электрических аппаратов распределительных устройств систем электроснабжения. К основным средствам и организационным мероприятиям, обеспечивающим достижение поставленных целей, относятся: 1) организация лабораторных занятий, посвященных изучению конструкций электрических аппаратов распределительных устройств систем электроснабжения; 2) использование в лекционных материалах новейших материалов об электрических аппаратах заводов-изготовителей.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

Дисциплина «Электрические аппараты» формирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-9 Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию |  |
| Знать | - основные определения и понятия технического документоведения; - правила составления и оформления типовой технической документации электрических аппаратов; - правила составления и оформления специальной технической документации. |
| Уметь | - определять ключевые позиции, которые необходимо отразить при составлении типовой технической документации электрического аппарата; - выделять ключевые позиции, отражаемые при составлении типовой технической документации электрического аппарата; - оформлять типовую техническую документацию, составленную согласно требованиям стандартов Российской Федерации и международных стандартов на электрические аппараты. |
| Владеть | - практическими навыками формирования структуры технического документа; - методами и навыками составления и оформления типовой технической документации; - способами составления и оформления типовой специальной документации электрических аппаратов. |
| ПК-11 Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при производстве монтажных работ в системах электроснабжения; - основные понятия и определения, используемые при монтаже электрических аппаратов напряжением до и выше 1000 В в системах электроснабжения; - особенности монтажа электрических аппаратов отечественного и зарубежного производства. |
| Уметь | - выделять основные производственные факторы, которые необходимо учитывать при монтаже электрических аппаратов в системах электроснабжения; - применять способы и методы монтажа электрических аппаратов при определенных условиях построения системы электроснабжения или технологических особенностей производства; - организовывать производство электромонтажных работ в системах электроснабжения до и выше 1000 В. |
| Владеть | - практическими навыками монтажа отдельно взятых элементов системы электроснабжения; - методами и навыками монтажа комплексов электрооборудования, включающих несколько взаимосвязанных элементов – измерительные приборы и трансформаторы, коммутационные и защитные аппараты, релейную защиту и автоматику и т.п.; - способами монтажа при заданных условиях технологического процесса или нестандартных конфигурациях системы электроснабжения до и выше 1000 В. |
| ПК-12 Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при проведении испытаний вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - основные понятия и определения в области испытаний электрических аппаратов до и выше 1000 В; - основные способы и методы проведения испытательных мероприятий электрических аппаратов до и выше 1000 В. |
| Уметь | - выделять основные условия корректного проведения испытательных работ электрооборудования; - подготавливать электрические аппараты к проведению испытательных работ с соблюдением всех необходимых требований и нормативов; - организовывать испытательные мероприятия электрических аппаратов до и выше 1000 В. |
| Владеть | - практическими навыками производства испытаний отдельно взятых электрических аппаратов, а также комплексов электроэнергетического и электротехнического оборудования; - методами и навыками производства испытаний комплекса электроэнергетического и электротехнического оборудования, включающего несколько взаимосвязанных объектов - измерительные приборы и трансформаторы, коммутационные и защитные аппараты, релейную защиту и автоматику и т.п.; - способами проведения испытаний при заданных условиях технологического процесса или нестандартных конфигурациях системы электроснабжения до и выше 1000 В. |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 акад. часа, в том числе:

–	    контактная работа – 14.9 акад. часа:

–	аудиторная – 12 акад. часа;

–	внеаудиторная –2.9 акад. часа

–	     самостоятельная работа – 120.4 акад. часов;

– 	подготовка к экзамену – 8.7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаб.работы | практич. занятия |  |  |  |  |
| - Введение. Роль электрических аппаратов в электроснабжении. Классификация аппаратов, основные требования к электрическим аппаратам | 5 | 1 |  |  | 7 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу | – устный опрос | ПК- 9, ПК-11, ПК-12 |
| 2. Электродинамические усилия в электрических аппаратах |  | 1 |  |  | 8 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу | – устный опрос |  |
| 3. Нагрев электрических аппаратов |  | 1 |  |  | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу | – устный опрос |  |
| 4. Основы теории горения и гашения электрической дуги |  | 1 |  | 1 | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №4 | – устный опрос; - аудиторная контрольная работа №1 | ПК- 9, ПК-11, ПК-12 |
| 5. Магнитные цепи и электромагнитные механизмы аппаратов |  |  |  | 1 | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №5 | – устный опрос |  |
| 6. Контакторы и пускатели |  |  | 1 | 1 | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №6; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе | – устный опрос; - коллоквиум по лабораторной работе |  |
| 7. Релейные аппараты |  |  | 1 | 1 | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №7; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе | – устный опрос; - коллоквиум по лабораторным работам |  |
| 8. Аппараты для измерения электрических величин |  |  | 1 |  | 10 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №8; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе | – устный опрос; - коллоквиум по лабораторным работам | ПК- 9, ПК-11, ПК-12 |
| 9. Аппараты распределительных устрой-ств низкого и высокого напряжений |  |  | 1 |  | 10,4 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №9; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе подготовка к аудиторной контрольной работе №2 | – устный опрос; - защита лабораторных работ; - аудиторная контрольная работа |  |
| Подготовка к экзамену |  |  |  |  | 10 | - самостоятельное изучение учебной литературы и конспектов лекций |  |  |
| Итого по курсу | 5 | 4 | 4 | 4 | 120,4 |  |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 4 | 4 | 4 | 120,4 |  | Экзамен |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Электрические аппараты» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Электрические аппараты» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. В ходе проведения лекционных занятий предусматривается: 1) использование электронного демонстрационного материала по темам, требующим иллюстрации работы специализированного программного обеспечения, сложных структурных схем и большого объема графического материала; 2) использование электронных учебников по отдельным темам занятий; 3) активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос и т.д.

При проведении лабораторных работ используются работа в команде и методы IT.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при работе на практических занятиях и при подготовке к итоговой аттестации.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Аудиторная самостоятельная работа студентов на лекционных и лабораторных занятиях включает в себя: 1) выполнение лабораторных работ на специализированных стендах согласно программам проведения исследований, указанным в методических указаниях; 2) выполнение расчетной и графической частей отчета по лабораторной работе с консультациями преподавателя; 3) написание аудиторных контрольных работ.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения и проработки лекционного материала и рекомендованной литературы, написания законченного отчета по лабораторной работе и подготовке к защите, а также в подготовке к устным опросам, аудиторным контрольным работам и экзамену.

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Роль электрических аппаратов в электроснабжении. Классификация аппаратов, основные требования к электрическим аппаратам | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование -подготовка к устному опросу №1 | 7 | – устный опрос №1 |
| 2. Электродинамические усилия в электрических аппаратах | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №2 | 8 | – устный опрос №2 |
| 3. Нагрев электрических аппаратов | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №3 | 15 | – устный опрос №3 |
| 4. Основы теории горения и гашения электрической дуги | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу | 15 | – устный опрос; – аудиторная котрольная работа №1 |
| 5. Магнитные цепи и электромагнитные механизмы аппаратов | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №5 | 15 | – устный опрос №5 |
| 6. Контакторы и пускатели | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №6; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе | 15 | – устный опрос №6; – коллоквиум по лабораторной работе №53 |
| 7. Релейные аппараты | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №7; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе | 15 | – устный опрос №7; – коллоквиумы по лабораторным работам |
| 8. Аппараты для измерения электрических величин | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №8; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе | 10 | – устный опрос №8; –коллоквиумы по лабораторным работам |
| 9. Аппараты распределительных устройств низкого и высокого напряжений | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №9; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе; подготовка к аудиторной контрольной работе №2 | 10,4 | – устный опрос; – коллоквиумы по лабораторным работам – аудиторная котрольная работа |
| Подготовка к экзамену | - самостоятельное изучение учебной литературы и конспектов лекций | 10 | – экзамен |
| Итого: |  | 120,4 |  |

Примеры устных опросов:

Устный опрос №1

- Какова основная роль электрических аппаратов в системе электроснабжения?

- Назовите общие определения и классификация электрических аппаратов.

- Каковы основные требования, предъявляемые к электрическим аппаратам?

Устный опрос №2

- Чем определяется физическая природа и направление действия ЭДУ?

- Какие основные факторы влияют на величину и направление ЭДУ между параллельными проводниками и взаимноперпендикулярными проводниками?

- Какие основные факторы влияют на величину и направление ЭДУ в кольцевом витке, катушке, в проводниках переменного сечения и при наличии ферромагнитных стен?

- Какие особенности имеют ЭДУ при переменном токе?

- Как рассчитывается электродинамическая стойкость электрических аппаратов?

- 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-9 – Способность составлять и оформлять типовую техническую документацию |  |  |
| Знать | - основные определения и понятия технического документоведения; - правила составления и оформления типовой технической документации электрических аппаратов; - правила составления и оформления специальной технической документации. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Основные требования к электрическим аппаратам. - Классификация электрических аппаратов. - Электродинамические усилия в электрических аппаратах. - Электродинамические усилии при переменном токе. - Электродинамическая стойкость электрических аппаратов. Как проверить электрические аппараты на Электродинамическая стойкость. - Нагрев электрических аппаратов при продолжительном режиме работы. - Нагрев электрических аппаратов при кратковременном режиме работы. - Нагрев электрических аппаратов при повторно-кратковременном режиме работы. - Термическая стойкость электрических аппаратов. Проверка электрических аппаратов на термическую стойкость. - Электрическая дуга как вид электрического разряда в газах. Методические рекомендации для подготовки к экзамену Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) по дисциплине заключается в самостоятельной детальной проработке лекционного материала и материала, вынесенного на самостоятельное изучение с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Рекомендуется производить подготовку систематически, используя все время, предусмотренное учебным планом для самостоятельной работы. |
| Уметь | - определять ключевые позиции, которые необходимо отразить при составлении типовой технической документации электрического аппарата; - выделять ключевые позиции, отражаемые при составлении типовой технической документации электрического аппарата; - оформлять типовую техническую документацию, составленную согласно требованиям стандартов Российской Федерации и международных стандартов на электрические аппараты. | Примерные практические задания к экзамену: |
| Владеть | - практическими навыками формирования структуры технического документа; - методами и навыками составления и оформления типовой технической документации; - способами составления и оформления типовой специальной документации электрических аппаратов. | Устные опросы: Устный опрос №1 Роль электрических аппаратов в электроснабжении. Общие определения и классификация электрических аппаратов. Основные требования, предъявляемые к электрическим аппаратам. Устный опрос №2 Физическая природа ЭДУ, направление действия ЭДУ, методы расчета. ЭДУ между параллельными проводниками, взаимноперпендикулярными проводниками. ЭДУ в кольцевом витке, катушке, в проводниках переменного сечения, при наличии ферромагнитных масс. ЭДУ при переменном токе. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов. Устный опрос №3 Потери энергии в деталях электрических аппаратов. Передача тепла. Режимы работы электрических аппаратов, допустимые температуры нагрева токоведущих частей электрических аппаратов. Нагрев и охлаждение электрических аппаратов при различных режимах работы. Термическая стойкость электрических аппаратов. Устный опрос №4 Процессы в дуговом промежутке. Вольтамперные характеристики дуги. Условия горения и гашения дуги постоянного тока. Особенности горения и гашения дуги переменного тока. Способы гашения электрической дуги в электрических аппаратах. Бездуговая коммутация цепей переменного тока. Устный опрос №5 Электромагнитные системы электрических аппаратов. Основные принципы расчета электромагнитных систем. Обмотки электромагнитов. Сила тяги электромагнитов. Тяговые и механические характеристики электромагнитов. Динамика работы электромагнитов. Устный опрос №6 Электрические контакты. Переходное сопротивление контактов. Контакторы постоянного и переменного тока. Магнитные пускатели. Контакторы, пускатели с использованием полупроводниковых элементов. Устный опрос №7 Назначение и виды реле. Классификация реле, требования к ним, основные параметры и характеристики. Электромагнитные реле защиты и управления. Коэффициент возврата. Конструкции электромагнитных реле тока и напряжения, их применение. Индукционные реле. Реле направления мощности. Реле частоты. Тепловые реле. Позисторная защита двигателей. Устный опрос №8 Трансформаторы тока. Устройство, принцип действия, схема замещения, погрешности трансформаторов тока. Схемы включения трансформаторов тока. Трансформаторы напряжения. Назначение, основные параметры, погрешности трансформаторов напряжения. Устный опрос №9 Предохранители. Плавкие вставки. Выбор предохранителей. Автоматические воздушные выключатели. Токоведущие части, дугогасительная система, приводы, расцепители. Выбор автоматических выключателей. |
| ПК-11 Способность к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при производстве монтажных работ в системах электроснабжения; - основные понятия и определения, используемые при монтаже электрических аппаратов напряжением до и выше 1000 В в системах электроснабжения; - особенности монтажа электрических аппаратов отечественного и зарубежного производства. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Виды ионизации и деионизации межконтактного промежутка. - Способы гашения электрической дуги. - Электрические контакты. Переходное сопротивление контактов. - Конструкции электрических контактов. Параметры. - Электромагниты. Сила тяги электромагнитов постоянного тока. - Особенности электромагнитов переменного тока. - Предохранители. Конструкции, выбор предохранителей. - Измерительные трансформаторы тока. Назначение, основные параметры. - Погрешности трансформаторов тока. Классы точности. - Схемы соединения трансформаторов тока и реле. Методические рекомендации для подготовки к экзамену Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) по дисциплине заключается в самостоятельной детальной проработке лекционного материала и материала, вынесенного на самостоятельное изучение с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Рекомендуется производить подготовку систематически, используя все время, предусмотренное учебным планом для самостоятельной работы. |
| Уметь | - выделять основные производственные факторы, которые необходимо учитывать при монтаже электрических аппаратов в системах электроснабжения; - применять способы и методы монтажа электрических аппаратов при определенных условиях построения системы электроснабжения или технологических особенностей производства; - организовывать производство электромонтажных работ в системах электроснабжения до и выше 1000 В. | Примерные практические задания к экзамену: |
| Владеть | - практическими навыками монтажа отдельно взятых элементов системы электроснабжения; - методами и навыками монтажа комплексов электрооборудования, включающих несколько взаимосвязанных элементов – измерительные приборы и трансформаторы, коммутационные и защитные аппараты, релейную защиту и автоматику и т.п.; - способами монтажа при заданных условиях технологического процесса или нестандартных конфигурациях системы электроснабжения до и выше 1000 В. | Примеры заданий к аудиторной контрольной работе №1 Аудиторная контрольная работа №1 – Классификация аппаратов, основные требования к электрическим аппаратам. Электродинамические усилия в электрических аппаратах. Нагрев электрических аппаратов. Перечень вопросов к контрольной работе: 1.; К какой категории электрических аппаратов относится реактор?. а) защитные аппараты. б) контролирующие аппараты. в) ограничивающие аппараты. г) измерительные аппараты. 2.; Защитные свойства оболочки электрического аппарата обозначаются буквами. а) IM. б) IC. в) IP. г) IN. 3.; Какое климатическое условие соответствует климатическому исполнению «О»?. а) умеренный климат. б) общетропический климат. в) общеклиматический. г) тропический влажный климат. 4.; Категории размещения «под навесом» соответствует обозначение. а) 1. б) 2. в) 3. г) 4. 5.; По какой формуле определяются электродинамические усилия между двумя проводниками?. а). б). в). 6.; По какой формуле определяются электродинамические усилия в проводнике с переменным сечением?. а). б). в). 7.; Электродинамические усилия между двумя параллельными проводниками, через которых протекает переменный ток, пропорциональны. а) квадрату тока. б) квадрату напряжения. в) квадрату сопротивления. г) току в 1-й степени. 8.; Причиной возникновения апериодической составляющей тока при переходных процессах в сетях высокого напряжения является. а) индуктивный характер цепи. б) емкостной характер цепи. в) чисто активный характер цепи. 9.; Температура считается установившейся, если за 1 час нагрева она изменяется не более чем на. а) 1º С. б) 5º С. в) 10º С. г) 0,1º С. 10.; Режим работы электрического аппарата, при котором за период включения аппарат не успевает нагреться до Qуст, а за время паузы успевает остыть до Qо.с.. а) продолжительный режим работы. б) прерывисто-продолжительный. в) кратковременный. |
| ПК-12 Готовность к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |  |  |
| Знать | - основные правила техники безопасности при проведении испытаний вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - основные понятия и определения в области испытаний электрических аппаратов до и выше 1000 В; - основные способы и методы проведения испытательных мероприятий электрических аппаратов до и выше 1000 В. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Измерительные трансформаторы напряжения. - Магнитные пускатели. Схема управления реверсивным асинхронным двигателем. - Реле. Классификации и параметры реле. - Тепловые и температурные реле. - Максимальные реле тока серии РТ-40. - Реле минимального напряжения серии РН-54. - Промежуточные реле. Реле с замедлением при срабатывании и возврате. - Реле времени. - Предохранители. Назначение, характеристики, выбор. - Автоматические воздушные выключатели. Назначение, устройство, основные элементы. - Защитные характеристики автоматических воздушных выключателей. Методические рекомендации для подготовки к экзамену Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) по дисциплине заключается в самостоятельной детальной проработке лекционного материала и материала, вынесенного на самостоятельное изучение с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Рекомендуется производить подготовку систематически, используя все время, предусмотренное учебным планом для самостоятельной работы. |
| Уметь | - выделять основные условия корректного проведения испытательных работ электрооборудования; - подготавливать электрические аппараты к проведению испытательных работ с соблюдением всех необходимых требований и нормативов; - организовывать испытательные мероприятия электрических аппаратов до и выше 1000 В. | Примерные практические задания к экзамену: |
| Владеть | - практическими навыками производства испытаний отдельно взятых электрических аппаратов, а также комплексов электроэнергетического и электротехнического оборудования; - методами и навыками производства испытаний комплекса электроэнергетического и электротехнического оборудования, включающего несколько взаимосвязанных объектов - измерительные приборы и трансформаторы, коммутационные и защитные аппараты, релейную защиту и автоматику и т.п.; способами проведения испытаний при заданных условиях технологического процесса или нестандартных конфигурациях системы электроснабжения до и выше 1000 В. | Примеры заданий к аудиторной контрольной работе №2 Аудиторная контрольная работа №2 – Основы теории горения и гашения электрической дуги. Магнитные цепи и электромагнитные механизмы аппаратов. Контакторы и пускатели. Релейные аппараты. Аппараты для измерения электрических величин. Аппараты распределительных устройств низкого и высокого напряжений. Перечень вопросов к контрольной работе: 1.; Сульфидные пленки на поверхности контактов электрических апапартов - результат взаимодействия металла с. а) азотом. б) серой. в) кислородом. г) углеродом. 2.; Что из перечисленного не является требованием к материалу контактных соединений. а) высокая электропроводность. б) высокая теплопроводность. в) высокая твердость для уменьшения усилия нажатия. г) высокая твердость для уменьшения механического износа. 3.; Расстояние, на которое перемещается подвижная контактная система после касания контактов. а) раствор. б) провал. в) зазор. 4.; Способ гашения электрической дуги, при котором используется множество медных или железных пластин. а) перемещение дуги. б) растягивание дуги. в) соприкосновение дуги с поверхностью. г) деление дуги на ряд коротких. 5.; Химическая формула элегаза. а) S6H. б) SH6. в) S6F. г) SF6. 6.; Класс точности трансформатора тока гарантируется для определенного значения. а) вторичного тока цепи. б) вторичного напряжения цепи. в) вторичного сопротивления цепи. 7.; При каком токе в электромагнитных реле возникает вибрация, ухудшающая его эксплуатационные характеристики. а) постоянном. б) переменном. в) в обоих случаях. 8.; Максимальное значение тока к.з., которое выключатель способен включить и отключить, оставаясь в исправном состоянии. а) электродинамическая стойкость. б) предельная коммутационная способность. в) термическая стойкость. 9.; Автоматы с выдержкой времени при перегрузках и мгновенного срабатывания при токах короткого замыкания называют. а) нормальными. б) быстродействующими. в) селективными. г) неселективными. 10.; Что характеризует термин «величина пускателя»?. а) допустимый ток контактов магнитного пускателя. б) допустимое напряжение контактов магнитного пускателя. в) допустимую температуру нагрева контактов магнитного пускателя. г) габаритные размеры магнитного пускателя. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

– на оценку «отлично» – студент должен показать высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» – студент должен показать знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» – студент должен показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература

- Электрические аппараты : учебник и практикум для вузов — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9715-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453035 (дата обращения: 22.09.2020).

- Сипайлова, Н. Ю.  Электрические и электронные аппараты. Проектирование : учебное пособие для вузов / Н. Ю. Сипайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00746-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451326 (дата обращения: 22.09.2020).

б) Дополнительная литература

- Измерительные трансформаторы тока и напряжения : учебное пособие / А. В. Малафеев, Е. А. Панова, А. В. Варганова, Н. Т. Патшин ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2018. - 150 с. : ил., схемы, табл., граф., диагр., эскизы. - ISBN 978-5-9967-1236-6. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3638.pdf&show=dcatalogues/1/1524885/3638.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

- Юндин, М. А. Токовая защита электроустановок : учебное пособие / М. А. Юндин. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1158-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1802 (дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Основы теории электрических аппаратов : учебник / Е. Г. Акимов, Г. С. Белкин, А. Г. Годжелло, В. Г. Дегтярь. — 5-е изд., перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 592 с. — ISBN 978-5-8114-1800-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/61364 (дата обращения: 22.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Щербаков, Е. Ф. Электрические аппараты : учеб. пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 303 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-688-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019416 (дата обращения: 22.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Электрические аппараты : учебник и практикум для академического бакалавриата — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9715-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437836 (дата обращения: 22.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Сипайлова, Н. Ю.  Электрические и электронные аппараты. Проектирование : учебное пособие для прикладного бакалавриата / Н. Ю. Сипайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00746-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433944 (дата обращения: 22.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

в) Методические указания

- Николаев, А.А. Основы теории электрических аппаратов [Текст]: Учебное пособие / А.А. Николаев, Н.Т. Патшин, Ю.Н. Кондрашова, И.Р. Абдулвелеев. — Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2015. — 117 с. – ISBN 978-5-9967-0743-0.

- Патшин, А.А. Электрические аппараты [Текст]: Практикум / Н.Т. Патшин, Е.Б. Ягольникова, И.Р. Абдулвелеев. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И.Носова, 2018. — 109 с.

- Патшин, Н.Т. Лабораторный практикум «Электрические аппараты» [Текст]: практикум / Н.Т. Патшин, А.А. Николаев. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2013. – 145 с.

Перечень программного обеспечения:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Calculate Linux Desktop Xfce | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Список Интернет-ресурсов, доступ к которым при регистрации обеспечен с любого компьютера:

- Международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль «Образование, наука». – URL: http://education.polpred.com/.

- Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp.

- Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: https://scholar.google.ru/.

- Информационная система  - Единое окно доступа к информационным ресурсам. – URL: http://window.edu.ru/.

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности». – Режим доступа: http://www1.fips.ru/.

- Schneider-electric.com : Официальный сайт компании Schneider Electric [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.schneider-electric.com/products/ru/ru/, свободный. – Загл. с экрана.

- Abb.ru : Официальный сайт компании АББ в России [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.abb.ru/ProductGuide/, свободный. – Загл. с экрана.

- Еnergy.siemens.com : Официальный сайт компании Siemens в России [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.energy.siemens.com/ru/ru/#, свободный. – Загл. с экрана.

- Legrand.ru : Официальный сайт компании Legrand в России [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.legrand.ru/product/, свободный. – Загл. с экрана.

- Moeller.ru : Официальный сайт компании Moeller в России [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.moeller.ru/products_solutions, свободный. – Загл. с экрана.

- Nexans.ru : Официальный сайт компании Nexans в России [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.nexans.ru/eservice/Russia-ru_RU/navigate_-229/_.html, свободный. – Загл. с экрана.

- Cablofil.ru : Официальный сайт компании Cablofil в России [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.cablofil.ru/cable-trays-covers-dividers?translation=ru, свободный. – Загл. с экрана.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Электрические аппараты» предусмотрены следующие виды занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа, консультации (столбец ВНКР) и экзамен.

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: Лаборатория релейной защиты и электроснабжения (ауд. 215) | Лабораторные стенды: 1. Испытания трансформаторов тока (лабораторная работа №2 - панель № 11). 2. Испытания электромагнитных реле тока и напряжения (лабораторная работа №8 – панель № 13). 3. Исследование схем и рабочих параметров магнитных пускателей (лабораторная работа №53 – панель № 21). 4. Испытания промежуточных реле и реле времени на установке У5052 (лабораторная работа №6 – панель № 22) 5. Автоматические выключатели (макеты - раздаточный материал). 6. Предохранители (макеты - раздаточный материал). 7. Измерительные трансформаторы тока (макеты - раздаточный материал). Наглядные материалы: 1. Плавкие вставки предохранителей. 2. Автоматический воздушный выключатель серии АП-50. 3. Дугогасительные решетки автоматических воздушных выключателей. 4. Катушка магнитного дутья электромагнитного контактора постоянного тока. 5. Реле тока серии РТ-40. 6. Реле напряжения серии РН-53. 7. Промежуточное реле постоянного тока с замедлением РП-251. 8. Двухобмоточное промежуточное реле РП-232. 9. Двухпозиционное реле типа РП-8. 10. Промежуточное (трансформаторное) реле типа РП-341. 11. Магнитный пускатель типа ПМЕ, ПМЛ, ПАЕ. 12. Тепловые реле типа РТТ. 13. Герметичные контакты (герконы). 14. Измерительные трансформаторы тока. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |