1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Электрические машины» является формирование у студентов теоретической базы по современным электромеханическим преобразователям энергии, которая позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их профессиональной деятельности, связанной с проектированием, испытанием и эксплуатацией электроприводов.

Задачами изучения дисциплины являются:

- получение сведений об электрических машинах по принципу действия, устройству, физическим явлениям и их закономерностям, новым перспективным направлениям развития и применения электрических машин;

- изучение методов теоретического и экспериментального исследования, расчета и проектирования  электрических машин.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина «Электрические машины» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения предмета «Теоретические основы электротехники» в объеме настоящей образовательной программы.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для последующих дисциплин профессионального цикла «Электрические станции и подстанции», «Электроэнергетические системы и сети», «Электроснабжение», «Проектирование электроснабжения».

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Электрические машины» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-2 - способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач |  |
| Знать | основы применения соответствующего физико-математического аппарата, методов анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач |
| Уметь | применить полученные знания при выполнении анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач |
| Владеть | методиками выполнения соответствующего физико-математического аппарата, методов анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач |
| ПК-5 - готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности |  |
| Знать | основы определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности |
| Уметь | применить полученные знания при определении параметров оборудования объектов профессиональной деятельности |
| Владеть | методиками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности |
| ПК-11 - способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности |  |
| Знать | основы электротехнического материаловедения и технологии конструкционных материалов, электротехнические материалы в качестве компонентов электротехнического и электроэнергетического оборудования для участия в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности |
| Уметь | применить полученные знания при монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности |
| Владеть | методиками выполнения монтажа элементов оборудования объектов профессиональной деятельности |
| ПК-12 - готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |  |
| Знать | основы испытаний вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |
| Уметь | применить полученные знания при испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |
| Владеть | методиками выполнения испытаний вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |
| ПК-13 - способностью участвовать в пуско-наладочных работах |  |
| Знать | основы пуско-наладочных работах |
| Уметь | применить полученные знания в пуско-наладочных работах |
| Владеть | методиками выполнения пуско-наладочных работах |
| ПК-17 - готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт |  |
| Знать | основы составления заявок на оборудование и запасные части и подготовки технической документации на ремонт |
| Уметь | применить полученные знания при составлении заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт |
| Владеть | методиками составления заявок на оборудование и запасные части и подготовки технической документации на ремонт |

# 4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 акад. часа, в том числе:

–	контактная работа – 20,8 акад. часов:

–	аудиторная – 16 акад. часов;

–	внеаудиторная – 4,8 акад. часов

–	самостоятельная работа – 218,6 акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 12,6 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Введение. Классификация электрических машин. Общие вопросы и физические законы электромеханического преобразования энергии | 3 | 0,3 |  |  | 2,6 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,3 | 0 | 0 | 2,6 |  |  |  |
| 2. Электрические машины постоянного тока | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Конструкция коллекторных машин постоянного тока. Магнитная цепь при холостом ходе. Кривая намагничивания и магнитная характеристика. Понятие коэффициента насыщения. Конструкция и принципы построения обмоток якоря. Условия симметрии обмоток. Уравнительные соединения. ЭДС обмоток якоря. | 3 | 0,25 | 0,5/0,5И |  | 9 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| 2.2. Электромагнитный момент машины постоянного тока. Магнитное поле при нагрузке. Понятие реакции якоря. Процесс коммутации. Способы улучшения коммутации и ее настройки. | 3 | 0,25 |  | 1/1И | 9 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,5 | 0,5/0,5И | 1/1И | 18 |  |  |  |
| 3. Генераторы постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Классификация генераторов по способу возбуждения. Энергетическая диаграмма и уравнения генератора. Условия самовозбуждения. Характеристики генераторов. Параллельная работа генераторов. | 3 | 0,5 | 0,5/0,5И | 1/1И | 18 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу |  | 0,5 | 0,5/0,5И | 1/1И | 18 |  |  |  |
| 4. Двигатели постоянного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Преобразование электрической энергии в механическую. Принцип обратимости электрических машин. Энергетическая диаграмма и уравнение ЭДС двигателя. | 3 | 0,2 | 0,5/0,5И |  | 6 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| 4.2. Электромеханические характеристики двигателей. Пуск и регулирование частоты вращения двигателей. Влияние коммутации на допустимые пределы регулирования частоты вращения. | 3 | 0,2 |  | 1 | 6 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| 4.3. Потери и КПД машин постоянного тока. Понятие предельных машин постоянного тока и машин с полупроводниковыми коммутаторами. | 3 | 0,1 |  |  | 6 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,5 | 0,5/0,5И | 1 | 18 |  |  |  |
| 5. Трансформаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Однофазные трансформаторы: назначение, области применения; классификация, конструкции и принцип действия; процессы при холостом ходе, характеристика намагничивания, форма кривой намагничивающего тока, потери при холостом ходе; векторные диаграммы при холостом ходе; схема замещения и уравнения ЭДС и МДС; режим короткого замыкания; работа под нагрузкой; внешние характеристики; определение параметров схемы замещения; связь между размерами трансформатора и его электромагнитными нагрузками. | 3 | 0,2 | 0,5/0,5И |  | 6 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| 5.2. Трехфазные трансформаторы: магнитные системы; ЭДС трехфазных обмоток; схемы и группы соединения; параллельная работа; особенности холостого хода трехфазных трансформаторов. | 3 | 0,2 |  | 1 | 6 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| 5.3. Специальные типы трансформаторов | 3 | 0,1 |  |  | 6 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,5 | 0,5/0,5И | 1 | 18 |  |  |  |
| 6. Общие вопросы машин переменного тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Классификация, конструкция, принцип действия машин переменного тока. ЭДС обмоток переменного тока. Принцип выполнения обмоток переменного тока. | 3 | 0,3 | 0,5 |  | 9 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| 6.2. Намагничивающие силы обмоток переменного тока. Индуктивные сопротивления обмоток переменного тока. Намагничивающая сила трехфазной обмотки. | 3 | 0,2 |  | 1 | 9 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 18 |  |  |  |
| 7. Электромагнитные процессы в асинхронной машине при неподвижном и вращающемся роторе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Приведение рабочего процесса вращающейся асинхронной машины к неподвижной. Основные уравнения, векторные диаграммы, схемы замещения. | 3 | 0,3 | 0,5 |  | 9 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| 7.2. Режимы работы асинхронной машины. Электромагнитная мощность и момент. Механические и скоростные характеристики асинхронного двигателя. Рабочие характеристики при полном и пониженном напряжении. | 3 | 0,2 |  |  | 9 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 18 |  |  |  |
| 8. Пуск и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Способы пуска асинхронных двигателей. Пусковые характеристики. Двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками. Способы регулирования частоты вращения ротора. Электромагнитные процессы при разных способах регулирования. | 3 | 0,5 | 0,5 |  | 18 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,5 | 0,5 | 0 | 18 |  |  |  |
| 9. Однофазные и двухфазные асинхронные двигатели: принцип действия, схемы и конструктивные особенности. Способы создания пускового момента. Исполнительные асинхронные двигатели. | 3 | 0,2 | 0,5 |  | 18 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,2 | 0,5 | 0 | 18 |  |  |  |
| 10. Синхронные машины: классификация и конструктивные исполнения; электромагнитные процессы в синхронной машине при холостом ходе. | 3 | 0,5 |  |  | 18 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |
| 11. Электромагнитные процессы в синхронной машине при нагрузке. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Электромагнитные процессы в синхронной машине при симметричной нагрузке. Реакция якоря и ее виды. Влияние магнитного поля якоря на напряжение синхронного генератора. Параметры обмотки статора. | 3 | 0,3 |  |  | 9 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| 11.2. Векторные диаграммы синхронных генераторов. Характеристики синхронных генераторов. Условия включения синхронных генераторов на параллельную работу; методы синхронизации. Электромагнитная мощность синхронных машин. Синхронизирующая мощность и момент. Понятие о статической устойчивости. U – образные характеристики. | 3 | 0,2 |  |  | 9 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |
| 12. Синхронный двигатель. Основные энергетические соотношения и векторные диаграммы. Рабочие характеристики синхронных двигателей. Реактивные синхронные двигатели. Регулирование реактивной мощности. Синхронные компенсаторы. | 3 | 0,5 |  |  | 18 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |
| 13. Специальные электрические машины: исполнительные двигатели постоянного и переменного тока; тахогенераторы; тихоходные двигатели с электромагнитной редукцией частоты вращения. | 3 | 0,5 |  |  | 18 | Подготовка к семинарскому, практическому, лабораторно-практическому занятию | Текущий контроль успеваемости | ОПК-2 - зув ПК-5 – зув ПК-11 – зув ПК-12 – зув ПК-13 – зув ПК-17 - зув |
| Итого по разделу | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |
| Итого по курсу | 3 | 6 | 4/2И | 6/2И | 218,6 |  | зачет экзамен |  |
| Итого по дисциплине | 3 | 6 | 4/2И | 6/2И | 218,6 |  | зачет экзамен |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

# 5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной деятельности в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Электрические машины» используются традиционная технология и модульно-компетентностная технология.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Электрические машины» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций.

Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки вопроса и поиска путей его решения. На лекциях-консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопроса и дискуссией в поисках ответа на эти вопросы.

При проведении практических занятий используется работа в команде и методы  IT.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при решении задач и вопросов на практических и лабораторных занятиях, при подготовке к контрольным работам и итоговой аттестации.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Аудиторная самостоятельная работа студентов на практических занятиях осуществляется под контролем преподавателя в виде решения задач и выполнения упражнений, которые определяет преподаватель для студента.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения конспекта лекций с проработкой материала, оформления лабораторных работ с консультациями преподавателя.

При проведении промежуточной аттестации учитывается оформление и защита следующих лабораторных работ:

Лабораторная работа №1

«Исследование генераторов постоянного тока»

Лабораторная работа №2

«Исследование электромеханических свойств и характеристик двигателей постоянного тока последовательного и параллельного возбуждения»

Лабораторная работа №3

«Исследование однофазного трансформатора»

Лабораторная работа №4

«Параллельная работа трехфазных трансформаторов»

Лабораторная работа №5

«Определение параметров схемы замещения асинхронного двигателя»

Лабораторная работа №6

«Исследование электромеханических свойств и характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором»

Лабораторная работа №7

«Исследование электромеханических свойств и характеристик асинхронного двигателя с фазным ротором»

Лабораторная работа №8

«Исследование трехфазного синхронного двигателя»

В течение семестра проводятся 4 рубежных контрольных работы.

На практических занятиях рассматриваются отдельные вопросы проектирования и осуществляется контроль за выполнением расчетов.

Контрольная работа №1

- Электрические машины постоянного тока (реакция якоря, коммутация и методы ее улучшения. Пуск и регулирование скорости двигателей постоянного тока).

Контрольная работа №2

- Трансформаторы ( режимы работы, векторные диаграммы, параметры схемы замещения. Группы соединений, параллельная работа трансформаторов).

Контрольная работа №3

- Асинхронные машины (режимы работы, основные характеристики, пуск и регулирование скорости вращения асинхронных двигателей).

Контрольная работа №4

- Синхронные машины (режимы работы, основные характеристики, способы пуски, регулирование реактивной мощности).

Тематикой курсового проекта является расчет и проектирование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине  за период  и проводится в форме экзамена.

Данный раздел состоит их двух пунктов:

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации.

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания.

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-2 - способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач |  |  |
| Знать | основы применения соответствующего физико-математического аппарата, методов анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | 1. Каковы основные элементы конструкции машины постоянного тока? 2. Каким образом индуктируется ЭДС в обмотке якоря? 3. Каким образом уменьшают пульсации ЭДС якоря? 4. Пояснить сущность реакции якоря в машинах постоянного тока и ее влияние на характеристики. 5. Способы улучшения коммутации. Виды коммутации. |
| Уметь | применить полученные знания при выполнении анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | - Для схемы замещения двигателя постоянного тока записать уравнение электрического состояния якорной цепи и цепи возбуждения - Для цепей первичной и вторичной обмоток трансформатора записать уравнения электрического состояния с использованием символического метода расчета цепей синусоидального тока (методом комплексных амплитуд). - Для статорной и роторной цепей асинхронного двигателя записать уравнения электромагнитного состояния в комплексной форме. |
| Владеть | методиками выполнения соответствующего физико-математического аппарата, методов анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач | Записать уравнение электромагнитного состояния фазной обмотки трансформатора, двигателя переменного тока (АД,СД) в дифференциальной форме и перейти к представлению уравнения в операторной форме |
| ПК-5 - готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | основы определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности | Тестовые материалы ( см. п.6. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов) Тестовые материалы ( см. п.6. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов) Курсовой проект»Расчет характеристик трансформаторов и электрических двигателей» Проводится расчеты характеристик трансформаторов и двигателей по паспортным данным. Обучающиеся демонстрируют методики проведения расчетов и оценки влияния различных параметров на эксплуатационные характеристики двигателей и трансформаторов. Пример №1: Расчет характеристик двигателя постоянного тока Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения имеет следующие данные. Номер варианта; Pном; Uном; Iном; nном; Rяц; Rов; η. кВт; В; А; Об/мин; Ом; Ом; %. где Pном - номинальная мощность двигателя; Uном - номинальное напряжение; Iном - номинальный ток, потребляемый из сети; nном - номинальная частота вращения; Rяц - сопротивление обмоток якоря и дополнительных полюсов при 20°С; Rов - сопротивление обмотки возбуждения при 20°С. По данным своего варианта, взятым из табл.1 приложения, необходимо выполнить следующее. - Начертить электрическую схему включения двигателя параллельного возбуждения и указать на ней ток якоря и ток возбуждения. - Определить номинальный ток возбуждения и номинальный ток якоря. - Определить номинальный момент на валу двигателя. 4.. Рассчитать и построить на одном графике ω=f(M) естественную и три искусственные механические характеристики; 4.1. При сопротивлении регулировочного реостата в цепи якоря Rg=5Rя, U=Uном, Ф=Фном. - При пониженном напряжении на якоре U=0,6Uном, Rg=0, Ф=Фном - При ослабленном магнитном потоке Ф=0,8Фном, U=Uном, Rg=0 - Определить процентное изменение скорости вращения для каждой характеристики и диапазон регулирования при M=Mном - Рассчитать сопротивление пускового реостата при пуске двигателя с Iяпуск=2Iяном. 7. Определить ток якоря, который был бы при непосредственном включении двигателя в сеть, его кратность по отношению к номинальному значению и сделать выводы для возможности практического применения данного способа пуска. - Определить величину сопротивления динамического торможения Rgтпри тормозном токе якоря Iяgт=1,5Iном. Тормозному режиму предшествует режим двигателя с номинальной нагрузкой и номинальной частотой вращения. - Определить полные потери мощности в двигателе при работе в номинальном режиме. - Исследовать, как изменяется КПД двигателя, работающего при номинальной нагрузке, на реостатной характеристике, при пониженном на 40% напряжении, ослабленном на 20% магнитном потоке в сравнении с номинальным значением КПД, указанным в паспорте двигателя Пример №2.: Расчет характеристик трансформатора Трехфазный трансформатор имеет следующие данные. Номер варианта; Тип трансформатора; SномкВА; U1номкВ; U2номкВ; P0кВт; PккВт; Uк%; Iк%; Схема соединения и группа. где Sном - номинальная мощность трансформатора; U1ном - номинальное линейное напряжение первичной обмотки; U2ном- номинальное линейное напряжение вторичной обмотки; P0 - мощность потерь холостого хода; Pк -мощность потерь короткого замыкания; Uк- напряжение короткого замыкания в процентах относительно фазного напряжения первичной обмотки; Iк - ток холостого хода в процентах от номинального фазного тока первичной, обмотки. По данным своего варианта, взятым из табл.1 приложения, необходимо выполнить следующее - Начертить электрическую схему соединения обмоток трансформатора, указать на ней линейные и фазные напряжения и токи, привести соотношения между ними. - Определить: - Номинальные фазные напряжения первичной и вторичной обмоток. - Коэффициент трансформации. - Номинальные линейные и фазные токи первичной и вторичной обмоток, - Изменение напряженияΔU2 на зажимах вторичной обмотки трансформатора при нагрузках, равных: β= 0; 0,2; 0,4;. 0,6; 0,8; 1,0 и COSϕ2= 0,8. Построить внешнюю характеристику трансформатора. 2.5. Коэффициент полезного действия η трансформатора при активно-индуктивной нагрузке c COSϕ2= 0,8 и при нагрузках, равных: β = 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0, Построить характеристику η=f(β) 2.6.Нагрузку, при которой КПД трансформатора имеет наибольшее значение, и это значение КПД. Полученные значения КПД, изменения напряжения ΔU2 и напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформатора следует свести в таблицу. β; η; ΔU2; U2. %; кВ; кВ. 3. Объясните, возможно ли присоединение к зажимам вторичной обмотки заданного Вам трансформатора несимметричной нагрузки? 4. Объясните смысл понятия "Группа соединения обмоток" и его условное обозначение в Вашем варианте. Исследовательская часть 5. Выяснить влияние изменения числа витков первичной обмотки понижающего трансформатора при неизменном первичном напряжении U1 на коэффициент трансформации n и напряжение U2 на зажимах Вторичной обмотки. 6.Исследовать влияние характера нагрузки потребителей на изменение вторичного напряжения трансформатора при cosϕ2=I (активная нагрузка) и cosϕ2=0,6 (активно-индуктивная нагрузка). По полученным результатам построить внешние характеристики на одном графике с характеристикой, соответствующей cosϕ2=0,8. - Выяснить, как изменятся вторичное напряжение U2 и ток холостого хода I0, если первичную обмотку трансформатора вместо "треугольника" соединить "звездой" (или вместо" звезды" в "треугольник”)? Пример №3.: Тема. Расчет и исследование характеристик асинхронного двигателя. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, паспортными данными, приведенными в табл.3, подключается к трехфазной сети переменного тока с линейным напряжением 220 В для нечетных вариантов и 380 В для четных вариантов, частотой 50 Гц. Номер варианта; Uном, В; Pном кВт; nном об/мин; ηном; cosϕном; IпIном; MпМном; MмМном. где Uном - номинальное напряжение; Pном - номинальная мощность на валу двигателя; nном - номинальная частота вращения; ηном - номинальный коэффициент полезного действия (КПД); cosϕном - номинальный коэффициент мощности; IпIном - кратность пускового тока; MпМном - кратность пускового момента; MмМном - кратность максимального момента. По паспортным данным двигателя для Вашего варианта выполнить следующее. - Начертить электрическую схему включения обмотки статора асинхронного двигателя соответственно линейному напряжению Вашего варианта. - Определить: - Активную, реактивную и полную мощности, потребляемые двигателем из, сети при номинальном режиме. - Номинальный и пусковой токи; номинальный, пусковой и максимальный моменты двигателя. - Частоту вращения магнитного поля статора, номинальное и критическое скольжение. 2.4. Полные потери мощности в двигателе при номинальном режиме работы. - Рассчитать и, построить зависимость частоты вращения ротора двигателя от величины механического момента, приложенного к его валу. - Исследовать зависимость частоты ЭДС и тока, электрических потерь в роторе от скольжения. - Сделать выводы по результатам выполненной работы. |
| Уметь | применить полученные знания при определении параметров оборудования объектов профессиональной деятельности |  |
| Владеть | методиками определения параметров оборудования объектов профессиональной деятельности | - Для схемы замещения двигателя постоянного тока записать уравнение электрического состояния якорной цепи и цепи возбуждения - Для цепей первичной и вторичной обмоток трансформатора записать уравнения электрического состояния с использованием символического метода расчета цепей синусоидального тока (методом комплексных амплитуд). - Для статорной и роторной цепей асинхронного двигателя записать уравнения электромагнитного состояния в комплексной форме. - Записать уравнение механической характеристики двигателя постоянного тока для двигательного режима, режима динамического и рекуперативного торможения, для расчета пускового тока и пускового момента - Записать выражения для токов статорной и роторной цепей, выражение для электромагнитного момента |
| ПК-11 - способностью к участию в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | основы электротехнического материаловедения и технологии конструкционных материалов, электротехнические материалы в качестве компонентов электротехнического и электроэнергетического оборудования для участия в монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности | В отчетах по выполненным лабораторным работам приводятся характеристики всех элементов монтируемого оборудования. Знание физического смысла параметров элементов монтируемого оборудования и характеристик. Знание вариантов возможной взаимозаменяемости резисторов, индуктивных элементов и электрических машин. Знание пределов измерения приборов и способов расширения их. Знание последовательности включения коммутационной аппаратуры при запуске электрических машин. |
| Уметь | применить полученные знания при монтаже элементов оборудования объектов профессиональной деятельности | Из набора элементов универсального лабораторного стенда подготовить и собрать принципиальные схемы для выполнения цикла лабораторных работ для снятия характеристик электрических машин в различных режимах работы. Привести технические характеристики элементов и оборудования универсального стенда. Проанализировать взаимное соответствие параметров мощности и частоты вращения двигателей, имеющих общий вал. |
| Владеть | методиками выполнения монтажа элементов оборудования объектов профессиональной деятельности | При выполнении лабораторных работ бригада студентов производит клеммный монтаж схемы для проведения исследований и показывают умение наладки отдельных модулей. Результаты монтажа и наладки проверяются преподавателем и на данном этапе дается соответствующая оценка. |
| ПК-12 - готовностью к участию в испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |  |  |
| Знать | основы испытаний вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования | Программа испытаний является обязательной частью отчета по выполненной лабораторной работе. Перед выполнением лабораторной работы осуществляется проверка готовности к проведению исследований. Оценивается наличие цели выполнения работы и программы испытаний и правильность составленных схем, выбранной аппаратуры и таблиц. |
| Уметь | применить полученные знания при испытаниях вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования | Приведение выбранную аппаратуру в рабочее состояние, установление требуемых режимов работы при проведении испытаний. |
| Владеть | методиками выполнения испытаний вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования | При проведении испытаний на универсальном лабораторном стенде демонстрируется степень владения измерительной аппаратурой, контролируются результаты проведенных испытаний по каждой лабораторной работе, а также выводы в виде обсуждения полученных результатов |
| ПК-13 - способностью участвовать в пуско-наладочных работах |  |  |
| Знать | основы пуско-наладочных работах | Порядок проведения пусконаладочных работ является обязательной частью отчета по выполненной лабораторной работе. Перед выполнением лабораторной работы осуществляется проверка готовности технических средств к проведению пусконаладочных работ. Опрос обучающихся после проведения инструктажа по технике безопасности. |
| Уметь | применить полученные знания в пуско-наладочных работах | Демонстрация процедур включения, настройки для проведения пусконаладочных работ и выключения технических средств универсального лабораторного стенда. |
| Владеть | методиками выполнения пуско-наладочных работах | При проведении испытаний на универсальном лабораторном стенде демонстрируется степень владения измерительной аппаратурой, контролируются соответствие полученных результатов реальным пределам изменения и их занесение журналы-отчеты по проведенным испытаниям. Демонстрация процедур включения, настройки для проведения пусконаладочных работ и выключения технических средств универсального лабораторного стенда. Техническая документация в виде журналов –отчетов по каждой выполненной работе проверяется преподавателем и оценивается соответствующими баллами. |
| ПК-17 - готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт |  |  |
| Знать | основы составления заявок на оборудование и запасные части и подготовки технической документации на ремонт | - Что такое формуляр электрической машины, - Порядок ведения формуляра эл. машины - Указываются ли в формулярах даты проведения ремонтных работ и их виды - Какие каталожные данные приводятся в формулярах электрических машин - В каких источниках информации приводится порядок оформления технической документации. - Что такое организационно-распорядительные документы; - Что такое технические условия и кем они устанавливаются |
| Уметь | применить полученные знания при составлении заявок на оборудование и запасные части и подготовке технической документации на ремонт | Выбрать из электронной базы «Порядок оформления технической и технологической документации: - Правила оформления документов при ремонте изделий; - Основные требования к проектной и рабочей документации - Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования . |
| Владеть | методиками составления заявок на оборудование и запасные части и подготовки технической документации на ремонт | Составить образец формуляра для электродвигателя, трансформатора |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрические машины» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме по индивидуальным зада-ниям, которые включают в себя теоретический вопрос и задачу.

Критерии оценки:

–«зачтено» – студент должен знать принцип действия, конструктивное исполнение и эксплуатационные характеристики электрических машин;

–«не зачтено» – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 3 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Показатели и критерии оценивания курсового проекта:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1.  Жуловян, В. В.  Электрические машины: электромеханическое преобразование энергии : учебное пособие для вузов / В. В. Жуловян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 425 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04292-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453145 (дата обращения: 25.10.2020).

2 Иванов-Смоленский А.В., Электрические машины. В двух томах. Том 1 : учебник для вузов. / Иванов-Смоленский А.В. - М. : Издательский дом МЭИ, 2017. - ISBN 978-5-383-01222-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383012222.html (дата обращения: 25.10.2020). - Режим доступа : по подписке.

б) Дополнительная литература:

- Копылов, И. П.  Электрические машины в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / И. П. Копылов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03222-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451783 (дата обращения: 25.10.2020).

- Копылов, И. П.  Электрические машины в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. П. Копылов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03224-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451784 (дата обращения: 25.10.2020).

- Игнатович, В. М.  Электрические машины и трансформаторы : учебное пособие для вузов / В. М. Игнатович, Ш. С. Ройз. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00881-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451214 (дата обращения: 25.10.2020).

- Копылов, И. П.  Проектирование электрических машин : учебник для вузов / И. П. Копылов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 828 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11700-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445920 (дата обращения: 25.10.2020).

в) Методические указания:

1. Линьков С.А,Универсальный учебный лабораторный стенд по исследованию электроприводов постоянного и переменного тока: Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Электрический привод» для студентов направления 140400 «Электроэнергетика и электротехника» / С.А. Линьков, Е.Я. Омельченко; Магнитогорск: ФГБОУ ВПО «МГТУ», 2014. 29 с.

г) Программное обеспечение и Интернет – ресурсы

Перечень программного обеспечения:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Calculate Linux Desktop Xfce | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Список Интернет-ресурсов, доступ к которым при регистрации обеспечен с любого компьютера:

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Экономика. Социология. Менеджмент : Федеральный образовательный портал : сайт. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 –    . – Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Abb.ru : Официальный сайт группы компаний ABB Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abb.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Elektrozavod.ru : Официальный сайт Уфимского завода «Электроаппарат» [Электронный ресурс]. – Уфа. – Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/reports/ea, свободный. – Загл. с экрана.

- Stps.ru : Официальный сайт ООО «Стройподстанции» [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: http://www.stps.ru, свободный. – Загл. с экрана.

9.      Материально – техническое обеспечение  дисциплины

Материально – техническое обеспечение  дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Учебные аудитории для выполнения курсового проектирования, помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования |
| Лаборатория, ауд. 227 | Универсальные лабораторные стенды – 4 шт. |
| Лекционная ауд.123 | Мультимедийные средства представления информации |
| Лаборатория, ауд.123 | Лабораторные стенды – 2 шт. |
| Компьютерный класс, ауд.227а | Персональные компьютеры -8 шт. |
| Ауд.027 | Универсальные лабораторные стенды -4 шт |