1 Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Электрооборудование» является изучение устройства, особенностей, режимов работы и требований, предъявляемых к электрооборудованию типовых производственных механизмов промышленных предприятий и в том числе предприятий черной металлургии с  полным технологическим циклом.

Задачи дисциплины – усвоение студентами:

– особенностей и режимов работы электрооборудования типовых производственных механизмов,  электрооборудования  доменного производства, аглофабрик, листовых и сортовых станов горячей прокатки, линий непрерывной обработки полосы, дуговых сталеплавильных печей и агрегатов печь-ковш;

– теоретических основ построения схем управления электрооборудованием и анализа возможных аварийных ситуаций и неисправностей, искать способы их предотвращения.

– практических навыков обслуживания силовой части и цепей управления электрооборудования промышленных предприятий.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки
бакалавра

Дисциплина «Электрооборудование» занимает важное место в образовательной программе бакалавриата направления подготовки 13.03.02. Ее изучение позволит студентам осуществлять грамотный выбор электрооборудования основных производственных механизмов и выполнять для них проектирование систем электроснабжения при выполнении комплексного курсового проекта и написании выпускной квалификационной работы бакалавра. В дальнейшем, в процессе профессиональной деятельности, знания, полученные в процессе изучения данной дисциплины, позволят специалисту-бакалавру выполнять расчет параметров и выбор устройств электротехнического оборудования, а также определять эффективные производственно-технологические режимы работы объектов электроэнергетики и электротехники. Также эти знания будут полезны для различных видов научно-исследовательской деятельности.

Дисциплина изучается на 5 курсе, относится к дисциплинам вариативной части – дисциплины по выбору.

Изучение дисциплины основывается на теоретических знаниях, полученных из дисциплин: Физика (разделы «Механика» и «Электричество и магнетизм»),  Математика (разделы: «Линейная алгебра», «Векторная алгебра» и «Дифференциальное и интегральное исчисление»); Теоретические основы электротехники (разделы: «Физические основы электротехники», «Основные законы, элементы и параметры электрических цепей», «Электрические цепи постоянного тока», «Электрические цепи переменного тока», «Переходные процессы в электрических цепях», «Нелинейные электрические цепи постоянного тока», «Магнитные цепи при постоянном магнитном потоке», «Нелинейные электрические цепи переменного тока», «Цепи переменного тока с ферромагнитными элементами»); Материаловедение и технология конструкционных материалов (разделы: «Материалы, применяемые в электроаппаратостроении», «Магнитные материалы» и «Электроизоляционные материалы»).

Дисциплина должна давать теоретическую подготовку в области проектирования и выбора электрооборудования промышленных устройств и механизмов, включая основные агрегаты металлургических предприятий. К основным средствам и организационным мероприятиям, обеспечивающим достижение поставленных целей, относятся: 1) организация лабораторных занятий, посвященных изучению режимов работы электрооборудования основных промышленных механизмов; 2) использование в лекционных материалах новейших материалов о современном электрооборудовании механизмов и агрегатов металлургического производства.

Знания, полученные при изучении дисциплины, используются при выполнении  выпускной квалификационной работы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

Дисциплина «Электрооборудование» формирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-2 – способностью обрабатывать результаты экспериментов |  |
| Знать | - основные понятия и определения теории обработки экспериментальных данных; - базовые методики обработки результатов экспериментов; - основные методики обработки результатов экспериментов, полученных при испытаниях низковольтного и высоковольтного электрооборудования. |
| Уметь | - обрабатывать результаты экспериментов с учетом погрешностей и воздействия внешних факторов; - выделять ключевые характеристики, исходя из результатов экспериментов, полученных при испытаниях низковольтного и высоковольтного электрооборудования; - оценивать текущее состояние и давать заключение о готовность к эксплуатации электрооборудования на основании анализа результатов эксперимента. |
| Владеть | - практическими навыками представления полученных экспериментальных результатов; - методами и навыками, необходимыми для обработки и анализа значительных объемов экспериментальных данных; - способами оценки текущего эксплуатационного состояния низковольтного и высоковольтного электрооборудования на основании анализа результатов эксперимента. |
| ПК-7 – готовностью обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике |  |
| Знать | - основные режимы работы низковольтного и высоковольтного электрооборудования; - особенности работы низковольтного и высоковольтного электрооборудования в различных эксплуатационных и аварийных режимах; - физические и математические зависимости параметров работы низковольтного и высоковольтного электрооборудования в различных эксплуатационных и аварийных режимах. |
| Уметь | - устанавливать причинно-следственные связи между параметрами технологического процесса и нормальным режимом работы электрооборудования; - определять требуемые режимы работы низковольтного и высоковольтного электрооборудования в зависимости от условий эксплуатации и технологического процесса; - определять номинальные и критические параметры технологического процесса в заданном эксплуатационном режиме. |
| Владеть | - практическими навыками расчета допустимых параметров технологического процесса; - методиками и навыками расчета требуемых параметров электрооборудования для заданного технологического процесса; - способами расчета требуемых параметров технологического процесса по заданной методике с учетом выбора оптимального режима эксплуатации электрооборудования. |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 акад. часа, в том числе:

–	    контактная работа – 14.9 акад. часа:

–	аудиторная – 12 акад. часа;

–	внеаудиторная –2.9 акад. часа

–	     самостоятельная работа – 120.4 акад. часов;

– 	подготовка к экзамену – 8.7 акад. часа

| Раздел/ тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаб.работы | практич. занятия |  |  |  |  |
| - Введение | 45 | 1 |  |  |  | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование -подготовка к устному опросу №1 | – устный опрос №1 | ПК- 2, ПК-7 |
| 2. Электрооборудование типовых производственных механизмов. Особенности электрооборудования металлургического производства. |  | 1 |  |  | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №2, подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе №1 | – устный опрос №2; – коллоквиум по лабораторной работе №1 |  |
| 3. Электрооборудование доменного производства |  | 1 |  |  | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №3 | – устный опрос №3; – коллоквиум по лабораторной работе №2 |  |
| 4. Электрооборудование аглофабрик |  | 1 |  | 1 | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №4 | – устный опрос №4; – коллоквиум по лабораторной работе №3 | ПК- 2, ПК- 7 |
| 5. Электрооборудование листовых станов горячей прокатки |  |  |  | 1 | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №5 | – устный опрос №5; – коллоквиум по лабораторной работе №4 |  |
| 6. Электрооборудование листовых станов холодной прокатки |  |  | 1 | 1 | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №6; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе; подготовка к аудиторной контрольной работе №1 | – устный опрос №6; – коллоквиум по лабораторной работе №5; – аудиторная контрольная работа №1 |  |
| 7. Электрооборудование сортовых прокатных станов |  |  | 1 | 1 | 15 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №7; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе | – устный опрос №7; –коллоквиумы по лабораторной работе № 6 |  |
| 8. Электрооборудование линий непрерывной обработки полосы |  |  | 1 |  | 10 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №8; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе | – устный опрос №8; –коллоквиум по лабораторной работе № 7 | ПК- 2, ПК- 7 |
| 9. Электрооборудование дуговых сталеплавильных печей и агрегатов ковш-печь |  |  | 1 |  | 10,4 | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №9; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе подготовка к аудиторной контрольной работе №2 | – устный опрос №9; –коллоквиум по лабораторной работе № 8 – аудиторная контрольная работа №2 |  |
| Подготовка к экзамену |  |  |  |  | 10 | - самостоятельное изучение учебной литературы и конспектов лекций |  |  |
| Итого по курсу | 5 | 4 | 4 | 4 | 120,4 |  |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 4 | 4 | 4 | 120,4 |  | Экзамен |  |

И – в том числе, часы, отведенные на работу в интерактивной форме.

5 Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Электрооборудование» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Электрооборудование» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. В ходе проведения лекционных занятий предусматривается: 1) использование электронного демонстрационного материала по темам, требующим иллюстрации работы специализированного программного обеспечения, сложных структурных схем и большого объема графического материала; 2) использование электронных учебников по отдельным темам занятий; 3) активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос и т.д.

При проведении лабораторных работ используются работа в команде и методы IT.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе подготовки домашних заданий, при работе на практических занятиях и при подготовке к итоговой аттестации.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Аудиторная самостоятельная работа студентов на лекционных и лабораторных занятиях включает в себя: 1) выполнение лабораторных работ согласно программам проведения исследований, указанным в методических указаниях; 2) выполнение расчетной и графической частей отчета по лабораторной работе с консультациями преподавателя; 3) написание аудиторных контрольных работ.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения и проработки лекционного материала и рекомендованной литературы, написания законченного отчета по лабораторной работе и подготовке к защите, а также в подготовке к устным опросам, аудиторным контрольным работам и экзамену.

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Введение | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование -подготовка к устному опросу №1 |  | – устный опрос №1 |
| 2. Электрооборудование типовых производственных механизмов. Особенности электрооборудования металлургического производства. | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №2, , подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе №1 | 15 | – устный опрос №2; – коллоквиум по лабораторной работе №1 |
| 3. Электрооборудование доменного производства | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №3 | 15 | – устный опрос №3; – коллоквиум по лабораторной работе №2 |
| 4. Электрооборудование аглофабрик | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №4 | 15 | – устный опрос №4; – коллоквиум по лабораторной работе №3 |
| 5. Электрооборудование листовых станов горячей прокатки | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №5 | 15 | – устный опрос №5; – коллоквиум по лабораторной работе №4 |
| 6. Электрооборудование листовых станов холодной прокатки | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №6; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе; подготовка к аудиторной контрольной работе №1 | 15 | – устный опрос №6; – коллоквиум по лабораторной работе №5; – аудиторная контрольная работа №1 |
| 7. Электрооборудование сортовых прокатных станов | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №7; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе | 15 | – устный опрос №7; – коллоквиумы по лабораторной работе № 6 |
| 8. Электрооборудование линий непрерывной обработки полосы | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №8; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе | 10 | – устный опрос №8; – коллоквиум по лабораторной работе № 7 |
| 9. Электрооборудование дуговых сталеплавильных печей и агрегатов ковш-печь | - самостоятельное изучение учебной литературы; конспектирование - подготовка к устному опросу №9; подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе подготовка к аудиторной контрольной работе №2 | 10,4 | – устный опрос №9; – коллоквиум по лабораторной работе № 8 – аудиторная контрольная работа №2 |
| Подготовка к экзамену | - самостоятельное изучение учебной литературы и конспектов лекций | 10 | – Экзамен |
| Итого: |  | 120,4 |  |

Примеры заданий для устного опроса:

Устный опрос №1

- Каковы характерные особенности статических характеристик типовых механизмов: насосов, вентиляторов, компрессоров?

- Какие характерные особенности имеет электрооборудование подъемно-транспортных механизмов?

- Какими способами осуществляется регулирование скорости двигателей постоянного и переменного тока?

- В состав какого электрооборудования промышленных предприятий входят синхронные двигатели?

Устный опрос №3

- Какие механизмы осуществляют загрузку доменной печи?

- Каковы характерные особенности электроприводов вагон-весов и коксопогрузки?

- Какие вспомогательные электроприводы используются для механизмов систем загрузки?

- Какое электрооборудование входит в состав систем безконусной подачи шихты, эксгаустеров и конвейеров?

- 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-2 – Способность обрабатывать результаты экспериментов |  |  |
| Знать | - основные понятия и определения теории обработки экспериментальных данных; - базовые методики обработки результатов экспериментов; - основные методики обработки результатов экспериментов, полученных при испытаниях низковольтного и высоковольтного электрооборудования. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Электрооборудование типовых производственных механизмов: насосов, вентиляторов, компрессоров. - Электрооборудование подъемно-транспортных механизмов. - Регулирование скорости двигателя постоянного тока (напряжением и током возбуждения). - Регулирование скорости асинхронного двигателя (переключением пар полюсов, реостатное и частотное регулирование). - Особенности применения синхронных двигателей. - Системы автоматического регулирования возбуждения синхронных двигателей. - Преобразователи частоты со звеном постоянного тока. - Преобразователи частоты с активным выпрямителем (Active-front-end). - Тиристорные преобразователи с нулевой и мостовой схемами (шестипульсная и двенадцатипульсная). - Тиристорные регуляторы напряжения и устройства плавного пуска, асинхронных и синхронных двигателей. - Технологический процесс загрузки доменной печи. - Программа и механизмы загрузки доменной печи. - Электропривод главного подъема доменной печи. - Электроприводы вагон-весов и коксопогрузки доменной печи. - Вспомогательные электроприводы механизмов систем загрузки доменной печи. - Электропривод безконусной подачи шихты в доменную печь. Электроприводы эксгаустеров и конвейеров. - Электрооборудование аглофабрик. - Состав электрооборудования агломашины. - Оборудование для дробления спека, барабанных охладителей, челноковых распределителей шихты, дозированной подачи шихты. - Электрооборудование методических печей. - Электроснабжение электроприводов черновых и чистовых клетей (нерегулируемый и регулируемый привод). - Системы управления скоростью двигателя постоянного тока прокатной клети. Методические рекомендации для подготовки к экзамену Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) по дисциплине заключается в самостоятельной детальной проработке лекционного материала и материала, вынесенного на самостоятельное изучение с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Рекомендуется производить подготовку систематически, используя все время, предусмотренное учебным планом для самостоятельной работы. |
| Уметь | - обрабатывать результаты экспериментов с учетом погрешностей и воздействия внешних факторов; - выделять ключевые характеристики, исходя из результатов экспериментов, полученных при испытаниях низковольтного и высоковольтного электрооборудования; - оценивать текущее состояние и давать заключение о готовность к эксплуатации электрооборудования на основании анализа результатов эксперимента. | Примерные практические задания к экзамену: - Исследование схем прямого пуска асинхронных и синхронных двигателей малой мощности в среде Matlab-Simulink - Расчет электрических нагрузок доменного цеха - Исследование процессов самозапуска мощных синхронных двигателей аглоцеха в среде Matlab-Simulink - Построение графиков суммарных нагрузок по секциям 10 кВ непрерывного стана горячей прокатки |
| Владеть | - практическими навыками представления полученных экспериментальных результатов; - методами и навыками, необходимыми для обработки и анализа значительных объемов экспериментальных данных; - способами оценки текущего эксплуатационного состояния низковольтного и высоковольтного электрооборудования на основании анализа результатов эксперимента. | Устные опросы: Устный опрос №1 Статические характеристики типовых механизмов: насосов, вентиляторов, компрессоров. Электрооборудование подъемно-транспортных механизмов. Регулирование скорости двигателя постоянного тока (напряжением и током возбуждения). Регулирование скорости асинхронного двигателя (переключением пар полюсов, реостатное и частотное регулирование). Особенности применения синхронных двигателей. Системы автоматического регулирования возбуждения синхронных двигателей. Устный опрос №2 Преобразователи частоты со звеном постоянного тока. Преобразователи частоты с активным выпрямителем (Active front end). Тиристорные преобразователи с нулевой и мостовой схемами (шестипульсная и двенадцатипульсная). Тиристорные регуляторы напряжения и устройства плавного пуска, асинхронных и синхронных двигателей. Устный опрос №3 Технологический процесс загрузки доменной печи. Программа и механизмы загрузки доменной печи. Электропривод главного подъема. Электроприводы вагон-весов и коксопогрузки. Вспомогательные электроприводы механизмов систем загрузки (транспортерной шихтоподачи, вращающегося распределителя, лебедок зондов и конусов, уравнительных клапанов). Электропривод безконусной подачи шихты. Электроприводы эксгаустеров и конвейеров. Устный опрос №4 Электрооборудование аглофабрик. Состав электрооборудования агломашины. Оборудование для дробления спека, барабанных охладителей, челноковых распределителей шихты, дозированной подачи шихты. Устный опрос №5 Электрооборудование методических печей. Электроснабжение электроприводов черновых и чистовых клетей (нерегулируемый и регулируемый привод). Системы управления скоростью двигателя постоянного тока прокатной клети. Комплексное электрооборудование черновой клети на базе синхронного двигателя. Электрооборудование моталок. Устный опрос №6 Особенности взаимосвязанной работы электроприводов клетей стана горячей прокатки. Особенности работы электроприводов клетей стана холодной прокатки. Расчет суммарного графика нагрузки по клетям станов горячей и холодной прокатки. Электроприводы вспомогательных механизмов прокатных станов (слитковозы, нажимные устройства, рольганги, ножницы). Устный опрос №7 Особенности силовой схемы преобразователей частоты электроприводов клетей. Особенности группового питания преобразователей частоты. Особенности автоматической системы контроля загрузки силовых трансформаторов. Обслуживание фильтрокомпенсирующих устройств. Устный опрос №8 Электрооборудование разматывателей, натяжных станций, накопителей полосы, дрессировочной клети, моталки. Электрооборудование печных зон агрегатов непрерывного горячего цинкования. Электрооборудование секции химической очистки. Электрооборудование гальванических ванн агрегатов горячего лужения. Устный опрос №9 Основное электрооборудование сверхмощных дуговых сталеплавильных печей и агрегатов печь-ковш. Особенности применения вакуумных выключателей для коммутации печных трансформаторов. Основные схемы нелинейных ограничителей перенапряжения. Типы и схемы печных трансформаторов. Особенности использования токоограничивающих реакторов. Разновидности и основные параметры коротких сетей дуговой печи и установок печь-ковш. Статические тиристорные компенсаторы в системах электроснабжения ДСП и УПК. |
| ПК-7 – Готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологического процесса по заданной методике |  |  |
| Знать | - основные режимы работы низковольтного и высоковольтного электрооборудования; - особенности работы низковольтного и высоковольтного электрооборудования в различных эксплуатационных и аварийных режимах; - физические и математические зависимости параметров работы низковольтного и высоковольтного электрооборудования в различных эксплуатационных и аварийных режимах. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Комплексное электрооборудование черновой клети на базе синхронного двигателя. - Электрооборудование моталок. - Особенности взаимосвязанной работы электроприводов клетей стана горячей прокатки. - Особенности работы электроприводов клетей стана холодной прокатки. - Расчет суммарного графика нагрузки по клетям станов горячей и холодной прокатки. - Электроприводы вспомогательных механизмов прокатных станов. - Особенности силовой схемы преобразователей частоты электроприводов клетей. - Особенности группового питания преобразователей частоты. - Особенности автоматической системы контроля загрузки силовых трансформаторов. - Обслуживание фильтрокомпенсирующих устройств. - Электрооборудование разматывателей, натяжных станций, накопителей полосы,дрессировочной клети, моталки. - Электрооборудование печных зон агрегатов непрерывного горячего цинкования. - Электрооборудование секции химической очистки. - Электрооборудование гальванических ванн агрегатов горячего лужения. - Основное электрооборудование сверхмощных дуговых сталеплавильных печей и агрегатов печь-ковш. - Особенности применения вакуумных выключателей для коммутации печных трансформаторов. - Основные схемы нелинейных ограничителей перенапряжения. - Типы и схемы печных трансформаторов. - Особенности использования токоограничивающих реакторов. - Разновидности и основные параметры коротких сетей дуговой печи и установок печь-ковш. - Статические тиристорные компенсаторы в системах электроснабжения ДСП и УПК. Методические рекомендации для подготовки к экзамену Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) по дисциплине заключается в самостоятельной детальной проработке лекционного материала и материала, вынесенного на самостоятельное изучение с использованием рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Рекомендуется производить подготовку систематически, используя все время, предусмотренное учебным планом для самостоятельной работы. |
| Уметь | - устанавливать причинно-следственные связи между параметрами технологического процесса и нормальным режимом работы электрооборудования; - определять требуемые режимы работы низковольтного и высоковольтного электрооборудования в зависимости от условий эксплуатации и технологического процесса; - определять номинальные и критические параметры технологического процесса в заданном эксплуатационном режиме. | Примерные практические задания к экзамену: - Построение графиков суммарных нагрузок по секциям 10 кВ непрерывного стана холодной прокатки - Исследование силовых схем многодвигательных электроприводов сортовых станов в среде Matlab-Simulink - Анализ обеспечения безаварийной работы взаимосвязанных электроприводов агрегатов непрерывной обработки полосы - Исследование энергетических показателей комплекса «Дуговая сталеплавильная печь – статический тиристорный компенсатор в среде Matlab-Simulink |
| Владеть | - практическими навыками расчета допустимых параметров технологического процесса; - методиками и навыками расчета требуемых параметров электрооборудования для заданного технологического процесса; - способами расчета требуемых параметров технологического процесса по заданной методике с учетом выбора оптимального режима эксплуатации электрооборудования. | Примеры заданий к аудиторной контрольной работе №1 Аудиторная контрольная работа №1 – Электрооборудование типовых производственных механизмов. Особенности электрооборудования металлургического производства. Электрооборудование доменного производства. Электрооборудование аглофабрик. Электрооборудование листовых станов горячей прокатки. Электрооборудование листовых станов горячей и холодной прокатки. Аудиторная контрольная работа №2 – Электрооборудование сортовых прокатных станов. Электрооборудование линий непрерывной обработки полосы. Электрооборудование дуговых сталеплавильных печей и агрегатов ковш-печь. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – студент демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – студент демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – студент демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – студент демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература

1. Миронова, А. Н. Электрооборудование и электроснабжение электротехнологических установок : учебное пособие / А. Н. Миронова, Ю. М. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 470 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-013686-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/949144 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

б) Дополнительная литература

- Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для вузов / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04254-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453588 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Быстрицкий, Г. Ф.  Общая энергетика. Основное оборудование : учебник для академического бакалавриата / Г. Ф. Быстрицкий, Г. Г. Гасангаджиев, В. С. Кожиченков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 416 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08545-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434638 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

- Мугалимов, Р. Г. Электроника и электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин : учебное пособие / Р. Г. Мугалимов. - Магнитогорск : МГТУ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1022.pdf&show=dcatalogues/1/1119287/1022.pdf&view=true (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

- Журнал «Вестник ЮУрГУ. Серия «Энергетика» https://vestnik.susu.ru/power/issue/archive

- Журнал «Электротехнические системы и комплексы» http://esik.magtu.ru/ru/

- . Журнал "Вестник Ивановского государственного энергетического университета" http://vestnik.ispu.ru/taxonomy/term/102#

в) Методические указания

1. Корнилов, Г.П. Лабораторный практикум по дисциплинам «Теоретические основы электротехники» и «Основы электротехники и электроники» с выполнением на персональном компьютере: Учебное пособие для студентов специальности 140211 «Электроснабжение» // Магнитогорск: ГОУ ВПО МГТУ, 2011. 76 с.

2. Алиев, И. И.  Электротехника и электрооборудование: базовые основы : учебное пособие для вузов / И. И. Алиев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04254-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453588 (дата обращения: 17.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

Перечень программного обеспечения:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Calculate Linux Desktop Xfce | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| Linux Calculate | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

Список Интернет-ресурсов, доступ к которым при регистрации обеспечен с любого компьютера:

- Федеральный институт промышленной собственности : сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва : ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) : национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar) : поисковая система : сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ "ИНФОРМИКА". – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services : Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС. – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги : сайт / Российская государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Экономика. Социология. Менеджмент : Федеральный образовательный портал : сайт. – URL: http://ecsocman.hse.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ : научная электронная библиотека : сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва : НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science : Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий : сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals : Международная база полнотекстовых журналов : сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols : Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний : сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials : Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга : сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference : Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH : Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике : сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature : Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий : сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов : сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва : НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная библиотека : сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- ТАСС :  информационное агентство России :  [сайт]. – Москва, 1999 –    . – Обновляется в течение суток. – URL: http://tass.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Текст : электронный.

- Abb.ru : Официальный сайт группы компаний ABB Россия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.abb.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Elektrozavod.ru : Официальный сайт Уфимского завода «Электроаппарат» [Электронный ресурс]. – Уфа. – Режим доступа: http://www.elektrozavod.ru/reports/ea, свободный. – Загл. с экрана.

- Stps.ru : Официальный сайт ООО «Стройподстанции» [Электронный ресурс]. – М. – Режим доступа: http://www.stps.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Siemens.com : Официальный сайт компании Siemens [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://new.siemens.com/ru/ru.html, свободный. – Загл. с экрана.

- Schneider-electric.com : Официальный сайт компании Schneider Electric [Электронный ресурс].– Режим доступа: https://www.se.com/ru/ru/, свободный. – Загл. с экрана.

- Magtu.ru : Официальный сайт ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Г.И. Носова» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.magtu.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Mmk.ru : Официальный сайт ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» [Электронный ресурс].– Режим доступа: . http://www.mmk.ru, свободный. – Загл. с экрана.

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Электрические аппараты» предусмотрены следующие виды занятий: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа, консультации (столбец ВНКР) и экзамен.

Заполним таблицу в разделе 9:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: Лаборатория релейной защиты и электроснабжения (ауд. 215) | Лабораторные стенды: 1. Испытания трансформаторов тока (лабораторная работа №2 - панель № 11). 2. Испытания электромагнитных реле тока и напряжения (лабораторная работа №8 – панель № 13). 3. Исследование схем и рабочих параметров магнитных пускателей (лабораторная работа №53 – панель № 21). 4. Испытания промежуточных реле и реле времени на установке У5052 (лабораторная работа №6 – панель № 22) 5. Автоматические выключатели (макеты - раздаточный материал). 6. Предохранители (макеты - раздаточный материал). 7. Измерительные трансформаторы тока (макеты - раздаточный материал). Наглядные материалы: 1. Плавкие вставки предохранителей. 2. Автоматический воздушный выключатель серии АП-50. 3. Дугогасительные решетки автоматических воздушных выключателей. 4. Катушка магнитного дутья электромагнитного контактора постоянного тока. 5. Реле тока серии РТ-40. 6. Реле напряжения серии РН-53. 7. Промежуточное реле постоянного тока с замедлением РП-251. 8. Двухобмоточное промежуточное реле РП-232. 9. Двухпозиционное реле типа РП-8. 10. Промежуточное (трансформаторное) реле типа РП-341. 11. Магнитный пускатель типа ПМЕ, ПМЛ, ПАЕ. 12. Тепловые реле типа РТТ. 13. Герметичные контакты (герконы). 14. Измерительные трансформаторы тока. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |