Лист регистрации изменений и дополнений

| № п/п | Раздел РПД (модуля) | Краткое содержание изменения/дополнения | Дата, № протокола заседания кафедры | Подпись зав. кафедрой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8,9 | Выполнена корректировка разделов | 9.10.2019 протокол № 2 | Корнилов Г.П |
| 2. | 6,7,8 | Выполнена корректировка разделов | 2.09.2020 протокол № 1 | Корнилов Г.П |

1.  Цели освоении дисциплины

Целью изучения дисциплины «Метрология» является формирование у обучающихся комплекса знаний в области измерения физических величин: основных параметров и характеристик средств измерения, видов погрешностей, методов обработки результатов измерений, методов измерения в электрических цепях и основных технических средств для реализации этих методов.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина «Метрология» входит в вариативную часть (дисциплины по выбору) блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения следующих дисциплин:

Математика:  линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, дифференциальные уравнения,  преобразование Фурье, вероятность и статистика.

Физика: механика (вращательное движение), электричество и магнетизм.

Информатика:  навыки работы с персональным компьютером и в сети Интернет, умение использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул.

Электротехника и электроника: электрические цепи постоянного и переменного тока, трехфазные электрические цепи, взаимоиндукция, несинусоидальный ток, магнитные цепи.

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым  для успешного усвоении данной дисциплины: удовлетворительное усвоение  программ по указанных выше разделам математики, физики и информатики, теоретических основ электротехники, владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы при изучении следующих дисциплин: «Электрические машины», «Силовая электроника», «Электрические и электронные аппараты».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Метрология» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| Код и содержание компетенции ПК-13 - готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний |  |
| Знать | - основные методы измерения электрических и неэлектрических величин; - принципы действия технических средств измерений, основы теории погрешности измерений, правила обработки результатов измерений и оценивания погрешностей; - важнейшие свойства и характеристики средств измерений, назначение и область применения основных измерительных приборов; - основные методы измерения электрических и неэлектрических величин; - методы диагностирования электротехнического оборудования и принципы, заложенные в каждом из них; - требуемые метрологические характеристики измерительных приборов, используемых при проведении испытаний. |
| Уметь | - определять погрешности измерений; - выбирать средства измерений, эффективные методы и приборы согласно метрологическому назначению и технической документации, организовывать измерительный эксперимент, обрабатывать и представлять результаты измерений в соответствии с принципами метрологии; - экспериментальным способом определять характеристики электрического оборудования; - применять устройства для расширения пределов измерения по току, напряжению, мощности на постоянном и переменном токе. |
| Владеть | - методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств и навыками использования приборов для измерения электрических величин; - приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; - владеть методикой обработки полученных результатов измерений с соответствии с нормативной документацией; - практическими навыками измерения электрических величин, с использованием нескольких способов измерения, владеть методикой оценки точности полученных результатов; - навыками самостоятельного пользования стандартами Государственной системы обеспечения единства измерений и другими обязательными к применению нормативно-техническими документами. |

4.  Структура и содержание дисциплины «Метрология» для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  единиц – 3;  часов – 108

–  контактная работа – 37 акад. часов, в том числе:

– аудиторная работа –36  акад. час;

– внеаудиторная работа –1 акад. час;

–  самостоятельная работа – 71 акад. час.

Форма аттестации – зачет

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. час.) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лабораторные занятия | практические занятия |  |  |  |  |
| 1. Введение. Содержание и структура дисциплины. Методика и организация процесса обучения. | 5 | 1 | 2 | - | 2 | Изучение лабораторных стендов. Изучение техники безопасности и порядка выполнения лабораторного практикума. | Устный опрос. | ПК-13 зу |
| 2. Основные понятия, связанные с объектами и средствами измерений. Погрешности измерений (абсолютная, относительная, приведенная). Класс точности. Понятие многократного измерения и метрологического обеспечения. Электрический сигнал и формы его представления. | 5 | 1 | 2/1И | - | 6 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 1 «Погрешности измерений». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе № 1. | Выполнение лабораторной работы №1. Коллоквиум по лабораторной работе №1. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 ув |
| 3. Классификация средств измерений: эталоны, меры, измерительные преобразователи, электромеханические и электронные измерительные приборы, цифровые измерительные приборы, применение вычислительной техники при измерениях. Информационно–измерительные системы и измерительно–вычислительные комплексы. Основные параметры средств измерения. | 5 | 1 |  |  | 7 | Конспектирование материала, выданного на самостоятельную проработку. Подготовка к контрольному опросу. | Устный опрос. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зв |
| 4. Методы и средства измерения напряжений и токов на постоянном токе. Магнитоэлектрический измерительный механизм. Шунты и добавочные сопротивления – как способы расширения пределов измерения на постоянном токе. | 5 | 2 | 2/1И | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 2 «Измерения в цепях постоянного тока». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе. | Выполнение лабораторной работы № 2. Коллоквиум по лабораторной работе № 2. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зв |
| 5. Классификация методов измерения: прямые, косвенные, совмещенные, дифференциальные, компенсационные. Электромагнитный измерительный механизм. Электродинамический и ферродинамический измерительные механизмы. Методы и средства измерения напряжений и токов на переменном токе. | 5 | 2 | 2/1И | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 3«Измерения в цепях переменного тока». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе № 3. | Выполнение лабораторной работы № 3. Коллоквиум по лабораторной работе № 3. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 ув |
| 6. Измерительные трансформаторы тока и напряжения – устройство и принцип действия. Схемы включения измерительных трансформаторов в однофазную и трехфазную цепь. | 5 | 2 | 2/1И | - | 7 | Конспектирование материала, выданного на самостоятельную проработку. Подготовка к коллоквиуму. | Коллоквиум по данной теме. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зу |
| 7. Измерение параметров электрических цепей. Аналоговый омметр. Мост постоянного тока для измерения активных сопротивлений. Мегаомметр. Мосты переменного тока для измерения емкостей и индуктивностей. | 5 | 2 | 2/1И | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 4 «Измерение параметров электрических цепей». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе. | Выполнение лабораторной работы № 4. Коллоквиум по лабораторной работе № 4. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зу |
| 8. Устройство и принцип действия ваттметра. Угловая погрешность ваттметра. Измерение активной мощности в трехфазных симметричных цепях (метод одного ваттметра). Схема для измерения мощности с искуственной нейтральной точкой. | 5 | 2 | 2/1И | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 5«Измерения в симметричных трехфазных цепях». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе № 5. | Выполнение лабораторной работы № 5. Коллоквиум по лабораторной работе № 5. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 ув |
| 9. Измерение мощности в трехфазных несимметричных цепях (методы двух и трех ваттметров). Измерение реактивной мощности. | 5 | 2 | 2 | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 6 «Измерения в несимметричных трехфазных цепях». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе № 6. | Выполнение лабораторной работы № 6. Коллоквиум по лабораторной работе № 6. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 ув |
| 10. Электронно-лучевой осциллограф. Структура, режимы работы, двухканальный режим работы однолучевого осциллографа. | 5 | 1 | 2 | - | 7 | Подготовка к выполнению лабораторной работы № 7«Измерения с помощью электронного осциллографа». Оформление конспекта лабораторной работы. Подготовка к коллоквиуму по лабораторной работе № 7. | Выполнение лабораторной работы №7. Коллоквиум по лабораторной работе № 7. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зув |
| 11. Цифровые измерительные приборы. Методы квантования: квантование по уровню и дискретизация, классификация цифровых измерительных приборов. Структура основных типов цифровых приборов. Цифровой вольтметр с время-импульсным преобразованием. Цифровые вольтметры с однотактным и двухтактным интегрированием. Погрешности при цифровом измерении напряжения. Цифровой осциллограф. | 5 | 2 | - | - | 7 | Конспектирование материала, выданного на самостоятельную проработку. Подготовка к коллоквиуму. | Коллоквиум по данной теме. Проверка конспекта по данной теме. | ПК-13 зв |
| Итого за семестр |  | 18 | 18/ 6И | - | 71 |  | Зачёт |  |
| Итого по дисциплине |  | 18 | 18/ 6И | - | 71 |  | Зачёт |  |

5. Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Метрология» используются традиционная технология и технология проблемного обучения. Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений может происходить с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении  лабораторных занятий используются работа в команде и методы информационных технологий.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Примерные вопросы коллоквиумов по темам

Коллоквиум №1. Тема: «Погрешности измерений»

- Какие критерии приняты для классификации погрешностей?

- Что такое погрешность?

- Какие есть способы выражения погрешностей?

- Что такое поправка?

- Чем отличается динамическая погрешность от статической?

- Что такое нормирующее значение средства измерения?

- Что такое класс точности средства измерения. Как он выражается?

- В чём особенность нахождения погрешности косвенных измерений?

Коллоквиум №2. Тема: «Измерения в цепях постоянного тока»

- На базе каких измерительных механизмов можно выполнить амперметры  постоянного тока?

- Как рассчитать шунт для расширения предела измерения амперметра в m раз?

- Как влияют шунты на температурную стабильность?

- Как из амперметра сделать вольтметр?

- Какие требования предъявляются к измерительным механизмам для построения вольтметров?

- В чём сущность методической погрешности косвенного метода измерения мощности?

Коллоквиум №3. Тема:  «Измерения в цепях переменного тока»

- Какие измерительные механизмы используются для построения приборов для цепей переменного тока?

- Перечислите основные формы переменных электрических сигналов и их основные характеристики.

- В чём особенность использования магнитоэлектрического измерительного механизма в цепях переменного тока?

- Как расширить предел измерения амперметра в цепях переменного тока?

- Какие отличительные особенности имеют ваттметры переменного тока от ваттметров постоянного тока?

- Как строятся вольтметры переменного тока.

Коллоквиум № 4. Тема: «Измерение параметров электрических цепей»

- Перечислите параметры электрических цепей и их компонентов.

- Как устроены магнитоэлектрические омметры?

- Как с помощью измерительного моста определить активное сопротивление?

- Какие достоинства и недостатки у метода измерения активного сопротивления «амперметр-вольтметр»?

- Какие есть способы и методы измерения индуктивности катушки?

- Какие есть способы и методы измерения ёмкости конденсатора?

Коллоквиум № 5. Тема: «Измерения в симметричных трехфазных цепях»

- Как связаны между собой линейные и фазные параметры в трехфазной системе?

- В каких цепях применим метод одного ваттметра для измерения активной и реактивной мощностей?

- Привести схему включения приборов для измерения тока, напряжения, активной и реактивной мощности в симметричной трехфазной системе соединении «звезда» с доступной нейтральной точкой.

- Привести схему включения приборов для измерения тока, напряжения, активной и реактивной мощности в симметричной трехфазной системе соединении «звезда» с доступной нейтральной точкой.

- Привести схему включения приборов для измерения тока, напряжения, активной и реактивной мощности в симметричной трехфазной системе соединении «звезда» с недоступной нейтральной точкой.

- Привести схему включения приборов для измерения тока, напряжения, активной и реактивной мощности в симметричной трехфазной системе соединении «треугольник».

Коллоквиум № 6. Тема: «Измерения в несимметричных трехфазных цепях»

- При каких условиях трехфазная цепь является несимметричной?

- Перечислите виды несимметрии в трехфазных цепях.

- Приведите варианты схем включения двух ваттметров ля измерения активной мощности.

- При каких условиях показания одного из ваттметров, включенных по схеме двух ваттметров, будут отрицательными?

- При каких условиях показания обоих ваттметров, включенных по схеме двух ваттметров, будут одинаковыми?

- Приведите варианты схем включения двух ваттметров ля измерения реактивной мощности.

Коллоквиум № 7. Тема: « Измерения с помощью электронного осциллографа»

- Как осуществляется перемещение электронного луча осциллографа в вертикальном и горизонтальном направлениях?

- Чем отличаются режимы внутренней и внешней синхронизации?

- Перечислить основные технические и метрологические параметры осциллографа.

- Чем обусловлена нелинейность развертки осциллографа?

- Как измерить с помощью осциллографа ток, напряжение, фазовый угол сдвига?

- Перечислить основные режимы работы осциллографа.

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-13 - готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний |  |  |
| Знать | - основные методы измерения электрических и неэлектрических величин; - принципы действия технических средств измерений, основы теории погрешности измерений, правила обработки результатов измерений и оценивания погрешностей; - важнейшие свойства и характеристики средств измерений, назначение и область применения основных измерительных приборов; - основные методы измерения электрических и неэлектрических величин; - методы диагностирования электротехнического оборудования и принципы, заложенные в каждом из них; - требуемые метрологические характеристики измерительных приборов, используемых при проведении испытаний. | - Перечень теоретических вопросов: - Основные понятия и определения: метрология, физическая величина, значение физической величины, единица физической величины, измерение, истинное и действительное значения физической величины, погрешность измерения, точность измерения. - Электрические сигналы - классификация (детерминированные и случайные, периодические и непериодические, синусоидальные и несинусоидальные). Средневыпрямленное и среднеквадратичные значения сигнала, коэффициенты амплитуды и формы. - Случайные сигналы: выборочная функция, среднее значение, корреляционная функция, стационарные и нестационарные сигналы, эргодический сигнал, математическое ожидание и дисперсия. - Классификация измерений: прямые и косвенные, непосредственной оценки и метод сравнения с мерой. - Классификация средств измерений: меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, измерительные установки. Эталон, образцовое и рабочее средства измерения. Поверка прибора. - 6 Классификация измерительных приборов по обобщенным признакам: электромеханические и электронные приборы, аналоговые и цифровые приборы, показывающие и регистрирующие приборы. - Метрологические характеристики средств измерений: функция преобразования измерительного прибора, чувствительность, цена деления, порог чувствительности, диапазон измерений. - Погрешности измерений: абсолютная, относительная и приведенная, инструментальная и методическая, основная и дополнительная, динамическая. - Класс точности, нормирующее значение. - Аналоговые электромеханические измерительные приборы: устройство и принцип работы. - Условные обозначения систем электроизмерительных приборов и значение знаков, наносимых на их шкалы. - Магнитоэлектрический измерительный механизм. - Электромагнитный измерительный механизм. - Электродинамический и ферродинамический измерительные механизмы. - Индукционный измерительный механизм. - Масштабные измерители напряжения: шунты, делители напряжения, трансформаторы тока и напряжения. - Измерения напряжения и тока в цепях постоянного тока: типы используемых измерительных механизмов, расширение пределов измерений по току и напряжению. - Погрешности измерения тока и напряжения, вносимые включением амперметра и вольтметра. - Косвенное измерение токов. - Измерение переменных токов и напряжений: без преобразователей рода тока и с преобразователями рода тока, типы используемых измерительных механизмов и области их использования, расширение пределов измерения по току и напряжению, одно- и двухполупериодные схемы выпрямления. - Электронные вольтметры. - Измерение мощности. Устройство ваттметра, особенности его использования на постоянном и переменном токе, угловая погрешность. Косвенное измерение мощности. - Ваттметр с преобразователем Холла. Электрический счетчик электроэнергии на основе индукционного измерительного механизма, на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ). - Измерение активной мощности в трехфазных цепях: методы одного, двух и трех ваттметров, метод одного ваттметра с искусственной нулевой точкой. - Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях при симметричной и несимметричной нагрузках. - Электронный частотомер на приборе конденсаторного типа. Фазометр на основе преобразования угла сдвига фаз во временной интервал. - Измерение сопротивлений омметром: последовательная и параллельные схемы включения измерительного механизма. - Измерение сопротивлений с помощью моста постоянного тока. - Мегомметр. Устройство, принцип действия, методика измерений. - Метод амперметра-вольтметра при измерении сопротивлений. - Измерение емкостей и индуктивностей. Косвенные и прямые методы. - Мосты переменного тока для измерений емкостей и индуктивностей. - Электронный осциллограф: назначение, устройство электронно-лучевой трубки, блочная схема электронной части: схема синхронизации, генератор развертки, двухканальный режим однолучевого осциллографа. - Цифровые измерительные приборы: дискретизация, квантование, цифровое кодирование. Классификация цифровых приборов по способу преобразования непрерывной величины в дискретную: кодоимпульсное, время- и частотно-импульсное. - Цифровой вольтметр с времяимпульсным преобразованием. |
| Уметь | - определять погрешности измерений; - выбирать средства измерений, эффективные методы и приборы согласно метрологическому назначению и технической документации, организовывать измерительный эксперимент, обрабатывать и представлять результаты измерений в соответствии с принципами метрологии; - экспериментальным способом определять характеристики электрического оборудования; - применять устройства для расширения пределов измерения по току, напряжению, мощности на постоянном и переменном токе. | Примерные практические задания: - По условному обозначению на лицевой панели прибора определить название, тип прибора, тип измерительного механизма, класс точности, рабочее положение. - Предел измерения амперметра Iном=1А, сопротивление измерительной обмотки 0,02 Ом, включен с шунтом. Рассчитать сопротивление шунта Rш, если при токе нагрузки 5 А прибор показывал ток 1 А. - Вольтметр с диапазоном измерений 200 В имеет класс точности 1,0. Какова максимальная возможная абсолютная погрешность при показаниях прибора 105 В. - Ваттмерт имеет номинальные данные Uном=250 В, Iном=1А, Rw=5 кОм количество делений на шкале – 50. Прибор включён с добавочным сопротивлением Rд=15 кОм. Определить цену деления. - Нагрузка с номинальным сопротивлением 125 Ом подключена к источнику постоянного напряжения 50 В с внутренним сопротивлением 1,2 Ом. Рассчитать относительную погрешность, вносимую вольтметром с номинальным напряжением 200 В и током измерительного механизма 50 мА. |
| Владеть | - методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств и навыками использования приборов для измерения электрических величин; - приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств; - владеть методикой обработки полученных результатов измерений с соответствии с нормативной документацией; - практическими навыками измерения электрических величин, с использованием нескольких способов измерения, владеть методикой оценки точности полученных результатов; - навыками самостоятельного пользования стандартами Государственной системы обеспечения единства измерений и другими обязательными к применению нормативно-техническими документами. | Перечень лабораторных работ: - Правила техники безопасности в лаборатории. Правила выполнения, оформления и сдачи лабораторных работ. - Погрешности измерений - Измерения в цепях постоянного тока - Измерения в цепях переменного тока - Измерение параметров электрических цепей - Измерения в симметричных трехфазных цепях - Измерения в несимметричных трехфазных цепях - Измерения с помощью электронного осциллографа |

Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии

оценивания (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми

результатами обучения):

Для получения зачета по дисциплине «Метрология» обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, навыки решения простых задач в области метрологии и электрических измерений, умеет пользоваться современными измерительными приборами, владеет практическими навыками работы со средствами измерений.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

«Метрология»

а)  Основная литература:

1. Средства электрических измерений и их поверка : учебное пособие / К. К. Ким, Г. Н. Анисимов, А. И. Чураков ; под редакцией К. К. Кима. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 316 с. — ISBN 978-5-8114-3031-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107287  (дата обращения: 24.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Измерения в электрических сетях 0,4...10 кВ : учебное пособие / Н. М. Попов. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 228 с. — ISBN 978-5-8114-3598-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118629  (дата обращения: 24.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

1. Пелевин, В. Ф. Метрология и средства измерений : учеб. пособие / В.Ф. Пелевин. — Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2019. — 273 с. : ил. — (Высшее образо-вание: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006769-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/988250  – Режим доступа: по подписке.

2. Шишмарёв, В. Ю. Электрорадиоизмерения : учебник для вузов / В. Ю. Шишмарёв, В. И. Шанин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11645-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453875  – Режим доступа: по подписке

в) Методические указания и учебные пособия

- Храмшин, Т.Р. Погрешности измерений: Методические указания к лабораторной работе № 1 по дисциплине «Метрология» / Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, Р.Р. Храм-шин; ; Магнитогорский  гос. техический  ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2014.-16 с. : ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

- Храмшин, Т.Р. Измерения в цепях переменного тока: Методические указания к лабораторной работе № 3 по дисциплине «Метрология» / Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, Г.В. Шурыгина  ; Магнитогорский  гос. техический  ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2015.-10 с. :ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

- Храмшин, Т.Р. Измерение параметров электрических цепей: Методические ука-зания к лабораторной работе № 4 по дисциплине «Метрология» / Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, Г.В. Шурыгина;  Магнитогорский  гос. техический  ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2015.-8 с. :ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

- Храмшин, Т.Р. Измерения в симметричных трехфазных цепях: Методические указания к лабораторной работе № 5 по дисциплине «Метрология» / Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, В.Р. Храмшин, О.И. Петухова; Магнитогорский  гос. техический  ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-8 с. :ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

- Храмшин, Т.Р. Измерения в несимметричных трехфазных цепях: Методические указания к лабораторной работе № 6 по дисциплине «Метрология» / Т.Р. Храмшин, К.Э. Одинцов, В.Р. Храмшин, О.И. Петухова;  Магнитогорский  гос. техический  ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-8 с. :ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

- Храмшин, Р.Р. Электрические приборы и измерения : Методические указания к лабораторной работе № 8 по дисциплине «Электротехника и основы электроники» / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина, Т.Р. Храмшин; Магнитогорский  гос. техический  ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2014.-24 с. : ил.,граф., схемы, таб. -Текст: непосредственный.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| MathWorks MathLab v.2014 Classroom License | К-89-14 от 08.12.2014 | бессрочно |
| MathCAD v.15 Education University Edition | Д-1662-13 от 22.11.2013 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курса | Ссылка |
| Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» | https://dlib.eastview.com/ |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа ауд.365 | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная лаборатория для проведения лабораторных работ: лаборатория электрических измерений (№ 354) | - Универсальный лабораторный стенд 7 шт. - Переносные цифровые мультиметры -10 шт. - Переносные аналоговые мультиметры – 4 шт. - Измерительный мост – 2 шт. - Электронно-лучевой осциллограф – 7 шт. - Наглядные учебные пособия – плакаты: 8 шт. |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий , групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ауд. 357, 354, 358, 361 | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся ауд. 343 | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования ауд. 356 | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования. Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |