1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Системы управления химико-технологическими процессами» является формирование знаний и умений по автоматизации химико-технологических процессов необходимых для эксплуатации технических средств контроля и управления и защиты производственного персонала; выбора технических средств и технологий с учетом экологических последствий их применения,  а также информационного обеспечения систем автоматизации.

Для достижения поставленной цели в дисциплине решаются задачи:

– изучение основных способов сбора, обработки и хранения информации о параметрах химико-технологических процессов;

– изучение принципов управления химико-технологическими процессами;

– изучение методов проектирования систем автоматического управления в химической промышленности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.Б.20 «Системы управления химико-технологическими процессами» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 18.03.01 – Химическая технология, профиль – Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов. Дисциплина изучается в восьмом семестре.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин:

- Б1.Б.09 «Математика»

- Б1.Б.10 «Физика»;

- Б1.Б.11 «Информатика»;

- Б1.Б.17 «Электротехника и промышленная электроника»;

- Б1.В.ДВ.02.01 «Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных материалов»;

- Б1.В.ДВ.02.02 «Химическая технология нефти и высокомолекулярных соединений».

Перед началом изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

знать:

- основные понятия из математики: производная, дифференциал, неопределённый интеграл, дифференциальные уравнения, ряды: общие сведения, ряды Фурье, разложение функций в ряд Фурье; основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры

- основные положения из физики: физические величины и закономерности их взаимодействия, электрические явления, магнитные явления, электрические явления в твердом теле, термоэлектрические явления, полупроводники

- технология переработки газов; технология переработки нефти и газоконденсата; процесс пиролиза и его  значение.

уметь:

- выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств;

- пользоваться измерительными приборами;

- оценивать погрешности измерений;

- оформлять результаты расчетов и экспериментов;

- использовать стандартные пакеты прикладных программ для решения практических задач.

владеть:

- основами математической статистики;

- методологией анализа веществ;

- основными приемами обработки и представления экспериментальных данных;

- навыками самостоятельной работы с литературой и библиотечными каталогами;

- элементарными оценками погрешности измерений;

- приемами постановки простых экспериментов;

- навыками включения и отключения электрических приборов и потребителей, измерения электрических параметров, построения графиков, зависимостей.

- методами   и   средствами   разработки   и оформления технической документации; современными информационными и информационно-коммуникационными технологиями и инструментальными средствами для решения общенаучных задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего труда (офисное ПО, математические пакеты, WWW)

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы:

- Б2.В.03(П) «Производственная – преддипломная практика»;

- Б3.Б.01 «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»;

- Б3.Б.02 «Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Системы управления химико-технологическими процессами» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-4 Владением понимания сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны |  |
| Знать | - основные методики поиска и источники научной информации; - основные требования информационной безопасности; - различные способы представления информации с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. |
| Уметь | - использовать различные источники для подготовки обзоров и отчетов, оформлять научно-технические отчеты в соответствии с требованиями; - применять основные требования информационной безопасности; - анализировать информацию из различных источников для подготовки обзоров по заданной тематике, определять структуру и оформлять научно-технические отчеты. |
| Владеть | - навыками работы в пакетах прикладных программ для оформления текстовой информации; - навыками работы с современными программными средствами для оформления текстовой информации; - методами и средствами представления текстовой информации с использованием современных технологий. |
| ОПК-6 Владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий |  |
| Знать | - виды сигнализации на технологическом объекте; - средства автоматической сигнализации; - необходимый объем сигнализации для защиты производственного персонала. |
| Уметь | - анализировать виды сигнализации на технологическом объекте; - выбирать средства автоматической сигнализации; - выбирать необходимый объем сигнализации для защиты производственного персонала. |
| Владеть | - навыками формирования порядка действий для организации сбора и первичной обработки исходных данных для анализа видов сигнализации на технологическом объекте; - навыками использования нескольких способов сбора и анализа исходных данных для анализа видов сигнализации на технологическом объекте; - навыками комбинации нескольких способов сбора и анализа исходных данных для анализа видов сигнализации на технологическом объекте. |
| ПК-4 Способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения |  |
| Знать | - принципы действия средств измерений, методы измерений различных физических величин; - типовые методы и средства измерения основных технологических параметров, методы и приборы контроля окружающей среды и промышленных приборов; - принципы построения и функционирования автоматизированных средств информационного обеспечения систем автоматизации. |
| Уметь | - использовать технические средства для измерения различных физических величин; - выбирать современные технические средства для измерения различных физических величин; - рассчитывать метрологические характеристики средств измерений. |
| Владеть | - навыками необходимыми для выбора, создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных средств технологических измерений, а также информационного обеспечения систем автоматизации; - навыками необходимыми для эксплуатации автоматизированных средств технологических измерений, а также информационного обеспечения систем автоматизации; - навыками, необходимыми для оценки точности работы технических средств автоматизации. |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часа, в том числе:

- контактная работа – 69,95 акад. часов:

- аудиторная – 66 акад. часов;

- внеаудиторная – 3,95 акад. часов;

- самостоятельная работа – 2,35 акад. часов;

- подготовка к экзамену – 35,7 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Технические средства сбора, обработки и передачи информации | 8 |  |  |  |  |  |  | ПК-4 -зув ОПК-4 зув |
| 1.1 Метрологическое обеспечение технологических измерений |  | 3 | 3/2 | - | 0,2 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к выполнению лабораторных работ | Устный опрос Контрольная работа Лабораторные работы |  |
| 1.2 Методы и средства измерения параметров технологического процесса |  | 8 | 14 | - | 0,2 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к выполнению лабораторных работ | Устный опрос Тестирование Лабораторные работы |  |
| Итого по разделу |  | 11 | 17/2 | - | 0,4 |  |  |  |
| Раздел 2. Основы автоматического управления технологическими процессами | 8 |  |  |  |  |  |  | ПК-4 -зув ОПК-4 зув |
| 2.1 Классификация и виды систем автоматического управления |  | 2 | - | - | 0,1 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 2.2 Системы автоматического регулирования с типовыми регуляторами |  | 4 | 4/4 | - | 0,2 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к выполнению лабораторных работ | Устный опрос Лабораторные работы Проверка инд. заданий |  |
| 2.3 Свойства систем автоматического регулирования |  | 4 | 6/6 | - | 0,2 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к выполнению лабораторных работ | Устный опрос Лабораторные работы Проверка инд. заданий |  |
| Итого по разделу |  | 10 | 10/10 | - | 0,5 |  |  |  |
| Раздел 3. Автоматизация технологических процессов | 8 |  |  |  |  |  |  | ПК-4 -зув ОПК-4 зув ОПК-6 зув |
| 3.1 Особенности построения и функции АСУ ТП |  | 4 | 2 | - | 0,1 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 3.2 Условные обозначения, применяемые в схемах автоматизации технологических процессов и производств |  | 4 | 4 | - | 0,35 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос Контрольная работа |  |
| 3.3 Автоматизация химико-технологических процессов |  | 4 | - | - | 1 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос Проверка инд. заданий |  |
| Итого по разделу |  | 12 | 6 | - | 1,45 |  |  |  |
| Итого по дисциплине: |  | 33 | 33/12 | - | 2,35 |  | Экзамен |  |

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Системы управления химико-технологическими процессами» используются:

Традиционные образовательные технологии – информационная лекция (вводную лекцию, где дает первое представление о предмете и знакомство студентов с назначением и задачами курса); лекции – консультации, изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы; лабораторные работы.

Технологии проблемного обучения – проблемные лекции является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения; лабораторные работы с использованием проблемного обучение, которое заключается в стимулировании студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – в ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование электронного демонстрационного материала (лекции-визуализации), использование Интернет ресурсов для промежуточных аттестаций и проверки остаточных знаний

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме.

Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке в процессе выполнения контрольных работ и индивидуальных заданий, а также в процессе подготовки к устному опросу, тестированию и итоговой аттестации.

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается:

- использование электронного демонстрационного материала по современной измерительной технике;

- использование электронных учебников по отдельным темам занятий;

- активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос, контрольная работа, тестовый опрос, индивидуальная «защита» лабораторных работ и т.д.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение и защиту лабораторных работ, решение контрольных задач.

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| Термоэлектрические преобразователи | - На каких явлениях основано действие термоэлектрических термометров? - Почему при подсоединении термопары к измерительному прибору, пользуются компенсационными проводами? - Как вводится поправка на температуру свободных концов термопары в автоматических и переносных потенциометрах, милливольтметрах? - Для каких термопар невозможно применение компенсационных проводов для введения поправки? - Пределы измерений стандартных термоэлектрических термометров? |
| Испытание и поверка вторичных приборов работающих в комплекте с термоэлектрическим преобразователем | - Каковы особенности методики проведения вторичного прибора Диск-250М? - Что такое основная и дополнительная погрешность прибора? - Какие погрешности необходимо рассчитать для того, чтобы сделать вывод о результатах поверки? - Для чего выполняют поверку прибора и что понимают под классом точности прибора? - Какие существуют виды поверок? |
| Термометры сопротивления | - Какой принцип действия у термометров сопротивления? - От чего зависит электрическое сопротивление проводника? - Какие преимущества у медного и у платинового термопреобразователей сопротивления? - Какое значение при измерении температуры имеет показатель тепловой инерции? - Каким параметром характеризуется чистота материала, идущего на изготовление термометра сопротивления? |
| Испытание и поверка вторичных приборов работающих в комплекте с термометрами сопротивления | - На чём основано действие термометров сопротивления? - Какие материалы используют для изготовления термометров сопротивления? - Какие приборы применяют в комплекте с термометрами сопротивления? - Достоинства и недостатки неуравновешенных мостов. - Для чего выполняют поверку прибора и что понимают под классом точности прибора? |
| Пирометры | - Какая температура называется яркостной температурой? - Как определить действительную температуру тела, зная яркостную температуру? - Устройство пирометров частичного излучения - Что такое цветовая температура? - Как смещается максимум кривой распределения спектральной энергетической яркости с увеличением температуры абсолютно чёрного тела? |
| Преобразователи серии Метран | - Принцип действия преобразователей серии Метран? - Какие существуют модификации преобразователей серии Метран? - Порядок проведения поверки преобразователей? - Какие технологические параметры измеряются преобразователями серии Метран? - Принцип действия тензометрического датчика. |
| Расходомеры | - Перечислить методы измерения расхода. - Измерение расхода методом постоянного перепада давления? - Измерение расхода методом переменного перепада давления? - Измерение расхода по динамическому давлению? - Виды сужающих устройств? |
| Экспериментальное определение статической характеристики объекта управления | - Что такое статическая характеристика объекта управления? - Какой режим системы управления является установившемся? - Определение коэффициента передачи объекта? - Чем отличается коэффициент передачи объекта от коэффициента усиления? - Порядок определения экспериментальных точек статической характеристики. |
| Экспериментальное определение динамической характеристики объекта управления | - Дать определение динамической характеристики объекта управления. - Перечислить динамические параметры объекта управления. - Дать определение Коб. - Дать определение То. - Дать определение з. |
| Переходный процесс в системе управления | - Что такое переходный процесс? - Типы переходных процессов в системе управления? - Перечислите показатели качества переходных процессов. - В каком режиме управления снимают переходный процесс? - Назовите настроечные параметры ПИ-регулятора. |

Пример варианта контрольной работы №1

1. Нарисовать схему автоматизации для стабилизации давления. (подобрать датчик давления, вторичный прибор, регулятор и т.д. объяснить назначение всех элементов системы).

| 2. Нарисовать кривую разгона для объекта, обладающего следующими параметрами з= 5 с, То = 25 с, изменение входного воздействия от 30 до 20 % хода вала ИМ. Статическая характеристика объекта имеет следующий вид. Определить коб. |  |
| --- | --- |

3. Интегральный закон регулирования. Написать закон, нарисовать кривую разгона. Какие сигналы подаются на вход регулятора, что является выходным сигналом. Область применения.

Пример вариантов контрольной работы №2

Определить, годен прибор к работе или нет, он работает на диапазоне ХВ, ХН (указанны в таблице). Отчет делений по прибору, производиться через 10, начиная с ХН, до ХВ. Класс точности прибора в таблице. Для получения результата определить: абсолютную, относительную и приведенную погрешности. Построить зависимость для определения вариации. Экспериментальные поверяемые точки назначить самостоятельно  таким образом, чтобы в выводе значилось: прибор соответствует классу точности.

| Вариант | ХН | ХВ | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -10 | 30 | 0,5 |
| 2 | -20 | 20 | 1,0 |
| 3 | 0 | 50 | 1,5 |
| 4 | 10 | 60 | 2 |
| 5 | 20 | 70 | 0,5 |

Примеры тестовых заданий

1. В каких случаях применяются пирометры?

| а) при измерении высоких температур; | в) при измерении температуры движущихся объектов; |
| --- | --- |
| б) при измерении температур ниже 0С; | г) когда необходимо обеспечить высокую точность. |

2. Какой метод измерения лежит в основе работы термопары и термометра сопротивления

а) контактный;   б) бесконтактный;   в) косвенный.

3. Как изменяются свойства материала термометра сопротивления при изменении температуры

а) изменяется электрическое сопротивление;

б) изменяется плотность;

в) изменяется длина проводника.

4. Как изменяется сопротивление у полупроводниковых термометров сопротивления при увеличении температуры

а) увеличивается;   б) уменьшается;   в) не изменяется.

5. Основной закон, который лежит в основе работы термопары

а) закон Планка;   б) закон Томсона;   в) закон Пельтье.

6. Сколько спаев бывает у термопары

а) 1;   б) 2;   в) 3;   г) зависит от условий измерения.

7. Какие спаи термопары помещаются в измерительную среду

а) рабочие;   б) холодные;   в) горячие;   г) свободные.

8. Для чего вводят поправку на температуру холодных спаев, чтобы

а) температура холодных спаев была ноль;

б) температура холодных спаев была равна температуре горячих спаев.

9. Какой метод измерения лежит в основе работы пирометров

# а) контактный;    б) бесконтактный;    в) прямой.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-4 Владением понимания сущности и значения информации в развитии современного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны |  |  |
| Знать | - основные методики поиска и источники научной информации; - основные требования информационной безопасности; - различные способы представления информации с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Измерительные информационные системы - Способы представления информации - Компьютерные технологии, используемые при поиске информации - Информационные технологии, используемые при поиске информации - Методики поиска и обработки информации из различных источников - Представление информации в требуемом формате - Анализ информации из различных источников - Сетевые технологии при сборе информации |
| Уметь | - использовать различные источники для подготовки обзоров и отчетов, оформлять научно-технические отчеты в соответствии с требованиями; - применять основные требования информационной безопасности; - анализировать информацию из различных источников для подготовки обзоров по заданной тематике, определять структуру и оформлять научно-технические отчеты. | Примеры практических заданий: Задание 1. Используя различные литературные источники дать определение каждому термину из следующей схемы. Задание 2. Используя различные интернет источники дать определение каждому термину из следующей схемы. |
| Владеть | - навыками работы в пакетах прикладных программ для оформления текстовой информации; - навыками работы с современными программными средствами для оформления текстовой информации; - методами и средствами представления текстовой информации с использованием современных технологий. | Примеры практических заданий: Задание 1. - Открыть текстовый документ Word и визуально ознакомиться с видом, в том числе с включением режима отображения всех знаков - Пошагово задать следующие параметры документа: Параметры страницы: Поля: Верхнее — 1,5 см, Правое — 2 см, Нижнее — 1,5 см, Левое — 3 см; Ориентация — Книжная; Нумерация страниц — Снизу по центру. Параметры текста: Шрифт — Times New Roman, Размер — 14, Первая строка — отступ — 1 см, Выравнивание — по ширине, Междустрочный — 1,5 строки, без интервалов до и после абзаца. - Привести в порядок содержание документа по структуре: - Введение - Основная часть - Выводы - Первый лист сделать титульным и оформить его с использованием картинки. - Второй лист освободить под содержание (оглавление) и проделать работу для его автоматического создания. - Вставить новую нумерацию страниц с параметрами: Внизу страницы, посередине, без номера на титульном листе - Сохранить документ под новым названием. Задание 2. В рамках задания изучить материал статьи «PDF в WORD (DOCX): 10 способов конвертирования!». https://ocomp.info/pdf-v-word-10-sposobov-konvert.html - Выбрать и установить на ПК одну из программ для конвертирования файла. - Конвертировать любой выбранный вами файл ***.pdf в формат ***.doc (docx) и самостоятельно привести его в соответствие со следующими требованиями: - Параметры страницы: Поля: Верхнее — 1,5 см, Правое — 2 см, Нижнее — 1,5 см, Левое — 3 см, Ориентация — Книжная. Параметры текста: Шрифт — TimesNewRoman, Размер — 14, Первая строка — отступ 1,25 см, Выравнивание — по ширине, Междустрочный — 1 строки, без интервалов до и после абзаца. - Отследите и удалите лишние пробелы, знаки табуляции и абзаца! Задание 3. Создать документ Microsoft Excel. Массив экспериментальных данных внести в электронную таблицу. Вычислить сумму по каждому параметру. Вычислить среднее значение каждого параметра. Построить диаграмму и график зависимости этих данных. Легенду расположить под осью абсцисс. |
| ОПК-6 Владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий |  |  |
| Знать | - виды сигнализации на технологическом объекте; - средства автоматической сигнализации; - необходимый объем сигнализации для защиты производственного персонала. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Предупредительная сигнализация - Аварийная сигнализация - Сигнализация положения объекта управления - Технические средства сигнализации - Нормативные документы при выборе средств сигнализации - Функции системы противоаварийной автоматической защиты - Требования к выполнению управляющих функций систем противоаварийной автоматической защиты - Время срабатывания системы защиты - Сигнализация в SCADA системах |
| Уметь | - анализировать виды сигнализации на технологическом объекте; - выбирать средства автоматической сигнализации; - выбирать необходимый объем сигнализации для защиты производственного персонала. | Примеры практических заданий: - Предложить комплекс технических средств для организации сигнализации при падении давления в объекте управления - Предложить комплекс технических средств для организации сигнализации при увеличении температуры в объекте управления - Предложить комплекс технических средств для организации сигнализации при увеличении расхода в объекте управления |
| Владеть | - навыками формирования порядка действий для организации сбора и первичной обработки исходных данных для анализа видов сигнализации на технологическом объекте; - навыками использования нескольких способов сбора и анализа исходных данных для анализа видов сигнализации на технологическом объекте; - - навыками комбинации нескольких способов сбора и анализа исходных данных для анализа видов сигнализации на технологическом объекте. | Примеры практических заданий: Задание 1. Предложить области применения следующих средств сигнализации: Задание 2. Предложить области применения следующих средств сигнализации: Задание 3. Пояснить структурную схему сигнализации САУ температуры: |
| ПК-4 Способностью принимать конкретные технические решения при разработке технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения |  |  |
| Знать | - принципы действия средств измерений, методы измерений различных физических величин; - типовые методы и средства измерения основных технологических параметров, методы и приборы контроля окружающей среды и промышленных приборов; - принципы построения и функционирования автоматизированных средств информационного обеспечения систем автоматизации. | Перечень теоретических вопросов к экзамену: - Метрологические характеристики. Неметрологические характеристики - Структурные схемы и свойства средств измерения - Обработка результатов измерения - Измерение неэлектрических величин. Классификация - Измерение температуры термометрами сопротивления (пределы измерения, градуировки). Требования, предъявляемые к материалу - Преобразователи неэлектрических величин. Металлические термометры сопротивления - Преобразователи неэлектрических величин. Полупроводниковые термометры сопротивления - Преобразователи неэлектрических величин. Термоэлектрические преобразователи - Стандартные термоэлектрические преобразователи (пределы измерения, градуировки, материал электродов) - Способы исключения влияния температуры свободных концов термопар. Требования, предъявляемые к материалам, термопар - Преобразователи неэлектрических величин. Пирометры - Методы и средства измерения расхода - Преобразователи серии МЕТРАН - Методы и средства измерения уровняСтруктура современной системы управления производством. Уровни структуры, основные выполняемые функции - Уровень получения информации об объекте, состав уровня, программные и технические средства уровня. - Уровень управления. Информационные связи уровня с другими уровнями иерархии. - Уровень диспетчеризации процесса управления. Задачи уровня. Структура программных средств уровня. - Программные средства автоматизированной обработки и отображения параметров технологического процесса, состав и структура средств. - Основные характеристики программных средств накопления и поиска информации. Структура и классификация баз данных. - Программные средства автоматизированного сбора и передачи информации, сети передачи данных. - Информационные технологии объединения (связывания) источников данных, единое информационное пространство. - Методы связывания и передачи данных на уровне операционных систем. Сервера передачи данных. - Назначение и структура автоматизированного технологического комплекса. Элементы структуры, назначение и состав. - Статический и динамический режим работы объекта управления. - Статическая характеристика объекта управления. - Определение динамических параметров объекта управления по кривой разгона. - Типовые динамические звенья. Статические и динамические характеристики типовых соединений элементов. - Непрерывные законы регулирования (П, И, ПИ, ПД, ПИД - законы) и регуляторы, формирующие эти законы. Определение настроечных параметров типовых регуляторов. - Показатели качества регулирования. - Система автоматического регулирования (САР). Контур регулирования. - Классификация систем регулирования и управления: АСУ, АСУП, АСУТП. - Использование ЭВМ для формирования различных законов регулирования. Промышленные контроллеры и управляющие ЭВМ. - Функции и назначение АСУ ТП. - Принципы оптимального планирования и управления. - Применение информационных и вычислительных сетей для совершенствования химических технологий и управления химико-технологическими объектами. - Функциональные схемы автоматизации технологических процессов. |
| Уметь | - использовать технические средства для измерения различных физических величин; - выбирать современные технические средства для измерения различных физических величин; - рассчитывать метрологические характеристики средств измерений. | Примеры практических заданий для экзамена: - Составить структурную и функциональную схемы автоматизации типового контура регулирования температуры. - Составить структурную и функциональную схемы автоматизации типового контура регулирования давления. - Составить структурную и функциональную схемы автоматизации типового контура регулирования расхода. - Составить структурную и функциональную схемы автоматизации типового контура регулирования соотношения топливо-воздух. |
| Владеть | - навыками необходимыми для выбора, создания, внедрения и эксплуатации автоматизированных средств технологических измерений, а также информационного обеспечения систем автоматизации; - навыками необходимыми для эксплуатации автоматизированных средств технологических измерений, а также информационного обеспечения систем автоматизации; - навыками, необходимыми для оценки точности работы технических средств автоматизации. | Примеры практических заданий: Задание 1. Расчет коэффициентов статической характеристики объекта управления методом наименьших квадратов. - уравнение линии регрессии. Экспериментальные данные X,Па; Эксп. точки, мм. 8,0; 4,83. 8,7; 4,12. 9,2; 3,45. 9,5; 2,86. 10,0; 1,83. 8,0; 4,50. 8,5; 4,10. 9,2; 3,40. 9,6; 2,81. 10,6; 1,96. 91,3; 33,9. Система уравнений для расчета коэффициентов уравнения линии регрессии: Построить график статической характеристики, где точками показать экспериментальные значения, а линией – расчетную линию регрессии. Задание 2. Определение динамических параметров объекта управления по кривой разгона. Варианты заданий: |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится в устной форме по теоретическим вопросам и практическим заданиям.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен полно раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, чётко и правильно дать определения, привести доказательства на основе математических и логических выкладок, показать навыки исследовательской деятельности. Ответ должен быть самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся должен раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, в основном правильно дать основные определения и понятия предмета. При ответе допущены неточности, нарушена последовательность изложения, допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов, практические навыки нетвёрдые;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся должен усвоить основное содержание материала. При ответе определения и понятия даны не чётко, допущены ошибки при промежуточных математических выкладках в выводах, практические навыки слабые;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 баллов) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач. При ответе допущены грубые ошибки в определениях, доказательства теорем не проведено, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя, отсутствуют навыки исследовательской деятельности;

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, основное содержание учебного материала не раскрыто.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Современные системы автоматизации и управления : учебное пособие / С. М. Андреев, Е. С. Рябчикова, Е. Ю. Мухина, Т. Г. Сухоносова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=71.pdf&show=dcatalogues/1/1123963/71.pdf&view=true (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM..

2. Федоров, А. Ф. Система управления химико-технологическими процессами : учебное пособие / А. Ф. Федоров, Е. А. Кузьменко. - 2-е изд. - Томск : Изд-во Томского политех. университета, 2015. - 224 с. - ISBN 978-5-4387-0552-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/read?id=140539 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

б) Дополнительная литература:

1. Беспалов, А. В. Задачник по системам управления химико-технологическими процессами : учебное пособие / А. В. Беспалов, Н. И. Харитонов. - Москва: Академкнига, 2005. - 307 с. : ил., граф., схемы, табл. - Текст : непосредственный (10 экз.)

2. Клепиков, В. В. Автоматизация производственных процессов : учеб. пособие / В.В. Клепиков, Н.М. Султан-заде, А.Г. Схиртладзе. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.  — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/18466. - ISBN 978-5-16-011109-4. - Текст : электронный. URL: - https://znanium.com/read?id=302903 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

3. Троценко В.В. Системы управления технологическими процессами и информационные технологии: учебное пособие для академического бакалавриата / В.В. Троценко, В.К. Федоров, А.И. Забудский, В.В. Комендантов. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 136с. – ISBN 978-5-534-09938-6 - Текст : электронный. URL: https://urait.ru/viewer/sistemy-upravleniya-tehnologicheskimi-processami-i-informacionnye-tehnologii-438994#page/1 (дата обращения: 18.09.2020).

4. Метрология. Теория измерений: учебник для академического бакалавриата / под общ. редакцией Т.И. Мурашкиной. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 167с. – ISBN 978-5-534-07295-2 - Текст : электронный. URL: https://urait.ru/viewer/metrologiya-teoriya-izmereniy-434719#page/1 (дата обращения: 18.09.2020).

5. Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учебное пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 224 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-535-6. - Текст : электронный. - URL:  https://znanium.com/read?id=362810 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

6. Мухина, Е. Ю. Проектирование автоматизированных систем: конспект лекций : учебное пособие / Е. Ю. Мухина ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1154.pdf&show=dcatalogues/1/1121181/1154.pdf&view=true (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

7. Шишов, О. В. Технические средства автоматизации и управления : учебное пособие / О.В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015283-7. - Текст : электронный. - URL:  https://znanium.com/read?id=359601 (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

8. Андреев, С. М. Принципы построения и организации комплексов технических средств в системах автоматического управления. Курс лекций : учебное пособие / С. М. Андреев. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=920.pdf&show=dcatalogues/1/1118913/920.pdf&view=true (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

9. Мухина, Е. Ю. Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : учебное пособие / Е. Ю. Мухина, А. Р. Бондарева ; МГТУ. Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1156.pdf&show=dcatalogues/1/1121183/1156.pdf&view=true (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM

10. Парсункин, Б. Н. Автоматизация технологических процессов и производств. Производство стали в мартеновских печах, двухванных агрегатах и кислородных конвертерах : учебное пособие / Б. Н. Парсункин, Т. Г. Сухоносова, А. Р. Бондарева ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 264 с. : ил., табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2913.pdf&show=dcatalogues/1/1134463/2913.pdf&view=true (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

11. Парсункин, Б. Н. Автоматизация технологических процессов и производств. Коксохимическое производство : учебное пособие / Б. Н. Парсункин, Т. Г. Сухоносова. - Магнитогорск : МГТУ, 2015. - 226 с. : ил., табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=900.pdf&show=dcatalogues/1/1118840/900.pdf&view=true (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0586-3. - Имеется печатный аналог.

12. Парсункин, Б. Н. Автоматизация технологических процессов и производств в металлургии : учебное пособие / Б. Н. Парсункин, С. М. Андреев, Е. С. Рябчикова ; под ред. Б. Н. Парсункина ; МГТУ, [каф. ПКиСУ]. - Магнитогорск, 2011. - 151 с. : ил., табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=482.pdf&show=dcatalogues/1/1087745/482.pdf&view=true (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

в) Методические указания:

- Гребенникова, В. В. Технические измерения и приборы: учебное пособие / В. В. Гребенникова, М. В. Вечеркин ; МГТУ, [каф. ЭиЭС]. - Магнитогорск, 2014. - 150 с. : ил., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=817.pdf&show=dcatalogues/1/1116327/817.pdf&view=true  (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0543-6. - Имеется печатный аналог.

- Мухина, Е. Ю. Автоматизация технологических процессов : практикум / Е. Ю. Мухина, А. Р. Бондарева ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 110 с. : ил., табл., схемы. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3507.pdf&show=dcatalogues/1/1514313/3507.pdf&view=true (дата обращения: 18.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

- Индивидуальные задания по дисциплине «Системы управления химико-технологическими процессами». Приложение 1.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |  |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |  |  |
| Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |  |  |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |  |  |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |  |  |
| Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент |  | http://ecsocman.hse.ru/ |  |  |  |
| Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |  |  |
| Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |  |  |
| Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |  |  |

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: компьютерный класс | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория метрологии и технологических измерений | Лабораторные установки для выполнения лабораторных работ: - лабораторный стенд «Измерение расхода газа»; - лабораторный стенд «Поверка термопар»; - лабораторный стенд «Поверка прибора Диск-250, логометра Ш-4540/1 и прибора А-566»; - лабораторный стенд «Испытание и поверка КСП-3, вольтметра Ш-4540, прибора Диск-250»; - лабораторный стенд «Измерение уровня жидкостей»; - лабораторный стенд «Измерение уровня сыпучих материалов»; - лабораторный стенд «Преобразователи давления Метран»; - лабораторный стенд «Статические и динамические характеристики объекта управления» Электронные плакаты по курсу "Основы метрологии и технические измерения" (136), ключ на 2 ПК. |

Приложение 1

Индивидуальные задания по дисциплине

«Системы управления химико-технологическими процессами»

Задания выполняются обучающимся самостоятельно. При выполнении задания обучающийся должен продемонстрировать навыки работы с литературными источниками, умение извлекать информацию и анализировать ее. Отчет к заданиям оформляется в соответствии с требованиями приведенными ниже. Текст отчета выкладывается на образовательный портал.

Перечень заданий.

Задание 1.

Дать определения каждому понятию из приведенной ниже схемы.

Рисунок – Виды измерений

Задание 2.

Дать определения каждому понятию из приведенной ниже схемы.

Рисунок – Операции измерения

Задание 3.

Дать определения каждому виду погрешности из приведенной ниже схемы.

Рисунок – Классификация погрешностей

Задание 4.

Дать определения каждому понятию из приведенной ниже схемы.

Рисунок – Классификация средств измерений

Требования к оформлению отчета.

Формат листа А4. Шрифт Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал 1,5. Выравнивание текста по ширине. Абзац 1,25. Параметра страницы: слева 30 мм, справа 10 мм, сверху и снизу 20 мм. Номер страницы проставляется внизу от центра.

Каждый термин записывается с новой строки с абзацного отступа.

В тексте обязательно должны быть расставлены ссылки на использованные источники. Список использованных источников формируется в порядке ссылок по тексту реферата и оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Примеры оформления:

1. Сибикин, Ю.Д. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий Текст : учеб. для сред. проф. образ. / ЮД. Сибикин. – М. : Academia, 2006. – 362 с. : ил., табл. (Среднее проф. образование: Строительство и архитектура). – ISBN 5-7695-2250-Х.

2. Гельфман, М.И. Неорганическая химия Текст : учеб. пособие для студентов обучающихся по технолог. спец. / М.И. Гельфман, В.П. Юстратов. – 2-е изд., стер. – СПб. – др. : Лань, 2009. – 527 с. : ил., табл. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-58114-0730-9.

3. Костин, В.Ф. Мостовые краны общего назначения Текст : учеб. пособие / В.Ф. Костин, Н.Ш. Тютеряков, Н.В. Оншин; МГТУ, каф. МОМЗ. – Магнитогорск, 2011. – 116 с. : ил., табл.

4. Рассолов, М.М. Актуальные проблемы теории государства и права Электронный ресурс : учебное пособие / М.М. Расолов, В.П. Малахов, А.А. Иванов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Учебная литер. для высшего и сред. проф. образ.). – Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-238-02050-1.

6. ГОСТ Р 517721–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 27 с. : ил. ; 29 см.