- 1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Основы проектирования инженерных сооружений» являются: наделение студентов теоретическими знаниями в области компьютерного проектирования и исследования конструкций зданий и инженерных сооружений; выработка навыков практического использования полученных знаний в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 08.03.01 Строительство.

- 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки
 бакалавра

Дисциплина «Основы проектирования инженерных сооружений» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы (Б1.В.ДВ – дисциплины по выбору вариативной части) и является основополагающей частью профессиональной подготовки бакалавра-строителя.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные в результате освоения дисциплин: «Начертательная геометрия и компьютерная графика», «Основы архитектуры и строительных конструкций», «Строительные материалы», «Строительная физика», «Сопротивление материалов», «Строительная механика», «Механика грунтов», «Металлические конструкции включая сварку», «Основы автоматизированного проектирования строительных конструкций», «Архитектура зданий», «Конструкции из дерева и пластмасс».

Знания и умения, полученные студентами при изучении дисциплины, необходимы при изучении дисциплины «Техническая эксплуатация и реконструкция зданий», а также при прохождении Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и при выполнении ВКР.

- 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Основы проектирования инженерных сооружений» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-2: Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования |  |
| Знать | - основные архитектурные стили, функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждающих конструкций, и приемы объемно-планировочных решений зданий; - основные принципы создания конструктивных схем несущих конструкций зданий и их элементов; - конструктивные особенности основных железобетонных и каменных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений и способы их отражения в процессе компьютерного моделирования. |
| Уметь | - правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; - разрабатывать конструктивные решения зданий и конструкций. |
| Владеть | - основами современных методов проектирования и расчета зданий и инженерных сооружений. |
| ПК-3: Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |  |
| Знать | - взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, способы формирования заданных структуры и свойств при максимальном, ресурсо- энергосбережении, а также методы оценки показателей их качества; - основные принципы работы с программным комплексом (комплексами). |
| Уметь | - вести технические расчеты по современным нормам; - выбирать необходимые методы расчета и прикладные программы для решения задач проектирования. |
| Владеть | - навыки применения методов расчёта конструкций при действии различных нагрузок. |

- 4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц 252 акад. часа, в том числе:

- контактная работа – 91,9 акад. часа:

- аудиторная – 90 акад. часов;

- внеаудиторная – 1,9 акад. часа;

- самостоятельная работа – 160,1 акад. часа.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Этапы проектирования. Основные нормативно-правовые аспекты | 7 | 2 |  | 2 | 2 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос | ПК-2 – з ПК-3 – з |
| 2. Выбор объемно-планировочного решения. Подбор конструктивных схем. Организация функциональных схем | 7 | 2 |  | 4 | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зу ПК-3 – зу |
| 3. Критерии и особенности выбора строительных материалов при проектировании | 7 | 2 |  | 4 | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зу ПК-3 – зу |
| 4. Особенности расчетов металлических конструкций при проектировании | 7 | 4 |  | 4/2И | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зу ПК-3 – зу |
| 5. Особенности расчетов железобетонных и каменных конструкций при проектировании | 7 | 4 |  | 4/2И | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зув ПК-3 – зув |
| 6. Особенности расчетов конструкций из дерева и пластмасс при проектировании | 7 | 2 |  | 4/2И | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зув ПК-3 – зув |
| 7. Расчет и проектирование инженерных сооружений на просадочных и слабых водонасыщенных грунтах, техногенных отложениях | 7 | 2 |  | 4/2И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зув ПК-3 – зув |
| 8. Особенности проектирования инженерных сооружений на набухающих и засоленных грунтах | 7 | 2 |  | 4/2И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зув ПК-3 – зув |
| 9. Особенности проектирования инженерных сооружений на вечномерзлых и пучинистых грунтах | 7 | 2 |  | 4/2И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зув ПК-3 – зув |
| 10. Расчет инженерных сооружений на сейсмические нагрузки | 7 | 4 |  | 4/2И | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зув ПК-3 – зув |
| 11. Расчет инженерных сооружений на динамические нагрузки | 7 | 4 |  | 4/2И | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зув ПК-3 – зув |
| 12. Проектирование инженерных сооружений на подрабатываемых территориях | 7 | 2 |  | 4/2И | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зув ПК-3 – зув |
| 13. Конструирование сооружений в условиях агрессивных сред | 7 | 2 |  | 4/2И | 15 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зув ПК-3 – зув |
| 14. Особенности проектирования инженерных сооружений в стесненных условиях строительства | 7 | 2 |  | 4/2И | 20,1 | Самостоятельное изучение учебной литературы; подготовка к лекционным и практическим занятиям; выполнение индивидуальной работы | Отчет по самостоятельной работе; устный опрос; проверка индивидуальной работы | ПК-2 – зув ПК-3 – зув |
| Итого за семестр | 7 | 36 |  | 54/22И | 160,1 |  | Зачет |  |
| Итого по дисциплине |  | 36 |  | 54/22И | 160,1 |  |  |  |

- 5 Образовательные и информационные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

При обучении студентов дисциплине «Основы проектирования инженерных сооружений» используются следующие образовательные технологии:

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).

Применяемые формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Семинар – беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы.

Практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов.

Применяемые формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

Практическое занятие на основе кейс-метода – обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.

3. Игровые технологии – организация образовательного процесса, основанная на реконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий.

Применяемые формы учебных занятий с использованием игровых технологий:

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в предложенных сценарных условиях.

4. Технологии проектного обучения – организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.

Применяемые формы учебных занятий с использованием технологий проектного обучения:

Исследовательский проект – структура приближена к формату научного исследования (доказательство актуальности темы, определение научной проблемы, предмета и объекта исследования, целей и задач, методов, источников, выдвижение гипотезы, обобщение результатов, выводы, обозначение новых проблем).

5. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.

Применяемые формы учебных занятий с использованием интерактивных технологий:

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в группе (межгрупповой диалог, дискуссия как спор-диалог).

6. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Применяемые формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

- 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к занятиям: поиск и изучение литературы, сбор и анализ иллюстративного материала, подготовка к устному опросу на практике, выполнение практических работ.

Для лучшей организации времени при изучении дисциплины «Основы проектирования инженерных сооружений» студенту рекомендуется заниматься самостоятельной работой после каждого лекционного и практического занятия в течение всего семестра.

Выполнение практических работ и индивидуальной работы, ввиду их большой трудоемкости, сложности вычисления и насыщенной графической части, следует планировать таким образом, чтобы нагрузка была распределена равномерно по каждому семестру. Для этого всю расчетную часть работы лучше выполнять в первую половину семестра.

Индивидуальная работа выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя. При выполнении работы обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

Общая тема индивидуальной работы – «Расчет на сейсмическую нагрузку промышленного здания с неполным каркасом». По желанию студента и согласованию с руководителем тема может быть скорректирована, дополнена или полностью изменена.

Статические расчеты рекомендуется выполнять на ЭВМ с использованием современных программных комплексов («ЛИРА», «МОНОМАХ-САПР» и др.).

Графическую часть проектов следует выполнять на ЭВМ с помощью графических редакторов («Компас», «AutoCAD»).

Преподаватель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с письменными замечаниями. Студент должен устранить полученные замечания в установленный срок, после чего работа окончательно оценивается.

- 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-2: Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования |  |  |
| Знать | - основные архитектурные стили, функциональные основы проектирования, особенности современных несущих и ограждающих конструкций, и приемы объемно-планировочных решений зданий; - основные принципы создания конструктивных схем несущих конструкций зданий и их элементов; - конструктивные особенности основных железобетонных и каменных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений и способы их отражения в процессе компьютерного моделирования. | Перечень теоретических вопросов к зачету (7 семестр) - Принципы проектирования и строительства. - Понятие о проектировании. - Система нормативной документации, регламентирующей процесс проектирования. - Современные технологии автоматизированного проектирования зданий и сооружений. - Требования, предъявляемые к строительным конструкциям. - Этапы выполнения расчета конструкций сплошного сечения. - Особенности проектирования металлических конструкций с учетом климатических условий. - Особенности проектирования железобетонных конструкций с учетом климатических условий. - Особенности проектирования деревянных конструкций с учетом климатических условий. - Основные принципы строительства. |
| Уметь | - правильно выбирать конструкционные материалы, обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, экономичности и эффективности сооружений; - разрабатывать конструктивные решения зданий и конструкций. | Примерные практические задания для зачета (7 семестр) - Дано: клееная балка междуэтажного перекрытия цельного сечения размерами: b=250 мм, h=450 мм. Конструкция изготовлена из сосны 1-го сорта и относится к группе Б1. Требуется: определить несущую способность (максимальный изгибающий момент М) клееной балки. - Дано: Форма сечения I. Размеры сечения (номер профиля) №24. Коэффициент условий работы с0,9. Требуется: проверить прочность растянутого элемента из прокатного профиля. |
| Владеть | - основами современных методов проектирования и расчета зданий и инженерных сооружений. | Комплексное задание Общая тема индивидуальной работы – «Расчет на сейсмическую нагрузку промышленного здания с неполным каркасом». |
| ПК-3: Способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |  |  |
| Знать | - взаимосвязь состава, строения и свойств конструкционных и строительных материалов, способы формирования заданных структуры и свойств при максимальном, ресурсо- энергосбережении, а также методы оценки показателей их качества; - основные принципы работы с программным комплексом (комплексами). | Перечень теоретических вопросов к зачету (7 семестр) - Этапы выполнения расчета строительной конструкции, здания, сооружения. - Основные принципы метода конечных элементов для расчета строительных конструкций, зданий и сооружений. - Понятие о решении плоской и пространственной задач. - Степени свободы, понятие. - Понятие о расчетной схеме. - Этапы создания конечно-элементной модели. - Задание нагрузок, нагружений. Виды нагрузок. - Задание расчетных сочетаний нагрузок и таблиц расчетных сочетаний усилий. - Этапы расчета и конструирования металлических конструкций. - Учет влияния сейсмики. - Выбор оптимальных расчетных схем. |
| Уметь | - вести технические расчеты по современным нормам; - выбирать необходимые методы расчета и прикладные программы для решения задач проектирования. | Примерные практические задания для зачета (7 семестр) - Дано: центрально сжатая колонна сплошного сечения, размерами 300×300 мм, длина l=3800 мм, загруженная расчетной силой N=280 кН. Конструкция изготовлена из сосны 2-го сорта и относится к группе Б1. Здание II класса ответственности. Требуется: определить несущую способность центрально сжатой колонны сплошного сечения. - Дано: Форма сечения ∟. Расчетное усилие 510 кН. Сталь марки С345. Коэффициент условий работы с0,9. Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из прокатных профилей. |
| Владеть | - навыки применения методов расчёта конструкций при действии различных нагрузок. | Комплексное задание Общая тема индивидуальной работы – «Расчет на сейсмическую нагрузку промышленного здания с неполным каркасом». |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы проектирования инженерных сооружений» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Проводится в форме зачета в устной и письменной формах.

Показатели и критерии оценивания зачета

(в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

– на оценку «зачтено» − обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «не зачтено» − обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

- 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

- Краснощеков, Ю.В. Основы проектирования конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.В. Краснощёков, М.Ю. Заполева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Инфра-Инженерия, 2019. – 316 с. – ISBN 978-5-9729-0301-6. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1053316 (дата обращения: 30.08.2020).

- Сетков, В.И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование [Электронный ресурс]: учебник / В.И. Сетков, Е.П. Сербин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 444 с. – ISBN 978-5-16-003989-3. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/988154 (дата обращения: 30.08.2020).

б) Дополнительная литература:

- Берлинов, М.В. Основания и фундаменты [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Берлинов. – 7-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-1200-6. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112075 (дата обращения: 30.08.2020).

- Гаврилов, В.Б. Проектирование оснований и фундаментов. Конспект лекций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Б. Гаврилов, А.И. Сагадатов. – Магнитогорск: МГТУ, 2017. – Режим доступа: http://magtu.ru:8085/marcweb2/Download.asp?type=2&filename=Гаврилов%20В.%20Б.%20Проектирование%20оснований%20и%20фундаментов.%20Конспект.pdf&reserved=Гаврилов%20В.%20Б.%20Проектирование%20оснований%20и%20фундаментов.%20Конспект (дата обращения 30.08.2020).

- Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии) [Электронный ресурс]: учебник / Б.И. Далматов. – 4-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2017. – 416 с. – ISBN 978-5-8114-1307-2. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90861 (дата обращения: 30.08.2020).

- Емельянов, О.В. Балочные клетки нормального типа [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.В. Емельянов, С.А. Нищета. – Магнитогорск: МГТУ, 2017. – 49 с. – Режим доступа: http://magtu.ru:8085/marcweb2/Download.asp?type=2&filename=Емельянов%20О.%20В.Балочные%20клетки%20нормального%20типа.pdf&reserved=Емельянов%20О.%20В.Балочные%20клетки%20нормального%20типа (дата обращения 30.08.2020).

- Емельянов, О.В. Расчет и проектирование стальных колонн одноэтажных производственных зданий [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.В. Емельянов, С.А. Нищета. – Магнитогорск: МГТУ, 2014. – 147 с. – ISBN 978-5-9967-565-8. – Режим доступа: http://magtu.ru:8085/marcweb2/Download.asp?type=2&filename=Емельянов%20О.%20В.%20Расчет%20и%20проектирование%20стальных%20колонн%20одноэта.pdf&reserved=Емельянов%20О.%20В.%20Расчет%20и%20проектирование%20стальных%20колонн%20одноэта (дата обращения 30.08.2020).

- Малышевская, Л.Г. Основы моделирования в среде автоматизированной системы проектирования "Компас 3D" [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Г. Малышевская. – Железногорск: ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. – 72 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/912689 (дата обращения: 30.08.2020).

- Мандриков, А.П. Примеры расчета металлических конструкций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.П. Мандриков. – СПб.: Лань, 2012. – 432 с. – ISBN 978-5-8114-1315-7. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9466 (дата обращения 30.08.2020).

- Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.П. Карпенко. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 329 с. – ISBN 978-5-16-010213-9. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1059303 (дата обращения: 30.08.2020).

- Павлова, А.И. Сборник задач по строительным конструкциям [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.И. Павлова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 143 с. – ISBN 978-5-16-005374-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430334 (дата обращения 30.08.2020).

- Семенов, К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции [Электронный ресурс]: учеб. пособие / К.В. Семенов, М.Ю. Кононова. – 2-е изд. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 136 с. – ISBN 978-5-8114-2285-2. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/75517 (дата обращения: 30.08.2020).

- Федоров, В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 224 с. – ISBN 978-5-16-003265-8. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1009813 (дата обращения: 30.08.2020).

- Цай, Т.Н. Строительные конструкции. Железобетонные конструкции [Электронный ресурс]: учебник / Т.Н. Цай. – СПб.: Лань, 2012. – 464 с. – ISBN 978-5-8114-1314-0. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/9468 (дата обращения 30.08.2020).

в) Методические указания:

- Гаврилов, В.Б. Оформление чертежей деревянных конструкций [Текст]: Методические указания к курсовому проекту / В.Б. Гаврилов, Л.Д. Пастухова. – Магнитогорск: МГТУ, 2015. – 16 с.

- Гаврилов, В.Б. Проектирование деревянных арок [Текст]: Методические указания / В.Б. Гаврилов, Р.М. Каримов. – Магнитогорск: МГТУ, 2014. – 43 с.

- Гаврилов, В.Б. Расчет и проектирование клеефанерной плиты покрытия [Текст]: Методические указания к курсовой работе / В.Б. Гаврилов. – Магнитогорск: МГТУ, 2015 – 12 с.

- Гаврилов, В.Б. Расчет и проектирование трехшарнирных рам из прямоугольных элементов [Текст]: Методические указания / В.Б. Гаврилов, С.В. Мартынова. – Магнитогорск: МГТУ, 2013. – 23 с.

- Заикин, А.И. Расчет железобетонных конструкций многоэтажного здания [Текст]: учебно-методическое пособие / А.И. Заикин, А.Л. Кришан. – Магнитогорск: МГТУ, 2014. – 151 с. – ISBN 978-5-9967-0560-9.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Лицензионное программное обеспечение:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| STARK ES УВ в.2014 | Д-894-14 от 14.07.2014 | бессрочно |
| Лира САПР 2014 | Д-780-14 от 25.06.2014 | бессрочно |
| МОНОМАХ САПР 2014 | Д-780-14 от 25.06.2014 | бессрочно |
| Autodesk AutoCad 2011 Master Suite | К-526-11 от 22.11.2011 | бессрочно |
| АСКОН Компас 3D в.16 | Д-261-17 от 16.03.2017 | бессрочно |

Интернет-ресурсы:

- Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения 30.08.2020).

- Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения 30.08.2020).

- Поисковая система Академия Google (Google Scholar) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://scholar.google.ru/ (дата обращения 30.08.2020).

- Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ (дата обращения 30.08.2020).

- Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения 30.08.2020).

и другие актуальные справочные материалы информационных ресурсов сети Интернет, которые возможно использовать в практике преподавания дисциплины «Основы проектирования инженерных сооружений».

- 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Шкафы для хранения учебно-методической документации и учебно-наглядных пособий |