# 1 Цели освоения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины является освоение основ теории автоматического управления как теоретической и фундаментальной базы для построения современных систем автоматического управления и электронных схем управления в различных областях техники и управления, а также обучение осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных и представлять ее в требуемом формате, выполнение расчета и проектирования устройств систем автоматического управления с использованием средств автоматизации проектирования.

# 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
подготовки бакалавра (магистра, специалиста)

Дисциплина «АСУ технологическими объектами» относится к профессиональному циклу образовательной программы бакалавров по направлению подготовки 210100 «Электроника и наноэлектроника» и преподается на третьем курсе обучения в течение 6-го семестра. Изучение «АСУ технологическими объектами»  базируется на дисциплинах естественнонаучных дисциплин, дисциплинах общепрофессиональной подготовки: «Физика», «Высшая математика», «Теоретические основы электротехники», «Информатика» в объёме учебной программы бакалавров по направлению подготовки 210100 «Электроника и наноэлектроника».

Знания, полученные в данной дисциплине, необходимы при изучении последующих дисциплин: «Автоматизированный электропривод», «Системы сбора, обработки и передачи информации», «Теория автоматического управления». Приобретённые навыки и знания могут быть полезны при дальнейшем обучении по программе магистров по направлению подготовки 210100 «Электроника и наноэлектроника».

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В ходе изучения дисциплины «Теория автоматического управления» у студента формируются и развиваются следующие компетенции:

ОПК-6. Способность аргументированно выбирать и реализовывать на практике эффективную методику экспериментального исследования параметров и характеристик приборов, схем, устройств и установок электроники и наноэлектроники различного функционального назначения. ПК-5. готовность выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования

В результате освоения дисциплины «Планирование эксперимента» обучающийся должен обладать следующими компетенциями

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пороговый уровень | Средний уровень | Высокий уровень |
| ОПК-6. способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий |  |  |  |
| Знать | - основные характеристики типовых линейных передаточных звеньев; - способы соединения звеньев и расчёта эквивалентных передаточных функций САУ;. | - пороговый уровень; - цели и методы проверки САУ на устойчивость; | - сведения, включённые в средний уровень; - методы синтеза регуляторов; |
| Уметь: | - выполнять эквивалентные преобразования структурных схем САУ; - использовать специализированное программное обеспечение для построения моделей САУ и получения их характеристик. | - пороговый уровень; - формировать отчёты о результатах моделирования и анализа. | - средний уровень; - выполнять синтез регуляторов в аналоговом и цифровом (программном) виде. |
| Владеть: | - навыками работы со специализированными программными продуктами. | - пороговый уровень; - терминологией теории автоматического управления; | - навыками моделирования и анализа систем и процессов с использованием специализированого программного обеспечения. |
| ПК-5. готовность выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |  |  |  |
| Знать | - виды типовых воздействий и реакций системы автоматического управления (САУ) на них; - способы реализации типовых передаточных функций на электронной компонентной базе. | - пороговый уровень; - качественные характеристики САУ и способы их определения; | - сведения, включённые в средний уровень; - методы корректировки САУ; |
| Уметь: | - выполнять эквивалентные преобразования структурных схем САУ; - использовать специализированное программное обеспечение для построения моделей САУ и получения их характеристик. | - пороговый уровень; - составлять модели устройств и процессов, выполнять их анализ с использованием специализированных программных продуктах; | - средний уровень; - выполнять синтез САУ с заданными качественными параметрами; |
| Владеть: | - навыками поиска информации в сети Интернет | - пороговый уровень; - навыками описания систем с использованием математического аппарата теории автоматического управления. | - навыками проектирования АСУ ТО |
| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |  |  |
|  | Пороговый уровень | Средний уровень | Высокий уровень |

# 4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 акад. часа, в том числе:

–	контактная работа – 72 акад. часов:

–	аудиторная – 72 акад. часа;

– лекций – 36 акад. часов;

– практических – 36 акад. часов;

–	внеаудиторная – 36 акад. часов;

–	самостоятельная работа – 36,3 акад. часов.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | практич. занятия | лаборат. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1.Введение в теорию автоматического управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Цели и задачи дисциплины «Теория автоматического управления». Краткие исторические сведения об автоматах, регуляторах и развитии теории управления. Основные термины, понятия и определения. Типы объектов управления и задачи управления. |  | 2 | 2 |  | 2 | Чтение литературы, подготовка к занятиям | Выполнение и описание заданий для практических занятий | ПК-2 – з |
| Тема 2. Классификация САУ. Математическое описание линейных систем автоматического управления (САУ). Преобразование Лапласа. Понятие передаточной функции, входного полинома, собственного полинома, характеристического уравнения. |  | 2 | 2 |  | 2 | Чтение литературы, подготовка к занятиям | Выполнение и описание заданий для практических занятий | ПК-2 – зув |
| Итого по разделу |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| Раздел 2. Математическое описание линейных САУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Формы записи дифференциальных уравнений САР и звеньев. Линеаризация САУ. Принцип суперпозиции. |  | 2 | 2 |  | 2 | Чтение литературы, подготовка к занятиям | Выполнение и описание заданий для лабораторных занятий | ПК-2 – зув |
| Тема 4. Принципы разомкнутого управления, управления по возмущению, управления по отклонению, комбинированного управления. |  | 2 | 2 |  | 2 | Чтение литературы, подготовка к занятиям | Выполнение и описание заданий для практических занятий | ПК-2 – зув |
| Тема 5. Типовые воздействия в ТАУ и их математическое описание. Импульсная, весовая, и переходная функции. Понятие минимально-фазовых звеньев. Типовые динамические звенья и их операторные, временные и частотные характеристики. |  | 8 | 8 |  | 4 |  |  | ПК-2 – зув |
| Тема 6. Функциональные устройства (сумматоры, логарифмические, экспоненциальные, ограничители и т.п.) |  | 6 | 6 |  | 2 |  |  | ПК-2 – зув |
| Итого по разделу |  | 14 | 14 |  | 10 | Чтение литературы, подготовка к занятиям | Выполнение и описание заданий для лабораторных занятий | ПК-2 – зув |
| Раздел 3. Устойчивость САУ |  |  |  |  |  | Чтение литературы, подготовка к занятиям |  |  |
| Тема 7. Понятие устойчивости САУ. Условия устойчивости САУ, виды устойчивых и неустойчивых САУ. Корневой метод определения устойчивости САУ. Алгебраические критерии устойчивости САУ. |  | 4 | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Тема 8. Частотные критерии устойчивости САУ. Метод D-разбиения по одному и двум параметрам. |  | 4 | 4 |  | 2 | Чтение литературы, подготовка к занятиям | Выполнение и описание заданий для лабораторных занятий | ПК-2 – зув |
| Итого по разделу |  | 8 | 8 |  | 4 | Чтение литературы, подготовка к занятиям | Выполнение и описание заданий для лабораторных занятий | ПК-2 – зув |
| Раздел 4. Качество САУ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 9. Качество регулирования и его оценка. Основные показатели качества систем регулирования в статических и динамических режимах. Влияние параметров САУ на её качественные показатели. Определение качественных показателей САУ по переходной функции. |  | 4 | 4 |  | 1 |  |  |  |
| Тема 10. Определение качественных показателей САУ по АЧХ, по корням и полюсам передаточной функции. Астатизм САУ, коэффициенты ошибок, метод трапеций для примерного построения переходной функции САУ. |  | 2 | 2 |  | 1 | Чтение литературы, подготовка к занятиям | Выполнение и описание заданий для лабораторных занятий | ПК-2 – зув |
| Итого по разделу |  | 6 | 6 |  | 2 | Чтение литературы, подготовка к занятиям |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Чтение литературы, подготовка к занятиям | Выполнение и описание заданий для лабораторных занятий |  |
| Выполнение расчётно-графической работы |  |  |  |  | 12,3 |  |  |  |
| 7. Итоговый контроль |  |  |  |  | 4 | Подготовка к итоговому контролю |  |  |
| Итого за семестр |  | 36 | 36 |  | 36,3 |  |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 36 | 36 |  | 36,3 |  |  |  |

5 Образовательные и информационные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Теория автоматического» применяется модульно-компетентностная технология. Лекции проходят в традиционной форме. На лекционных занятиях применяются элементы лекции-визуализации, за счет представления части лекционного материала с помощью заранее подготовленных презентаций, слайдов с помощью мультимедийного оборудования.

Лекционный материал закрепляется на практических занятиях, на которых выполняются индивидуальные задания по пройденной теме. Также практические занятия проводятся в виде семинаров, цель которых максимально доступным путём (при помощи онлайн визуализации заранее подготовленных примеров по материалам лекционных занятий). На практических занятиях также применяются метод контекстного обучения, работы в команде и метод case-study, позволяющие усвоить учебный материал путём выявления связей между конкретным знанием и его применением, а также анализа конкретных ситуаций и поиска решений студентами. Защита результатов практических заданий проходит в виде диалога преподавателя и студента, преподавателем задаются контрольные вопросы с целью выяснения глубины знаний студента по данному разделу, при этом пробелы в знаниях студента восполняются дополнительными пояснениями, комментариями преподавателя.

Самостоятельная работа студентов стимулирует студентов к самостоятельной проработке тем по дисциплине, подготовки к практическим занятиям и итоговой аттестации, выполнения расчётно-графической работы

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются: устный опрос (собеседование) и практические задания, выполняемые с применением персонального компьютера, защита полученных результатов.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

| Раздел (тема дисциплины) | Вид самостоятельной работы (№ темы) | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| - Введение в теорию автоматического управления | - самостоятельное изучение литературных источников; - повторение лекционного материала; | 4 | Устный опрос (собеседование). |
| - Математическое описание линейных САУ | - самостоятельное изучение литературных источников; - повторение лекционного материала; - подготовка к выполнению практических заданий; - подготовка к выполнению заданий промежуточного контроля | 10 | Выполнение заданий на практических занятиях, устный опрос (собеседование), Промежуточный контроль. |
| - Устойчивость САУ | - самостоятельное изучение литературных источников; - повторение лекционного материала; - подготовка к выполнению практических заданий; | 4 | Выполнение заданий на практических занятиях, устный опрос (собеседование). |
| - Качество САУ | - самостоятельное изучение литературных источников; - повторение лекционного материала; - подготовка к выполнению практических заданий; | 2 | Выполнение заданий на практических занятиях, устный опрос (собеседование). |
| - Итоговый контроль (РГР) | - самостоятельное изучение литературных источников; - повторение лекционного материала; - выполнение задания расчётно-графической работы, подготовка к защите | 12,3 | Выполнение заданий расчётно-графической работы, защита РГР |
| - Итоговый контроль (зачёт) | - самостоятельное изучение литературных источников; - повторение лекционного материала; | 4 | Выполнение заданий итогового контроля |

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |  |
| --- | --- | --- |
|  | Планируемый результат | Оценочные средства |
| ОПК-6. способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий |  |  |
| Знать | - основные характеристики типовых линейных передаточных звеньев; - виды типовых воздействий и реакций системы автоматического управления (САУ) на них; - способы соединения звеньев и расчёта эквивалентных передаточных функций САУ; - способы реализации типовых передаточных функций на электронной компонентной базе; - пороговый уровень; - цели и методы проверки САУ на устойчивость; - сведения, включённые в средний уровень; | - Что такое объект управления? - Что такое система управления? - Что такое автоматизация? - Что такое система автоматического управления? - Что такое процесс управления? - Что такое звено САУ? Какими свойствами оно обладает? - Укажите особенности физических и математических моделей САУ? - В чем состоит отличие статической характеристики объекта от динамической? - Какого типа воздействия оказывают на объект управления внешняя среда и управляющий орган? - В чем состоит отличие непрерывных и дискретных САУ? - Перечислите основные принципы управления. - В чем состоит принцип управления по заданному воздействию? Укажите его преимущества и недостатки. - В чем состоит принцип управления по возмущению? Укажите его преимущества и недостатки. - В чем состоит принцип управления по отклонению? Укажите его преимущества и недостатки. - В чем состоит принцип комбинированного управления? Укажите его преимущества и недостатки. - В чем сущность понятия обратная связь? Каково ее назначение в САУ? - В чем состоит отличие замкнутой и разомкнутой САУ? - В чем состоит отличие оптимального и адаптивного видов управления? - Что такое передаточная функция системы (звена)? - Какие частотные характеристики применяются при анализе САУ? - Что такое переходная функция системы (звена)? Каковы ее свойства? - Что такое импульсная переходная функция системы (звена)? Каковы ее свойства? - Что такое пропорциональное звено? Каковы его характеристики? - Что такое интегрирующее звено? Каковы его характеристики? - Что такое идеальное дифференцирующее звено? Каковы его характеристики? - Что такое апериодическое (инерционное) звено первого порядка? Каковы его характеристики? - Что такое колебательное звено? Каковы его характеристики? - Что такое форсирующее звено? Каковы его характеристики? - Что такое апериодическое звено второго порядка? Каковы его характеристики? - Что такое реальное дифференцирующее звено? Каковы его характеристики? - Каковы свойства минимально-фазовых звеньев? - Что такое запаздывающее звено? Каковы его характеристики? - Каковы свойства последовательного соединения звеньев САУ? - Каковы свойства параллельного соединения звеньев САУ? - Каким образом определяется передаточная функция САУ, замкнутой обратной отрицательной связью? - Каким образом определяется передаточная функция САУ, замкнутой обратной положительной связью? - В чем состоит отличие статической системы от астатической? Что такое статизм системы? - В чем состоит физический смысл понятия устойчивости САУ? - В чем заключается методика определения устойчивости САУ с использованием алгебраического критерия Гурвица? - В чем заключается методика определения устойчивости САУ с использованием алгебраического критерия Рауса? - В чем заключается методика определения устойчивости САУ с использованием частотного критерия Найквиста? - В чем заключается методика анализа устойчивости САУ по логарифмическим частотным характеристикам? - В чем состоят особенности алгебраических и частотных критериев устойчивости? |
| Уметь: | - выполнять эквивалентные преобразования структурных схем САУ; - использовать специализированное программное обеспечение для построения моделей САУ и получения их характеристик; - пороговый уровень; - составлять модели устройств и процессов, выполнять их анализ с использованием специализированных программных продуктах; - средний уровень; | ## 1 Задания для выполнения РГР: 1. Полагая WР(р) = 1 и WОС(р) = 0, привести в общем виде: WРАЗ(р) – передаточную функцию объекта управления по управляющему воздействию x; Wf(p) – передаточную функцию объекта управления по возмущающему воздействию f. Все преобразования структурной схемы объекта привести в пояснительной записке. 2. При известных типах и параметрах W1(p)..W4(p) определить характер устойчивости объекта по управляющему воздействию с помощью любого алгебраического критерия. 3. При WОС(р) = 1 выполнить синтез регулятора WР(р) для обеспечения астатизма системы первого порядка и запаса устойчивости системы управления, не менее φз = 30º. 4. Проверить устойчивость полученной системы управления (с учётом регулятора) любым графическим критерием. Показать на графиках запас устойчивости по амплитуде КЗ и фазе φз. 4. Определить We(р) – передаточную функцию объекта управления и регулятора по ошибке регулирования в общем виде. Все необходимые преобразования структурной схемы объекта привести в пояснительной записке. При известных типах и параметрах W1(p)..W4(p) и WР(р) определить коэффициент ошибки и показать степень астатизма системы. Рисунок 1 – Вариант 1 структурной схемы системы управления. Таблица 1 – Параметры передаточных функций объекта управления Вариант; Вар. пар.; W1(p); W2(p); W3(p); W4(p). 1; K3; K4. K1 = 160 τ1 = 0,00025; K2 = 2 τ2 = 0,0008; K3 = 0,1; K4 = 0,075. K1 = 24,5 τ1 = 0,02; K2 = 5 τ2 = 0,0025; K3 = 0,1; K4 = 0,05918. K1 = 3,9 τ1 = 0,0064; K2 = 7,5 τ2 = 0,0025; K3 = 0,1; K4 = 0,02564. K1 = 125 τ1 = 0,0002; K2 = 4 τ2 = 0,004; K3 = 0,2; K4 = 0,048. K1 = 16 τ1 = 0,002; K2 = 4,5 τ2 = 0,005; K3 = 0,2; K4 = 0,02083. 2; Вар. пар.; W1(p); W2(p); W3(p); W4(p). K3; K4. K1 = 100; K2 = 1,5 τ2 = 0,0001; K3 = 0,66; K4 = 0,01. K1 = 100; K2 = 5 τ2 = 0,00005; K3 = 0,1975; K4 = 0,02. K1 = 36,4; K2 = 9 τ2 = 0,0025; K3 = 0,1; K4 = 0,05. K1 = 200; K2 = 4,8 τ2 = 0,00001; K3 = 0,2; K4 = 0,15. K1 = 50; K2 = 3 τ2 = 0,00005; K3 = 0,33; K4 = 0,01. Рисунок 2 – Вариант 2 структурной схемы системы управления. Таблица 2 – Параметры передаточных функций объекта управления Вар.; Вар. пар.; W1(p); W2(p); W3(p); W4(p). 1; K3; K4. 1; K1 = 2 τ1 = 0,0008; K2 = 160 τ2 = 0,00025; K3 = 0,075; K4 = 0,1. 2; K1 = 5 τ1 = 0,0025; K2 = 24,5 τ2 = 0,02; K3 = 0,05918; K4 = 0,1. 3; K1 = 7,5 τ1 = 0,0025; K2 = 3,9 τ2 = 0,0064; K3 = 0,02564; K4 = 0,1. 4; K1 = 4 τ1 = 0,004; K2 = 125 τ2 = 0,0002; K3 = 0,048; K4 = 0,2. 5; K1 = 4,5 τ1 = 0,005; K2 = 16 τ2 = 0,002; K3 = 0,02083; K4 = 0,2. 2; Вар. пар.; W1(p); W2(p); W3(p); W4(p). K3; K4. 1; K1 = 1,5 τ1 = 0,0001; K2 = 100; K3 = 0,01; K4 = 0,66. 2; K1 = 5 τ1 = 0,00005; K2 = 100; K3 = 0,02; K4 = 0,1975. 3; K1 = 9 τ1 = 0,0025; K2 = 36,4; K3 = 0,05; K4 = 0,1. 4; K1 = 4,8 τ1 = 0,00001; K2 = 200; K3 = 0,15; K4 = 0,2. 5; K1 = 3 τ1 = 0,00005; K2 = 50; K3 = 0,01; K4 = 0,33. Рисунок 3 – Вариант 3 структурной схемы системы управления. Таблица 3 – Параметры передаточных функций объекта управления Вар.; Вар. пар.; W1(p); W2(p); W3(p); W4(p). 1; K4. 1; K1 = 3 τ1 = 0,01; K2 = 15 τ2 = 0,01; K3 = 3 τ3 = 0,02; K4 = 5. 2; K1 = 3 τ1 = 0,1; K2 = 10 τ2 = 0,05; K3 = 3 τ3 = 0,01; K4 = 10. 3; K1 = 49 τ1 = 0,4; K2 = 30 τ2 = 0,02; K3 = 2 τ3 = 0,005; K4 = 20. 4; K1 = 19 τ1 = 0,1; K2 = 25 τ2 = 0,01; K3 = 2 τ3 = 0,02; K4 = 25. 5; K1 = 99 τ1 = 0,5; K2 = 40 τ2 = 0,01; K3 = 1 τ3 = 0,01; K4 = 40. 2; Вар. пар.; W1(p); W2(p); W3(p); W4(p). K4. 1; K1 = 9 τ1 = 0,01; K2 = 100; K3 = 5000 τ3 = 0,001; K4 = 0,1. 2; K1 = 4 τ1 = 0,01; K2 = 100; K3 = 7000 τ3 = 0,002; K4 = 0,2. 3; K1 = 19 τ1 = 0,1; K2 = 100; K3 = 6000 τ3 = 0,005; K4 = 0,5. 4; K1 = 49 τ1 = 0,25; K2 = 200; K3 = 10000 τ3 = 0,001; K4 = 1. 5; K1 = 9 τ1 = 0,2; K2 = 100; K3 = 5000 τ3 = 0,002; K4 = 2. |
| Владеть: | - навыками работы со специализированными программными продуктами; - пороговый уровень; - терминологией теории автоматического управления; - навыками описания систем с использованием математического аппарата теории автоматического управления; |  |
| ПК-5. готовность выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования |  |  |
| Знать | - качественные характеристики САУ и способы их определения; - методы корректировки САУ; - методы синтеза регуляторов; | Каковы основные качественные показатели переходного процесса в САУ? Какие методы применяются для определения показателей качества переходного процесса в САУ? Каковы методики повышения качества САУ? Что такое астатизм САУ? Что такое коэффициенты ошибок и как они рассчитываются? |
| Уметь | - выполнять синтез САУ с заданными качественными параметрами; - выполнять синтез регуляторов в аналоговом и цифровом (программном) виде. - формировать отчёты о результатах моделирования и анализа; | Рассчитать коэффициенты ошибок объекта с передаточной функцией W(p), охваченного 100%-ой ООС Определить точность САУ в установившемся режиме |
| Владеть | - навыками моделирования и анализа систем и процессов с использованием специализированого программного обеспечения. |  |

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

- Ким, Д. П. Теория автоматического управления : учебник и практикум для вузов / Д. П. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9294-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450559  (дата обращения: 20.09.2020).

- Коломейцева, М. Б. Системы автоматического управления при случайных воздействиях : учебное пособие для вузов / М. Б. Коломейцева, В. М. Беседин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 104 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11166-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455298  (дата обращения: 20.09.2020)..

Дополнительная литература:

1. Ягодкина, Т. В. Теория автоматического управления : учебник и практикум для вузов / Т. В. Ягодкина, В. М. Беседин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06483-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450572  (дата обращения: 20.09.2020).

2. Ким, Д. П. Теория автоматического управления. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы. Задачник : учебное пособие для вузов / Д. П. Ким. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. —(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01459-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452303  (дата обращения: 20.09.2020)

Методические указания:

1. Рябчиков, М. Ю. Статистическая динамика систем управления : учебное пособие / М. Ю. Рябчиков, Е. С. Рябчикова ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 110 с. : ил., табл., схемы, граф., гистогр. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3126.pdf&show=dcatalogues/1/1136001/3126.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0868-0. - Имеется печатный аналог.

2. Ким, Д. П. Теория автоматического управления. Линейные системы. Задачник : учебное пособие для вузов / Д. П. Ким, Н. Д. Дмитриева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8603-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452301  (дата обращения: 20.09.2020).

3. Рябчиков, М. Ю. Планирование эксперимента и обработка результатов измерений : практикум / М. Ю. Рябчиков, Е. С. Рябчикова ; МГТУ. - Магнитогорск, 2013. - 141 с. : ил., гистогр., граф., схемы, табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=619.pdf&show=dcatalogues/1/1107849/619.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0379-1. - Имеется печатный аналог.

4. Рябчиков, М. Ю. Алгоритмы и способы самонастройки средств регулирования в современных микропроцессорных контроллерах : практикум / М. Ю. Рябчиков, С. М. Андреев, Е. С. Рябчикова ; МГТУ. - Магнитогорск, 2012. - 136 с. : ил., схемы, табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=602.pdf&show=dcatalogues/1/1104154/602.pdf&view=true  (дата обращения: 14.05.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Имеется печатный аналог.

5. Жмудь, В. А. Моделирование и численная оптимизация замкнутых систем автоматического управления в программе VisSim : учебное пособие / В. А. Жмудь. - Новосибирск : НГТУ, 2016. - 124 с. - ISBN 978-5-7782-2103-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546586  (дата обращения: 20.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Программное обеспечение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
| MS Windows 7 Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
| MS Windows 7 Professional (для классов) | Д-757-17 от 27.06.2017 | 27.07.2018 |  |
| MS Office 2007 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
| 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Российская Государственная библиотека – URL:http://www.rsl.ru/.

2. Российская национальная библиотека – URL: http://www.nlr.ru/.

3. Государственная публичная научно-техническая библиотека России – URL: http://www.gpntb.ru/.

4. Public.Ru – публичная интернет-библиотека – URL:http://www.public.ru/.

5. Lib.students.ru – Студенческая библиотека – URL: http://www.lib.students.ru.

6. Научная библиотека Санкт-Петербургского Государственного Университета –URL: http://www.lib.pu.ru/.

7. Среда разработки LabView с включёнными модулями Signal Express, Advanced Signal Analysis, Mathematics.

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Компьютерный класс | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, программным обеспечением National Instruments LabView, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Программное обеспечение преподавателя | Примеры моделей САУ с визуализацией для LabView |
| Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования. Инструменты для ремонта оборудования. |