1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Автоматизированный электропривод»   являются  развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями  ФГОС  ВО  по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»/ профиль «Электропривод и автоматика».

Задачами дисциплины являются:

- овладение студентами комплексом знаний и умений в области теории, принципов построения и способов реализации систем управления электроприводов постоянного и переменного тока, включая оптимальные, обеспечивающих требуемые законы изменения координат электропривода средствами аналоговой и цифровой техники;

- приобретение навыков проектирования, расчета и исследования таких систем с учетом характеристик и свойств объектов управления и особенностей применяемых технических средств, включая современные комплектные электроприводы;

- изучение методов теоретического и экспериментального исследования, расчета и проектирования систем управления;

- выработка умения применять полученные знания в будущей самостоятельной профессиональной деятельности.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Автоматизированный электропривод» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения основных положений следующих дисциплин:

Б1.Б.17  - Теоретические основы электротехники;

Б1.Б.18 – Электрические машины;

Б1.В.04.-  Теория электропривода;

Б1.В.08 – Теория автоматического управления;

Б1.В.12 – Электрический привод.

Знания (умения, владения),  полученные  при  изучении данной  дисциплины    будут  необходимы при  выполнении и защите  выпускной квалификационной работы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Автоматизированный электропривод» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК- 5 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности |  |
| Знать | - Нормативные документы по монтажу, наладке и ремонту вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - Технические характеристики элементов, входящих в систему управления вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - Нормативные документы по монтажу, наладке и ремонту и технические характеристики элементов, входящих в систему управления вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования |
| Уметь | - Рассчитывать параметры объектов регулирования и выполнять настройку контуров регулирования вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - Аргументированно обосновывать применение структур регуляторов и контуров регулирования для обеспечения требуемого качества статических и динамических показателей системы управления вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - Применять полученные знания в профессиональной деятельности; |
| Владеть | - Основными методиками расчета и настройки систем регулирования вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - Основными методами решения задач анализа и синтеза систем управления с заданными характеристиками; - Способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования информационной среды; |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360 акад. часов:

7 семестр 8 зачетных единиц, в том числе:

- контактная работа – 148,1 акад. часа;

- аудиторная работа – 144 акад. часа;

- лекции – 36 акад. часов;

- лабораторные работы - 54 акад. часа;

-практические занятия – 54 акад. часа;

- внеаудиторная – 4,1 акад. часа;

- самостоятельная работа – 104,2 акад. часа;

- подготовка к экзамену – 35,7 акад. часов

8 семестр 2 зачетные единицы, в том числе:

- контактная работа – 57,7 акад. часа;

- аудиторная работа – 55 акад. часа;

- лекции – 22 акад. часов;

- лабораторные работы - 33 акад. часов;

- внеаудиторная – 2,7 акад. часа;

- самостоятельная работа – 14,3 акад. часа;

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Лекции 7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Введение: роль и место автоматизированных электроприводов в технологических процессах; классификация систем управления; краткий обзор развития автоматизированного электропривода (АЭП) | 7 | 2 |  |  | 4 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5-зув |
| 1.2. Релейно-контакторные схемы управления электроприводами. Защиты в схемах электропривода. Блокировки и сигнализация в схемах электропривода | 7 | 4 |  |  | 4 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5-зув |
| 1.3. Системы управления электроприводов с параллельными обратными связями (АЭП с обратными связями по напряжению, току, скорости) | 7 | 4 |  |  | 4 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5-зув |
| 1.4. Системы управления с подчиненным регулированием координат | 7 | 4 |  |  | 4 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5-зув |
| 1.5. Системы управления электроприводов по системе ТП-Д с подчиненным регулированием координат. Настройка контура регулирования тока якоря. | 7 | 4 |  |  | 4 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5зув |
| 1.6. Настройка контура регулирования скорости вращения электропривода. | 7 | 4 |  |  | 4 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 1.7. Настройка контура регулирования скорости в двукратно-интегрирующей системы автоматизированного электропривода. | 7 | 4 |  |  | 4 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 1.8.Позиционная система автоматизированного электропривода | 7 | 4 |  |  | 4 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 1.9. Двухзонная система автоматизированного электропнивода | 7 | 6 |  |  | 5 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 2. Лабораторные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Разомкнутая система ТП-Д |  |  | 4/2 |  | 5 |  |  |  |
| 2.2. «АЭП с отрицательной обратной связью по напряжению» | 7 |  | 6/2 |  | 5 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| 2.3. “Исследование замкнутой системы регулирования электропривода с отрицательной обратной связью по скорости” | 7 |  | 6/2 |  | 5 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| 2.4. «АЭП с обратными связями по току» | 7 |  | 6/2 |  | 5 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| 2.5. «АЭП с внешним контуром скорости» | 7 |  | 10/4 |  | 5 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5-зув |
| 2.6. «АЭП двухзонного регулирования» | 7 |  | 12/5 |  | 5 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| 2.7. «Исследование позиционного АЭП» | 7 |  | 10/4 |  | 5 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| 3. Практические занятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Роль и место автоматизированных электроприводов в технологических процессах; классификация систем управления; краткий обзор развития систем автоматического управления электроприводов (АЭП) | 7 |  |  | 6/2 | 4 | Работа над курсовым проектом | Проверка хода курсового ароектирования | ПК-5 зув |
| 3.2. Релейно-контакторные схемы управления электроприводами. Защиты в схемах электропривода. Блокировки и сигнализация в схемах электропривода | 7 |  |  | 6/2 | 4 | Работа над курсовым проектом | Проверка хода курсового ароектирования | ПК-5зув |
| 3.3. Системы управления электроприводов с параллельными обратными связями (АЭП с обратными связями по напряжению, току, скорости) | 7 |  |  | 6/2 | 4 | Работа над курсовым проектом | Проверка хода курсового ароектирования | ПК-5 зув |
| 3.4. Системы управления с подчиненным регулированием координат | 7 |  |  | 6/2 | 4 | Работа над курсовым проектом | Проверка хода курсового ароектирования | ПК-5 зув |
| 3.5. Системы управления электроприводов по системе ТП-Д с подчиненным регулированием координат. Настройка контура регулирования тока якоря. | 7 |  |  | 6/2 | 4 | Работа над курсовым проектом | Проверка хода курсового ароектирования | ПК-5 зув |
| 3.6. Настройка контура регулирования скорости вращения электропривода. | 7 |  |  | 6/3 | 4 | Работа над курсовым проектом | Проверка хода курсового ароектирования | ПК-5 зув |
| 3.7. Настройка контура регулирования скорости в двукратно-интегрирующей системы автоматизированного электропривода. | 7 |  |  | 6/3 | 4 | Работа над курсовым проектом | Проверка хода курсового ароектирования | ПК-5 зув |
| 3.8.Позиционная система автоматизированного электропривода |  |  |  | 6/3 | 4 | Работа над курсовым проектом | Проверка хода курсового ароектирования | ПК-5 зув |
| 3.9. Двухзонная система автоматизированного электропнивода |  |  |  | 6/3 | 4,2 | Работа над курсовым проектом | Проверка хода курсового ароектирования | ПК-5 зув |
| Итого по курсу 7 семестр | 7 | 36 | 54/22 | 54/22 | 104.2 | 288 | экзамен |  |
| 1. Лекции 8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Система преобразователь частоты – асинхронный двигатель (ПЧ-АД). Общие принципы частотного регулирования координат асинхронного двигателя. | 8 | 2 |  |  | 1 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 1.2. Разомкнутые и замкнутые системы скалярного управления асинхронным электроприводом. | 8 | 2 |  |  | 1 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 1.3. Векторная модель АД. Системы векторного управления ПЧ – АД. | 8 | 3 |  |  | 1 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 -зув |
| 1.4. Расчет параметров АД по паспортным данным | 8 | 3 |  |  | 1 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 1.5. Расчет параметров схемы замещения ПЧ-АД | 8 | 3 |  |  | 1 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 1.6. Расчет параметров регуляторов системы векторного управления ПЧ-АД | 8 | 3 |  |  | 1 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 1.7. Системы управления синхронным электроприводом | 8 | 3 |  |  | 1 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 1.8. Системы управления электроприводом с вентильным двигателем | 8 | 3 |  |  | 1 | Подготовка к лекции | Текущий контроль посещаемости, выборочный опрос | ПК-5 зув |
| 2. Лабораторные работы 8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. «Исследование скалярной системы регулирования ПЧ-АД» | 8 |  | 5/2 |  | 1 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| 2.2. «Исследование скалярной системы регулирования ПЧ-АД с регулятором скорости» | 8 |  | 5/2 |  | 1 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| 2.3. «Исследование скалярной системы регулирования ПЧ-АД для текстильной промышленности» | 8 |  | 5/2 |  | 1 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| 2.4. «Исследование систем векторного управления ПЧ-АД» | 8 |  | 6/2 |  | 1 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| 2.5. «Исследование бездатчиковой системы векторного управления ПЧ-АД» | 8 |  | 6/2 |  | 1 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| 2.6. «Исследование системы векторного управления моментом ПЧ-АД» | 8 |  | 6/2 |  | 1,3 | Подготовка к лабораторной работе, оформление | Прием лабораторных работ | ПК-5 зув |
| Итого по курсу 8 семестр | 8 | 22 | 33/12 |  | 14,3 | 72 |  |  |
| Итого по дисциплине | 7,8 | 58 | 87/34 | 54/22 | 118,5 | 360 |  |  |

5 Образовательные и информационные технологии

Для  реализации предусмотренных  видов  учебной  работы  в  качестве  образовательных технологий в преподавании дисциплины «Автоматизированный электропривод»  используются традиционная и модульно - компетентностная технологии.

Передача необходимых теоретических знаний и  формирование основных представлений по курсу «Автоматизированный электропривод» происходит с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции  проходят в традиционной форме и в форме лекций-консультаций. На лекциях  – консультациях  изложение  нового  материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

Самостоятельная работа стимулирует студентов в процессе  подготовки  домашних заданий, при решении задач на практических занятиях, при подготовке к контрольным работам и итоговой аттестации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

Тестовые вопросы к лабораторным работам. 7 семестр.

Тестовые вопросы к лабораторной работе №1 «Разомкнутая система ТП-Д»

  - Какие особенности присущи тиристорному преобразователю (ТП), как динамическому звену системы электропривода?

  - Какая передаточная функция ТП принимается при исследовании динамических свойств системы электропривода?

  - Какие параметры определяют величину постоянной времени ТП?

  - От чего зависит величина коэффициента передачи ТП? В каком случае коэффициент остается постоянным, а в каком переменным?

  - Как рассчитать параметры ТП?

  - Какие допущения принимаются при выводе структурной схемы электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения (ДПТ)?

  - Как получить структурную схему электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения?

  - Какие управляющие и возмущающие воздействия можно выделить для ДПТ?

  - Какие факторы определяют быстродействие якорной цепи ДПТ?

  - Какие факторы определяют быстродействие электромеханического преобразования в ДПТ?

  - Как определить передаточную функцию ДПТ по управляющему воздействию?

  - Как получить передаточную функцию ДПТ по возмущающему воздействию?

  - Что влияет на коэффициент демпфирования ДПТ?

  - В каком случае переходные процессы в ДПТ носят колебательный характер?

  - В каком случае переходные процессы в ДПТ апериодические?

  - Как рассчитать параметры якорной цепи ДПТ?

  - Как рассчитать параметры электромеханического преобразователя ДПТ?

  - Как определить корни характеристического уравнения ДПТ?

Тестовые вопросы к лабораторной работе №2 «АЭП с отрицательной обратной связью по напряжению»

- Что такое обратная связь?

- Какая обратная связь считается отрицательной, а какая положительной?

- В чем отличие жесткой обратной связи от гибкой?

- Что такое задержанная обратная связь?

- Как выполняется система управления с параллельными обратными связями? Какие достоинства и недостатки присущи данным АЭП?

- Как осуществляется обратная связь по напряжению?

- Структурная схема системы управления с отрицательной обратной связью по напряжению?

- Как получить вырожденную структурную схему данной АЭП?

- Как получить уравнение электромеханической характеристики на основании вырожденной структурной схемы данной АЭП?

- Какой параметр определяет величина напряжения на входе регулятора скорости (РС)?

- Как изменится скорость вращения двигателя при обрыве цепи обратной связи?

- Какие параметры системы управления влияют на величину жесткости электромеханической характеристики замкнутой АЭП?

- Как изменится вид электромеханической характеристики, если при неизменной величине напряжения задания на входе РС увеличить значение коэффициента обратной связи по напряжению Кон?

- Как изменится статическая просадка по скорости в замкнутой АЭП  при уменьшении величины коэффициента усиления РС Крс?

- Какая предельная жесткость электромеханической характеристики получается в данной АЭП?

- Как получить предельную жесткость электромеханической  характеристики при реальных параметрах системы управления?

- Как рассчитать величину Крс для получения заданной жесткости электромеханической характеристики?

- Как отразится на виде электромеханической характеристики замкнутой АЭП уменьшение Кон?

- Как получить уравнение внешней характеристики данной АЭП на основании вырожденной схемы?

- Поясните физический смысл повышения жесткости электромеханической характеристики данной АЭП?

Тестовые вопросы к лабораторной работе №3 «Исследование замкнутой системы регулирования электропривода с отрицательной обратной связью по скорости»

- Как реализуется обратная связь по скорости вращения электропривода?

- Структурная схема АЭП с отрицательной обратной связью по скорости.

- Как получить уравнение электромеханической характеристики данной АЭП на основании вырожденной структурной схемы?

- Как изменится скорость идеального холостого хода данной АЭП при снижении величины Крс и неизменном значении напряжения задания на входе РС?

- Как влияет величина коэффициента обратной связи по скорости Кос на вид электромеханических характеристик?

- Какова предельная жесткость электромеханической характеристики в данной АЭП?

- С какой целью на выходе тахогенератора устанавливают делитель напряжения?

- С какой целью выходное напряжение тахогенератора подвергают фильтрации?

- Как влияет величина Крс на статическую просадку скорости в данной АЭП?

- Изменится ли величина статической просадки скорости  в данной АЭП при увеличении напряжения задания на входе РС?

- Как получить предельную жесткость электромеханической  характеристики при реальных параметрах системы управления?

- Как выглядит внешняя характеристика в данной АЭП для обеспечения предельной жесткости электромеханической характеристики?

- Как рассчитать величину Крс для получения заданной жесткости электромеханической характеристики?

- Как правильно подключить отрицательную обратную связь по скорости на вход РС?

- Как влияет величина момента нагрузки на жесткость электромеханической характеристики?

Тестовые вопросы к лабораторной работе №4 «АЭП с  обратными связями

по току»

- Как реализуется обратная связь по якорному току электропривода?

- Структурная схема АЭП с положительной обратной связью по величине якорного тока.

- Как получить вырожденную структурную схему данной АЭП?

- Как вывести уравнение электромеханической характеристики для данной АЭП на основании вырожденной структурной схемы?

- Как влияет величина коэффициента обратной связи по току Кот на вид электромеханической характеристики?

- Как определить величину Кот для получения абсолютно жесткой электромеханической характеристики?

- Как определить величину Кот для получения жесткости естественной характеристики?

- Почему на практике одну положительную обратную связь по току не применяют?

- Что такое токовая отсечка? Как реализуется токовая отсечка?

- Вырожденная структурная схема АЭП  с токовой отсечкой.

- Как получить уравнение электромеханической характеристики АЭП  с токовой отсечкой?

- Как влияет величина напряжения задания на входе регулятора на величину тока отсечки?

- Как изменится вид электромеханической характеристики при увеличении коэффициента Кот?

- Как рассчитать коэффициенты данной АЭП для получения заданной величины тока стопорения?

- Как в данной АЭП задать величину необходимого тока отсечки?

- Как изменится вид электромеханической характеристики при изменении величины напряжения задания на входе регулятора?

Тестовые вопросы к лабораторной работе № 5 «АЭП с внешним контуром

скорости»

- Принципы оптимизации в системах подчиненного регулирования координат.

- Расчет передаточных функций регуляторов.

- Порядок настройки контура регулирования якорного тока.

- Порядок настройки контура регулирования скорости.

- Логарифмические частотные характеристики при модульном и симметричном оптимумах

- Влияние параметров САР на статические и динамические свойства системы.

- Структурная схема двухконтурной САР скорости.

- Ограничение координат и производных в системах подчиненного регулирования координат.

- Оценка качества статических и динамических свойств замкнутой системы.

- Пуск под «отсечку» на холостом ходу и под нагрузкой.

- Пуск от ЗИ в системах регулирования с П – РС и ПИ- РС.

- Реакция системы регулирования скорости с П – РС и ПИ- РС на наброс нагрузки.

Тестовые вопросы к лабораторной работе № 6 «АЭП двухзонного регулирования»

1. Особенности работы схемы двухзонного регулирования скорости.

2. Осуществление автоматического разделения зон регулирования.

3. Особенности настройки контура регулирования тока возбуждения, структурная схема контура регулирования тока возбуждения и потока двигателя.

4. Настройка датчика ЭДС двигателя.

5. Оценка качества динамических свойств системы двухзонного регулирования скорости.

6. Компенсация нелинейностей, связанных с двухзонным регулированием.

7. Особенности работы системы двухзонного регулирования при пуске под отсечку и от задатчика интенсивности.

Тестовые вопросы к лабораторной работе № 7 «Исследование позиционного   АЭП»

1. Структурная схема трехконтурной системы регулирования.

2. Особенности работы позиционной САР при малых, средних и больших перемещениях.

3. Фазовые характеристики при отработке перемещений.

4. Оценка качества статических и динамических свойств позиционной САР.

Тестовые вопросы к лабораторным работам. 8 семестр.

Тестовые вопросы к лабораторной работе № 1 «Исследование скалярной системы регулирования ПЧ-АД», № 2 «Исследование скалярной системы регулирования ПЧ-АД с регулятором скорости», № 3 «Исследование скалярной системы регулирования ПЧ-АД для текстильной промышленности»

- Какие основные законы частотного регулирования?

- Какая система управления относится к скалярной?

- Как настраивается функциональный блок U\f?

- Каким образом осуществляется токовая отсечка в системе скалярного управления?

- Как осуществляется компенсация скольжения?

- Как осуществляется компенсация падения напряжения в статорной цепи?

- Как изменяется вид механических характеристик при изменении коэффициентов компенсации?

- Какой вид имеет механическая характеристика в системе с регулятором скорости (обратной связью по скорости)?

Тестовые вопросы к лабораторной работе № 4 «Исследование систем векторного управления ПЧ-АД», № 5 «Исследование бездатчиковой  системы векторного управления ПЧ-АД», № 6 «Исследование  системы векторного управления моментом ПЧ-АД»

  - В чем отличие системы векторного управления от системы скалярного управления?

  - С какой целью в системах векторного управления применяют координатные преобразователи?

  - Как настраивают контуры регулирования тока статора в системах векторного управления?

  - Как определяют потокосцепление статора?

  - Как определяют потокосцепление ротора?

  - Как выполняется построение контура регулирования скорости?

  - Как осуществляется настройка контура потокосцепления?

  - Как строится система управления с косвенной ориентацией по вектору потокосцепления ротора АД?

  - Вид механических характеристик в системе векторного управления, влияние настроек на вид механической характеристики?

  - Укажите достоинства и недостатки систем векторного управления АД без датчика скорости?

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК- 5 готовностью определять параметры оборудования объектов профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | - Нормативные документы по монтажу, наладке и ремонту вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - Технические характеристики элементов, входящих в систему управления вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - Нормативные документы по монтажу, наладке и ремонту и технические характеристики элементов, входящих в систему управления вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования | Контрольные вопросы для подготовки к экзамену - В функции каких основных параметров выполняется построение релейно – контакторных систем управления электроприводов? - Как осуществляется управление пуско – тормозными режимами электроприводов в функции времени? - Как осуществляется управление пуско – тормозными режимами электроприводов в функции скорости (ЭДС)? - Как осуществляется управление пуско – тормозными режимами электроприводов в функции тока (момента)? - Что такое защита и блокировка в схемах управления электроприводов? - Какие виды защит применяются в схемах управления электроприводов? - Как рассчитать уставки основных защит? - Как выполнить переход от релейно – контакторной схемы управления к бесконтактной? - Какие функциональные элементы применяются в программируемых контроллерах для реализации схем управления пуско – тормозными режимами электроприводов? - Какая жесткость механической характеристики обеспечивается при помощи отрицательной обратной связи по напряжению? - Какая жесткость механической характеристики обеспечивается при помощи отрицательной обратной связи по скорости? - Какие механической характеристики моно получить применяя положительную обратную связь по якорному току? - Принцип работы САР с положительной обратной связью по току электродвигателя и токовой отсечкой, механические характеристики электропривода? - Принцип построения систем подчиненного регулирования с последовательной коррекцией, выбор передаточной функции регулятора для получения оптимальных переходных процессов - Контур регулирования якорного тока, настройка на получение оптимального переходного процесса - Ограничение координат в системах подчиненного регулирования - Ограничение ускорения в системах подчиненного регулирования - Необходимость компенсации влияния противо ЭДС электродвигателя на работу токового контура в системе подчиненного регулирования, принципы компенсации. - Необходимость учета влияния прерывистого режима работы тиристорного преобразователя на работу токового контура в системе подчиненного регулирования, применение адаптивного регулятора тока якоря. - Необходимость учета влияния прерывистого режима работы тиристорного преобразователя на работу токового контура в системе подчиненного регулирования, применение двойного регулятора тока якоря. - Система подчиненного регулирования с П – РС и ПИ - РТ, принцип работы, статические и динамические характеристики. - Система подчиненного регулирования с ПИ – РС и ПИ - РТ, принцип работы, статические и динамические характеристики. - Система подчиненного регулирования положением механизма, принцип работы, статические и динамические характеристики. - Двухзонная система подчиненного регулирования, принцип работы, настройка контура регулирования скорости, необходимость применения множительно – делительных и делительных устройств, статические и динамические характеристики. - Двухзонная система подчиненного регулирования, принцип работы, настройка контура регулирования ЭДС электродвигателя, необходимость применения делительных устройств, статические и динамические характеристики. - В чем заключается отличие позиционных систем от следящих; - Какие основные режимы работы отрабатывает позиционный электропривод? - Как происходит отработка малых перемещений? - Как происходит отработка средних перемещений? - Как происходит отработка больших перемещений? - С какой целью реализуется нелинейный регулятор положения? - Что влияет на точность позиционирования? - Как обеспечить заданную точность позиционирования? - Какие особенности преобразователей частоты, применяемых в электроприводе переменного тока? - Какие механические характеристики электрических машин можно получить при реализации основных законов частотного регулирования? - Как выполняется построение систем скалярного управления электроприводов переменного тока? - Каковы принципы построения систем векторного управления электроприводов переменного тока? - Какие основные элементы входят в состав систем векторного управления? - Какие структурные схемы применяют для реализации систем векторного управления? |
| Уметь | - Рассчитывать параметры объектов регулирования и выполнять настройку контуров регулирования вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - Аргументированно обосновывать применение структур регуляторов и контуров регулирования для обеспечения требуемого качества статических и динамических показателей системы управления вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - Применять полученные знания в профессиональной деятельности; | 1. Проверка соединений жил контрольных кабелей. 2. Приемы работы с аналоговыми и цифровыми измерительными приборами 3. «Индуктивные» методы наладки: 3.1. Проверка установки щеток на «нейтраль» в двигателе постоянного тока. 3.2. Определение полярности обмоток асинхронного двигателя с к.з. ротором. 4. Фазировка тиристорных преобразователей. 5. Электронное моделирование основных динамических звеньев и элементов систем электроприводов. |
| Владеть | - Основными методиками расчета и настройки систем регулирования вводимого в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования; - Основными методами решения задач анализа и синтеза систем управления с заданными характеристиками; - Способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования информационной среды; | 1. Проверка соединений жил контрольных кабелей. 2. Приемы работы с аналоговыми и цифровыми измерительными приборами 3. «Индуктивные» методы наладки: 3.1. Проверка установки щеток на «нейтраль» в двигателе постоянного тока. 3.2. Определение полярности обмоток асинхронного двигателя с к.з. ротором. 4. Фазировка тиристорных преобразователей. 5. Электронное моделирование основных динамических звеньев и элементов систем электроприводов. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен показать высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла)– обучающийся должен показать знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла)– обучающийся должен показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла)– обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Критерии оценки зачета:

– на оценку «зачтено» – обучающийся показывает высокий уровень сформированности компетенций, т.естудент должен показать высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «незачтено» – результат обучения не достигнут, студент не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

- 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1. Селиванов, И. А. Автоматизированный электропривод : учебное пособие / И. А. Селиванов, Ю. И. Мамлеева, Е. Э. Бодров ; МГТУ. - Магнитогорск, 2013. - 202 с. : ил., граф., схемы, табл. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=635.pdf&show=dcatalogues/1/1109437/635.pdf&view=true (дата обращения: 23.10.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - ISBN 978-5-9967-0364-7. - Имеется печатный аналог.

2.	Даниленко, Ю. И. Типовые схемы автоматического управления электроприводами  [Электронный ресурс]: метод. указания к практическим занятиям по курсу «Электротехника и электроника»/Ю. И. Даниленко. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2013.-18, [4] с.: ил. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52434 - Заглавие с экрана.- ISBN 978-5-7038-3754-2

б) Дополнительная литература:

2.	Ившин, В. П., Перухин, М. Ю. Современная автоматика в системах управления технологическими процессами [Электронный ресурс]: Учеб. пособие.- М.: ИНФРА-М, 2014.- 400 С. (Высшее образование. Бакалавриат)/- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=430323 .- Заглавие с экрана- ISBN 978-5-16-005162-8

в) Методические указания:

1.	Фомин Н. В., Омельченко Е. Я., Белый А. В., Шохин В. В. Исследование систем управления электроприводов с параллельными обратными связями: Методические указания к выполнению лабораторных работ по  дисциплине «Системы управления электроприводов» для студентов специальностей 140604, 140600 и  220401. Магнитогорск: МГТУ, 2013, 36 с.

2.	Фомин Н. В., Белый А. В., Омельченко Е. Я.  Исследование систем подчиненного регулирования: методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Системы управления электроприводов» для студентов специальности 140604. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010.- 25 с.

3. Фомин Н. В. Системы управления электроприводов. Курсовое проектирование: учеб. пособие /Н. В. Фомин.- Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2014. 102 с. (приложение)

4. Омельченко Е. Я. Исследование системы управления асинхронно – вентильным каскадом: методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Системы управления электроприводов» для студентов специальностей 140604, 140600, 220401. Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г. И. Носова, 2013. 15 с

5. Фомин Н. В., Радионов А. А., Белый А. В., Линьков С. А., Мерзляков Ю. В., Толмачев Г. Г., Параметрирование преобразователей фирмы «SIEMENS» Учеб. пособие. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2011. 94 с

г)  Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | К-171-09 от 18.10.2009 | бессрочно |
| MS Office 2007 | К-171-09 от 18.10.2009 | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое | бессрочно |

- Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).-URL: https:elibrary.ru/project_risc.asp.

- Поисковая система Академия Google. - URL:https://scholar.google.ru/.

- Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. – URL:https://window.edu.ru/.

- Сайт Открытое образование: openedu.ru

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ | Лаборатория Электротехники с комплектом универсальных стендов |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ | Лаборатория Электропривода и автоматики с комплектом универсальных стендов |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Персональные компьютеры с пакетом MSOffice, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MSOffice, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации |