1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Проектирование электротехнических устройств»   являются  изучение общих принципов проектирования  электроустановок для управления электроприводами на базе преобразователей частоты и развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями  ФГОС  ВО  по направлению  13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»/ профиль «Электропривод и автоматика».

Задачами дисциплины являются:

- овладение студентами комплексом знаний и умений в области теории, принципов построения и способов реализации электроприводов переменного тока, знать общие принципы проектирования типовых электроустановок для управления электроприводами, основные характеристики современных преобразователей частоты и устройств плавного пуска,  должны получить практические навыки по компьютерной разработке проектной документации.

- приобретение навыков проектирования, расчета и исследования таких систем с учетом характеристик и свойств объектов управления и особенностей применяемых технических средств, включая современные комплектные электроприводы;

- выработка умения применять полученные знания в будущей самостоятельной профессиональной деятельности

2 Место дисциплины в структуре ООП подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.ДВ.08.01 «Проектирование электротехнических устройств» входит в вариативную часть образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания, сформированные в результате изучения основных положений следующих дисциплин:

Б1.В.10 -  Электрические и электронные аппараты;

Б1.В.04 - Теория электропривода.;

Б1.В.03 - Основы микропроцессорной техники.

Знания  и  умения  студентов,  полученные  при  изучении  дисциплины  «Проектирование электротехнических устройств»   будут  необходимы при  выполнении  выпускной квалификационной работы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Проектирование электротехнических устройств» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-9 – способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию |  |
| Знать | Состояние и тенденции развития современных электроприводов; принципы построения и способы реализации электроприводов постоянного и переменного тока |
| Уметь: | Проектировать, рассчитывать электроприводы переменного и постоянного тока с учетом характеристик и свойств объектов управления и особенностей применяемых технических средств. Составлять и оформлять типовую техническую документацию |
| Владеть: | Основными методами теоретического и экспериментального исследований автоматизированными электроприводами постоянного и переменного тока.. Современными методами теоретического и экспериментального исследований автоматизированными электроприводами постоянного и переменного тока. |

4 Структура и содержание дисциплины «Проектирование электротехнических устройств»»

Общая трудоемкость дисциплины составляет _144__ зачетных единиц _4_ акад. часов, в том числе:

–контактная работа – _14,9____ акад. часов:

–	аудиторная – _12___ акад. часов;

–	внеаудиторная – _2,9___ акад. часов

–	самостоятельная работа – __120,4___ акад. часов;

–	подготовка к экзамену – 8,7 акад. часа

| Раздел дисциплины | курс | Аудиторная контактная работа |  |  | самост. раб. | Вид самостоятельно работы | Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации) | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1.Раздел. Тема .. История развития и современное состояние проектирования. Структура проектной организации. Основные понятия и определения. Содержание, методология и структура курса. | 5 | 0,2 |  | 0 | 8 | Изучение учебной литературы | Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 2. Раздел. Тема .. Техническое задание на проектирование. Основные разделы технического задания на проектирование электроустановки. Состав и последовательность выполнения электрического проекта. Календарный график выполнения | 5 | 0,4 |  | 0,5 | 8 | Выполнение практической контрольной работы Изучение учебной литературы | Защита работы; Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 3. Раздел. Тема . Однолинейная электрическая схема .Условные графические обозначения в электротехнике. Штампы чертежей. Однолинейные электрические схемы для электроснабжения и электроприводов. Топологическая схема управления | 5 | 0,4 |  | 0,5 | 8 | Изучение учебной литературы | Текущий контроль успеваемости) | ПК-9 зув |
| 4. Раздел. Тема . Преобразователи частоты и устройства плавного пуска. | 5 | 0,4 |  | 1 | 8 | Выполнение практической контрольной работы Изучение учебной литературы | Защита работы; Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 5. Раздел. Тема . Принципиальная электрическая схема силовых цепей. Принципиальные электрические схемы силовых цепей с использованием преобразователей частоты и устройств плавного пуска. Маркировка. Автоматические выключатели, рубильники, предохранители, контакторы, реакторы. | 5 | 0,4 |  | 0,5 | 8 | Изучение учебной литературы | Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 6. Раздел. Тема . Принципиальная электрическая схема цепей Варианты цепей управления для устройств плавного пуска и преобразователей частоты. Маркировка. Кнопки, переключатели, сигнальные лампы, трансформаторы. Перечень элементов | 5 | 0,2 |  | 1 | 8 | Выполнение практической контрольной работы Изучение учебной литературы | Защита работы; Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 7. Раздел. Тема . Шкафы, пульты. Конструктивное исполнение шкафов, пультов, шкафчиков. Электромонтажная панель | 5 | 0,4 |  | 0,5 | 8 | Выполнение практической контрольной работы Изучение учебной литературы | Защита работы; Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 8. Раздел. Тема . Чертеж общего вида. Общий вид пульта, шкафа. Фасад. Расположение и крепление оборудования. Надписи. Перечень элементов. | 5 | 0,4 |  | 0,5 | 8 | Изучение учебной литературы | Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 9. Раздел. Тема . Тепловые потери в электроустановках. Расчет тепловых потерь, температурного режима и системы вентиляции. Исполнение электрооборудования по пылевлагозащите. Перечень элементов | 5 | 0,2 |  | 1 | 8 | Выполнение практической контрольной работы Изучение учебной литературы | Защита работы; Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 10. Раздел. Тема . Коммутация силовых цепей и цепей управления. Зажимы, разъемы, клеммные коробки для силовых цепей. Клеммники, разъемы и другая коммутационная аппаратура для цепей управления. | 5 | 0,2 |  | 0,5 | 10 | Изучение учебной литературы | Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 11. Раздел. Тема . Схема подключений Схема подключений. Адресный метод изображения схем подключения. Пример выполнения. Провод для монтажа. Перечень элементов.. | 5 | 0,2 |  | 0,5 | 10 | Изучение учебной литературы | Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 12. Раздел. Тема . Схема внешних соединений Таблицы подключений. Расположение электрооборудования. Схема внешних соединений.. | 5 | 0,2 |  | 0,5 | 10 | Изучение учебной литературы | Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 13. Раздел Тема Кабельный журнал Кабельная продукция. Выбор сечения токопроводящих жил. Кабельный журнал. Трубная разводка. Заказная спецификация. | 5 | 0,2 |  | 0,5 | 10 | Изучение учебной литературы | Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| 14. Раздел Тема Взаимодействие проектной организации с исполнителями проекта. | 5 | 0,2 |  | 0,5 | 8,4 | Изучение учебной литературы | Текущий контроль успеваемости | ПК-9 зув |
| Итого по курсу | 5 | 4 |  | 8 | 120,4 |  | Экзамен (8,7часов), |  |

5. Образовательные и информационные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Проектирование электротехнических устройств» применяются следующие технологии:

1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Лекции проходят как в традиционной, так и в форме лекций-консультаций, где теоретический материал заранее выдается студентам для самостоятельного изучения, для подготовки вопросов лектору, таким образом, лекция проходит по типу вопросы- ответы-дискуссия.

Лекционный материал закрепляется в ходе практических занятий, входе которых рассматриваются и решаются задачи по пройденным темам. При проведении практических занятий используется метод контекстного обучения, который позволяет усвоить материал путем выявления связей между конкретным заданием и его применением.

Самостоятельная работа студентов стимулирует студентов к самостоятельной проработке тем в процессе выполнения индивидуальных заданий, в процессе подготовки к контрольным работам и итоговой аттестации.

2.Технологии проектного обучения организация образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и рефлексию.

3. Информационно-коммуникационные образовательные технологии– организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий:

Лекция-визуализация– изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

Практическое занятие в форме презентации– представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программ.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Проектирование электротехнических устройств»» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение контрольных задач на практических занятиях.

Примерные аудиторные контрольные работы (АКР) *:

Аудиторная контрольная работа №1

Нарисовать электрическую схему реверсивного магнитного пускателя с самоподхватом.

- Аудиторная контрольная работа №2

- Нарисовать электрическую схему нереверсивного магнитного пускателя с самоподхватом.

- Аудиторная контрольная работа №3

- Нарисовать электрическую схему реверсивного магнитного пускателя на переключателях

- Аудиторная контрольная работа №4

- Рассчитать производительность вентилятора при мощности тепловых потерь 0,9 кВт, разности температур воздуха снаружи и внутри шкафа 20 град и полезной площади 4 м2

- Примерные индивидуальные домашние задания (ИДЗ)*:

- Индивидуальные домашние задания №1

- Составление кинематической схемы устройсва

- Индивидуальные домашние задания №2

- Составление принципиальной электрической схемы.

- Индивидуальные домашние задания №3

- Составление структурной схемы управления

- Индивидуальные домашние задания №4

- Составление функциональной схемы управления

*- данные для каждого варианта контрольных работ студент получает у преподавателя или берет самостоятельно на сайте «Образовательный портал» МГТУ.

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Перечень чертежей. Последовательность проектирования.

- Техническое задание на проект. Основные элементы.

- Однолинейная электрическая схема. Основные элементы.

4. Принципиальная электрическая схема. Основные элементы

- Общий вид электрического шкафа. Основные таблицы и надписи.

- Схема электрических подключений. Адресный метод.

- Чертеж общего вида электрического пульта. Расположение электрооборудования.

- Схема электрических подключений. Последовательность выполнения.

- Каркас в машзале. Чертеж общего вида. Расположение электрооборудования.

- Чертеж общего вида электрического шкафчика. Расположение электрооборудования.

- Схема подключений. Адресный метот.

- Схема внешних соединений. Основные элементы.

- Таблица подключений. Основные элементы.

- Кабельный журнал. Основные элементы.

- Сводная спецификация. Основные элементы.

7.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а)Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации :

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-9 – способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию |  |  |
| Знать | Состояние и тенденции развития современных электроприводов. Принципы построения и способы реализации электроприводов постоянного и переменного тока | Вопросы по подготовке к экзамену - Перечень чертежей. Последовательность проектирования. - Техническое задание на проект. Основные элементы. - Однолинейная электрическая схема. Основные элементы. 4. Принципиальная электрическая схема. Основные элементы - Общий вид электрического шкафа. Основные таблицы и надписи. - Схема электрических подключений. Адресный метод. - Чертеж общего вида электрического пульта. Расположение электрооборудования. - Схема электрических подключений. Последовательность выполнения. - Каркас в машзале. Чертеж общего вида. Расположение электрооборудования. - Чертеж общего вида электрического шкафчика. Расположение электрооборудования. - Схема подключений. Адресный метот. - Схема внешних соединений. Основные элементы. - Таблица подключений. Основные элементы. - Кабельный журнал. Основные элементы. - Сводная спецификация. Основные элементы. |
| Уметь | Проектировать электроприводы переменного и постоянного тока. Проектировать, рассчитывать электроприводы переменного и постоянного тока с учетом характеристик и свойств объектов управления и особенностей применяемых технических средств | Аудиторная контрольная работа №1 Нарисовать электрическую схему реверсивного магнитного пускателя с самоподхватом. - Аудиторная контрольная работа №2 - Нарисовать электрическую схему нереверсивного магнитного пускателя с самоподхватом. - Аудиторная контрольная работа №3 - Нарисовать электрическую схему реверсивного магнитного пускателя на переключателях - Аудиторная контрольная работа №4 - Рассчитать производительность вентилятора при мощности тепловых потерь 0,9 кВт, разности температур воздуха снаружи и внутри шкафа 20 град и полезной площади 4 м2 |
| Владеть | Основными методами теоретического и экспериментального исследований автоматизированными электроприводами постоянного и переменного тока.. Современными методами теоретического и экспериментального исследований автоматизированными электроприводами постоянного и переменного тока. | - Индивидуальные домашние задания №1 - Составление кинематической схемы устройсва - Индивидуальные домашние задания №2 - Составление принципиальной электрической схемы. - Индивидуальные домашние задания №3 - Составление структурной схемы управления - Индивидуальные домашние задания №4 - Составление функциональной схемы управления *- данные для каждого варианта контрольных работ студент получает у преподавателя или берет самостоятельно на сайте «Образовательный портал» МГТУ |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине  включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена .

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности, т.е. основы проектирования продукции и методы расчетов на прочность, жесткость, устойчивость и долговечность ее элементов.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации, т.е. правильность обоснования проектных решений;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. Обучающийся показывает пороговый уровень сформированности компетенций, т.е. основные определения и понятия;.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

- а)Основная литература:

1.Методы, модели и алгоритмы в автоматизированном проектировании промышленных изделий: Монография / Головицына М.В., Литвинов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 283 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль) ISBN 978-5-16-005630-2 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=318019.

2.Семенов, Б. Ю. Силовая электроника: профессиональные решения [Электронный ресурс] / Б. Ю. Семенов. - Москва: СОЛОН-ПРЕСС : ДМК пресс, 2011. - 416 с.: ил. - (Серия «Компоненты и технологии»). - ISBN 978-5-91359-097-8 (СОЛОН-ПРЕСС), ISBN 978-5-94074-711-6 (ДМК Пресс). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=406894

б) Дополнительная литература:

1. Тепловые электрические станции. Схемы и оборудование : учеб. пособие / А.А. Кудинов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 325 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=935473

2. Электрические машины. Лабораторные работы : учеб. пособие / А.В. Глазков. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 96 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1757. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=945133

- в)Методические указания:

г)Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

      - Профессиональная база данных – международная справочная система «Полпред» polpred.com отрасль «Электроэнергетика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://energo.polpred.com/ – Загл. с экрана.

- Открытая база ГОСТов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.standartgost.ru/ - свободный.  – Загл. с экрана. – Яз. рус.

- Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). - URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp

- Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: https://scholar.google.ru/ Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам.- URL: http://window.edu.ru/

- Электронно-библиотечные системы http://newlms.magtu.ru/course/view.php?id=76738

- Интернет-тестирование https://www.i-exam.ru/

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | К-171-09 от 18.10.2009 | бессрочно |
| Windows XP, 7 (подписка Imagine Premium) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 07.10.2021 |
| MS Office 2007 | К-171-09 от 18.10.2009 | бессрочно |
| Kaspersky Endpoint Security для бизнеса-Стандартный | Д-300-18 от 21.03.2018 | 28.01.2020 |
| Ascon КОМПАС-3D | Д-261-17 от 16.03.2017 | бессрочно |

- 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

- Дисциплиной«Проектирование электротехнических устройств» предусмотрены следующие виды занятий : лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации, экзамен.

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебная аудитория для для проведения занятий лекционного типа-209 | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебная аудитория для практических занятий, индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации -302 | Модели для вычерчивания эскиза – 50 шт. Стенды:«Изображения сварных швов и соединений», «Изображения резьбовых соединений», «Изображения шпоночных, зубчатых и шлицевых соединений», «Изображения пружин», «Изображения стандартных резьб», «Изображения зубчатых колес, червяков, реек». |
| Помещение для самостоятельной работы | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования-108а | Стеллажи, сейф для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации |