1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» являются: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.01 Машиностроение

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавра

Дисциплина «Метрология, стандартизация, сертификация» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин: Математика, Физика, Начертательная геометрия и компьютерная графика, Теоретическая механика, Машиностроительные материалы, Электротехника и электроника, Детали машин, Технология конструкционных материалов.

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для освоения дисциплин: Основы технологии машиностроения, Производство сварных конструкций, Проектирование сборочно-сварочной оснастки, Станочные и сварочные приспособления, Проектная деятельность, Основы технологии машиностроения, Контроль качества сварных соединений.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Метрология, стандартизация, сертификация» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |
| --- | --- |
|  | Планируемый результаты обучения |
| ОПК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; |  |
| Знать: | - основные государственные акты и нормативные документы в области метрологии, стандартизации и сертификации; - основные положения государственных систем стандартизации и сертификации. - положения государственного контроля и надзора за соблюдение требований стандартов; - теоретические основы метрологии; |
| Уметь: | применять метрологические нормы и правила; - обрабатывать результаты измерений в соответствии с действующими закономерностями; - применять на практике основные принципы работы с нормативными документами по стандартизации |
| Владеть: | - Навыками поиска информации в соответствии со сферой деятельности; |
| ПК-10 умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия по их предупреждению |  |
| Знать: | - уровень метрологии стандартизации и сертификации; - организационные, научные и методические основы обеспечения единства измерений. |
| Уметь: | - применять метрологические нормы и правила; - обрабатывать результаты измерений в соответствии с действующими закономерностями; - применять на практике основные принципы работы с нормативными документами по стандартизации |
| Владеть: | - навыками работы с измерительными приборами - навыками обработки полученных результатов |
| ПК-19 способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции |  |
| Знать: | - Основные формы документов и их область применения на предприятии; - Порядок проведения их актуализации различной документов; - Порядок разработки, утверждения формы документов и их применения |
| Уметь: | - разрабатывать техническую документацию, согласно требованиям; - оформлять техническую документацию, согласно требованиям; - разрабатывать техническую документацию, содержащую требования по точности (допускам и посадкам) размеров, формы и расположения поверхностей, а также по параметрам шероховатости. |
| Владеть: | - основными навыками разработки технической документации, - навыками разработки технической документации согласно требованиям НД - навыками комплексной разработки технической документации согласно требованиям НД методиками измерений; - навыками подбора средств измерений для производственного контроля; - навыками подбора средств измерений для проведения лабораторного контроля |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единиц 108 академических  часов:

–	контактная работа  – 37 часов;

–	аудиторная – 36 акад. часов;

внеаудиторная – 1 акад. час;

–	самостоятельная работа – 71 часов;

Форма аттестации - зачет

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | Практич. занятия |  |  |  |
| 1. Метрология. | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основные понятия и определения. Воспроизведение Единиц физических величин | 5 | 1 | 2 | 6 | Защиты практической работы, проверка конспектов | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |
| 1.2. Модель измерения и основные постулаты метрологии. Виды и методы измерений. Виды погрешности измерений. | 5 | 1 | 2 | 6 | Защиты практической работы, проверка конспектов | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |
| 1.3 Виды средств измерения. Основные метрологические показатели средств измерений. |  | 4 | 2/2 | 8 | Защиты практической работы, проверка конспектов | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |
| Итого по разделу | 55 | 6 | 6/2 | 20 | коллоквиум |  |
| 2. Стандартизация. | 55 |  |  |  |  |  |
| 2.1. Общая характеристика стандартизации. Виды и категории стандартов. |  | 1 | - | 3 | Защиты практической работы, проверка конспектов | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |
| 2.2. Объекты и методы стандартизации. | 5 | 0,5 | 2 | 5 | Защиты практической работы, проверка конспектов | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |
| 2.3 Правовые основы стандартизации в РФ. | 5 | 0,5 | 2 | 8 | Защиты практической работы, проверка конспектов | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |
| 2.4 ЕСКД. Основы взаимозаменяемости. |  | 6 | 6/16 | 24 | Защиты практической работы, | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |
| Итого по разделу |  | 8 | 10/16 | 40 | коллоквиум |  |
| 3. Сертификация. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основы сертификации. Цели и задачи. |  | 1 |  | 1 | Защиты практической работы, проверка конспектов | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |
| 3.2. Организационно - методические принципы подтверждения соответствия продукции и услуг. | 55 | 2 | 2/2 | 5 | Защиты практической работы, проверка конспектов | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |
| 3.3 Правовые основы сертификации в РФ. |  | 1 | - | 6 | Защиты практической работы, проверка конспектов | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |
| Итого по разделу |  | 4 | 2/2 | 10 |  |  |
| Итого по дисциплине |  | 18 | 18/6 | 11 | Зачет | ОПК–3 зув ПК –10 зув ПК –19 зув |

5 Образовательные и информационные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных программ, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Лекции носят информационный и проблемный характер, на практических занятиях рассматриваются узловые вопросы дисциплины, примеры решения профессиональных задач, технологических процессов и точек контроля. Контроль результатов освоения теоретического учебного материала проводиться в форме коллоквиумов.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Перечень тем для подготовки к коллоквиумам:

- Основные понятия и определения.

- Воспроизведение единиц физических величин

- Модель измерения и основные постулаты метрологии.

- Виды и методы измерений. Виды погрешности измерений.

- Виды средств измерения.

- Основные метрологические показатели средств измерений.

- Общая характеристика стандартизации.

- Виды и категории стандартов.

- Объекты и методы стандартизации.

- Виды взаимозаменяемости.

- Квалитеты, допуски, отклонения размеров и посадки соединений

- Допуски и отклонении форм, поверхностей.

- Суммарные отклонения форм.

- Шероховатость поверхности и нормы точности.

- Оформление рабочих и сборочных чертежей.

- Правовые основы стандартизации в РФ.

- Основы сертификации.

- Цели и задачи сертификации.

- Организационно - методические принципы подтверждения соответствия продукции и услуг.

- Правовые основы сертификации в РФ.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемый результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации; |  |  |
| Знать: | - основные государственные акты и нормативные документы в области метрологии, стандартизации и сертификации; - основные положения государственных систем стандартизации и сертификации. - положения государственного контроля и надзора за соблюдение требований стандартов; - теоретические основы метрологии. | 1 Понятие и основные проблемы метрологии. 2. Понятие измерения. 3. Физические величины и их измерения. 4. Шкалы измерений. 5. Системы физических величин. 6. Классификация измерений. 7. Принципы, методы и методики измерений. 8. Метрическая система мер. 9. Примеры систем единиц физических величин. 10. Относительные и логарифмические величины. 11. Международная система единиц (СИ). 12. Понятие и классификация средств измерений. 13. Метрологические характеристики средств измерений. 14. Использование средств измерений. 15. Нормирование погрешностей средств измерений. 16. Классы точности и их обозначения. 17. Эталоны и их использование. 18. Понятие погрешности измерений. 19. Классификация погрешностей измерений. 20. Необходимость правового обеспечения метрологической деятельности. 21. Основные положения Закона РФ «Об обеспечении единства измерений». |
| Уметь: | применять метрологические нормы и правила; - обрабатывать результаты измерений в соответствии с действующими закономерностями; - применять на практике основные принципы работы с нормативными документами по стандартизации | Практические занятия: Определение погрешности показания средств измерений Проверка маркировки на соответствие требованиям информации для потребителя |
| Владеть: | - Навыками поиска информации в соответствии со сферой деятельности; | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания: Оценка состояния метрологического обеспечения |
| ПК-10 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции |  |  |
| Знать: | - методы и средства измерения; - правовые основы и системы стандартизации и сертификации; - методику поиска и применения нормативных документов для контроля качества; | - Документы в области стандартизации. Технические регламенты - Виды стандартов. - Технические условия. Назначение, применение и разработка технических условий. |
| Уметь: | - осуществлять поиск стандартов и другие нормативных документов для выполнения контроля; - использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества продукции; - использовать стандарты и другие нормативные документы для оперативного контроля качества продукции и материалов; | Практические занятия: Подбор средств измерений, Метрологическое обеспечение процесса |
| Владеть: | - методиками измерений; - навыками подбора средств измерений для производственного контроля; - навыками подбора средств измерений для проведения лабораторного контроля | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания: Поиск методик для оценки качества продукции и услуг |
| ПК-19 способностью к метрологическому обеспечению технологических процессов, к использованию типовых методов контроля качества выпускаемой продукции |  |  |
| Знать: | - методы и средства измерения; - правовые основы и системы стандартизации и сертификации; - методику поиска и применения нормативных документов для контроля качества; | - Сертификация систем обеспечения качества. - Закон РФ «О защите прав потребителей». - Закон РФ «О техническом регулировании». - Принципы, правила и порядок проведения сертификации продукции. - Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. - Знаки соответствия. |
| Уметь: | - осуществлять поиск стандартов и другие нормативных документов для выполнения контроля; - использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества продукции; - использовать стандарты и другие нормативные документы для оперативного контроля качества продукции и материалов; | Практические занятия Подготовка документов для проведения подтверждения соответствия |
| Владеть: | - методиками измерений; - навыками подбора средств измерений для производственного контроля; - навыками подбора средств измерений для проведения лабораторного контроля | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания: Описать процесс подтверждения соответствия рассматриваемого объекта Практические занятия: Расчет погрешности измерений Подбор средств измерений Нормирование точности деталей и сопряжений |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Примерная структура и содержание пункта:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология стандартизация и сертификация» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень форсированности умений и владений, проводится в форме зачета.

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме в виде беседы и деловой игры.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

1.	Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И.А. Иванов, С.В. Урушев, Д.П. Кононов [и др.] ; под редакцией И.А. Иванова, С.В. Урушева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-3309-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113911. — Режим доступа: Загл. с экрана.

2. 	Воробьева, Г.Н. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / Г.Н. Воробьева, И.В. Муравьева. — Москва : МИСИС, 2019. — 278 с. — ISBN 978-5-906953-60-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129000. — Режим доступа: Загл. с экрана.

3. 	Леонов, О.А. Взаимозаменяемость : учебник / О.А. Леонов, Ю.Г. Вергазова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-2811-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130491 . — Режим доступа Загл. с экрана.

б) Дополнительная литература:

- Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / И. А. Иванов, С. В. Урушев, Д. П. Кононов [и др.] ; под редакцией И. А. Иванова, С. В. Урушева. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-3309-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113911 (дата обращения: 30.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Веремеевич, А. Н. Метрология, стандартизация и взаимозаменяемость: Нормирование точности : учебное пособие / А. Н. Веремеевич, И. Г. Морозова, А. Д. Русаков. — Москва : МИСИС, 2001. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116806  (дата обращения: 30.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Веремеевич, А. В. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения : учебник / А. В. Веремеевич ; под редакцией С. М. Горбатюка. — Москва : МИСИС, 2015. — 328 с. — ISBN 978-5-87623-927-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116807  (дата обращения: 30.10.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменениями на 28 ноября 2018 года).

- Федеральный закон №2-ФЗ «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 18 июля 2019 года)

- Федеральный закон РФ «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями на 13 июля 2015 года)

- Журналы «Сертификация», «Стандарты и качество».

в) Методические указания:

- Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361  — Загл. с экрана.

- Залилов Р.В. Метрология. Методические указания для практических работ для студентов специальностей 260301, 260303, 200503, 260501, 260100, 080301. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 15 с.

- Вайскробова Е.С., Покрамович Л.Е., Барышникова Н.И. Нормативные документы по подтверждению соответствия. Методические указания для практических работ для студентов специальностей 200503, 260301, 260303, 260501, 260100, 080301. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. – 25 с.

- Вайскробова Е.С., Покрамович Л.Е., Барышникова Н.И. Нормативные документы по стандартизации. Методические указания для практических работ для студентов специальностей 200503, 260301, 260303, 260501, 260100, 080301. Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2010. –  27 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Перечень программного обеспечения необходимого при изучении дисциплины представлен ниже в виде таблицы.

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 27.07.2018 |
| MS Office 2007 | Д-135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое ПО | Бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое ПО | Бессрочно |

Перечень необходимых Интернет-ресурсов:

- Сайт Росстантандарта URL: https://www.gost.ru

- КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: комп. справ. правовая система / компания «КонсультантПлюс». —Электрон. прогр. —[Москва, 1997-2013] –Режим доступа: http://base.consultant.ru , свободный. –Загл. с экран

- Библиотека открытых ресурсов Интернет URL: http://www.iqlib.ru  .

- Российская Государственная библиотека URL:http://www.rsl.ru  .

- Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru .

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности». – URL: https://www1.fips.ru/

- Образовательный портал ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» http://lms.magtu.ru

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Лаборатория механических испытаний | 1. Измерительный инструмент: штангенциркуль, микрометр, нутромер, частотомер, индикатор, измерительный микроскоп, и т.д., |
| Компьютерный класс | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук).

Компьютерные классы, оборудованные современной техникой и мебелью для проведения практических занятий. Компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду университета