| Лист актуализации рабочей программы |  |
| --- | --- |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2021 - 2022 учебном году на заседании кафедры Проектирования зданий и строительных конструкций |  |
|  | Протокол от __ __________ 20__ г. № __ Зав. кафедрой _________________ В.Б. Гаврилов |
| Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022 - 2023 учебном году на заседании кафедры Проектирования зданий и строительных конструкций |  |
|  | Протокол от __ __________ 20__ г. № __ Зав. кафедрой _________________ В.Б. Гаврилов |

| 1 Цели освоения дисциплины (модуля) |  |
| --- | --- |
| Целью освоения дисциплины «Оценка технического состояния строительных конструкций» являются приобретение знаний и навыков по организации, управлению, а также реализации мероприятий по реконструкции, обследованию и испытанию сооружений, а так же ознакомление студентов с основными особенностями процесса оценки технического состояния гражданских и промышленных зданий. |  |
| 2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы |  |
| Дисциплина Оценка технического состояния строительных конструкций входит в часть учебного плана формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы. Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин/ практик: |  |
| Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных магистрантами в ходе изучения общеобразовательных дисциплин и базовой части профессиональных дисциплин, сформированные в результате обучения на бакалавриате. Программа дисциплины взаимосвязана с предыдущими дисциплинами: «Математика», «Теоретическая механика», «Строительная физика», «Сопротивление материалов», «Металлические конструкции, включая сварку», «Железобетонные и каменные конструкции», «Механика грунтов», «Основания и фундаменты». |  |
| Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы для изучения дисциплин/практик: |  |
| Надежность и долговечность строительных конструкций |  |
| Основы механики разрушения |  |
| Прогнозирование сроков службы строительных конструкций |  |
| Производственная - научно-исследовательская практика |  |
| Реконструкция зданий и сооружений |  |
| Производственная - преддипломная практика |  |
| 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения |  |
| В результате освоения дисциплины (модуля) «Оценка технического состояния строительных конструкций» обучающийся должен обладать следующими компетенциями: |  |
| Код индикатора | Индикатор достижения компетенции |
| ПК-1 Умение формировать конструктивную систему и расчетные схемы зданий, сооружений и их элементов; выполнять расчеты несущей способности строительных конструкций в программном комплексе; осуществлять анализ полученных расчетных данных |  |
| ПК-1.1 | Выполняет расчет несущей способности и подбирает сечение элементов конструкций при помощи программных комплексов |
| ПК-6 Способность руководить коллективом организации в сфере промышленного и гражданского строительства |  |
| ПК-6.1 | Определяет потребность строительной организации в трудовых ресурсах |

|  | 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часов, в том числе: – контактная работа – 34,3 акад. часов: – аудиторная – 32 акад. часов; – внеаудиторная – 2,3 акад. часов – самостоятельная работа – 145,7 акад. часов; – подготовка к экзамену – 0 акад. часа Форма аттестации - экзамен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел/ тема дисциплины |  | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа студента | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код компетенции |
|  |  |  | Лек. | лаб. зан. | практ. зан. |  |  |  |  |
| 1. Методика определения технического состояния конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Основные термины и определения нормативных правил по обследованию конструкций зданий и сооружений. Методика проведения натурного освидетельствования конструкций зданий и сооружений. Выполнение обмерочных работ. Категории технического состояния конструкций зданий и сооружений. Дефекты и повреждения стальных и железобетонных конструкций зданий и сооружений. Разрушающие и неразрушающие методы контроля качеств материалов строительных конструкций зданий и сооружений. Нагрузки и воздействия на строительные конструкции зданий и сооружений. Внутренние и внешние факторы. Методика оценки степени общего износа конструкций зданий и сооружений. |  | 1 |  |  | 20/8И | 90 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к практическим занятиям. | Устный опрос. Отчет по самостоятельной работе. | ПК-1.1, ПК-6.1 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 20/8И | 90 |  |  |  |
| 2. Оценка несущей способности конструкций. Техническое заключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Определение несущей способности элементов конструкций расчетным способом с учетом имеющихся дефектов и повреждений. Способы проведения возможного усиления конструкций по результатам оценке степени износа элементов конструкций зданий и сооружений. Техническое заключение по результатам оценке технического состояния конструкций зданий и сооружений. |  | 1 |  |  | 12/4И | 55,7 | Самостоятельное изучение учебной литературы. Подготовка к практическим занятиям. | Устный опрос. Отчет по самостоятельной работе. | ПК-1.1 |
| Итого по разделу |  |  |  |  | 12/4И | 55,7 |  |  |  |
| Итого за семестр |  |  |  |  | 32/12И | 145,7 |  | экзамен |  |
| Итого по дисциплине |  |  |  |  | 32/12И | 145,7 |  | экзамен |  |

5 Образовательные технологии

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При обучении магистрантов дисциплине «Оценка технического состояния строительных конструкций» используются следующие образовательные технологии: 1. Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к магистранту. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий: информационное практическое занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму. 2. Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности магистрантов. Формы учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения: проблемная информация, практическое занятие в форме практикума. 3. Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значимого для них образовательного результата. 4. Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией. Формы учебных занятий с использованием информационно-коммуникационных технологий: практическое занятие в форме презентации.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Представлено в приложении 1.

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Представлены в приложении 2.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Шаповалов, Э.Л. Техническое состояние конструкций промышленных зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.Л. Шаповалов, В.Б. Гаврилов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2017. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3349.pdf&show=dcatalogu es/1/1139066/3349.pdf&view=true. - Макрообъект. 2. Варламов, А.А. Обследование и испытание зданий и сооружений. Определение точности измерений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Варламов, В.Б. Гаврилов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2016. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=2980.pdf&show=dcatalogues/1/1134882/2980.pdf&view=true. - Макрообъект.

б) Дополнительная литература:

1. Гучкин, И.С. Техническая эксплуатация и реконструкция зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Гучкин И.С. - Издание третье,

| переработанное и дополненное - М. : Издательство АСВ, 2016. - 344 с. - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930936315.html – Загл. с экрана. 2. Рощина, С.И. Техническая эксплуатация зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.И. Рощина, М.В. Лукин, М.С. Лисятников, Н.С. Тимахова. — Москва : КноРус, 2018. - 232 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/926002– Загл. с экрана. 3. Федоров, В.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев:. – М. : ИНФОРМ-М,2008.-224с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=149721 – Загл. с экрана. 4. Емельянов, О.В. Проектирование подкрановых конструкций [Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / О.В. Емельянов, Э.Л. Шаповалов ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1197.pdf&show=dcatalogues/1/1121304/1197.pdf&view=true. - Макрообъект. 5. Емельянов, О.В. Расчет и проектирование стальных колонн одноэтажных производственных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Емельянов, С.А. Нищета ; МГТУ. - Магнитогорск : МГТУ, 2014. - 147 с. : ил., табл. - Режим доступа: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1137.pdf&show=dcatalogues/1/1120706/1137.pdf&view=true. - Макрообъект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в) Методические указания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Семенюк. С. Д. Кожемякина Е. В. Диагностика технического состояния и реконструкция зданий и сооружений. Учебно-методическое издание. Методические рекомендации к практическим занятиям. Белорусско-Российский университет:. Могелев, 2017. - 44 с. Режим доступа: http://e.biblio.bru.by/bitstream/handle/1212121212/13241/169_Obsledovanie_zdaniy_i_soorujeniy.pdf?sequence=1&isAllowed=y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование ПО |  |  | № договора |  |  |  | Срок действия лицензии |  |  |  |  |
|  |  | MS Windows 7 Professional(для классов) |  |  | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  |  |  | 11.10.2021 |  |  |  |  |
|  |  | MS Office 2007 Professional |  |  | № 135 от 17.09.2007 |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  |  | MS Office Access Prof 2016(для классов) |  |  | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  |  |  | 11.10.2021 |  |  |  |  |
|  |  | MS Office Project Prof 2019(для классов) |  |  | Д-1227-18 от 08.10.2018 |  |  |  | 11.10.2021 |  |  |  |  |
|  |  | Autodesk Revit Structure 2011 Master Suite |  |  | К-526-11 от 22.11.2011 |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  |  | Autodesk AutoCAD 2021 |  |  | учебная версия |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  |  | Autodesk AutoCAD 2020 |  |  | учебная версия |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  |  | Autodesk Revit 2021 |  |  | учебная версия |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  |  | Autodesk Revit 2020 |  |  | учебная версия |  |  |  | бессрочно |  |  |  |  |
|  | АСКОН Компас 3D в.16 |  |  | Д-261-17 от 16.03.2017 |  |  |  | бессрочно |  |  |  |
|  | STARK ES УВ в.2014 |  |  | Д-894-14 от 14.07.2014 |  |  |  | бессрочно |  |  |  |
|  | Лира САПР 2014 |  |  | Д-780-14 от 25.06.2014 |  |  |  | бессрочно |  |  |  |
|  | МОНОМАХ САПР 2014 |  |  | Д-780-14 от 25.06.2014 |  |  |  | бессрочно |  |  |  |
|  | ArtiosCAD 3D |  |  | К-47-14 от 14.07.2014 |  |  |  | бессрочно |  |  |  |
|  | Adobe Reader |  |  | свободно распространяемое ПО |  |  |  | бессрочно |  |  |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Название курса |  |  |  | Ссылка |  |  |  |  |  |
|  |  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  |  |  | https://dlib.eastview.com/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  |  |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |  |  |  |  |
|  |  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  |  |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  |  |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  |  |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  |  |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |  |  |  |  |
|  |  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  |  |  | http://scopus.com |  |  |  |  |  |
|  |  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  |  |  | http://link.springer.com/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols |  |  |  | http://www.springerprotocols.com/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  |  |  | http://materials.springer.com/ |  |  |  |  |  |
|  |  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  |  |  | http://www.springer.com/references |  |  |  |  |  |
|  |  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» |  |  |  | https://www.nature.com/siteindex |  |  |  |  |  |
|  |  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  |  |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |  |  |  |  |
| 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тип и название аудитории Оснащение аудитории Лекционная аудитория. Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации Компьютерный класс. Персональные компьютеры с пакетом MS Office, лицензионными программными комплексами, с выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Аудитории для самостоятельной работы: компьютерные классы; читальные залы библиотеки. Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Лаборатория механических испытаний (корпус ИСАиИ). Гидравлические прессы и машины универсальные испытательные на сжатие и растяжение; измерительный инструмент; МЕТ-Д; тензометры; прогибомеры; автоматические измерители деформаций; тензодатчики. Лаборатория длительных испытаний железобетонных конструкций (корпус ИСАиИ). Стенд для длительных испытаний контрольных образцов бетона; стенд для длительных испытаний железобетонных конструкций.

Приложение 1

«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся»

Самостоятельная работа включает в себя изучение поиск дополнительной информации по изучаемым темам. Работа с нормативно-технической документацией, с библиографическим материалами, справочниками, каталогами, словарями, энциклопедиями. Подготовка к лекционным и практическим занятиям. Для лучшей организации времени при изучении дисциплины «Оценка технического состояния строительных конструкций» студенту рекомендуется заниматься самостоятельной работой после каждого практического занятия в течение всего семестра.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает решение практических задач из профессиональной области на практических занятиях.

В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны разобраться в теоретических вопросах, закрепляя их выполнением практических заданий.

Задания на решение задач из профессиональной области:

1. Составить схемы стального каркаса одноэтажного промышленного здания ОНРС ККЦ ОАО «ММК» для «Журнала дефектов и повреждений конструкций» на основе изучения проектной документации несущих конструкций здания:

а) конструкции стропильных ферм;

б) конструкции подстропильных ферм;

в) конструкции колонн (крайнего и среднего ряда);

г) подкрановые конструкции.

2. Изучить условия применения приборов при обследовании конструкций неразрушающими методами контроля:

- лазерный дистанционный измеритель PD 20.

- ударно-импульсный измеритель прочности ОНИКС-2.5.

- ультразвуковой дефектоскоп A1212. Ультразвуковой тестер УК1401.

- измерители твердости МЕТ-УД,  ТЭМП-2.

- прибор для дистанционного бесконтактного измерения температуры поверхности КЕЛЬВИН - 400 ЛЦМ.

- ультразвуковой толщиномер A1207C.

Расчеты рекомендуется выполнять на ЭВМ с использованием современных программных комплексов («ЛИРА», «МОНОМАХ-САПР», «SCAD» и др.).

Графическую часть проектов следует выполнять на ЭВМ с помощью графических редакторов («Компас», «AutoCAD»).

Приложение 2

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Код индикатора | Индикаторы достижения компетенций | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-1: Умение формировать конструктивную систему и расчетные схемы зданий, сооружений и их элементов; выполнять расчеты несущей способности строительных конструкций в программном комплексе; осуществлять анализ полученных расчетных данных |  |  |
| ПК-1.1 | Выполняет расчет несущей способности и подбирает сечение элементов конструкций при помощи программных комплексов | Практические задания: 1. Определить общий износ конструкций стального каркаса одноэтажного промышленного здания с учетом имеющихся дефектов и повреждений. Исходные данные: - коррозия прогонов покрытия здания цеха - 7%; - коррозия нижних поясов стропильных ферм - 10,2%; - погибы верхних поясов подстропильных ферм - 3,4%; - повреждения подкрановых конструкций - 32,5%. Степень общего износа: 2. Составить таблицу категорий технического состояния здания по результатам обследования. Состояние здания или сооружения; Характеристика; Основные дефекты и повреждения; Общий износ V, %; Рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонтно-восстановительным работам. -; -; -; -; -. 3. Оформить ведомость дефектов и повреждений конструкций колонны промышленного здания по результатам обследования. 4. Провести расчет на устойчивость элементов конструкций стропильных ферм с учетом дефектов и повреждений: Стойка в стропильной ферме СФ–20 в пролете «Д» – «Л» (элемент № 37). Продольное усилие N = - 7330 кг, согласно РСУ. Повреждения: 1) искривление из плоскости f у = 3 см; 2) смолковка полки lом = 4 см, на участке в lм = 20 см. 5. Составить схемы стального каркаса одноэтажного промышленного здания ОНРС ККЦ ОАО «ММК» на основе изучения проектной документации и обследования несущих конструкций здания: а) конструкции стропильных ферм; б) конструкции подстропильных ферм; в) конструкции колонн (крайнего и среднего ряда); г) подкрановые конструкции. 6. Определить нормативное и расчетное сопротивления стали на основе анализа данных неразрушающего метода контроля качества материалов при обследовании несущих конструкций каркаса здания. По результатам замеров твёрдости прибором МЕТ-УД, m = 1,1 для сталей с пределом текучести ниже 380 МПа. Номера образцов; Шлиф; Результаты измерений НВ. 1; 1 2 3; 101,105,111,101,101. 111,103,105,109,112. 100, 102,100,100. 2; 1 2 3; 100,100,105,101,109. 105,104,100,102,107. 101,109,100,100,101. |
| ПК-6: Способность руководить коллективом организации в сфере промышленного и гражданского строительства |  |  |
| ПК-6.1 | Определяет потребность строительной организации в трудовых ресурсах | Практическое задание: Подготовить списочный состав профессиональной группы обследования конструкций каркаса здания цеха ММК (по проектной документации) с учетом квалификационных требований юридических документов и охраны труда. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме экзамена.

Экзамен по данной дисциплине проводится в устной форме по экзаменационным билетам, каждый из которых включает 2 теоретических вопроса и одно практическое задание.

Показатели и критерии оценивания экзамена:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.