1. Цели освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки» являются изучение систем водоподготовки энергообъектов промышленных предприятий; изучение методов расчета систем водоподготовки на стадиях проектирования; изучение методов подготовки добавочной и подпиточной воды; изучение методов обработки охлаждающей воды оборотных систем водоснабжения; приобретение знаний по организации и обеспечению требуемых водно-химических режимов объектов промышленной теплоэнергетики; изучение методов обработки воды для различных условий работы теплоэнергетического оборудования; изучение общих схем технологического процесса при применении различных методов обработки воды для котельных и тепловых электростанций.

# 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина «Физико-химические основы водоподготовки» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в результате изучения дисциплин:

- «Общая и неорганическая химия» - растворы, дисперсные системы, химическая термодинамика и кинетика, химическое и фазовое равновесие;

- «Физика» - механика жидкостей и газов, молекулярная физика и термодинамика;

Знания и умения студентов, полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимыми для освоения дисциплин: Б1.В.05 «Источники и системы теплоснабжения», Б1.В.10 «Технологические энергоносители предприятий», Б1.В.13 «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии», Б1.В.ДВ.07.01 «Тепловые электрические станции».

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, используются при расчетах систем ВПУ ТЭС и АЭС, а также при выполнении выпускной квалификационной работы.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки»» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-9 способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве |  |
| Знать | Основные методы соблюдения экологической безопасности на производстве, способы планирования экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению в области водоподготовки на производстве. |
| Уметь | Объяснять, выявлять и строить типичные модели решения экологических и энергосберегающих задач. Выявлять способы эффективного решения мероприятий по энерго- и ресурсосбережению в области водоподготовки. |
| Владеть | Основными методами решения задач в области водоподготовки в энергетике и экозащитных мероприятий, энерго- и ресурсосбережения, способами совершенствования профессиональных знаний, способами демонстрации и умения анализировать ситуацию. |
| ПК-10 готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов |  |
| Знать | Специфику того, как участвовать в работах по освоению и доводке технологических процессов в области водоподготовки по известным правилам и инструкциям. Современные технологии выполнения работ по освоению и доводке технологических процессов в области водоподготовки. |
| Уметь | Организовывать свой труд, оценивать результаты своей деятельности при выполнении работ по доводке и освоению технологических процессов. |
| Владеть | Приемами и методами анализа работ по освоению и доводке технологических процессов в области водоподготовки по известным правилам и инструкциям. Навыками применения прогрессивных современных технологий для выполнения работ по освоению и доводке технологических процессов в области водоподготовки. |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 акад. часов, в том числе:

контактная работа – 9,7 акад. часов:

- аудиторная – 8 акад. часов;

- внеаудиторная – 1,7 акад. час;

самостоятельная работа – 94,4 акад. часа.

подготовка к зачету с оценкой – 3,9 акад. час.

| Раздел/тема дисциплины | Курс | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| - Раздел 1. Источники загрязнения пароводяного тракта ТЭС. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тема 1. Технологические показатели качества воды. | 3 | 1 | - | - | 10 | Проработка лекционного материала | Наличие конспектов лекций | ПК-9  зув; ПК-10  зув |
| Итого по разделу 1 | 3 | 1 | - | - | 10 |  |  |  |
| - Раздел 2. Предварительная очистка воды на ВПУ. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Тема 1. Методы осаждения: коагуляция, известкование. | 3 | 1 | - | 1/1И | 11 | Проработка лекционного материала. Решение курсовой работы. | Наличие конспектов лекций; проверка выполнения курсовой работы. | ПК-9  зув; ПК-10  зув |
| 2.2. Тема 2. Очистка от взвешенных примесей методом фильтрования. | 3 | - | - | - | 10 | Проработка лекционного материала. Решение курсовой работы. | Наличие конспектов лекций; проверка выполнения курсовой работы. | ПК-9  зув; ПК-10  зув |
| Итого по разделу 2 | 3 | 1 | - | 1/1И | 21 |  |  |  |
| - Раздел 3. Обработка воды методами ионного обмена. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Тема 1. Ионообменные материалы. Na-катионирование, Н-катионирование, технология, регенерация фильтров. | 3 | 1 | - | 1/1И | 11 | Проработка лекционного материала | Наличие конспектов лекций | ПК-9  зув; ПК-10  зув |
| 3.2. Тема 2. Анионирование воды. Оборудование, технологические схемы умягчения и химического обессоливания. | 3 | - | - | - | 11 | Проработка лекционного материала | Наличие конспектов лекций | ПК-9  зув; ПК-10  зув |
| Итого по разделу 3 | 3 | 1 | - | 1/1И | 22 |  |  |  |
| - Раздел 4. Удаление из воды растворенных газов. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тема 1. Методы удаления растворенных газов из воды. | 3 | - | - | - | 10 | Проработка лекционного материала. Решение курсовой работы. | Наличие конспектов лекций; проверка выполнения курсовой работы. | ПК-9  зув; ПК-10  зув |
| Итого по разделу 4 | 3 | - | - | - | 10 |  |  |  |
| - Раздел 5. Безреагентные методы подготовки воды в схемах ВПУ. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тема 1. Термическое обессоливание воды в испарителях. | 3 | - | - | - | 10 | Проработка лекционного материала. Решение курсовой работы. | Наличие конспектов лекций; проверка выполнения курсовой работы. | ПК-9  зув; ПК-10  зув |
| 5.2. Тема 2. Мембранные методы обработки воды, обратный осмос. | 3 | 1 | - | 1/1И | 10 | Проработка лекционного материала. Решение курсовой работы. | Наличие конспектов лекций; проверка выполнения курсовой работы. | ПК-9  зув; ПК-10  зув |
| Итого по разделу 5 | 3 | 1 | - | 1/1И | 20 |  |  |  |
| - Раздел 6. Обработка охлаждающей воды оборотных систем водоснабжения. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Тема. Методы обработки охлаждающей воды в оборотных системах водоснабжения. | 3 | - | - | 1/1И | 11,4 | Проработка лекционного материала. Решение курсовой работы. | Наличие конспектов лекций; проверка выполнения курсовой работы. | ПК-9  зув; ПК-10  зув |
| Итого по разделу 6 | 3 | - | - | 1/1И | 11,4 |  |  |  |
| Итого по дисциплине | 3 |  |  |  |  |  | Зачет с оценкой, курсовая работа |  |

# 5. Образовательные и информационные технологии

Для решения предусмотренных видов учебной работы при изучении дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки» в качестве образовательных технологий используются как традиционные, так и модульно-компетентностные технологии.

Целями образовательных и информационных технологий являются:

- активизирование мышления обучающихся;

- формирование интереса к изучаемому материалу;

- развитие интеллекта и творческих способностей обучающихся.

Лекционный материал закрепляется на лабораторных работах, где применяется совместная деятельность студентов в группе, направленная на решение общей задачи путем сложения результатов индивидуальной работы членов группы. Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются практические занятия в виде дискуссий, анализа реальных проблемных ситуаций и междисциплинарных связей из различных областей в контексте решаемой задачи. Передача необходимых теоретических знаний и формирование представлений по курсу происходит с применением мультимедийного оборудования. На занятиях внедряются такие информационные технологии, как использование электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет). Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке тем в процессе написания рефератов, подготовки к дискуссиям, к контрольным работам и тестированию. Этапы познавательной деятельности студентов предполагают последовательно постановку интересующей их проблемы, выдвижение гипотез при ее решении, выражение решения гипотезы научным языком, а также реализация продукта в виде публичного выступления, доклада или презентации. Корректировки образовательного процесса проходят с использованием обратной связи между преподавателем и обучающимися на консультациях, а также при текущем и промежуточном контроле.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа стимулирует студентов к проработке тем в процессе подготовки к практическим занятиям и осуществляется:

- во время аудиторных практических занятий;

- под контролем преподавателя в форме плановых консультаций.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам усвоения дисциплины включают в себя:

- тесты для самопроверки;

- курсовую работу.

6.1. Перечень вопросов для тестирования и текущего контроля

| 1 | Процесс подготовки теплоносителя у источника теплоты состоит из трех последовательных операций: |
| --- | --- |
| А | 1) механическая очистка; 2) деаэрация; 3) известкование |
| В | 1) метод осаждения; 2) осветление; 3) деаэрация |
| С | 1) механическая очистка; 2) химическая обработка; 3) деаэрация |
| D | 1) подпитка; 2) периодическая продувка; 3) деаэрация |

| 2 | Удаление газов из питательной или подпиточной воды называют: |
| --- | --- |
| А | Десорбцией |
| В | Деаэрацией |
| С | Декарбонизацией |
| D | Диссоциацией |

| 3 | Величина подпитки закрытых систем теплоснабжения принимается равной: |
| --- | --- |
| А | 0,25 % в час от объема воды в системе теплоснабжения |
| В | 0,25 % в час от объема воды в котлоагрегатах |
| С | 0,25 % в час от объема деаэраторного бака |
| D | 0,75 % в час от объема воды в трубопроводах |

| 4 | При каком значении рН происходит смена окраски индикатора ФФ (фенолфталеина), при определении щелочности воды Щф по ФФ: |
| --- | --- |
| А | при рН ~ 4,0 |
| В | при рН ~ 5,5 |
| С | при рН ~ 7,0 |
| D | при рН ~ 8,3 |

| 5 | При каком значении рН происходит смена окраски индикатора МО (метилоранж), при определении щелочности воды Щм по МО: |
| --- | --- |
| А | при рН ~ 4,0 |
| В | при рН ~ 5,5 |
| С | при рН ~ 7,0 |
| D | при рН ~ 8,3 |

| 6 | Жесткостью воды называют: |
| --- | --- |
| А | Суммарное количество содержащихся в воде ионов ОН - и НСО3 - , выраженное в миллиграмм-эквивалентах в килограмме или литре |
| В | Суммарное количество содержащихся в воде катионов Н+ и Na+, выраженное в миллиграмм-эквивалентах в килограмме или литре |
| С | Суммарное количество содержащихся в воде катионов Са2+ и Mg2+, выраженное в миллиграмм-эквивалентах в килограмме или литре |
| D | Суммарное количество содержащихся в воде ионов Н+ и ОН-, выраженное в миллиграмм-эквивалентах в килограмме или литре |

| 7 | Временной жесткостью называют |
| --- | --- |
| А | Карбонатную жесткость |
| В | Некарбонатную жесткость |
| С | Сульфатную жесткость |
| D | Кальциевую жесткость |

| 8 | Процесс определения жесткости воды заключается |
| --- | --- |
| А | В постепенном добавлении к отмеренной порции воды 0,1 н. или 0,01 н. раствора NaCl |
| В | В постепенном добавлении к отмеренной порции воды 0,1 н. или 0,01 н. раствора аммиачно-буферной смеси |
| С | В постепенном добавлении к отмеренной порции воды 0,1 н. или 0,01 н. раствора трилона Б |
| D | В постепенном добавлении к отмеренной порции воды 0,1 н. или 0,01 н. раствора кислоты |

| 9 | Процесс определения щелочности воды заключается… |
| --- | --- |
| А | В постепенном добавлении к отмеренной порции воды 0,1 н. или 0,01 н. раствора NaCl |
| В | В постепенном добавлении к отмеренной порции воды 0,1 н. или 0,01 н. раствора аммиачно-буферной смеси |
| С | В постепенном добавлении к отмеренной порции воды 0,1 н. или 0,01 н. раствора трилона Б |
| D | В постепенном добавлении к отмеренной порции воды 0,1 н. или 0,01 н. раствора кислоты |

| 10 | Что не используется в качестве коагулянта в осветлителе ВТИ? |
| --- | --- |
| А | Al2(SO4)3 |
| В | NaCl |
| С | Ca(OH)2 |
| D | FeSO4 |

| 11 | Известкование воды применяют в случаях: |
| --- | --- |
| А | Когда необходимо снизить щелочность исходной воды |
| В | Когда необходимо увеличить щелочность исходной воды |
| С | Когда необходимо снизить некарбонатную жесткость исходной воды |
| D | Когда необходимо увеличить карбонатную жесткость исходной воды |

| 12 | Na–катионитовые фильтры служат: |
| --- | --- |
| А | Для фильтрации воды через ионы натрия |
| В | Для умягчения воды путем катионного обмена |
| С | Для растворения NaCl в слое катионита |
| D | Для продления срока службы котлоагрегатов |

| 13 | Процесс натрий-катионирования в котельных используется |
| --- | --- |
| А | Для удаления из воды катионов Na + |
| В | Для удаления из воды растворенных газов СО2 |
| С | Для удаления из воды ионов ОН- и НСО3- |
| D | Для удаления из воды катионов Са2+ и Mg2+ |

| 14 | Что используется в качестве реагента для приготовления регенерационного раствора для Na-катионитового фильтра? |
| --- | --- |
| А | NaOH |
| В | NaCl |
| С | Na3PO4 · 12 H2O |
| D | Na2CO3 |

| 15 | Технологический цикл Na-катионитового фильтра состоит из… |
| --- | --- |
| А | Фильтрации, регенерации, отмывки фильтра от продуктов регенерации, взрыхления |
| В | Скорости фильтрации, регенерации, отмывки фильтра от продуктов регенерации, и снова скорости фильтрации |
| С | Умягчения, взрыхления катионита, регенерации, отмывки фильтра от продуктов регенерации, и снова умягчения |
| D | Взрыхления, регенерации, отмывки фильтра от продуктов регенерации, и снова взрыхления |

| 16 | Ухудшение гидродинамической характеристики слоя катионита обусловливает |
| --- | --- |
| А | Снижение скорости фильтрации |
| В | Снижение высоты загрузки катионита в фильтр |
| С | Снижение степени использования ДОЕ (динамической обменной емкости) |
| D | Снижение удельного расхода воды через фильтр |

| 17 | Наиболее экономичный температурный режим работы источника теплоты по расходу теплоносителя на подпитку теплосети |
| --- | --- |
| А | 95/70 |
| В | 105/70 |
| С | 130/70 |
| D | 150/70 |

| 18 | Температура воды после химводоочистки, на входе в деаэратор должна быть |
| --- | --- |
| А | ~ 50о С |
| В | ~ 55о С |
| С | ~ 60о С |
| D | ~ 65о С |

| 19 | Общая жесткость воды для котлов с естественной циркуляцией не должна превышать |
| --- | --- |
| А | 1 мкг-экв/кг |
| В | 10 мкг-экв/кг |
| С | 100 мкг-экв/кг |
| D | 1 мг-экв/кг |

| 20 | Значение рН воды для котлов с естественной циркуляцией не должно превышать |
| --- | --- |
| А | рН = 5,5 ± 0,1 |
| В | рН = 7,0 ± 0,1 |
| С | рН = 8,3 ± 0,1 |
| D | рН = 9,1 ± 0,1 |

| 21 | Содержание растворенного кислорода в воде после деаэратора для котлов с естественной циркуляцией не должно превышать |
| --- | --- |
| А | 0,1 мкг/кг |
| В | 1,0 мкг/кг |
| С | 10,0 мкг/кг |
| D | 100 мкг/кг |

| 22 | Значение рН воды для подпитки тепловых сетей при закрытой системе теплоснабжения |
| --- | --- |
| А | рН = 5,5 ± 0,1 |
| В | рН = 7,0 ± 0,1 |
| С | рН = 8,3 ± 0,1 |
| D | рН = 9,0 ± 0,1 |

  - Перечень вопросов для подготовки к зачету с оценкой

- Источники и характеристика загрязнений пароводяного тракта ТЭС.

- Основные требования к качеству питательной воды паровых котлов и подпиточной воды тепловых сетей.

- Классификация и характеристика примесей природных вод.

- Технологические показатели качества воды.

- Технологические схемы предварительной очистки воды.

- Физико-химические основы коагуляции воды.

- Известкование воды.

- Магнезиальное обескремнивание воды.

- Конструкции осветлителей.

- Физико-химические основы фильтрования в фильтрах насыпного типа.

- Фильтрующие материалы осветлительных фильтров.

- Классификация и конструкции осветлительных фильтров.

- Технология осветления воды в фильтрах.

- Ионообменные материалы, строение, структура.

- Технологические свойства ионообменных материалов.

- Физико-химические основы ионного обмена.

- Технология Na-катионирования воды.

- Регенерация Na-катионитных фильтров.

- Двухступенчатое Na-катионирование воды.

- Технология H-катионирования воды.

- Регенерация Н-катионитных фильтров.

- Анионирование воды.

- Конструкции и эксплуатация ионитных фильтров.

- Схема параллельного Н-Na-катионирования.

- Схема последовательного Н-Na-катионирования.

- Схема последовательного Н-Na-катионирования с «голодной» регенерацией Н-катионитных фильтров.

- Схемы химического обессоливания воды.

- Теоретические основы термической деаэрации.

- Конструкции термических деаэраторов.

- Декарбонизация воды.

- Химические методы удаления газов из воды.

- Термическое обессоливание воды. Схема одноступенчатой испарительной установки.

- Схема многоступенчатой испарительной установки.

- Конструкции испарителей (кипящего типа, мгновенного вскипания).

- Причины загрязнения пара и способы уменьшения загрязнения.

- Физические методы уменьшения накипеобразования в испарителях.

- Химические методы уменьшения накипеобразования в испарителях.

- Физико-химические методы уменьшения накипеобразования в испарителях.

- Обработка охлаждающей воды. Рекарбонизация.

- Методы уменьшения биологических отложений на поверхностях теплообменников и трубопроводов.

- Мембранные методы обработки воды.

- Сущность метода обратного осмоса и его применение.

Курсовая работа выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя. При выполнении курсовой работы обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

В начале изучения дисциплины преподаватель предлагает обучающимся на выбор перечень тем курсовых работ. Обучающийся самостоятельно выбирает тему курсовой работы. Совпадение тем курсовых работ у студентов одной учебной группы не допускается. Утверждение тем курсовых работ проводится ежегодно на заседании кафедры.

После выбора темы преподаватель формулирует задание по курсовой работе и рекомендует перечень литературы для ее выполнения. Исключительно важным является использование информационных источников, а именно системы «Интернет», что даст возможность обучающимся более полно изложить материал по выбранной им теме.

В процессе написания курсовой работы обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах заданной тематики, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения.

Преподаватель, проверив работу, может возвратить ее для доработки вместе с письменными замечаниями. Студент должен устранить полученные замечания в установленный срок, после чего работа окончательно оценивается.

Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии с СМК-О-СМГТУ-42-09 «Курсовой проект (работа): структура, содержание, общие правила выполнения и оформления».

Примерный перечень тем курсовых работ и пример задания представлены в разделе 7 «Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации».

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) «Физико-химические основы водоподготовки» и проводится в форме зачета с оценкой.

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-9 способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по энерго- и ресурсосбережению на производстве |  |  |
| Знать | Основные методы соблюдения экологической безопасности на производстве, способы планирования экозащитных мероприятий и мероприятий по энерго- и ресурсосбережению в области водоподготовки на производстве. | Перечень вопросов: - Чем обусловлена цветность воды и в чем ее измеряют? - Как количественно оценивают запах и вкус воды? - В каком виде находится в воде диоксид углерода? - Что такое окисляемость воды? - Чем выражается степень загрязнения воды органическими соединениями? - Что такое полный ВПК и ВПК5? - Что такое ХПК? - В каких пределах варьируется активная реакция природных вод? - Как подразделяются гидробионты? - Чем определяется гидрофлора водных объектов? - Что характеризует величина рН? - Примеси сточных вод ТЭС. Их влияние на окружающую среду. - Основное назначение известкования. - Как изменяются показатели качества воды после известкования? - На какой стадии водоподготовки проводят известкование? - Какое вещество можно применять в качестве коагулянта при совместном проведении коагуляции и известкования и почему? - Для чего в процессе известкования добавляют каустический магнезит? - Как влияет подогрев воды на эффективность процессов осаждения и почему? - За счет чего при известковании происходит снижение щелочности? - Назовите методы реагентного умягчения воды, кроме коагуляции и известкования. - За счет чего происходит снижение сухого остатка? - Что представляет собой известковое молоко? - Напишите уравнения реакций, по которым происходит удаление из воды катионов жесткости при и -катионировании. - Как происходит регенерация и -катионитов? - Как происходит умягчение воды при параллельном, последовательном и совместном и -катионировании? - Почему при -катионировании увеличивается солесодержание? - На чем основана обработка воды методами ионного обмена? - Чем определяется продолжительность рабочего цикла ионитных фильтров? - Какие материалы используют в качестве ионитов? - Какая величина является характеристикой ионообменной способности ионита, в чем она выражается и от чего зависит? - Как получают сульфоуголь? - Для чего применяют аниониты? - Назовите некоторые марки катионитов и анионитов. - Обменная емкость ионита составляет 500 г-экв/м3. Что это означает? - Что такое голодная регенерация и для чего она применяется? - Что такое пептизация ионитов? |
| Уметь | Объяснять, выявлять и строить типичные модели решения экологических и энергосберегающих задач. Выявлять способы эффективного решения мероприятий по энерго- и ресурсосбережению в области водоподготовки. | Применение комплексных методов решения экологических задач. Например, произвести термическое обессоливание воды: 200-300 мл воды подвергнуть на лабораторной испарительной установке (рис. 3) термическому обессоливанию. Дистиллят собрать в сборник. В дистилляте определить жесткость и солесодержание. Рис. 3. Схема лабораторной испарительной установки: 1 - колба с исходной водой; 2 - холодильник; 3 - сборник дистиллята |
| Владеть | Основными методами решения задач в области водоподготовки в энергетике и экозащитных мероприятий, энерго- и ресурсосбережения, способами совершенствования профессиональных знаний, способами демонстрации и умения анализировать ситуацию. | Экспериментальное определение показателей качества воды на лабораторных установках. Перед началом проведения лабораторных работ обучающиеся получают исследуемую воду и определяют ее прозрачность и содержание взвешенных веществ. Затем отфильтровывают часть воды и в фильтрате определяют щелочность (кислотность), жесткость, содержание хлоридов, окисляемость, стабильность, солесодержание, наличие в воде железа, и . После проведения этих анализов исследуемую воду подвергают следующим видам обработки: - известкованию; - коагуляции; - термическому газоудалению; - термическому обессоливанию; - , -катионированию. После каждого вида обработки проверяют, как изменились показатели качества воды. После известкования определяют: - жесткость; - щелочность; - солесодержание; - окисляемость; - стабильность. После коагуляции необходимо проверить окисляемость. После термического газоудаления необходимо проверить содержание и . После термического обессоливания необходимо проверить жесткость и солесодержание. После -катионирования необходимо проверить жесткость, щелочность и солесодержание. После -катионирования необходимо проверить жесткость, щелочность и солесодержание. |
| ПК-10 готовностью к участию в работах по освоению и доводке технологических процессов |  |  |
| Знать | Специфику того, как участвовать в работах по освоению и доводке технологических процессов в области водоподготовки по известным правилам и инструкциям. Современные технологии выполнения работ по освоению и доводке технологических процессов в области водоподготовки. | Перечень вопросов по современным технологиям в области водоподготовки: - Технологические схемы предварительной очистки воды. - Физико-химические основы коагуляции воды. - Известкование воды. - Магнезиальное обескремнивание воды. - Конструкции осветлителей. - Физико-химические основы фильтрования в фильтрах насыпного типа. - Фильтрующие материалы осветлительных фильтров. - Классификация и конструкции осветлительных фильтров. - Технология осветления воды в фильтрах. - Ионообменные материалы, строение, структура. - Технологические свойства ионообменных материалов. - Физико-химические основы ионного обмена. - Технология Na-катионирования воды. - Регенерация Na-катионитных фильтров. - Двухступенчатое Na-катионирование воды. - Технология H-катионирования воды. - Регенерация Н-катионитных фильтров. - Анионирование воды. - Конструкции и эксплуатация ионитных фильтров. - Схема параллельного Н-Na-катионирования. - Схема последовательного Н-Na-катионирования. - Схема последовательного Н-Na-катионирования с «голодной» регенерацией Н-катионитных фильтров. - Схемы химического обессоливания воды. - Теоретические основы термической деаэрации. - Конструкции термических деаэраторов. - Декарбонизация воды. - Химические методы удаления газов из воды. - Термическое обессоливание воды. Схема одноступенчатой испарительной установки. - Схема многоступенчатой испарительной установки. - Конструкции испарителей (кипящего типа, мгновенного вскипания). - Причины загрязнения пара и способы уменьшения загрязнения. - Физико-химические методы уменьшения накипеобразования в испарителях. - Обработка охлаждающей воды. Рекарбонизация. - Методы уменьшения биологических отложений на поверхностях теплообменников и трубопроводов. - Мембранные методы обработки воды. - Сущность метода обратного осмоса и его применение. |
| Уметь | Организовывать свой труд, оценивать результаты своей деятельности при выполнении работ по доводке и освоению технологических процессов. | Задание. Для предложенного источника водоснабжения и норм качества воды предложить 3 схемы ВПУ с разными способами обработки воды с определением показателей качества воды после отдельных стадий ее обработки лишь для одной схемы. Пример: Источник водоснабжения - р. Иртыш. Нормы качества воды: рабочее давление: 13 МПа; Жо= 1 мкг-экв/л; содержание соединений железа в пересчете на Fe, мкг/кг – 20; содержание меди, мкг/кг-5; содержание растворенного кислорода, мкг/кг – 10; содержание нефтепродуктов, мг/кг-0,3; значение рН-9,1+-0,1; содержание кремниевой кислоты, мкг/кг-120). |
| Владеть | Приемами и методами анализа работ по освоению и доводке технологических процессов в области водоподготовки по известным правилам и инструкциям. Навыками применения прогрессивных современных технологий для выполнения работ по освоению и доводке технологических процессов в области водоподготовки. | Пример задания по теме курсовой работы (задания по вариантам утверждаются на заседании кафедры) Рассчитать выбранную схему ВПУ с оборудованием, числом и габаритами основного оборудования, потребляемого расхода реагентов и расходов воды на собственные нужды. Выполнить чертеж развернутой схемы ВПУ с включением основного и вспомогательного оборудования, трубопроводов, арматуры и КИП. Составить пояснительную записку со спецификацией оборудования. Пример: Схема: ИК - М - Н1 - А1- Н2 - Д - Б - А2п - ФСД. Источник водоснабжения - р. Иртыш. Место отбора пробы – г. Омск. Расход воды - 620 м3/ч. Содержание ионов и оксидов, мг/кг: Са2+ – 28,1; Mg2+ – 17; Na++ K+ – 36,1; HCO3- – 165; SO42- – 37,1; CL- – 34; NO3-2 – 3; SiO3 – 5,7. Взвешенные вещества мг/кг – 172,4. Сухой остаток мг/кг – 344,4. Окисляемость мг/кг – 14,8. Жесткость мг-экв/кг: Ж0 = 2,8; Ж к = 2,7. Качество питательной воды котлов с естественной циркуляцией должно удовлетворять следующим нормам: Рабочее давление: 13 МПа. Жо= 1 мкг-экв/л. Содержание соединений железа в пересчете на Fe, мкг/кг – 20. Содержание меди, мкг/кг-5. Содержание растворенного кислорода, мкг/кг – 10. Содержание нефтепродуктов, мг/кг-0,3. Значение рН-9,1+-0,1. Содержание кремниевой кислоты, мкг/кг-120. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Физико-химические основы водоподготовки» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета с оценкой.

Зачет с оценкой по данной дисциплине проводится в устной форме.

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует высокий уровень сформированности компетенций, всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, свободно выполняет практические задания, свободно оперирует знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности.

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует средний уровень сформированности компетенций: основные знания, умения освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации.

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует пороговый уровень сформированности компетенций: в ходе контрольных мероприятий допускаются ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков, обучающийся испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя, в процессе ее написания обучающийся развивает навыки к научной работе, закрепляя и одновременно расширяя знания, полученные при изучении курса «Физико-химические основы водоподготовки». При выполнении курсовой работы, обучающийся должен показать свое умение работать с нормативным материалом и другими литературными источниками, а также возможность систематизировать и анализировать фактический материал и самостоятельно творчески его осмысливать.

В процессе написания курсовой работы, обучающийся должен разобраться в теоретических вопросах избранной темы, самостоятельно проанализировать практический материал, разобрать и обосновать практические предложения. Курсовая работа выполняется по вариантам и представляется обучающимися в печатном и электронном виде.

Показатели и критерии оценивания курсовой работы:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – работа выполнена в соответствии с заданием, обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, интеллектуальные навыки решения простых задач;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 балла) – задание преподавателя выполнено частично, в процессе защиты работы обучающийся допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – задание преподавателя выполнено частично, обучающийся не может воспроизвести и объяснить содержание, не может показать интеллектуальные навыки решения поставленной задачи.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Физико-химические основы водоподготовки»

а) Основная литература:

- Фрог, Б.Н. Водоподготовка: Учеб. для вузов / Фрог Б.Н., Первов А.Г.  М.: Издательство АСВ, 2015.  512 с.  ISBN 978-5-93093-974-3  Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт].  URL:

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939743.html

(дата обращения: 01.09.2020).  Режим доступа: по подписке.

- Первов, А.Г. Технологии очистки природных вод: Учебное издание / Первов А.Г.  М.: Издательство АСВ, 2016.  600 с.  ISBN 978-5-4323-0149-9  Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт].  URL:

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432301499.html

(дата обращения: 22.10.2020).  Режим доступа: по подписке.

б) Дополнительная литература:

1. Толмачева, В.Ф. Физико-химические способы водоподготовки: конспект лекций: учебное пособие / В.Ф. Толмачева.  Магнитогорск: МГТУ, 2013.  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  Загл. с титул. экрана.  URL:

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=922.pdf&show=dcatalogues/1/1118918/922.pdf&view=true

(дата обращения: 1.09.2020).  Макрообъект.  Текст: электронный.  Сведения доступны также на CD-ROM.

- Григорьева, Л.С. Физико-химическая оценка качества и водоподготовка природных вод / Григорьева Л.С.  М.: Издательство АСВ, 2011.  152 с.  ISBN 978-5-93093-802  Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: [сайт]. - URL:

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978593093802.html

(дата обращения: 22.10.2020).  Режим доступа : по подписке.

- Журналы: «Теплоэнергетика», «Электрические станции», «Энергетик», «Промышленная энергетика» и др.

в) Методические указания:

  - Толмачева, В.Ф. Физико-химические способы водоподготовки: методические указания для студентов по подготовке к практическим работам / В.Ф. Толмачева.  Магнитогорск: МГТУ, 2013.  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  Загл. с титул. экрана.  URL:

https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1534.pdf&show=dcatalogues/1/1124300/1534.pdf&view=true

(дата обращения: 1.09.2020).  Макрообъект.  Текст: электронный.  Сведения доступны также на CD-ROM.

  - Соколова, М.С. Определение показателей качества воды: методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Физико-химические основы водоподготовки». – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. Носова, 2019. – 17 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| Стандартные |  |  |
| Microsoft Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| Microsoft Office 2007 | №135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |
| FAR Manager | Свободно распространяемое | бессрочно |
| Дополнительные |  |  |
| Microsoft Windows 10 Pro | Д-1227 от 8.10.2018 | 11.10.2021 |

- Федеральный институт промышленной собственности: сайт РОСПАТЕНТА / ФИПС. – Москва: ФИПС, 2009 –  . – URL: http://www1.fips.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Российский индекс научного цитирования (РИНЦ): национальная библиографическая база данных научного цитирования. – Текст: электронный // eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

- Академия Google (Google Scholar): поисковая система: сайт. – URL: https://scholar.google.ru/  (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Единое окно доступа к информационным ресурсам : электронная библиотека : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ «ИНФОРМИКА». – Москва, 2005. –   . –URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- East View Information Services: Электронная база периодических изданий / ООО «ИВИС». – URL: https://dlib.eastview.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный.

- Российская Государственная библиотека. Каталоги: сайт / Российская государственная библиотека. – Москва: РГБ, 2003 –   .  URL: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Электронная библиотека МГТУ им. Г. И. Носова. – URL:  http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход с внешней сети по логину и паролю). – Текст: электронный.

- Университетская информационная система РОССИЯ: научная электронная библиотека: сайт / НИВЦ ; Экономический факультет МГУ. – Москва: НИВЦ, 1997 –   . – URL: https://uisrussia.msu.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

- Web of science: Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий: сайт. – URL:  http://webofscience.com (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Scopus: Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий: сайт. – URL: http://scopus.com (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Journals: Международная база полнотекстовых журналов: сайт. – URL: http://link.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Protocols: Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний: сайт. – URL:  http://www.springerprotocols.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- SpringerMaterials: Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга: сайт. – URL:  http://materials.springer.com/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Reference: Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний: сайт. – URL: http://www.springer.com/references (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- zbMATH: Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике: сайт. – URL: http://zbmath.org/ (дата обращения: 18.09.2020). –  Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- Springer Nature: Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий: сайт. – URL: https://www.nature.com/siteindex (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- Архив научных журналов: сайт / Национальный электронно-информационный концорциум. – Москва: НЭИКОН, 2013 –   . – URL: https://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (вход по IP-адресам вуза). – Текст: электронный.

- eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000 –    . – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

- РУКОНТ: национальный цифровой ресурс: межотраслевая электронная библиотека: сайт / консорциум «КОТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: https://rucont.ru (дата обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный.

- Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации. |
| Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации | Доска, мел. |
| Учебные аудитории для выполнения курсового проектирования, помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования. Инструменты для ремонта лабораторного оборудования. |