|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ:

Директор института

_____________ А.С. Савинов

2  октября  2018 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В МЕТАЛЛУРГИИ

Направление подготовки

22.03.02 Металлургия

Профиль программы

Обработка металлов и сплавов давлением (прокатное производство)

Уровень высшего образования – бакалавриат

Программа подготовки – академический бакалавриат

Форма обучения

Заочная

| Институт | Металлургии, машиностроения и материалообработки |
| --- | --- |
| Кафедра | Технологии обработки материалов |
| Курс | 4 |

Магнитогорск

2018 г.

Рабочая программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия, утвержденного приказом МОиН РФ от 04.12.2015 № 1427.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры технологии обработки материалов 17  сентября  2018 г.,  протокол  №  2.

Зав. кафедрой _____________ / А.Б. Моллер /

Рабочая программа одобрена методической комиссией института металлургии, машиностроения и материалообработки  2 октября 2018 г.,  протокол  №  2.

Председатель ____________ / А.С. Савинов /

Рабочая программа составлена:

Профессор кафедры технологий

обработки материалов,

канд. техн. наук, доцент 	_________ / С.А. Левандовский /

Рецензент:

Зав. кафедрой технологий, сертификации

и сервиса автомобилей, д-р техн. наук, профессор	_________ / И.Ю. Мезин /

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в металлургии» являются: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование профессионально-специализированной компетенции у обучающихся по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия.

Основные цели преподавания дисциплины:

- изучить методы автоматизированного сбора, передачи, накопления и обработки информации о параметрах технологических процессов в металлургии;

- изучить основы применения современных технических средств в задачах управления технологическими процессами;

- изучить принципы проектирования и применения стандартных пакетов прикладных программ, систем управления базами данных и информационно-вычислительных сетей;

- освоить навыки применения стандартных пакетов программ и систем управления базами данных для решения технологических задач;

- освоить принципы отбора значимой технологической информации для использования в системах информационного обеспечения и управления технологическими процессами в металлургии;

- освоить практические навыки работы с учебными системами анализа и управления технологическими процессами в металлургии, в частности, технологией прокатки.

# 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина «Информационные технологии в металлургии» входит в часть дисциплин по выбору образовательной программы, и выбирается слушателем. Слушателем также может быть сделан выбор в пользу дисциплины: «Информационное обеспечение прокатного производства».

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, навыки), сформированные в результате изучения дисциплины «Информатика и информационные технологии».

Знания (умения, навыки и (или) опыт деятельности), полученные при изучении данной дисциплины будут необходимы в дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы.

# 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины и планируемые результаты обучения

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК-1: способностью к анализу и синтезу |  |
| Знать: | основы информатизации на металлургических предприятиях; основы построение информационно-автоматизированных систем; основы функционирования корпоративных информационных систем управления. |
| Уметь: | использовать информационные технологии электронных таблиц, баз данных, а также программирование для решения инженерных задач |
| Владеть: | Основами информационных технологий для решения инженерных задач в металлургии с помощью электронных таблиц (например, MS Excel), с помощью применения технологий баз данных (например, MS Access), с помощью использования сред программирования (например, MS VBA или Delphi). |

4 Структура и содержание дисциплины

# Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 единицы, 108 часов в том числе:

–	контактная работа – 8,7 акад. часов:

–	аудиторная – 8 акад. часов;

–	внеаудиторная – 0,7 акад. часов;

–	самостоятельная работа – 95,4 акад. часов;

| Раздел/ тема дисциплины | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Основы информационных технологий на металлургических предприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Взаимосвязь с системами управления технологическими процессами | 0.3 | 0.3/0.3 |  | 10 | Подготовка и выполнение лабораторной работы 1 | Устный опрос | ПК-1 зув |
| 1.2. Взаимосвязь с системами управления качеством продукции | 0.3 | 0.3/0.3 |  | 10 | Подготовка и выполнение лабораторной работы 1 | Устный опрос | ПК-1 зув |
| 1.3. Взаимосвязь с системами управления проектирования и оценки экономической эффективности | 0.4 | 0.4/0.4 |  | 10 | Подготовка и выполнение лабораторной работы 1 | Защита лабораторной работы | ПК-1 зув |
| Итого по разделу | 1 | 1/1 |  | 30 |  |  |  |
| 2. Освоение баз данных и прикладных программ для управления производственными операциями |  |  |  |  |  |  | ПК-1 зув |
| 2.1. Использование баз данных | 0.5 | 0.5/0.2 |  | 15 | Подготовка и выполнение лабораторной работы 2 | Устный опрос | ПК-1 зув |
| 2.2. Использование прикладных программ для управления производственными операциями | 0.5 | 0.5/0.2 |  | 15 | Подготовка и выполнение лабораторной работы 2 | Защита лабораторной работы | ПК-1 зув |
| Итого по разделу | 1 | 1/0.4 |  | 30 |  |  |  |
| 3. Освоение навыков анализа технологических режимов и процессов с точки зрения их информатизации |  |  |  |  |  |  | ПК-1 зув |
| 3.1. Основы использования информационных систем для анализа технологических процессов | 2 | 2/0.3 |  | 10 | Подготовка и выполнение лабораторной работы 3 | Устный опрос | ПК-1 зув |
| 3.2. Рассмотрение примеров анализа технологических процессов | 2 | 2/0.3 |  | 10.5 | Подготовка и выполнение лабораторной работы 3 | Защита лабораторной работы | ПК-1 зув |
| Итого по разделу | 4 | 4/0.6 |  | 20,5 |  |  |  |
| - |  |  |  | 14.9 | Подготовка к зачёту и формирование контрольной работы в виде совокупности отчётов по лабораторным работам | Зачет | ПК-1 зув |
| Итого по дисциплине | 4 | 4/2 |  | 95.4 | - | Зачет |  |

# 5. Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Информационные технологии в металлургии» используются традиционная и модульно-компетентностная технологии. Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений по курсу «Информационные технологии в металлургии» происходит с использованием научных разработок профессорско-преподавательского состава кафедры обработки металлов давлением, раздаточного материала, презентаций. При проведении практических занятий используется коллективное взаимодействие по технологии активного обучения.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 Металлургия реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение и защиту лабораторных работ, решение контрольных задач.

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| Термоэлектрические преобразователи | - На каких явлениях основано действие термоэлектрических термометров? - Почему при подсоединении термопары к измерительному прибору, пользуются компенсационными проводами? - Как вводится поправка на температуру свободных концов термопары в автоматических и переносных потенциометрах, милливольтметрах? - Для каких термопар невозможно применение компенсационных проводов для введения поправки? - Пределы измерений стандартных термоэлектрических термометров? |
| Испытание и поверка вторичных приборов работающих в комплекте с термоэлектрическим преобразователем | - Каковы особенности методики проведения вторичного прибора Диск-250М? - Что такое основная и дополнительная погрешность прибора? - Какие погрешности необходимо рассчитать для того, чтобы сделать вывод о результатах поверки? - Для чего выполняют поверку прибора и что понимают под классом точности прибора? - Какие существуют виды поверок? |
| Термометры сопротивления | - Какой принцип действия у термометров сопротивления? - От чего зависит электрическое сопротивление проводника? - Какие преимущества у медного и у платинового термопреобразователей сопротивления? - Какое значение при измерении температуры имеет показатель тепловой инерции? - Каким параметром характеризуется чистота материала, идущего на изготовление термометра сопротивления? |
| Испытание и поверка вторичных приборов работающих в комплекте с термометрами сопротивления | - На чём основано действие термометров сопротивления? - Какие материалы используют для изготовления термометров сопротивления? - Какие приборы применяют в комплекте с термометрами сопротивления? - Достоинства и недостатки неуравновешенных мостов. - Для чего выполняют поверку прибора и что понимают под классом точности прибора? |
| Пирометры | - Какая температура называется яркостной температурой? - Как определить действительную температуру тела, зная яркостную температуру? - Устройство пирометров частичного излучения - Что такое цветовая температура? - Как смещается максимум кривой распределения спектральной энергетической яркости с увеличением температуры абсолютно чёрного тела? |
| Преобразователи серии Метран | - Принцип действия преобразователей серии Метран? - Какие существуют модификации преобразователей серии Метран? - Порядок проведения поверки преобразователей? - Какие технологические параметры измеряются преобразователями серии Метран? - Принцип действия тензометрического датчика. |
| Расходомеры | - Перечислить методы измерения расхода. - Измерение расхода методом постоянного перепада давления? - Измерение расхода методом переменного перепада давления? - Измерение расхода по динамическому давлению? - Виды сужающих устройств? |
| Экспериментальное определение статической характеристики объекта управления | - Что такое статическая характеристика объекта управления? - Какой режим системы управления является установившемся? - Определение коэффициента передачи объекта? - Чем отличается коэффициент передачи объекта от коэффициента усиления? - Порядок определения экспериментальных точек статической характеристики. |
| Экспериментальное определение динамической характеристики объекта управления | - Дать определение динамической характеристики объекта управления. - Перечислить динамические параметры объекта управления. - Дать определение Коб. - Дать определение То. - Дать определение з. |
| Переходный процесс в системе управления | - Что такое переходный процесс? - Типы переходных процессов в системе управления? - Перечислите показатели качества переходных процессов. - В каком режиме управления снимают переходный процесс? - Назовите настроечные параметры ПИ-регулятора. |

Пример варианта контрольной работы №1

1. Нарисовать схему автоматизации для стабилизации давления. (подобрать датчик давления, вторичный прибор, регулятор и т.д. объяснить назначение всех элементов системы).

| 2. Нарисовать кривую разгона для объекта, обладающего следующими параметрами з= 5 с, То = 25 с, изменение входного воздействия от 30 до 20 % хода вала ИМ. Статическая характеристика объекта имеет следующий вид. Определить коб. |  |
| --- | --- |

3. Интегральный закон регулирования. Написать закон, нарисовать кривую разгона. Какие сигналы подаются на вход регулятора, что является выходным сигналом. Область применения.

Пример вариантов контрольной работы №2

Определить, годен прибор к работе или нет, он работает на диапазоне ХВ, ХН (указанны в таблице). Отчет делений по прибору, производиться через 10, начиная с ХН, до ХВ. Класс точности прибора в таблице. Для получения результата определить: абсолютную, относительную и приведенную погрешности. Построить зависимость для определения вариации. Экспериментальные поверяемые точки назначить самостоятельно  таким образом, чтобы в выводе значилось: прибор соответствует классу точности.

| Вариант | ХН | ХВ | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -10 | 30 | 0,5 |
| 2 | -20 | 20 | 1,0 |
| 3 | 0 | 50 | 1,5 |
| 4 | 10 | 60 | 2 |
| 5 | 20 | 70 | 0,5 |

Пример вариантов индивидуальных заданий

Задание 1. Расчет коэффициентов статической характеристики объекта управления методом наименьших квадратов. Y(X)=a+bX - уравнение линии регрессии.

Система уравнений для расчета коэффициентов уравнения линии регрессии:

i=1nYi=na+bi=1nXii=1nYiXi=ai=1nXi+bi=1nXi2

Построить график статической характеристики, где точками показать экспериментальные значения, а линией – расчетную линию регрессии.

Экспериментальные данные

| X,Па | Эксп. точки, мм |
| --- | --- |
| 8,0 | 4,83 |
| 8,7 | 4,12 |
| 9,2 | 3,45 |
| 9,5 | 2,86 |
| 10,0 | 1,83 |
| 8,0 | 4,50 |
| 8,5 | 4,10 |
| 9,2 | 3,40 |
| 9,6 | 2,81 |
| 10,6 | 1,96 |
| 91,3 | 33,9 |

Задание 2. Определение динамических параметров объекта управления по кривой разгона. Варианты заданий:

Задание 3. Написать реферат на заданную тему, используя различные источники информации.

Примеры тем рефератов.

- Измерительные информационные системы

- Способы представления информации

- Компьютерные технологии, используемые при поиске информации

- Информационные технологии, используемые при поиске информации

- Методики поиска и обработки информации из  различных источников

- Представление информации в требуемом формате

- Анализ информации из различных источников

- Сетевые технологии при сборе информации

- Управление процессом нагрева металла в АПК с учетом текущего температурного состояния металла.

- Автоматизация процесса вакуумирования стали в установке порционного типа, особенности процесса.

- Управление процессом дозирования сыпучих шихтовых материалов при составлении шихты для агломерации.

- Функциональная схема процесса вакуумирования стали в установке циркуляционного типа. Особенности работы отдельных контуров управления.

- Оптимизация работы установки циркуляционного типа путем управления расходом транспортирующего газа с целью обеспечения максимальной производительности установки.

- Особенности работы контуров регулирования уровня металла в кристаллизаторе МНЛЗ и теплового режима кристаллизатора.

Автоматизация теплового и технологического режима разливки стали на МНЛЗ. Функциональная схема и особенности работы контуров управления

Вопросы на зачет по дисциплине

- Информация. Определение. Сигналы и данные;

- Информатика и кибернетика определения и область деятельности;

- Предмет информатики и основные направления развития;

- Управление и автоматизированная информационная система, виды таких систем;

- Уровни автоматизированной информационной системы промышленного предприятия;

- Информационные технологии сбора и обработки первичной технологической информации, АСУ, АСУТП, функции АСУТП;

- Традиционный и структурированный (системный) подход к построению АУСТП;

- Проблема распределенного сбора данных;

- Промышленные сети, причины их возникновения и стандарты;

- Открытые и закрытые системы, открытые магистрально-модульные системы и их структура;

- Управляющая ЭВМ, особенности использования и отличия от персональных ЭВМ;

- ИТ передачи данных, сетевые технологии; ИТ хранения данных, СУБД, основы;

- Числовая, нечисловая обработка данных, работа в режиме реального времени;

- ИТ обработки текстовой информации, ИТ обработки информации табличного типа (текстовые и табличные процессоры);

- Корпоративные информационные системы, область применения и использования;

- Основные принципы и положения методологии MRP;

- Основные принципы и положения методологии MRP II;

- Основные принципы и положения методологии ERP и ERP II;

- Мелкие (локальные), средние и крупные КИС;

Финансово-управленческие и производственные корпоративные системы.

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ПК-1: способностью к анализу и синтезу |  |  |
| Знать | основы информатизации на металлургических предприятиях; основы построение информационно-автоматизированных систем; основы функционирования корпоративных информационных систем управления. | - Перечень вопросов - Информация. Определение. Сигналы и данные. - Свойства информации и их особенности. - Операции с данными и их описание. - Информатика и кибернетика определения и область деятельности. - Предмет информатики и основные направления развития. - Управление и автоматизированная информационная система, виды таких систем. - ИТ хранения данных, СУБД, основы. - Правила подготовки априорной информации для организации структуры базы данных технологического процесса (режимов). - Реляционная модель построения базы данных. |
| Уметь | использовать информационные технологии электронных таблиц, баз данных, а также программирование для решения инженерных задач | Лабораторные занятия: - Создание структуры базы данных для технологических режимов сортовой прокатки. - Создание структуры базы данных для технологических режимов листовой прокатки. - Заполнение базы данных для технологических режимов сортовой прокатки. - Заполнение базы данных для технологических режимов листовой прокатки. |
| Владеть | Основами информационных технологий для решения инженерных задач в металлургии с помощью электронных таблиц (например, MS Excel), с помощью применения технологий баз данных (например, MS Access), с помощью использования сред программирования (например, MS VBA или Delphi). | Задания на решение задач из профессиональной области, комплексные задания: - Спроектировать структуру информационной системы для завода по производству продукции (по вариантам). |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

# Для получения допуска к экзамену по обучающийся должен защитить лабораторные работы и успешно написать контрольную работу, обладать знаниями по всем вопросам к зачету.

# Критерии оценки:

# Для получения оценки

# – «зачтено» – обучающийся должен показать знания не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– «не зачтено» – обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

# 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

- Губанов, В. И. Информационные технологии в металлургии: конспект лекций : учебное пособие / В. И. Губанов. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=992.pdf&show=dcatalogues/1/1119157/992.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

б) Дополнительная литература:

- Троценко В.В. Системы управления технологическими процессами и информационные технологии:  учебное пособие для академического бакалавриата / В.В. Троценко, В.К. Федоров, А.И. Забудский, В.В. Комендантов. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 136с. - Режим доступа:  https://urait.ru/viewer/sistemy-upravleniya-tehnologicheskimi-processami-i-informacionnye-tehnologii-438994#page/2 (дата обращения: 25.09.2020) - Загл. 
с экрана. –  ISBN 978-5-534-09938-6

- Баранкова, И. И. Информационные системы и информационные технологии в металлургии : учебное пособие / И. И. Баранкова, Г. В. Сотников. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=988.pdf&show=dcatalogues/1/1119169/988.pdf&view=true (дата обращения: 25.09.2020). - Макрообъект. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | Бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| 7Zip | свободно распространяемое | бессрочно |

- Национальная информационно-аналитическая система –Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). – URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp.

- Поисковая система Академия Google (Google Scholar). – URL: https://scholar.google.ru/.

- Информационная система – Единое окно доступа к информационным ресурсам. – URL: http://window.edu.ru/.

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности». – Режим доступа: http://wwwl.fips.ru/.

- Интернет-ресурс ОАО «ММК»: http://www.mmk.ru.

- Интернет-ресурс ОАО «Мечел»: http://www.mechel.ru.

- Интернет-ресурс ОАО «Северсталь»: http://www.severstal.ru.

- Российская Государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru/.

- Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru/.

- Государственная публичная научно-техническая библиотека России URL: http://www.gpntb.ru/.

- Public.Ru – Публичная интернет-библиотека URL: http://www.public.ru/.

- Lib.students.ru – Cтуденческая библиотека URL: http://www.lib.students.ru/.

- E.lanbook.com – Издательство Лань. Электронная библиотечная система. URL: http://www.e.lanbook.com/

- newlms.magtu.ru - Образовательный портал ФГБОУ ВПО МГТУ 
им. Г.И. Носова. URL: http://newlms.magtu.ru/

# 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: компьютерный класс | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |