Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий

Лист регистрации изменений и дополнений

| № п/п | Раздел программы | Краткое содержание изменения/дополнения | Дата. № протокола заседания кафедры | Подпись зав. кафедрой |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1 Цель освоения дисциплины

Технологические и вспомогательные процессы современных горнодобывающих предприятий осуществляются высокомеханизированными комплексами на базе широкого использования электрической энергии. Стоимость энергоносителей и, в особенности, электроэнергии в себестоимости готовой продукции в настоящее время постоянно растет. Поэтому специалист горного производства должен иметь достаточные знания в области проектирования электрооборудования и электроснабжения для успешного решения технико-экономических проблем горного производства на современном уровне.

Целью освоения дисциплины «Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий» является изучение основ физических процессов и общих закономерностей электроэнергетики при проектировании и функционировании электроэнергетехнических цепей и систем электроснабжения горных предприятий.

# 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки

# специалиста

Дисциплина «Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы.

Для успешного изучения курса студентам необходимо знать следующие разделы предшествующих дисциплин учебного плана:

- из высшей математики – элементы линейной алгебры, исследование функций с помощью производных, элементы математической статистики и вариационного исчисления;

- из физики – разделы электромагнетизма и электрических цепей.

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут необходимы при прохождении производственной -преддипломной практики, написании выпускной квалификационной работы.

# 3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

| Структурный элемент компетенции | Уровень освоения компетенций |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пороговый уровень | Средний уровень | Высокий уровень |
| ПК-14 - готовность участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов |  |  |  |
| Знать: | основные понятия и термины электротехники и электрификации горных предприятий | основные технико-экономические показатели электрохозяйства горных предприятий | понимать тенденции и закономерности развития электрифицированных производственных процессов на горном предприятии, основные факторы и условия их функционирования |
| Уметь: | производить сборку простых электрических схем лабораторных установок | анализировать работу схем управления электрооборудования и систем электроснабжения | использовать общие принципы электроснабжения в своей профессиональной деятельности |
| Владеть: | основными методами выбора электрооборудования для конкретных условий горного предприятия | основными методами расчета и выбора элементов системы электроснабжения горных машин | основными методами расчета систем электроснабжения горных предприятий с целью обеспечения системного подхода к решению экономических проблем горного предприятия в области электрификации и электроснабжения |

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 часа:

–	аудиторная работа – 36

–	самостоятельная работа – 36 часов

–            форма контроля – зачет

| Раздел дисциплины | Семестр | Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) |  |  |  |  | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции |  | лаборат. занятия | самост. раб. | Формы текущего контроля успеваемости |  |
| 1. Технические условия на проектирование система электроснабжения горных предприятий | 9 | 2 |  |  | 2 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 2.Техническое задание на проектирование. Перечень электроприемников | 9 | 2 |  |  | 2 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 3. Индивидуальные и групповые электрические нагрузки | 9 | 2 |  |  | 2 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 4. Выбор и расчет питающих электрических сетей | 9 | 2 |  | 2/2 | 2 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 5. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП | 9 | 2 |  | 2 | 2 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 6. Расчет токов к.з. в системе электроснабжения | 9 | 2 |  | 2 | 2 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 7. Выбор электрооборудования ГПП и распределительных устройств | 9 |  |  | 2 | 4 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 8. Расчет и выбор устройств компенсация реактивной мощности | 9 |  |  | 2/2 | 4 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 9. Выбор подстанций и распределительных устройств | 9 |  |  | 2 | 4 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 10. Расчет защитного заземления | 9 | 2 |  | 2 | 4 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 11. Эксплуатация систем электроснабжения | 9 | 2 |  | 2 | 4 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| 12. Основные технико-экономические показатели электрохозяйства предприятия | 9 | 2 |  | 2/2 | 4 | Проверка знаний по лекциям | ПК14 зув |
| Итого по дисциплине |  | 18 |  | 18/6 | 36 | зачет |  |

# 5 Образовательные и информационные технологии

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование современного мультимедийного оборудования (проекторов, персональных компьютеров) для более четкого и наглядного восприятия учебного материала.

В ходе проведения всех практических занятий предусматривается использование средств вычислительной техники при выполнении индивидуальных заданий и контрольной работы; использование электронного демонстрационного материала по темам, требующим иллюстрации работы программных продуктов: MS Word, MS Excel, MS Power Point;

В процессе преподавания дисциплины широко используются современные технические средства обучения.

Текущий, промежуточный и рубежный контроль проводится в виде беседы и обсуждения задания индивидуальной научно-практической работы в виде разделов курсового проекта.

# 6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

| Раздел/ тема дисциплины | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Технические условия на проектирование система электроснабжения горных предприятий | - самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 2 | Беседа - обсуждение |
| 2.Техническое задание на проектирование. Перечень электроприемников | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 2 | - Беседа - обсуждение |
| 3. Индивидуальные и групповые электрические нагрузки | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 2 | - Беседа - обсуждение |
| 4. Выбор и расчет питающих электрических сетей | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 2 | - Беседа - обсуждение |
| 5. Выбор числа и мощности трансформаторов ГПП | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 2 | - Беседа - обсуждение |
| 6. Расчет токов к.з. в системе электроснабжения | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 2 | - Беседа - обсуждение |
| 7. Выбор электрооборудования ГПП и распределительных устройств | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 4 | Беседа - обсуждение |
| 8. Расчет и выбор устройств компенсация реактивной мощности | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 4 | Беседа - обсуждение |
| 9. Выбор подстанций и распределительных устройств | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 4 | Беседа - обсуждение |
| 10. Расчет защитного заземления | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 4 | Беседа - обсуждение |
| 11. Эксплуатация систем электроснабжения | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 4 | Беседа - обсуждение |
| 12. Основные технико-экономические показатели электрохозяйства предприятия | самостоятельное изучение и конспектирование учебной литературы | 4 | Беседа - обсуждение |
| Итого по дисциплине |  | 36 | Зачет |

# 7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень тем и заданий для подготовки к зачету

- Энергосистема и ее составные части.

- Климатические условия работы и классификация электрооборудования.

- Номинальные напряжения и ряды номинальных токов.

- Характеристика потребителей и приемников электроэнергии.

- Категории электроприемников и обеспечение надежности.

- Требования к системе электроснабжения.

- Характерные схемы питающих и распределительных сетей.

- Технические условия на присоединение к источнику питания.

- Понятие о графиках электрических нагрузок, их видах и показателях.

- Методы расчета освещения.

- Методы определения расчетных нагрузок.

- Потери мощности и энергии.

- Понятие о реактивной мощности, ее источниках и приемниках.

- Средства компенсации реактивной мощности.

- Способы уменьшения потребления реактивной мощности.

- Выбор мощности и размещение компенсирующих устройств.

- Выбор типа и числа трансформаторов.

- Выбор мощности трансформаторов.

- Определение местоположения подстанций и распределительных устройств.

- Устройство электрических сетей.

- Расчет электрических сетей по нагреву.

- Расчет проводников по потере напряжения.

- Экономические сечения проводников.

- Короткие замыкания в системах электроснабжения.

- Процесс протекания короткого замыкания.

- Методы расчета токов короткого замыкания.

- Выбор и проверка разъединителей.

- Выбор и проверка выключателей.

- Выбор и проверка предохранителей.

- Выбор и проверка выключателей нагрузки.

- Выбор и проверка автоматических выключателей.

- Тарифы на электроэнергию.

- Оплата за пользование электроэнергией.

- Удельная стоимость электроэнергии.

- Удельный расход электроэнергии.

- Электровооруженность труда.

- Стоимость электроэнергии на 1 т добычи.

- Общие требования и определения.

- Рабочее и защитное заземление.

- Защитное зануление.

- Конструкции заземляющих устройств.

- Расчет устройств зануления и заземления.

- Организационно-технические защитные мероприятия.

# 8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1. Исмагилов К. В., Великанов В. С. Электротехнические расчеты электроснабжени карьеров и шахт: Монография.- Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн.ун-та им. Г.И.Носова, 2016. 302 с.

2. Плащанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий: Учебник для ВУЗов. – 2-е изд., исправ. - М.: Изд-во МГГУ, 2006. – 499 с.

б) Дополнительная литература:

1. Абрамович Б.Н. Электропривод и электроснабжение горных предприятий: Учебное пособие / Б.Н. Абрамович, Д.А. Устинов. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный горный институт, 2004. – 84 с.

2. Гладилин Л.В. Основы электроснабжения горных предприятий: Учебник для ВУЗов. – М.: Недра, 1980. – 327 с.

3. Князевский Б.А. Электроснабжение промышленных предприятий. / Б.А. Князевский, Б.Б. Липкин. – М.: Высш. шк., 1986 – 400 с.

4. Правила устройства электроустановок. – М.: Главгосэнергонадзор России, 2002. – 608 с.

5. Плащанский Л.А. Основы электроснабжения горных предприятий: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГГУ, 2006. – 116 с.

6. Маркевич, А.И. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения: Учебно-методическое пособие. – Псков : Издательство ПсковГУ. 2012.-138 с.

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. FluidSIM 5.2b программа для построения и моделирования электрических, гидравлических и пневматических схем.

2. Microsoft EXCEL.

3. Программа расчета освещения OSWTSHEN.

4. Программа расчета заземления GRFUNDING.

5. http://e.lanbook.com/

6. www.gosnadzor.ru

# 9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации, проекторы для лучшего восприятия лекционного материала Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |