Лист регистрации изменений и дополнений

| № п/п | Раздел программы | Краткое содержание изменения/дополнения | Дата. № протокола заседания кафедры | Подпись зав. кафедрой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3,7,8,9 | Выполнена корректировка разделов | 9.10.2019 протокол № 2 | Корнилов Г.П |
| 2. | 6,8,9 | Выполнена корректировка разделов. | 2.09.2020 протокол № 1. | Корнилов Г.П |

1. Цели освоении дисциплины

Целями освоения дисциплины (модуля) Теоретические основы электротехники являются: изучение студентами электрических и магнитных цепей, переходных процессов в электрических цепях, обеспечения базы инженерной подготовки в области электротехники, развитие инженерного мышления, приобретение знаний для изучения специальных дисциплин, приобретение навыков выбора и расчета электротехнических устройств.

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки  специалиста

Дисциплина «Теоретические основы электротехники»  входит в  базовую часть блока 1 обязательных дисциплин (Б1.Б.22).

Перечень разделов дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения электротехники:

Математика: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения.

Физика: механика (вращательное движение), электричество и магнетизм.

Информатика: простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет, умение использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул (для оформления отчетов).

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым  для успешного усвоении данной дисциплины:

Удовлетворительное усвоение  программ по указанных выше разделам математики, физики и информатики, владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 
предшествующее:

«Механизация и автоматизация в строительстве »,  « Электроснабжение» .

# 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Теоретические основы электротехники» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-7-способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат. |  |
| Знать | -основные определения и понятия теории электрических цепей и электромагнитных устройств; |
| Уметь | -описывать электрическое состояние цепей и электромагнитных устройств; |
| Владеть | - методами анализа простых электрических цепей, навыками измерения электрических величин; - -методами и приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств. |
| ПК-1 –знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; |  |
| Знать | - основные характеристики электромагнитных устройств и приборов, элементную базу электронных устройств. |
| Уметь | -экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств. |
| Владеть | -методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств. |
| ПК-13 –знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов; |  |
| Знать | -правила электробезопасности |
| Уметь | - читать электрические схемы, корректно выражать и аргументировано обосновывать результаты научных опытов |
| Владеть | - навыками построения графиков, зависимостей, черчения по ГОСТу простых электрических и логических схем; решения простых электрических цепей. |
| ПК-14-владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. |  |
| Знать | -методы анализа электрических и магнитных цепей, электромагнитных устройств. |
| Уметь | - снимать и строить характеристики электротехнических устройств |
| Владеть | -навыками включения и отключения электрических приборов и потребителей, измерения электрических параметров и величин - основными правилами эксплуатации электрооборудования |

# 4 Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том числе:

–	контактная работа – 55 акад. часов:

–	аудиторная – 54 акад. часов;

–	внеаудиторная – 1 акад. часов .

–	самостоятельная работа – 53 акад. часов.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1. Линейные электрические цепи постоянного тока. | 5 | 6 | 12/5И |  | 18 | 1. Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2.Самостоятельное изучение учебной литературы. 3. Работа с электронными библиотеками. 4.Подготовка и выполнение л.р.№1. 5.Выполнение РГР№1. | Коллоквиум по л.р.№1. РГР№1. Решение задач по теме. | ОПК-7 ПК-1 ПК-13 ПК-14 ЗУВ |
| 2. Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока. | 5 | 6 | 12/5И |  | 18 | 1.Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2.Самостоятельное изучение учебной литературы. 3. Работа с электронными библиотеками. 4.Подготовка и выполнение л.р.№2. 5.Выполнение РГР№2. | Коллоквиум по л.р.№2. РГР№2. Решение задач по теме. | ОПК-7 ПК-1 ПК-13 ПК-14 ЗУВ |
| 3. Трехфазные цепи. | 5 | 6 | 12/4И |  | 17 | 1. Поиск дополнительной информации по заданной теме. 2.Самостоятельное изучение учебной литературы. 3. Работа с электронными библиотеками. 4.Подготовка и выполнение л.р.№3. 5.Выполнение РГР№3. | Коллоквиум по л.р.№3. РГР№3. Решение задач по теме. | ОПК-7 ПК-1 ПК-13 ПК-14 ЗУВ |
| Итого за семестр | 5 | 18 | 36/14И |  | 53 |  | зачет |  |
| Итого по дисциплине |  | 18 | 36/14И |  | 53 |  |  |  |

# 5. Образовательные и информационные технологии.

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины используются традиционная технология и технология проблемного обучения. Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений может происходить с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

При проведении  лабораторных и практических занятий используются работа в команде и методы информационных технологий.

# 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы   обучающихся

Примерные аудиторные коллоквиумы

Коллоквиум № 1. Линейные цепи постоянного тока.( к л/р № 1)

| - Определить величину тока корот-кого замыкания, если: Е = 2,1 В, R0 = 0,1 Ом, R = 2 Ом. | a b E R 0 R |
| --- | --- |
| - Что показывает вольтметр, подключенный к зажимам источника? | E V R |
| - Определить сопротивление резистора R2, если: R1 = 3 Ом, а показания амперметров указаны на схеме. | 5A 25A A1 A2 R1 R2 |
| - Определить сопротивления R1 и R2, если: U = 60 В, ток в неразветвленной части цепи I = 1,5 А. (R1 = 2R2) | R1 R2 I U |
| - Определить напряжение источника U, если R=6 Ом, I=4А. | R R R R R R U I |

Коллоквиум № 2. Линейные цепи переменного тока .(к л/р №2)

| - Приведите график мгновенных значений тока и напряжения для цепи, содержащей активное сопротивление. |  |
| --- | --- |
| - Определить сопротивление конденсатора XC, если: U = 200 В, I = 4 A, cos  = 0,8. |  |
| - Определить действующее значение тока, напряжения, сдвиг по фазе и характер нагрузки, если мгновенные значения тока и напряжения равны: i = 10 sin t, u = 141 sin (t + 30). |  |
| - Приведите электрическую схему, кото-рой соответствует векторная диаграмма. |  |
| - Определить показания амперметров А1 и А2 и реактивную мощность цепи Q, если: U = 120 В. |  |

Коллоквиум № 3. Трехфазные цепи.(к л/р № 3)

| - Как получить трехфазную получить систему Э.Д.С.? Дайте определение трехфазной электрической цепи. |  |
| --- | --- |
| - Объяснить построение векторной диаграммы токов и напряжений для трехфазной цепи, соединенной «звездой». Нагрузка симметричная, характер активно – индуктивный. |  |
| - Линейные токи при соединении нагрузки «звездой»: IA = IB = IC = 20 А. Определить ток в нейтральном проводе, если φа = φb = φc = 30°. |  |
| - Приведите выражение для определения активной и реактивной мощностей при симметричной и несимметричной нагрузках. |  |
| - Определить показание вольтметра, если Zф = 10 Ом, амперметр показывает 10 А. | A C B ф ф ф a b c A V Z Z Z |

Примерные домашние расчетно-графические работы

РГР№ 1. Исследование электрических цепей постоянного тока.

1. По базе данных (табл.1.1) для своего варианта определить  параметры  электрической цепи  (рис. 1.1), питающейся от сети постоянного тока с напряжением U.

Рис. 1.1

2. Заменить треугольник, состоящий с резисторов R3, R4, R5 эквивалентной звездой.

3. Методом эквивалентных преобразований рассчитать входное сопротивление цепи.

4. Рассчитать токи ветвей.

5. Определить показания вольтметра и ваттметра.

6. Исследовать влияние величины резистора, указанного в столбце 9 табл. 1.1, на параметры эквивалентной звезды  и  токи ветвей.  Построить  графики Rвх,Rзв=f(R) и I=f(R), проанализировать их, сделать выводы.

РГР№ 2.Исследование электрических цепей  синусоидального тока с одним источником питания

1. По базе данных (табл.1.1) для своего варианта определить  параметры  электрической цепи  (рис. 1.1), питающей от сети синусоидального тока с напряжением U.

Рис. 1.1

2. Определить комплексные сопротивления ветвей в алгебраической и показательной формах.

3. Рассчитать комплексные сопротивления параллельного участка dh в алгебраической и показательной формах.

4. Определить комплексное входное сопротивление в алгебраической и показательной формах.

5. Рассчитать входной ток I1 в алгебраической и показательной формах.

6. Рассчитать напряжение параллельного участка dh Uпар в алгебраической и показательной формах.

РГР № № 3.Расчет трехфазной цепи при симметричной нагрузке и несимметричной нагрузках.

1.1. По базе данных (табл.1.1) для своего варианта определить  параметры  электрической цепи  (рис. 1.1), питающей от трехфазной сети синусоидального тока.

Рис. 1.1

1.2. Рассчитать фазные и линейные напряжения и аргументы этих напряжений в радианах.

1.3. Рассчитать сопротивления фаз.

1.4. Рассчитать линейные токи и построить векторную диаграмму токов и напряжений.

1.5. Рассчитать активные мощности фаз и в целом всей трехфазной цепи.

2. По базе данных (табл.2.1) для своего варианта определить  параметры  электрической цепи  (рис. 2.1), питающей от трехфазной сети синусоидального тока.

2.1 Рассчитать фазные и линейные напряжения и их аргументы.

2.2 Рассчитать сопротивления фаз.

2.3 Рассчитать линейные (фазные) токи и построить векторную диаграмму токов и напряжений.

2.4 Рассчитать активные мощности фаз и в целом всей трехфазной цепи.

2.5 Исследовать влияние параметра, индекс которого указан в столбце 17 табл. 2.1, на токи ветвей и потребляемые мощности.  Построить  графики  I=f(параметр) и S,Q,P=f(параметр)

# 7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а)  Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-7-способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат. |  |  |
| Знать | -основные определения и понятия теории электрических цепей и электромагнитных устройств | ## Перечень теоретических вопросов к зачету: 1.Понятия электрической, электронной и магнитной цепей. 2.Классификация и примеры цепей. 3.Основные законы электротехники и их применение. Физическая и математическая модели цепи. 4.Источники, проводники и приемники. Идеализированные двухполюсные элементы и их свойства. 5.Линейные электрические цепи постоянного тока. 6.Анализ цепи на основе законов Кирхгофа и Ома. |
| Уметь | -описывать электрическое состояние цепей и электромагнитных устройств; | Примерные практические задания для зачета: 1.Определить сопротивление резистора R2, если: R1 = 3 Ом, а показания амперметров указаны на схеме. 5A 25A A1 A2 R1 R2 2. Определить напряжение источника U, если R=6 Ом, I=4А. R R R R R R U I 3. Определить сопротивление конденсатора XC, если: U = 200 В, I = 4 A, cos  = 0,8. 4. Определить показания амперметров А1 и А2 и реактивную мощность цепи Q, если: U = 120 В. |
| Владеть | - методами анализа простых электрических цепей, навыками измерения электрических величин; -методами и приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств. | ## Перечень тем лабораторных работ: - Исследование свойств цепи постоянного тока; - Исследование электрической цепи синусоидального тока. |
| ПК-1 –знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; |  |  |
| Знать | - -основные характеристики электромагнитных устройств и приборов, элементную базу электронных устройств. | ## Перечень теоретических вопросов к зачету: 1.Эквивалентные преобразования участков цепей. 2.Основные методы анализа линейных цепей. 3.Свойства линейных электрических цепей: свойство линейности, принцип наложения, принцип взаимности. 4.Электрическая мощность и энергия постоянного электрического тока. 5.Закон сохранения энергии в электрической цепи с постоянными токами. Баланс мощностей. 6.Основные характеристики и параметры синусоидальных токов и напряжений. 7.Способы получения синусоидальных напряжений и токов. 8.Представление синусоидальных токов и напряжений векторами и комплексными числами. 9.Законы электрических цепей в комплексной форме. 10.Фазовые соотношения между токами и напряжениями в цепи при синусоидальном токе. 11.Сопротивления элементов и участков цепей при синусоидальных токах. 12.Электрическая энергия и мощность в цепях с синусоидальным током. Активная, реактивная и полная мощности. Баланс активных и реактивных мощностей. |
| Уметь | - -экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типовых электротехнических и электронных устройств. | Примерные практические задания для зачета: 1.Линейные токи при соединении нагрузки «звездой»: IA = IB = IC = 20 А. Определить ток в нейтральном проводе, если φа = φb = φc = 30° 2.. Определить действующее значение тока, напряжения, сдвиг по фазе и характер нагрузки, если мгновенные значения тока и напряжения равны: i = 10 sin t, u = 141 sin (t + 30). 3.. Определить показание вольтметра, если Zф = 10 Ом, амперметр показывает 10 А. A C B ф ф ф a b c A V Z Z Z 4.. Определить действующее значение тока, напряжения, сдвиг по фазе и характер нагрузки, если мгновенные значения тока и напряжения равны: i = 10 sin t, u = 141 sin (t + 30). |
| Владеть | - -методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств | ## Перечень тем расчетно-графических работ : 1.Исследование электрических цепей постоянного тока. ## Перечень тем лабораторных работ : 1.Исследование трехфазных цепей. |
| ## ПК-13 –знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов |  |  |
| Знать | - -правила электробезопасности | ## Перечень теоретических вопросов к зачету: 1.Трехфазная система напряжений, основные соотношения, способы получения, источники трехфазного напряжения и их эквивалентные схемы. 2.Трехфазная нагрузка. 3. Симметричная и несимметричная нагрузка при соединении фаз в треугольник и звезду. 4.Схемы и расчет эквивалентных параметров нагрузки в трехфазных цепях. |
| Уметь | - читать электрические схемы, корректно выражать и аргументировано обосновывать результаты научных опытов | Примерные практические задания для зачета: 1. Какой ток можно измерить амперметром, сопротивление которого RA=0,3 Ом, nном=150 дел., СА=0,001 А/дел., если включить его с шунтом, сопротивление которого Rш=0,01 Ом? 2.. Определить цену деления вольтметра, имеющего номинальные данные: Uном=50 В, nном=100 дел., RV=1000 Ом, включенного с добавочным сопротивлением RД=3000 Ом. Приведите схему включения вольтметра с добавочным сопротивлением. 3.. Приведите электрическую схему, которой соответствует векторная диаграмма. |
| Владеть | - навыками построения графиков, зависимостей, черчения по ГОСТу простых электрических и логических схем; решения простых электрических цепей. | ## Перечень тем расчетно-графических работ : 1. Исследование электрических цепей синусоидального тока с одним источником питания. |
| ## ПК-14-владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. |  |  |
| Знать | -методы анализа электрических и магнитных цепей, электромагнитных устройств. | ## Перечень теоретических вопросов к зачету: 1.Трехфазная трех- и четырехпроводная сеть с симметричной нагрузкой, схемы, расчетные соотношения для определения линейных и фазных токов и напряжений. 2.Мощности трехфазной сети. 3.Измерение активной и реактивной мощности. 4.Однофазный трансформатор со стальным сердечником. |
| Уметь | - снимать и строить характеристики электротехнических устройств | Примерные практические задания для зачета: 1. Какой ток можно измерить амперметром, сопротивление которого RA=0,3 Ом, nном=150 дел., СА=0,001 А/дел., если включить его с шунтом, сопротивление которого Rш=0,01 Ом? 2.. Определить цену деления вольтметра, имеющего номинальные данные: Uном=50 В, nном=100 дел., RV=1000 Ом, включенного с добавочным сопротивлением RД=3000 Ом. Приведите схему включения вольтметра с добавочным сопротивлением. 3. . Дано: U1ном=220 В, U2ном=127 В, Sном=1100 ВА. Определить номинальные токи первичной и вторичной обмоток трансформатора и коэффициент трансформации К. Почему номинальные токи не равны по величине? 4. Два ваттметра с номинальными данными Iном=5 А, Uном=150 В со шкалой на 150 делений включены в цепь через измерительные трансформаторы тока и напряжения с коэффициентами трансформации тока КТТ=50/5 и КТН=500/100. Определить мощность потребления энергии трехфазной цепью, если стрелка одного ваттметра отклонилась на 15 делений, а другого на 40 делений. |
| Владеть | -навыками включения и отключения электрических приборов и потребителей, измерения электрических параметров и величин -основными правилами эксплуатации электрооборудования | ## Перечень тем расчетно-графических работ : 1.Расчет трехфазной цепи при симметричной нагрузке и несимметричной нагрузках. |

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Для получения зачета по дисциплине «Теоретические основы электротехники»  обучающийся показывает знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, навыки решения простых задач в области электротехники и электроники, умеет пользоваться современными средствами информационных технологий, владеет практическими навыками работы с электротехнической аппаратурой.

Показатели и критерии оценивания зачета

(в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми результатами обучения):

– на оценку «зачтено» − обучающийся показывает высокий уровень знаний не только на уровне воспроизведения и объяснения информации, но и интеллектуальные навыки решения проблем и задач, нахождения уникальных ответов к проблемам, оценки и вынесения критических суждений;

– на оценку «не зачтено» − обучающийся не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература:

1.Электротехника и основы электроники : учебник / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фролов. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 736 с. — ISBN 978-5-8114-0523-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112073  (дата обращения: 26.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.Электротехника и электроника : учебное пособие / М. С. Анисимова, И. С. Попова. — Москва : МИСИС, 2019. — 135 с. — ISBN 978-5-907061-32-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116939  (дата обращения: 26.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература:

1.Введение в теоретическую электротехнику. Курс подготовки бакалавров / Ю. А. Бычков, В. М. Золотницкий, Е. Б. Соловьева, Э. П. Чернышев. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-2406-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89931  (дата обращения: 26.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.Электротехника и основы электроники : учебное пособие / Н. В. Белов, Ю. С. Волков. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-1225-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/3553  (дата обращения: 26.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) Учебные пособия и методические указания:

1.Храмшин, Р.Р. Электрические приборы и измерения. : методические указания к лабораторной работе № 8 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина, Т.Р. Храмшин ; Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2014.-24с. :ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

2.Храмшин, Р.Р. Исследование линейной электрической цепи постоянного тока : методические указания к лабораторной работе № 1 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина.;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-17с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

3.Храмшин, Р.Р. Исследование линейной электрической цепи однофазного синусоидального тока. Компенсация реактивной мощности.: методические указания к лабораторной работе № 2 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина ;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-20с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

4. Храмшин, Р.Р. Исследование трехфазной цепи при соединении приемников энергии «звездой: методические указания к лабораторной работе № 4 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина, Т.П. Ларина.;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2013.-14с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

5.Храмшин, Р.Р. Исследование нулевых схем выпрямления.: методические указания к лабораторной работе № 10 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Т.Н. Сыромятникова, Г.В. Шохина, Р.Р. Храмшин, Т.П. Ларина .;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2010.-17с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

6.Ларина. Т.П. Исследование мостовых и управляемых схем выпрямления.: методические указания к лабораторной работе № 11 (ауд. 358) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Т.П. Ларина , Т.Н. Сыромятникова, Г.В. Шохина, Р.Р. Храмшин ;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2010.-14 с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

7. Ларина. Т.П.Исследование однофазного трансформатора.: методические указания к лабораторной работе № 21 (ауд. 361) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Т.П. Ларина, Р.Р. Храмшин, Г.В. Шохина ;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2012.-14 с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

8. Ларина. Т.П. Исследование двигателя постоянного тока независимого возбуждения. : Методические указания к лабораторной работе № 23 (ауд. 361) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / Т.П. Ларина, А.А. Чертоусов, Г.В. Шохина, Т.Н. Сыромятникова. .;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2009.-13 с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный.

9.Чертоусов, А.А. Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором. : методические указания к лабораторной работе № 24 (ауд. 361) по дисциплине “Электротехника и основы электроники” для студентов неэлектротехнических специальностей / А.А. Чертоусов, Г.В. Шохина, Т.Н. Сыромятникова, Т.П. Ларина.;Магнитогорский гос. техический ун-т им.Г.И.Носова. Магнитогорск : МГТУ им. Г.И.Носова, 2009.-28 с. : ил.,граф., схемы. -Текст: непосредственный

г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

| Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |
| --- | --- | --- |
| MS Windows 7 | Д-1227 от 08.10.2018 Д-757-17 от 27.06.2017 | 11.10.2021 |
| MS Office 2007 | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |
| FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |
| 7Zip | Свободно распространяемое | бессрочно |

| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курса | Ссылка |  |
| Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» | https://dlib.eastview.com/ |  |
| Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
| Поисковая система Академия Google (Google Scholar) | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
| Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам | URL: http://window.edu.ru/ |  |
| Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
| Российская Государственная библиотека. Каталоги | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |

# 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа ауд.365 | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Учебная лаборатория для проведения лабораторных работ: лаборатория электрических цепей ауд. 358 | Универсальный лабораторный стенд по электрическим цепям, электронике, электроизмерениям -9 шт. Наглядные пособия-плакаты-12 шт. |
| Учебная лаборатория для проведения лабораторных работ: лаборатория электрических машин ауд .361 | Универсальный лабораторный стенд по электрическим машинам 9 шт. Наглядные пособия-плакаты-12 шт. |
| Учебная аудитория для проведения практических занятий , групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ауд. 357, 354, 358, 361 | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся ауд. 343 | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования ауд. 356 | Стеллажи, сейфы для хранения учебного оборудования. Инструменты для ремонта лабораторного оборудования |