Лист регистрации изменений и дополнений

| № п/п | Раздел программы | Краткое содержание изменения/дополнения | Дата. № протокола заседания кафедры | Подпись зав. кафедрой |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Целиосвоениядисциплины

Целью преподавания дисциплины «Электроснабжение» является:

-изучение особенностей электроснабжения высотных и большепролетных зданий и сооружений, а также строительных площадок. Изучить особенности потребителей электроэнергии высотных многофункциональных комплексов для создания системы электроснабжения с учетом, предъявляемых к ним требований. Выполнять расчет и выбор трансформаторов и линий электропередач с учетом компенсации реактивной мощности, а также расчет и выбор электрического освещения и наружных светильников для освещения и декора.

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки  специалиста

Дисциплина «Электроснабжение» входит в базовую часть блока 1 обязательных дисциплин (Б1.Б.41.03).

Перечень разделов дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения электротехники:

Математика: линейная алгебра, теория функций комплексного переменного, дифференциальное и интегральное исчисление, дифференциальные уравнения.

Физика: механика (вращательное движение), электричество и магнетизм.

Информатика: простейшие навыки работы на компьютере и в сети Интернет, умение использовать прикладное программное обеспечение, в частности: пакеты универсальных математических программ, текстовый процессор и редактор формул (для оформления отчетов).

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым  для успешного усвоении данной дисциплины:

Удовлетворительное усвоение  программ по указанных выше разделам математики, физики и информатики, владение персональным компьютером на уровне уверенного пользователя.

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины (модуля)  «Электроснабжение с основами электротехники» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК- 7 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования |  |
| Знать | - основные определения и понятия систем электроснабжения; - методы расчета электрических нагрузок; - параметры выбора силовых трансформаторов и линий электропередач; |
| Уметь | - классифицировать электроприемники по роду тока, напряжению и режиму работы, надежности; - составлять систему электроснабжения для высотных и большепролетных зданий и сооружений; |
| Владеть | - понятиями электрических цепей переменного и постоянного тока; - требованиями к системам электроснабжения высотных и большепролетных зданий и сооружений; - требования, предъявляемые к освещению и наружным светильникам при эксплуатации. |
| ПК- 1 – знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест |  |
| Знать | - проблемы и перспективы модернизации объектов профессиональной деятельности; - основные методы выбора и подходы к проектированию объектов профессиональной деятельности; |
| Уметь | - экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типового электрооборудования |
| Владеть | - параметрами выбора элементов систем электроснабжения; - методикой выбора серийных объектов профессиональной деятельности при решении типовых проектных задач. |
| ПСК-1.3 - владением методами расчета систем инженерного оборудования высотных и большепролетных зданий и сооружений |  |
| Знать | - виды электрического освещения и наружных светильников для высотных и большепролетных зданий |
| Уметь | - отличать конструктивные особенности различных видов ламп рабочего и аварийного освещения |
| Владеть | - особенностями расчета электрического освещения высотных и большепролетных зданий; |

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часа, в том числе:

– контактная работа – 37 акад. часов:

– аудиторная – 36 акад. часов;

– внеаудиторная – 1 акад. часов

– самостоятельная работа – 35акад. часов.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| 1.1.Введение.Система электроснабжения. Характеристики потребителей электроэнергии. |  | 2 | 2 |  | 4 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Входной контроль, устный опрос, лабораторные работы | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| 1.2. Электрические нагрузки. Методы расчета электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности. |  | 3 | 2/1И |  | 4 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование), лабораторная работа №13 | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| 1.3. Распределение электроэнергии напряжением до и выше 1кВ. |  | 3 | 2 |  | 4 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование) | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| 2.1. Трансформаторы. Выбор и расчет. |  | 2 | 2/1И |  | 4 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование), лабораторная работа №11 | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| 2.2. Электрические машины. Асинхронные и синхронные двигатели. |  | 2 | 3 |  | 4 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование) | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| 2.3. Кабельные и воздушные лини электропередач |  | 2 | 3 |  | 4 | Подготовка к лаборат занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование), лабораторная работа №76,№77 | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| 3.1 Заземление |  | 2 | 2/1И |  | 5 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование), лабораторная работа №21 | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| 3.2 Электроосвещение. Расчет и выбор. |  | 2 | 2/1И |  | 6 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование), лабораторная работа №15 | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| Итого за семестр |  | 18 | 18/4И |  | 35 |  | Зачет |  |
| Итого по дисциплине |  | 18 | 18 | - | 35 |  |  |  |

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Тема 1.1 Система электроснабжения. Характеристики потребителей электроэнергии. Простейшая система электроснабжения. Основные элементы системы электроснабжения. Основные потребители высотных и большепролетных зданий и сооружений. Классификация приемников электрической энергии и их характеристики (мощности, род тока, напряжение, частота, надежность электроснабжения). Характерные приемники электрической энергии строительной площадки и режимы их работы. |  | 2 | 2 |  | 4 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Входной контроль, устный опрос, лабораторные работы | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| Тема 1.2. Методы расчета электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Графики электрических нагрузок, их разновидности и способы построения (индивидуальные и групповые, суточные и годовые графики нагрузки). Основные определения и обозначения: номинальная мощность приемника и группы приемников, средняя мощность, максимальные длительные и кратковременные нагрузки, расчетные нагрузки. Показатели, характеризующие графики нагрузки и приемники электрической энергии. Способы определения расчетных электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощности. Реактивная мощность как параметр режима электрической системы. Потребление реактивной мощности асинхронными двигателями, трансформаторами, электропечными и сварочными установками, преобразовательными агрегатами. Основные показатели, характеризующие реактивную мощность. |  | 3 | 2/1И |  | 4 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование), лабораторная работа №13 | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| Тема 1.3. Распределение электроэнергии напряжением до и выше 1 кВ.Характерные схемы внешнего и внутреннего электроснабжения строительных площадей и многофункциональных высотных зданий.Основные положения выбора схем электроснабжения. Выбор схем электроснабжения на основании технико-экономических показателей. |  | 3 | 2 |  | 4 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование) | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| Тема 2.1 Трансформаторы. Выбор и расчет. Конструктивные особенности и исполнение. Выбор числа трансформаторов. Выбор мощности силовых трансформаторов на основании экономических соображений. Номинальная мощность трансформатора, допустимые перегрузки. Потери мощности и энергии в силовых трансформаторах. Экономически целесообразный режим работы силовых трансформаторов. |  | 2 | 2/1И |  | 4 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование), лабораторная работа №11 | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| 2.2.Электрические машины. Асинхронные и синхронные двигатели.Принцип действия и конструкция синхронных и асинхронных машин. Их особенности при применении в высотных зданиях и сооружениях. |  | 2 | 3 |  | 4 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование) | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| Тема 2.3 Кабельные и воздушные линииэлектропередач. Конструктивные особенности и исполнение электрических сетей до и выше 1 кВ. Выбор и расчет кабельных линий до 1 кВ в высотных зданиях и требования, предъявляемые к ним. |  | 2 | 3 |  | 4 | Подготовка к лаборат занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование), лабораторная работа №76,№77 | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| Тема 3.1. Заземление. Назначение заземления, расчет контура для высотного здания и исполнение. Требования при эксплуатации строительной площадки с точки зрения безопасности. |  | 2 | 2/1И |  | 5 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование), лабораторная работа №21 | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| Тема 3.2. Электроосвещение. Расчет и выбор. Виды ламп и светильников для высотных зданий и сооружений. Требования к ним при выборе и эксплуатации. Конструктивное исполнение наружного и внутреннего освещения и расчет. |  | 2 | 2/1И |  | 6 | Подготовка к лаборат. занятиям. Работа с литературой. | Устный опрос (собеседование), лабораторная работа №15 | ОПК-7; ПК-1; ПСК-1.3 |
| Итого за семестр |  | 18 | 18/4И |  | 35 |  | Зачет |  |
| Итого по дисциплине |  | 18 | 18 | - | 35 |  |  |  |

5. Образовательные и информационные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины используются традиционная технология и технология проблемного обучения. Передача необходимых теоретических знаний и формирование основных представлений может происходить с использованием мультимедийного оборудования.

Лекции проходят в традиционной форме, в форме лекций-консультаций и проблемных лекций. Теоретический материал на проблемных лекциях является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения. На лекциях – консультациях изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссией в поисках ответов на эти вопросы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Электроснабжение» предусмотрена аудиторная и внеаудииторная самостоятельная работа обучающихся. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов осуществляется в виде чтения и проработки конспектов, литературы и электронных образовательных ресурсов с необходимыми консультациями преподавателя. Аудиторная самостоятельная работа предполагает выполнение лабораторных работ, решение практических задач по темам курса.

Лабораторный практикум (6 семестр)

Определение экономически целесообразного режима работы силовых трансформаторов (л/р №11).

Опытное построение графиков нагрузок и определение их параметров (л/р №13).

Измерение параметров газоразрядных ламп и пускорегулирующей аппаратуры (л/р №15).

Изучение кабельных линий электропередач.(л/р№76).

Изучение воздушных линий электропередач.(л/р№77).

Исследование режимов нейтрали в системах электроснабжения (л/р №21).

7. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК- 7 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования |  |  |
| Знать | -основные определения и понятия систем электроснабжения; -методы расчета электрических нагрузок; -параметры выбора силовых трансформаторов и линий электропередач; | Перечень вопросов (зачет): - Понятие СЭС? - Назовите характерные электроприемники электроэнергии для высотных зданий. - Что понимается под электрической нагрузкой? - Дайте определение номинальной мощности - Перечислите известные Вам методы определения расчетных электрических нагрузок. Укажите их достоинства, недостатки и область применения - В каких случаях можно применять методы удельного расхода электроэнергии и удельной плотности нагрузок? - Какими показателями характеризуется реактивная мощность? |
| Уметь | - -классифицировать электроприемники по роду тока, напряжению и режиму работы, надежности; -составлять систему электроснабжения для высотных и большепролетных зданий и сооружений; | Перечень вопросов (зачет): - Электроприемники строительной площадки. - Электроприемники многофункциональных высотных комплексов. - Требования к СЭС высотных зданий и сооружений? - Принципы проектирования СЭС. - Выбор электрических сетей. |
| Владеть | -понятиями электрических цепей переменного и постоянного тока; -требованиями к системам электроснабжения высотных и большепролетных зданий и сооружений; - -требования, предъявляемые к освещению и наружным светильникам при эксплуатации. | Перечень вопросов (зачет): - Цепи переменного тока - Цепи постоянного тока.. - Требования к СЭС ? - Расчет и выбор освещения высотных зданий. - Преимущества и недостатки ламп дневного света. - Особенности выполнения рабочего освещения. - Особенности выполнения аварийного освещения. |
| ПК- 1 – знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест |  |  |
| Знать | -проблемы и перспективы модернизации объектов профессиональной деятельности; -основные методы выбора и подходы к проектированию объектов профессиональной деятельности; | Перечень вопросов (зачет): - Нормативная база высотных зданий и сооружений при выполнении освещения. - Требования к источникам питания в зависимости от категорийности и высоты здания |
| Уметь | - -экспериментальным способом и на основе паспортных (каталожных) данных определять параметры и характеристики типового электрооборудования | Перечень вопросов (зачет): - Характеристика силовых трансформаторов. - Преимущества и недостатки кабельных линий электропередач. - Преимущества и недостатки воздушных линий электропередач. - Особенности и режимы работы электроприемников строительной площадки. |
| Владеть | -параметрами выбора элементов систем электроснабжения; - -методикой выбора серийных объектов профессиональной деятельности при решении типовых проектных задач. | Перечень вопросов (зачет): - Выбор и расчет силового трансформатора. - Расчет электрической нагрузки высотного здания при наличии ведомости электроприемников. - Упрощенный расчет электрической нагрузки при известной высоте и этажности здания. - Выбор кабельной линии электропередач до 1 кВ для системы вентиляции. - Выбор кабельных линий для расчета электрического освещения при известной площади освещаемой поверхности. |
| ПСК-1.3 - владением методами расчета систем инженерного оборудования высотных и большепролетных зданий и сооружений |  |  |
| Знать | - виды электрического освещения и наружных светильников для высотных и большепролетных зданий | Перечень вопросов (зачет): - Виды светильников. - Требования к внутреннему освещению. - Требования к наружному освещению. - Особенности при эксплуатации светильников для высотных зданий . |
| Уметь | - отличать конструктивные особенности различных видов ламп рабочего и аварийного освещения | Перечень вопросов (зачет): - Рабочее освещение. - Аварийное освещение. - Выбор ламп для известной площади здания. |
| Владеть | - особенностями расчета электрического освещения высотных и большепролетных зданий; | Перечень вопросов (зачет): - Расчет осветительной нагрузки для высотного здания при наличии ведомости электроприемников. - Выбор кабельной линии электропередач до 1 кВ для запитывания системы наружного освещения. |

б) порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания

Для получения зачета по дисциплине «Электроснабжение»,  обучающийся показывает знания на уровне выполнения и защиты лабораторных работ, воспроизведения и объяснения информации, навыки решения простых задач в области электроснабжения, умеет пользоваться современными средствами информационных технологий, владеет основами электроснабжения  применительно для высотных зданий и сооружений.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) Основная литература (учебники и учебные пособия)

- Щербаков, Е.Ф.Электроснабжение и электропотребление на предприятиях [Эл.ресурс]: учебное пособие / Е.Ф. Щербаков, Д.С. Александров, А.Л. Дубов. — М.: Форум, 2010. — 496 с. — URL: http://znanium.com/bookread.php?book=197466/ (Дата обращения  08.09.2014)

б) Дополнительная литература

- Кудрин, Б.И., Электроснабжение промышленных предприятий [Текст]: Учебник. — М.: Интермет Инжиниринг, 2009. — 670 с.

- Фролов, Ю.М., Основы электроснабжения [Электронный ресурс] / Ю.М. Фролов, В.П.    Шелякин. — СПб.: Лань, 2012. — 432 с. — URL: http://e.lanbook.com/view /book/4544/ (Дата обращения  08.09.2014)

- Киреева, Э.А., Электроснабжение и электрооборудование цехов промышленных предприятий [Текст]: учебное пособие. — М.: КНОРУС, 2011. — 368 с.

- Коробов, Г.В.,Электроснабжение. Курсовое проектирование [Электронный ресурс] /Коробов Г.В., Картавцев В.В., Черемисинова Н.А.. — СПб.: Лань, 2011. — 192 с. URL: http://e.lanbook.com/view/book/44759/page154/

- Железко, Ю.С.Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии [Электронный ресурс]: руководство для практических расчетов –М.: ЭНАС, 2009. – 456 с. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/38609/(Дата обращения 01.09.2014)

в) Методические указания:

- Белых, Г.Б. Методическая разработка к лабораторным работам по дисциплине «Электроснабжение» [Текст] / Г.Б. Белых, Б.И. Заславец, А.Н. Шеметов. — Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2008. — 30 с.

- Шеметов, А.Н. Качество электрической энергии [Текст]: Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Системы электроснабжения» для студентов специальности 140211 «Электроснабжение» и направления 140200 «Электроэнергетика» / А.Н. Шеметов. — Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та и. Г.И. Носова, 2011. — 20 с.

Шеметов, А.Н. Энергосберегающие технологии в электрическом освещении [Текст]: Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Электроснабжение» для студентов направления 140400 «Электроэнергетика и электротехника», профиль.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Лекционная аудитория | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления учебной информации(компьютер, проектор, экран) |
| Лаборатория для проведениялабораторных занятий и самостоятельной работы студентов ауд.215 и ауд.217. | Лабораторный стенд л/р №11. Лабораторный стенд л/р №13. Лабораторный стенд л/р №15. Лабораторный стенд л/р №21. Наглядные стенды л/р №76 и л/р №77. |